计量标准更换申报表

| 申请单位名称 | 北京市XXXXX有限公司 |
| --- | --- |
| 计量标准名称 | M1级标准砝码装置 | 代码 | 12113545 |
| 测量范围 | 100mg～20kg |
| 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | M1级 |
| 计量标准考核证书号 | [XXXX]京量标企（X） 证字第XXX号 | 计量标准 考核证书有效期 | XXXX年XX月XX日 |
| 计量标准器及主要配套设备更换登记 |
| 更 换 前 | 名 称 | 型 号 | 测量范围 | 不确定度或 准确度等级 或最大允许误差 | 制造厂及出厂编号 | 检定或校准证书号 |
|  | 钢直尺 | （0～30）mm | 30mm | 0.5mm | 无锡63 | XXXXX |
| 更 换 后 | 钢直尺 | （0～30）mm | 30mm | 0.5mm | YOUNG POWER | XXXXX |
| 更换后测量范围,不确定度或准确度等级或最大允许误差，以及开展检定或校准项目的变化情况： 均无变化。 |
| 计量标准的其它更换及更换原因： 原钢直尺报废。 |
| 申请单位意见： 同意更换。 负责人签字：XXX (公章) 年 月 日 |
| 主持考核的单位意见： (公章) 年 月 日 |