ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—202X

固定资产投资项目节能审查验收技术规范

Technical Specifications for Acceptance of Energy Assessment of Fixed Assets

Investment Project

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　验收程序	1

4.1　建立验收工作组	1

4.2　制定验收工作方案	1

4.3　开展节能验收	1

4.4　确定验收结论	2

5　验收要求	2

5.1　总体要求	2

5.2　抽样要求	2

6　验收内容	2

6.1　项目建设方案验收	2

6.2　主要用能设备验收	2

6.3　节能措施验收	2

6.4　能源计量器具验收	2

6.5　年能源消费量验收	3

6.6　能效水平验收	3

6.7　验收结论	3

7　编制节能验收报告	3

附录A（资料性） 节能验收报告	4

附录B（资料性） 固定资产投资项目节能审查验收一致性审查表	7

参考文献	 	12

前  言

本标准文件依据GB/T 1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则给出的规则起草。

本文件由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本文件由北京市发展和改革委员会组织实施。

本文件起草单位：北京市北节能源设计研究所、北京节能环保中心。

本文件主要起草人：

固定资产投资项目节能审查验收技术规范

1 范围

本文件规定了固定资产投资项目节能审查验收的程序、内容、要求，以及验收报告格式。

本文件适用于固定资产投资项目节能审查（含承诺制项目）的验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

节能审查验收  Acceptance of Energy Assessment

通过节能审查的固定资产投资项目，在投入生产、使用前，对节能审查意见或节能审查承诺登记表内容落实情况进行验收的相关工作。

3.2

节能审查文件  Energy Assessment Document

节能审查过程中项目建设单位提交的节能报告、节能审查承诺书、节能审查机关出具的节能审查意见、节能审查承诺登记表。

4 验收程序

4.1 建立验收工作组

应组建验收工作组，筹备验收工作。验收工作组应由具备验收工作能力的专业技术人员、专家等组成，工作组成员应涵盖建筑、结构、电气、给排水、暖通空调、生产工艺等本项目涉及到的领域。

4.2 制定验收工作方案

验收工作组应制定节能验收工作方案，明确项目节能验收的范围、验收内容、进度安排、工作程序、人员分工及工作要求等。

4.3 开展节能验收

验收工作组按照验收工作方案，对项目节能审查文件的落实情况进行验收。

采用以资料查阅及相关核算为主、必要时采取现场核验的方式，核查项目的建设方案、主要用能设备、节能措施、计量器具、年能源消费量、能效水平等是否落实节能审查文件要求，是否满足节能标准、规范等要求。

4.4 确定验收结论

验收工作组根据项目节能审查验收情况，综合评价得出节能验收结论并编制项目节能验收报告。

5 验收要求

5.1 总体要求

项目的建设内容和规模应与节能审查文件一致。

项目的工程建设资料应完整、有效。项目单位应当提供能源消费总量和强度的测算文件、施工设计文件、主要用能设备台账、能源计量器具台账、节能技术措施、节能管理措施等材料。

5.2 抽样要求

当项目规模较大，涉及单体建筑、工艺单元等数量≥3个时，建设方案、主要用能设备可采用抽样验收的方式开展。

单体建筑、工艺单元数量大于3个（含）小于10个时，抽样数量为2个，并尽可能包含不同类型的单体建筑、工艺单元；

单体建筑、工艺单元数量大于10个（含），抽样数量为3个，并尽可能包含不同类型的单体建筑、工艺单元；

主要用能设备抽样数量可根据项目情况确定，并应覆盖主要类型的主要用能设备。

6 验收内容

6.1 项目建设方案验收

以节能审查文件为依据，查验实际建设方案与节能审查文件是否一致，并填写一致性审查表（样表见附录B表B.1-表B.6）。

6.2 主要用能设备验收

以节能审查文件及相关能效标准规范为依据，查验实际采购安装主要用能设备的能效等级、功率、数量与节能审查文件及标准是否一致，并填写一致性审查表（样表见附录B表B.7）；节能审查文件及相关标准规范均未提出能效等级要求的，该参数视同一致。

6.3 节能措施验收

以节能审查阶段提出的节能措施为依据，查验实际建设方案与节能审查文件是否一致，并填写一致性审查表（样表见附录表B.8）。

6.4 能源计量器具验收

以GB17167等相关计量标准为依据，对照项目能源计量器具一览表进行查验，必要时进行实地查验，验收项目的能源计量器具配备与节能审查文件、相关标准是否一致，并填写一致性审查表（样表见附录表B.9）。

6.5 年能源消费量验收

依据项目实际建成情况，测算项目年综合能源消费量，据此验收项目能源品种和其他资源、能源消耗总费量与节能审查文件是否一致，并填写一致性审查表（样表见附录表B.10）。

能源消耗总量不超过节能审查文件要求能源消费总量的10%（不含）为一致，否则为不一致。

6.6 能效水平验收

依据项目实际建成情况，测算项目能效水平，验收项目能效水平与节能审查文件或相关标准是否一致，并填写一致性审查表（样表见附录表B.11）；节能审查文件、相关标准规范均未提出相关要求的，视同一致。

6.7 验收结论

6.7.1 验收工作组对所有验收内容进行综合评价，明确验收结论。

6.7.2 存在以下情形的，验收结论为不通过：

a）项目内容和规模、能源品种和其他资源与节能审查文件有重大变化且未办理变更手续的；

b）根据竣工完成后的实际情况测算的能源消耗总量超过节能审查文件控制要求的10%（含）的；

c）能源计量不符合节能审查文件及GB/T 15587、GB17167的要求的；

d）项目能效水平不符合节能审查文件及相关标准要求的。

7 编制节能验收报告

7.1 节能验收报告内容应真实、全面。

7.2 节能验收报告应包括以下内容：项目基本情况、验收基本情况、项目建设方案验收内容、主要用能设备验收内容、节能措施验收内容、能源计量器具验收内容、年能源消费量验收内容、单位能耗限额验收内容、验收结论。

7.3 节能验收报告可参照附录A的格式编制。

（资料性）
节能验收报告

项目名称

节能验收报告

验收单位（盖章）

年 月 日

验 收 人 员

|  | 姓 名 | 单 位 | 专 业 | 职 称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人 |  |  |  |  |  |
| 验收组成员 |  |  |  |  |  |

1 基本情况

1.1 项目基本情况

项目建设单位名称，项目名称，建设地点，项目性质以及建设规模，建设内容等。

项目节能审查意见、承诺书内容。

项目开工建设及试生产等情况。

1.2 验收基本情况

项目节能验收组成员、分工及工作职责等。

项目节能验收范围，验收程序，工作过程等。

2 节能验收具体情况

根据项目实际建设情况，对照节能验收依据，分析判定是否满足节能审查有关要求。

2.1 项目建设方案验收内容

核查项目建设规模、总平面布置、主要用能工艺以及辅助和附属生产工序等方面是否落实节能审查要求，并附一致性审查表。

2.2 主要用能设备验收内容

核查项目的主要用能设备的能效、数量、规格、容量等参数是否落实节能审查文件要求，并附一致性审查表。

2.3 节能措施验收内容

核查项目节能技术和管理措施是否落实节能审查文件要求，并附一致性审查表。

2.4 能源计量器具验收

核查项目能源计量器具配备情况是否满足计量相关标准要求，并附一致性审查表。

2.5 年能源消费量验收

核查项目能源品种及年能源消费情况是否满足节能审查文件要求，并附一致性审查表。

2.6 单位能耗限额验收

核查项目主要能效指标或主要工序（装置）的能效指标是否满足节能审查文件要求，并附一致性审查表。

3 节能验收结论

明确给出项目节能验收结论。

附   录   B

（资料性）

固定资产投资项目节能审查验收一致性审查表

相关一致性审查表见表B.1-B.11。

表B.1 建筑方案一致性审查表

| 项目/指标 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总平面（图）方案 | 1.1地理位置 |  |  |  |
|  | 1.2经济技术指标 |  |  |  |
| 2.建筑方案 | 2.1建筑概况 |  |  |  |
|  | 2.2功能分区明细 |  |  |  |
| 3.单体建筑节能设计 | 3.1形体 |  |  |  |
|  | 3.2外墙 |  |  |  |
|  | 3.3屋顶 |  |  |  |
|  | 3.4外窗 |  |  |  |
|  | 3.5遮阳 |  |  |  |
| 4.结构 | 4.1单体建筑的结构形式 |  |  |  |
| 5.其他 |  |  |  |  |

表B.2 暖通空调方案一致性审查表

| 项目 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.冷热源 | 1.1热源方案 |  |  |  |
|  | 1.2冷源方案 |  |  |  |
| 2.供热、空调系统 | 2.1室内设计参数 |  |  |  |
|  | 2.2供暖系统形式 |  |  |  |
|  | 2.3供暖负荷 |  |  |  |
|  | 2.4空调系统形式 |  |  |  |
|  | 2.5空调负荷 |  |  |  |
| 3.通风系统 | 3.1设备机房的通风 |  |  |  |
|  | 3.2公共卫生间 |  |  |  |
|  | 3.3地下车库通风 |  |  |  |
|  | 3.4厨房通风 |  |  |  |
|  | 3.5其他通风 |  |  |  |
| 4.燃气系统 | 4.1消耗燃气的主要设备 |  |  |  |
|  | 4.2燃气供给方案 |  |  |  |
|  | 4.3燃气计量方案 |  |  |  |
| 5.能源计量 | 5.1能源计量器具配备情况、配备率、准确度等级 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |

表B.3 给排水方案一致性审查表

| 项目 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.给水（再生水）系统 |  |  |  |
| 2.热水系统 |  |  |  |
| 3.排水系统 |  |  |  |
| 4.雨水系统 |  |  |  |
| 5.水计量 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |

表B.4 电气方案一致性审查表

| 项目 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.负荷等级 |  |  |  |
| 2.电源 |  |  |  |
| 3.供电方案 |  |  |  |
| 4.能源计量 |  |  |  |
| 5.照明 |  |  |  |
| 6.能源监测管理系统 |  |  |  |
| 7.可再生能源发电 |  |  |  |
| 8.其他 |  |  |  |

表B.5 可再生能源应用方案一致性审查表

| 项目 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.可再生能源利用系统 | 1.1系统构成 |  |  |  |
|  | 1.2运行方式 |  |  |  |
|  | 1.3利用方案 |  |  |  |
|  | 1.4对常规能源系统的影响 |  |  |  |
| 2.节能量、系统回收期 |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |

表B.6 工业、基础设施项目工艺方案一致性审查表

| 项目 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.系统工艺 |  |  |  |
| 2.技术路线 |  |  |  |
| 3.生产装备及设备选型 |  |  |  |
| 4.自动化控制 |  |  |  |
| 5.产能规模 |  |  |  |
| 6.原材料种类 |  |  |  |
| 7.主要材料消耗量 |  |  |  |
| 8.生产车间设置 |  |  |  |
| 9.工艺流程图及操作 |  |  |  |
| 10.生产模式 |  |  |  |
| 11.生产工序 |  |  |  |
| 12.生产设备装置 |  |  |  |
| 13.有无明令禁止或淘汰的落后设备、工艺、技术 |  |  |  |
| 14.其他 |  |  |  |

表B.7 主要用能设备一致性审查表

| 序号 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 能效等级 | 功率（kW） | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

表B.8 节能措施一致性审查表

| 项目 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.建筑节能措施 |  |  |  |
| 2.结构节能措施 |  |  |  |
| 3.给排水节能措施 |  |  |  |
| 4.暖通空调节能措施 |  |  |  |
| 5.电气节能措施 |  |  |  |
| 6.工艺节能措施 |  |  |  |
| 7.节能监测、计量及管理的节能措施 |  |  |  |
| 8.其他 |  |  |  |

表B.9 能源计量器具一致性审查表

| 序号 | 类别 | 验收内容及要求 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 标准 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 检查项目能源计量器具配备和管理措施，按照GB/T 15587、GB/T 17167的要求进行验收。能源计量器具配置应明确项目进出用能单位、次级用能单位即主要用能设备的安装部位、数量、准确度等级 |  |  |  |  |
| 2 | 热力 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |

表B.10 年能源消费量一致性审查表

| 序号 | 验收内容 | 验收要求 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源品种和其他资源 | 项目利用的能源品种和其他资源及其供应方式与节能审查文件进行对比，验收项目节能评估文件所述能源品种及其他资源的落实情况。 |  |  |  |
| 2 | 能源消耗总量 | 根据项目实际建成情况测算能源消耗总量，与节能审查文件或承诺书内容进行对比。 |  |  |  |

表B.11 单位能耗限额一致性审查表

| 序号 | 验收指标 | 验收内容及要求 | 节能审查文件 | 竣工资料/现场核验 | 相关标准 | 一致性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑（可比）单位面积综合能耗 | 民用建筑项目根据实际建成情况测算能耗指标，分析不同能源品种和不同分项单位建筑面积耗能指标是否满足节能审查文件的要求或满足各行业能耗限额的要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 产品（可比）单位综合能耗 | 工业、基础设施项目根据项目实际建成情况测算产品（可比）单位综合能耗、产品（可比）单位电耗、单位工序能耗等单位能效指标，评价各类指标是否满足节能审查文件的要求或满足各行业能耗限额的要求。 |  |  |  |  |
| 3 | 产品（可比）单位综合电耗 |  |  |  |  |  |
| 4 | 单位工序能耗 |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

GB/T 15587         工业企业能源管理导则

GB 18613           中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19577           冷水机组能效限定值及能源效率等级

GB 19761           通风机能效限定值及能效等级

GB 19762           清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052           三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB 20665           家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB/T 23331         能源管理体系要求

GB/T 28751         企业能量平衡表编制方法

GB 50015           建筑给水排水设计标准

GB 50019           工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50034           建筑照明设计标准

GB 50053           20kV及以下变电所设计规范

GB 50336           建筑中水设计标准

GB 50736           民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 51245           工业建筑节能设计统一标准

JGJ 16             民用建筑电气设计规范

JGJ 173            供热计量应用技术规程

DB11/ 687          公共建筑节能设计标准

DB11/ 891          居住建筑节能设计标准

DB11/T 974         固定资产投资项目节能报告编制技术规范

DB11/ 1066         供热计量设计技术规程

北京市固定资产投资项目节能审查能耗和设备能效指南