|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件北京市家用和类似用途固定式电气装置的开关、延长线插座产品质量监督抽查不合格产品汇总表 | | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 | 北京凯盛东方源商贸中心 | 浙江捷波朗建材科技股份有限公司 | 一位单控开关 | | （图形） | XS3000系列 10AX 250V～ | 未标注 | 标志 |  |
| 2 | 北京兴凯盛达商贸有限公司 | 惠州市环宇智能家居有限公司 | 一开单控 | | SLENELS | 10AX 250V～ | 未标注 | 标志、正常操作、耐热 |  |
| 3 | 北京兴隆亿鑫建材有限公司 | 温州正习科技有限公司 | Z5一开单控（暗装跷板式单控开关） | | （图形） | NO.CX1/01 10AX 250V～ | 未标注 | 耐热 |  |
| 4 | 北京源思淼科技发展有限公司大兴分公司 | 深圳呯砰科技有限公司 | 延长线插座（带电源适配器） | | （图形） | PPCZ-01D 2500W MAX10A MAX250V～ | 未标注 | 延长线插座的结构 |  |
| 5 | 北京源思淼科技发展有限公司大兴分公司 | 深圳市特洛克科技有限公司 | USB圆形插排（带电源适配器） | | Trozk | TROZK-UZ001 10A 2500W 250V～ | 未标注 | 延长线插座的结构 |  |
| 6 | 北京广隆鑫达建筑材料有限公司 | 石家庄鑫耐电器有限公司 | 一位开关 | | 鑫耐电器 | 101（1）NO.CX1/01 10AX 250V～ | 未标注 | 正常操作、耐热 |  |
| 7 | 北京燕丰瑞博灯饰商贸中心 | 安徽世林照明股份有限公司 | 一位单极带荧光大跷板开关 | | 世林 | S1801A 16AX 250V～ 50/60Hz | 未标注 | 正常操作 |  |
| 8 | 北京同鑫九鼎废旧物资回收有限公司 | 温州菲力王电器有限公司 | 一开单（暗装跷板式单极开关） | | ZBAM | 10AX 250V～ | 未标注 | 标志 |  |
| 9 | 北京同鑫九鼎废旧物资回收有限公司 | 高碑店市松本电器有限责任公司 | 一位单控开关 | | 日工（图形） | K101(1) NO.CX1/01 10AX 250V～ | 未标注 | 正常操作 |  |
| 10 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司金源时代店 | 广州海珠湾电器有限公司 | 延长线插座 | | 海珠湾（图形） | HZ850 10A 250V～ MAX2500W | 2020.05 | 延长线插座的结构 |  |
| 11 | 北京祥龙鸿达经贸有限公司 | 安瑞其电器有限公司 | 一开单控开关 | | (图形) | CARQ-001 10AX 250V～ | 未标注 | 标志、正常操作、耐热 |  |
| 12 | 北京北恒华业科技有限公司 | 深圳市特洛克科技有限公司 | 延长线插座(带电源适配器) | | Trozk | TROZK-UZ001 MAX 2500W MAX 10A 250V～ | 2021-08 | 延长线插座的结构 |  |
| 13 | 北京浩杉电建商贸有限责任公司 | 广州市昊达电子有限公司 | 飞利浦延长线插座 | | PHILIPS | SPS1212Q/93 2500W-10A Max 250V～ | 2016年11月23日 | 标志、延长线插座的结构 |  |