|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 北京市低压电器产品质量监督抽查不合格产品汇总表（2022年第1批） | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 |  | 北京兴业东辉电力设备有限公司 | 综合配电箱 | （图形） | XMD 50A | 2020年08月 | 电击防护和保护电路完整性 |  |
| 2 |  | 北京建华开关控制设备有限公司 | 低压照明箱 | 建华电气（图形） | XGM 20A | 20年8月 | 电击防护和保护电路完整性 |  |
| 3 |  | 北京燕航电器有限公司 | 交流低压配电箱 | 未标注 | PXTg 63A 380V 50Hz | 2020年9月 | 电击防护和保护电路完整性 |  |
| 4 |  | 北京远博创先科技发展有限公司 | 综合配电箱 | 未标注 | PXTF 25A 380V | 2020年7月 | 电击防护和保护电路完整性 |  |
| 5 |  | 北京华电新明电器有限公司 | 配电箱（配电板） | 未标注 | XM 63A | 2021年5月 | 电击防护和保护电路完整性 | 生产者擅自处理已抽查封存样品，终止复检。 |
| 6 |  | 北京远博恒业机电设备有限公司 | 低压配电箱 | 未标注 | PXTF 32A | 21年7月 | 电击防护和保护电路完整性 |  |
| 7 |  | 北京福斯特开关设备有限公司 | 照明配电箱 | 未标注 | PZ 60A | 2021年6月 | 电击防护和保护电路完整性 |  |
| 8 | 北京素芬裕达建材商店 | 北京格兰电器有限公司 | 高分断小型断路器 | GALANT | DZ47-63 C63 400V～ | 未标注 | 耐异常发热及耐燃性 |  |
| 9 | 北京盛控电气科技有限公司 | 上海人民电工电气香港有限公司（监制） | 漏电断路器 | CHSRME | DZ47LE C16 | 未标注 | 过电流动作特性、在运行短路能力下的性能 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 10 | 北京盛控电气科技有限公司 | 上海人民电工电气香港有限公司（监制） | 漏电断路器 | CHSRME | DZ47LE C32 | 未标注 | 过电流动作特性、在运行短路能力下的性能 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 11 | 北京科鼎佳益科技有限公司 | 上海长城开关厂有限公司 | 漏电断路器 | snc | DZ47LE-32 C32 | 2019年9月 | 过电流动作特性 |  |
| 12 | 北京科鼎佳益科技有限公司 | 上海长城开关厂有限公司 | 漏电断路器 | snc | DZ47LE C63 | 2019年8月 | 标志、过电流动作特性、验证额定剩余接通和分断能力（I△m） |  |
| 13 | 北京荣江志达商贸中心 | 乐清金海电气有限公司 | 漏电断路器 | 金海电气JIHIDQ | DZ47LE C20 | 未标注 | 过电流动作特性、在运行短路能力下的性能 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 14 | 北京荣江志达商贸中心 | 乐清金海电气有限公司 | 漏电断路器 | 金海电气JIHIDQ | DZ47LE C16 | 未标注 | 在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性、在运行短路能力下的性能 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |