|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 北京市非医用口罩产品质量监督抽查不合格产品汇总表（2022年第1批） | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 |  | 中物金象医药物流有限公司 | 一次性防护口罩（一次性无纺布口罩） | 中国物流 CHINA LOGISTICS（图形） CCT中国诚通 CHINA CHENGTONG（图形） | 175×95mm | 20200416B4/10 | 泄漏性、头带、制造商应提供的信息、标识 |  |
| 2 | 北京亿家睦果蔬生活超市有限公司 | 武进区礼嘉锦尚卫生用品厂 | 一次性防护口罩（非医用） | 超事通（图形） | JS-DM 175×95mm 货号：CST-050 | 2020年11月18日/20201118 | 过滤效率、防护效果、标识 |  |
| 3 | 北京亿家睦果蔬生活超市有限公司 | 江西企事通医疗器械有限公司 | 一次性防护口罩 | 超事通（图形） | 挂耳式 17.5cm×9.5cm | 20201027/20201027F | 过滤效率、防护效果、标识 |  |
| 4 | 北京福农生活生鲜超市有限公司 | 辛集市金天地皮草服饰有限公司 | KN95一次性防护口罩 | 林中王 | KN95 3D立体型 | 2020年7月 2020-7-1/202007 | 过滤效率、标识 |  |
| 5 | 北京大商投资有限责任公司劲松超市 | 杭州梓濠电子商务有限公司 | 一次性口罩（非医用）一次性防护口罩 | 梓濠（图形） | 橡筋耳挂式 17cm\*9.5cm 170mm×95mm | 2020年06月25日/202006 | 过滤效率、防护效果、标识 |  |
| 6 | 北京千龙便利店有限公司 | 濮阳苗王药业有限公司 | 一次性使用口罩 | 仟倩 | 型号：成人型 规格：175mm×95mm | 2021年01月20日/20210101 | 过滤效率、防护效果、标识 |  |
| 7 | 北京汉食农业科技发展有限公司西三旗分店 | 辛集市金天地皮草服饰有限公司 | 一次性防护口罩（非医用） | 林中王 | 17.5×9.5（±0.5）cm 17.5×9.5cm （±0.5cm）挂耳平面型 | 2020年4月/202004 | 过滤效率、防护效果、标识 |  |
| 8 | 北京汉食农业科技发展有限公司西三旗分店 | 安庆市兰芷劳保用品有限公司 | 一次性平面口罩（非医用） | 兰芷 | 17.5\*9.5CM | 28 tu December,2020/20201228 | 过滤效率、防护效果、标识 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 9 | 北京昌乐福食品有限公司 | 河南贝舒医疗器械有限公司 | 一次性使用口罩（非医用） | 倍舒源（图形） | 17.5cm×9.5cm（±5%） | 2020年10月19日/20201019 | 过滤效率、防护效果、标识 | 按照标称生产者营业执照住所地址寄送检验结果，标称生产者拒收。 |
| 10 | 北京昌乐福食品有限公司 | 湖北洪顺服饰有限公司 | 一次性防护口罩  一次性熔喷布（三层）口罩（非医用） | Xin Hong Ya 鑫宏亚 | 17.5cm\*9.5cm 17.5×9.5cm 10只装 | 2020-06/H20200615 | 过滤效率、泄漏性、制造商应提供的信息、标识 |  |
| 11 | 北京市昌平区回龙观胡杰商店 | 辛集市五色鹿服饰有限责任公司 | 一次性普通防护口罩（非医用） 一次性使用口罩（非医用） | 康迪威 kangdiwei | 平面耳挂型175mm\*95mm（±5mm）17.5×9.5cm（±0.5） | 2020年8月8日 | 过滤效率、防护效果、标识 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 12 | 北京奕泽盛商贸有限公司 | 无锡爱上雨商贸有限公司 | 一次性防护非医用口罩 | 未标注 | 10只/袋 | 2020年5月20日/018 | 过滤效率、防护效果、标识 |  |
| 13 | 北京同庆万丰超市 | 泉州立帮顺医疗用品有限公司 | 一次性使用日常防护口罩（非医用） | 立帮顺 LIBANGSHUN | 175×95MM 耳挂式：175×95mm | 2020-11-22/202011 | 过滤效率、防护效果、标识 |  |
| 14 | 北京家联旺超市有限公司 | 辛集市雪姿美日用口罩厂 | 儿童一次性使用口罩（非医用） | 芭曼仕 BA MAN SHI（图形） | 14.5×9cm（±0.5cm）挂耳平面型 | 2020年05月17日 | 标识、安全警示 |  |
| 15 | 北京紫金砂粒上网服务有限公司 | 仙桃市祉亮防护用品有限公司 | 一次性使用无纺布口罩（非医用） | 未标注 | 17.5\*9.5CM | 2021年8月15日 | 内在质量（pH值、口罩带及口罩带与罩体的连接处断裂强力）、过滤效率、防护效果、标识 |  |
| 16 | 北京礼通四海科贸发展有限公司 | 北京济百川商贸有限责任公司 | KN95高效防护口罩 | 凯尔唯佳（图形）® | CR201成人均码（2只装） | 2020.10.18 | 泄漏性、制造商应提供的信息 |  |
| 17 | 东方万佳科技有限公司 | 北京东瑞科技有限公司 | 一次性儿童防护口罩 | 绿之源®GREEN SOURCE 绿呼吸® LVHUXI | 平面型 145×85mm 允差±1cm | 2020/06/15/P200615003 | 颗粒物过滤效率、标识 |  |
| 18 | 北京朋来制药有限公司 | 北京朋来制药有限公司 | 一次性防护口罩（KN95） | 舒风SHUFENG（图形）® | KN95 成人均码 5枚/盒 | 2020.03.30/B2003023 | 泄漏性、制造商应提供的信息、标识 |  |
| 19 | 北京购简单科技有限公司 | 湖南小贝医疗用品有限公司 | 一次性防护口罩 一次性防护口罩（非医用） | 巧倩 | 17.5cm\*9.5cm（±0.5cm）50只/包 平面型耳挂式 | 20201229 | 内在质量（口罩带及口罩带与罩体的连接处断裂强力）、过滤效率、防护效果、标识 | 按照标称生产者营业执照住所地址寄送检验结果，标称生产者拒收。 |