| 所建计量基准、计量标准名称 |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 计量基准、计量标准考核证书号 | 社会公用计量标准证书号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大砝码标准器组 |  | 100mg～1000kg |  |  |  | 100mg～20kg M1等级； 1000kg M12等级 |  |  | [XXXX]京海量标企(XX)证字第03号 | / |  |
| 计量标准器及 配套设备 | 型号规格 |  | 制造厂 及编号 |  | 测量 范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 | 检定/校准证书号 |
| 砝码 | 0.1g～2kg（19个） |  | 蓬莱市水玲砝码厂，1976 |  | 0.1g～2kg |  | M1等级 |  | 1年 | xxx-xx-xx | xxxxxx |
| 砝码 | 5kg（3个） |  | 北京宣武，/ |  | 5kg |  | M1等级 |  | 1年 | xxxx-xx-xx | xxxxx |
| 砝码 | 10kg（3个） |  | 北京宣武，/ |  | 10kg |  | M1等级 |  | 1年 | xxx-xx-xx | xxxxxx |
| 砝码 | 20kg（2000个） |  | 北京宣武，/ |  | 20kg |  | M1等级 |  | 1年 | xxxx-xx-xx | xxxxx |
| 电子天平 | AT201 |  | 瑞士，1116233653 |  | 0.01mg～205g |  | I 级 |  | 1年 | xxx-xx-xx | xxxxxx |
| 电子天平 | PR5003 |  | 瑞士，1120070079 |  | 1mg～1kg，10mg～5kg |  | I 级，II 级 |  | 1年 | xxxx-xx-xx | xxxxx |
| 开展检定 项目名称 | 是否同时开展校准 |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 依据检定规程名称及编号 |  |
| 模拟指示秤 | 否 |  | 100g～120t |  |  |  | III 级、IIII 级 |  |  | JJG13-1997《模拟指示秤》 |  |
| 数字指示秤 | 否 |  | 100g～120t |  |  |  | III 级、IIII 级 |  |  | JJG539-1997《数字指示秤》 |  |
| 非自行指示秤 | 否 |  | 100g～120t |  |  |  | III 级、IIII 级 |  |  | JJG14-1997《非自行指示秤》 |  |
| 考核记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核内容 |  |  |  | 评价意见 |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 1．计量基准、计量标准证书及文件集 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．计量标准器及配套设备 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．量值溯源 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设施与环境条件 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．人员资质及能力 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．开展检定、校准的依据 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．原始记录 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．检定、校准证书 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．期间核查 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10．测量不确定度评定 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．检定、校准结果的质量控制 |  |  |  | 符合有缺陷不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12．现场试验 |  |  |  | 符合有缺陷不符合无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论：符合 有缺陷 不符合 注：1 在选项上打√；2 评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核日期：    年  月  日    考评员：           考核组长：           机构负责人：