ICS 65.020.30

CCS B 44

DB11

北京市地方标准

DB11/T 1809—202X

代替DB11/T 1809-2020

实验动物 微生物检测

Laboratory animal—Microbiological testing

（征求意见稿）

XXXX- XX -XX发布

XXXX- XX -XX实施

- 北京市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	4

4 等级分类	4

5 检测要求	5

6 检测程序	13

7 检测方法	15

8 检测规则	21

9 结果判定	23

10 结论与报告	23

附　录　A  （规范性） 猫泛白细胞减少症病毒PCR检测方法	24

附　录　B  （规范性） 猫杯状病毒RT-PCR检测方法	25

附　录　C  （规范性） 猫疱疹病毒I型PCR检测方法	27

附　录　D  （规范性） 猫免疫缺陷病毒荧光PCR检测方法	28

附　录　E  （规范性） 猫传染性腹膜炎病毒RT-PCR检测方法	30

附　录　F  （规范性） 猫肠道冠状病毒RT-PCR检测方法	32

附　录　G  （规范性） 猫白血病病毒荧光PCR检测方法	34

附　录　H  （规范性） 巴尔通体荧光PCR检测方法	36

附　录　I  （规范性） 空肠弯曲杆菌PCR检测方法	37

附　录　J  （规范性） 鸽痘病毒荧光PCR检测方法	38

附　录　K  （规范性） 实验鱼4种分枝杆菌的区分鉴定方法	39

附　录　L  （规范性） 实验鱼PCR检测方法	40

附　录　M  （规范性） 呼肠孤病毒普通巢式RT-PCR检测方法	41

附　录　N  （规范性） 树鼩腺病毒PCR检测方法	43

附　录　O  （规范性） 树鼩变形杆菌检测方法	44

附　录　P  （规范性） 树鼩伯氏疏螺旋体检测方法	46

参 考 文 献	47

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 1809—2020《实验动物 微生物检测》，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 实验猪和实验小型猪各等级病原微生物检测项目增加了“普通级猪：伪狂犬病毒、非洲猪瘟、猪细小等的检测要求，SPF猪：非洲猪瘟、猪流感、猪轮状等的检测要求。（见5.2.1）

- 实验狨猴各等级病原微生物检测项目增加了“猴逆转D型病毒”。（见5.2.3）

- 增加了“实验树鼩” 微生物检测内容。（见5.2.9）

- 增加了“实验树鼩检测程序”。（见6.3）

- 实验猪和实验小型猪各等级病原微生物检测方法增加了猪流感、非洲猪瘟、猪轮状病毒。（见7.1）

- 更改了猪圆环病毒2型、猪胸膜肺炎放线杆菌、猪痢疾、猪水泡病毒的检测方法（见7.1GB/T 35910,NY/T537,NY/T 545,GB/T 19200）

- 实验狨猴病原微生物检测方法增加了“猴逆转录D型病毒”（见7.3 GB/T 14926.61）

- 增加了“实验树鼩病原微生物检测方法”。（见7.9）

- 增加了实验猪的抽样数量要求。（见8.2.3）

本文件由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会提出并归口。

本文件由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会组织实施。

本文件起草单位：中国食品药品检定研究院、中国兽医药品监察所、国家卫生健康委科学技术研究所、中国科学院水生生物研究所、中国动物疫病预防控制中心、中国人民解放军军事科学院军事医学研究院实验动物中心、北京实验动物研究中心、首都医科大学、浙江省医学科学院、中国医学科学院医学实验动物研究所、北京康蓝生物技术有限公司、北京市实验动物管理办公室、北京实验动物行业协会、北京市标准化研究院、北京大学、中国医学科学院医学生物学研究所。

本文件主要起草人：岳秉飞、王淑菁、冯育芳、李晓波、邢进、王吉、付瑞、贺争鸣、姚文生、康凯、任小侠、印春生、范学政、吴思捷、张莹辉、赵俊杰、刘莹、程君生、薛麟、李根平、王熙、李吏、王锡乐、刘文菊、谢佳琪、樊子风、李爱华、崔宗斌、孙德明、王天奇、田克恭、范薇、巩薇、遇秀玲、卢胜明、刘云波、魏强、向志光、佟巍、张丽芳、阮研硕、李长龙、萨晓婴、戴方伟、陈振文、杜小燕、韦玉生、李夏莹、田永路、代解杰、孙晓梅。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——首次发布分别为DB11/T 828.1—2011、DB11/T 1053.1—2013、DB11/T 1459.1—2017、DB11/T 1459.2—2017、DB11/T 1459.3—2017、DB11/T 1459.4—2018、DB11/T 1459.5—2018；

——2020年发布为DB11/T 1809—2020；

——本次为第二次修订。

实验动物 微生物检测

- 范围

本文件规定了实验动物的微生物等级分类、检测要求、检测程序、检测方法、检测规则、结果判定、结论与报告。

本文件适用于实验小型猪、实验猪、实验牛、实验羊、实验狨猴、实验长爪沙鼠、实验雪貂、实验猫、实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽、实验鱼（斑马鱼和剑尾鱼）、实验树鼩的微生物检测。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.7  食品安全国家标准  食品微生物学检验  副溶血性弧菌检验

GB 4789.15  食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB/T 14926.1  实验动物  沙门菌检测方法

GB/T 14926.3  实验动物  耶尔森菌检测方法

GB/T 14926.4  实验动物  皮肤病原真菌检测方法

GB/T 14926.5  实验动物  多杀巴斯德杆菌检测方法

GB/T 14926.6  实验动物  支气管鲍特杆菌检测方法

GB/T 14926.8  实验动物  支原体检测方法

GB/T 14926.10  实验动物  泰泽病原体检测方法

GB/T 14926.11  实验动物  大肠埃希菌0115a,c:K(B)检测方法

GB/T 14926.12  实验动物  嗜肺巴斯德杆菌检测方法

GB/T 14926.13  实验动物  肺炎克雷伯杆菌检测方法

GB/T 14926.14  实验动物  金黄色葡萄球菌检测方法

GB/T 14926.15  实验动物  肺炎链球菌检测方法

GB/T 14926.16  实验动物  乙型溶血性链球菌检测方法

GB/T 14926.17  实验动物  绿脓杆菌检测方法

GB/T 14926.18  实验动物  淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒检测方法

GB/T 14926.19  实验动物  汉坦病毒检测方法

GB/T 14926.22  实验动物  小鼠肝炎病毒检测方法

GB/T 14926.23  实验动物  仙台病毒检测方法

GB/T 14926.24  实验动物  小鼠肺炎病毒检测方法

GB/T 14926.25  实验动物  呼肠孤病毒III型检测方法

GB/T 14926.28  实验动物  小鼠细小病毒检测方法

GB/T 14926.46  实验动物  钩端螺旋体检测方法

GB/T 14926.47  实验动物  志贺菌检测方法

GB/T 14926.48  实验动物  结核分枝杆菌检测方法

GB/T 14926.49  实验动物  空肠弯曲杆菌检测方法

GB/T 14926.56  实验动物  狂犬病病毒检测方法

GB/T 14926.57  实验动物  犬细小病毒检测方法

GB/T 14926.59  实验动物  犬瘟热病毒检测方法

GB/T 14926.60  实验动物  猕猴疱疹病毒I型（B病毒）检测方法

GB/T 14926.61  实验动物  猴逆转D型病毒检测方法

GB/T 14926.62  实验动物  猴免疫缺陷病毒检测方法

GB/T 14926.63  实验动物  猴T淋巴细胞趋向性病毒I型检测方法

GB/T 14926.64  实验动物  猴痘病毒检测方法

GB/T 16551  猪瘟诊断技术

GB/T 17999.1  SPF鸡  微生物学监测  第1部分：SPF鸡 微生物学监测总则

GB/T 17999.5  SPF鸡  微生物学监测  第5部分：SPF鸡 琼脂扩散试验

GB/T 17999.6  SPF鸡  微生物学监测  第6部分：SPF鸡 酶联免疫吸附试验

GB/T 18089  蓝舌病病毒分离、鉴定及血清中和抗体检测技术

GB/T 18090  猪繁殖与呼吸综合征诊断方法

GB/T 18648  非洲猪瘟诊断技术

GB/T 18637  牛病毒性腹泻/粘膜病诊断技术规范

GB/T 18638  流行性乙型脑炎诊断技术

GB/T 18641  伪狂犬病诊断方法

GB/T 18646  动物布鲁氏菌病诊断技术

GB/T 18652  致病性嗜水气单胞菌检验方法

GB/T 18653  胎儿弯曲杆菌的分离鉴定方法

GB/T 18935  口蹄疫诊断技术

GB/T 19915.7  猪链球菌2型荧光PCR检测方法

GB/T 27535  猪流感HI抗体检测方法

GB/T 21674  猪圆环病毒聚合酶链反应试验方法

GB/T 35910 猪圆环病毒2型阻断ELISA抗体检测方法

GB/T 27517  鉴别猪繁殖与呼吸综合征病毒高致病性与经典毒株复合RT-PCR方法

GB/T 27528  口蹄疫病毒实时荧光RT-PCR检测方法

GB/T 27530  牛出血性败血病诊断技术

GB/T 27539  动物流感检测 A型流感病毒通用荧光RT-PCR检测方法

GB/T 27637  副结核分枝杆菌实时荧光PCR检测方法

GB/T 27639  结核病病原菌实时荧光PCR检测方法

GB/T 27981  牛传染性鼻气管炎病毒实时荧光PCR检测方法

GB/T 27982  小反刍兽疫诊断技术

GB/T 34750  副猪嗜血杆菌检测方法

GB/T 34756 猪轮状病毒病 病毒RT-PCR检测方法

GB/T 36789  动物狂犬病病毒核酸检测方法

NY/T 536  鸡伤寒和鸡白痢诊断技术

NY/T 541  兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

NY/T 543  牛流行热微量中和试验方法

NY/T 544  猪流行性腹泻诊断技术

NY/T 546  猪传染性萎缩性鼻炎诊断技术

NY/T 548  猪传染性胃肠炎诊断技术

NY/T 550  动物和动物产品沙门氏菌检测方法

NY/T 560  小鹅瘟诊断技术

NY/T 561  动物炭疽诊断技术

NY/T 562  动物衣原体病诊断技术

NY/T 563  禽霍乱（禽巴氏杆菌病）诊断技术

NY/T 566  猪丹毒诊断技术

NY/T 576  绵羊痘和山羊痘诊断技术

NY/T 1186  猪支原体肺炎诊断技术

NY/T 1244  接触传染性脓疱皮炎诊断技术

NY/T 1247  禽网状内皮增生病诊断技术

NY/T 1468  丝状支原体山羊亚种检测方法

NY/T 3072  禽结核病诊断技术

NY/T 537 猪放线杆菌胸膜肺炎诊断技术

NY/T 3466-2019  实验用猪微生物学等级及监测

NY/T 541  兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

SC/T 7201.2  鱼类细菌病检疫技术规程  第2部分：柱状嗜纤维菌烂鳃病诊断方法

SC/T 7201.3  鱼类细菌病检疫技术规程  第3部分：嗜水气单胞菌及豚鼠气单胞菌肠炎病诊断方法

SC/T 7201.4  鱼类细菌病检疫技术规程  第4部分：荧光假单胞菌赤皮病诊断方法

SN/T 1087  Q热检疫技术规范

SN/T 1171  山羊关节炎-脑炎和绵羊梅迪-维斯纳病检疫技术规范

SN/T 1172  鸡白血病检疫技术规范

SN/T 1173  鸡病毒性关节炎检疫技术规范

SN/T 1207  猪痢疾检疫技术规范

SN/T 1315  牛地方流行性白血病检疫技术规范

SN/T 1447  猪传染性胸膜肺炎检疫技术规范

SN/T 1554  鸡法氏囊病检疫技术规范

SN/T 1869  食品中多种致病菌快速检测方法 PCR法

SN/T 1919  猪细小病毒病检疫技术规范

SN/T 2439  鱼鳃霉病检疫技术规范

SN/T 2552.8  乳及乳制品卫生微生物学检验方法  第8部分：普通变形杆菌和奇异变形杆菌检验

SN/T 2702  猪水泡病检疫技术规范

SN/T 2744  鸭病毒性肠炎检疫技术规范

SN/T 2847  水貂阿留申病检疫技术规范

SN/T 3392  国境口岸莱姆病螺旋体检验规程

SN/T 3464  鸭病毒性肝炎I型检疫技术规范

SN/T 3484  绵羊肺腺瘤病检疫技术规范

SN/T 3724  进出口食品中幽门螺杆菌的检验方法

SN/T 4556  鸭疫里默氏菌病检疫技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 实验动物  laboratory animal

经人工饲育，对其携带的微生物和寄生虫实行控制，遗传背景明确或者来源清楚，用于科学研究、教学、生产和检定以及其他科学实验的动物。

- 普通级实验动物  conventional (CV) laboratory animal

不携带所规定的人兽共患病病原、动物烈性传染病病原以及对科学实验有重大干扰的病原的实验动物。

- 无特定抗原抗体普通级实验动物  specific antigen & antibody-free conventional(CV) laboratory animal

普通级实验动物中未免疫特定的疫苗，且经检测不携带实验要求排除的特定病原微生物抗原抗体的实验动物。

- 无特定病原体级实验动物  specific pathogen free (SPF) laboratory animal

除普通级实验动物应排除的病原外，不携带主要潜在感染或条件致病和对科学实验干扰大的病原的实验动物。

- 无菌级实验动物  germ free(GF) laboratory animal

无可检出的一切生命体的实验动物。

- 等级分类

根据对微生物和寄生虫控制的程度，实验动物分为普通级实验动物、无特定病原体级实验动物和无菌级实验动物三个等级。

- 检测要求

  - 外观检查

对待检实验动物的精神状态、行为、被毛、天然孔分泌物进行外观检查。

  - 微生物检测项目

    - 实验猪和实验小型猪各等级病原微生物检测项目按照表1的规定执行。

- 实验猪和实验小型猪各等级病原微生物检测项目

| 动物 等级 | 病原微生物 | 实验猪 检测要求 | 实验小型猪 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通级 | 病毒流行性乙型脑炎 （Japanese encephalitis virus） | ▲ | ▲ |
|  | 猪链球菌2型 （Streptococcus suis serotype 2） | ● | - |
|  | 口蹄疫病毒（Food and mouth disease virus） | ▲ | ▲ |
|  | 猪瘟病毒 （Classical swine fever virus） | ▲ | ▲ |
|  | 伪狂犬病病毒 （Pseudorabies virus） | ● | ● |
|  | 非洲猪瘟病毒（African swine fever virus） | ● | ● |
|  | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒 （Highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus） | ● | - |
|  | 猪细小病毒（Porcine parvovirus） | ● | ● |
|  | 布鲁氏菌 （Brucella） | ▲ | ● |
|  | 钩端螺旋体 （Leptospira） | ○ | ○ |
|  | 红斑丹毒丝菌 （Erysipelothrix rhusiopathiae） | ○ | - |
|  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 （Porcine reproductive and respiratory syndrome virus） | - | ▲ |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | - | ● |
| 无特定病原体级 | 流行性乙型脑炎病毒 （Japanese encephalitis virus） | ● | ● |
|  | 猪链球菌2型 （Streptococcus suis serotype 2） | ● | ○ |
|  | 猪流感病毒 （Swine influenza virus） | ● | ● |
|  | 口蹄疫病毒 （Food and mouth disease virus） | ● | ● |
|  | 猪水泡病毒 （Swine vesicular virus） | ● | ● |
|  | 猪瘟病毒（ Classical swine fever virus） | ● | ● |
|  | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒 （Highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus） | ● | - |
|  | 布鲁氏菌 （Brucella） | ● | ● |
|  | 钩端螺旋体 （Leptospira） | ○ | ○ |
|  | 猪丹毒杆菌（Erysipelothrix rhusiopathiae） | ● | ● |
|  | 伪狂犬病病毒 （Pseudorabies virus） | ● | ● |
|  | 非洲猪瘟病毒 （African swine fever virus） | ● | ● |
|  | 猪圆环病毒2型 （Porcine circovirus 2） | ● | ● |
|  | 猪细小病毒 （Porcine parvovirus） | ● | ● |
|  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 （Porcine reproductive and respiratory syndrome virus） | ● | ● |
|  | 猪胸膜肺炎放线杆菌 （Actinobacillus pleuropneumoniaes） | ● | ● |
|  | 猪肺炎支原体 （Mycoplasma hyopneumoniae） | ● | ● |
|  | 猪痢疾短螺旋体 （Brachyspira hyodysenteriae） | ● | ● |
|  | 猪传染性胃肠炎病毒 （Transmissible gastroenteritis virus） | ● | ● |
|  | 猪流行性腹泻病毒 （Porcine epidemic diarrhea virus） | ● | - |
|  | 支气管败血波氏杆菌 （Bordetella bronchiseptica）/产毒素性多杀巴氏杆菌 Bordetella bronchiseptica/Toxigenic Pasteurella multocida | ● | ● |
|  | 副猪嗜血杆菌 （Haemophilus Parasuis） | ● | - |
|  | 猪轮状病毒 （Porcine rotavirus） | ● | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | - | ● |
|  | 猪水泡病病毒 （Swine vesicular disease virus） | - | ○ |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | - | ○ |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● | ● |
| - “▲”表示必检项，普通级实验动物可以免疫，无特定病原体级实验动物和无特定抗原抗体普通级实验动物不可免疫；“●”表示必检项，要求阴性；“○”表示需要时检测项目，要求阴性；“-”表示不检项目。 |  |  |  |

    - 实验牛和实验羊各等级病原微生物检测项目按照表2的规定执行。

- 实验牛和实验羊各等级病原微生物检测项目

| 动物 等级 | 病原微生物 | 实验牛 检测要求 | 实验羊 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通级 | 口蹄疫病毒 （Food and mouth disease virus） | ▲ | ▲ |
|  | 布鲁氏菌 （Brucella） | ▲ | ▲ |
|  | 牛分枝杆菌 （Mycobacterium bovis） | ● | - |
|  | 炭疽芽胞杆菌 （Bacillus anthrac） | ○ | ○ |
|  | 钩端螺旋体 （Leptospira） | ○ | ○ |
|  | 伯氏疏螺旋体 （Borrelia burgderferi） | ○ | - |
|  | 贝氏柯克斯体 （Coxiella burnetii） | ○ | ○ |
|  | 小反刍兽疫病毒 （Peste des petits ruminants virus） | - | ▲ |
|  | 绵羊/山羊痘病毒 （Sheep/Goat pox virus） | - | ▲ |
| 无特定 病原体级 | 口蹄疫病毒 （Food and mouth disease virus） | ● | ● |
|  | 布鲁氏菌 （Brucella） | ● | ● |
|  | 牛分枝杆菌 （Mycobacterium bovis is） | ● | - |
|  | 炭疽芽胞杆菌 （Bacillus anthrac） | ○ | ○ |
|  | 钩端螺旋体 （Leptospira） | ○ | ○ |
|  | 伯氏疏螺旋体 （Borrelia burgderferi） | ○ | - |
|  | 贝氏柯克斯体 （Coxiella burnetii） | ○ | ○ |
|  | 牛病毒性腹泻-粘膜病毒 （Bovine viral diarrhea virus） | ● | - |
|  | 牛传染性鼻气管炎病毒 （Infectious bovine rhinotracheitis virus） | ● | - |
|  | 副结核分枝杆菌 （Mycobacterium paratuberculosis） | ● | ● |
|  | 胎儿弯曲杆菌 （Campylobacter fetus） | ● | ● |
|  | 多杀性巴氏杆菌 （Pasteurella multocida） | ● | - |
|  | 牛白血病病毒 （Bovine leukemia virus） | ● | - |
|  | 衣原体 （Chlamydia） | ● | ● |
|  | 蓝舌病病毒 （Blue tongue virus） | ○ | ○ |
|  | 牛流行热病毒（Bovine ephemeral fever virus） | ○ | - |
|  | 小反刍兽疫病毒 （Peste des petits ruminants virus） | - | ● |
|  | 绵羊/山羊痘病毒 （Sheep/Goat pox virus） | - | ● |
|  | 伪狂犬病病毒 （Pseudorabies virus） | - | ● |
|  | 山羊支原体 （Mycoplasma capricolum） | - | ● |
|  | 口疮病毒 （Orf virus） | - | ● |
|  | 梅迪-维纳斯病毒 a （Maedi-visna virus） | - | ○ |
|  | - 山羊关节炎-脑炎病毒b （Caprine arthritis encephalitis virus） | - | ○ |
|  | - 绵羊肺腺瘤病毒a （Ovine pulmonary adenomatosis virus） | - | ○ |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● | ● |
| - “▲”表示必检项，普通级实验动物可以免疫，无特定病原体级实验动物和无特定抗原抗体普通级实验动物不可免疫；“●”表示必检项，要求阴性；“○”表示需要时检测项目，要求阴性；“-”表示不检项目。 - a 仅适用于实验绵羊； b 仅适用于实验山羊。 |  |  |  |

    - 实验狨猴各等级病原微生物检测项目按照表3的规定执行。

- 实验狨猴各等级病原微生物检测项目

| 动物等级 | 病原微生物 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通级 | 猕猴疱疹病毒I型 (B病毒) （Cercopithecine Herpesvirus Type 1） | ● |
|  | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 （Lymphocytic Choriomeningitis Virus） | ○ |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ● |
|  | 志贺菌 （Shigella spp.） | ● |
|  | 结核分枝杆菌 （Mycobacterium tuberculosis） | ● |
| 无特定 病原体级 | 猕猴疱疹病毒I型 (B病毒) （Cercopithecine Herpesvirus Type 1） | ● |
|  | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 （Lymphocytic Choriomeningitis Virus） | ○ |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ● |
|  | 志贺菌 （Shigella spp.） | ● |
|  | 结核分枝杆菌 （Mycobacterium tuberculosis） | ● |
|  | 仙台病毒 （Sendai virus） | ○ |
|  | 猴免疫缺陷病毒 （Simian immunodeficiency virus） | ● |
|  | 猴T淋巴细胞趋向性病毒1型 （Simian T lymphotropic virus type 1） | ● |
|  | 猴痘病毒 （Simian pox virus） | ● |
|  | 小肠结肠炎耶尔森菌 （Yersinia enterocolitica） | ● |
|  | 空肠弯曲菌 （Campylobacter jejuni） | ○ |
|  | 奇异变形杆菌 （Proteus mirabillis） | ○ |
|  | 猴逆转D型病毒 （Simian Retrovirus D） | ● |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● |
| - “●”表示必检项，要求阴性；“○”表示需要时检测项目，要求阴性。 |  |  |

    - 实验长爪沙鼠各等级病原微生物检测项目按照表4的规定执行。

- 实验长爪沙鼠各等级病原微生物检测项目

| 动物等级 | 病原微生物 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通级 | 汉坦病毒 （Hantavirus） | ● |
|  | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 （Lymphocytic Choriomeningitis Virus） | ● |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ○ |
| 无特定 病原体级 | 汉坦病毒 （Hantavirus） | ● |
|  | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 （Lymphocytic Choriomeningitis Virus） | ● |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ○ |
|  | 仙台病毒 （Sendai Virus） | ● |
|  | 小鼠肝炎病毒 （Mouse Hepatitis Virus） | ● |
|  | 小鼠肺炎病毒 （Pneumonia Virus of Mice） | ● |
|  | 呼肠孤病毒III型 （Reovirus typeⅢ） | ● |
|  | 小鼠细小病毒 （Minute Virus of Mice） | ● |
|  | 绿脓杆菌 （Pseudomonas aeruginosa） | ● |
|  | 泰泽病原体 （Tyzzer’s organism） | ● |
|  | 支原体 （Mycoplasma spp.） | ● |
|  | 多杀巴斯德杆菌 （Pasteurellamultocida） | ● |
|  | 支气管鲍特杆菌 （Bordetellabronchiseptica） | ● |
|  | 嗜肺巴斯德杆菌 （Pasteurellapneumotropica） | ● |
|  | 幽门螺杆菌 （Helicobacter pylori） | ● |
|  | 金黄色葡萄球菌 （Staphylococcus aureus） | ● |
|  | 肺炎链球菌 （Streptococcus pnemoniae） | ● |
|  | 乙型溶血性链球菌 （Beta hemolytic streptococcus） | ○ |
|  | 鼠棒状杆菌 （Corynebacteriumkutscheri） | ○ |
|  | 产酸克雷伯杆菌 （Klebsiellaoxytoca） | ○ |
|  | 大肠埃希菌 （Escherichia coli） | ○ |
|  | 肺炎克雷伯杆菌 （Klebsiella pneumoniae） | ○ |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● |
| - “●”表示必检项，要求阴性；“○”需要时检测项目，要求阴性。 |  |  |

    - 实验雪貂各等级病原微生物检测项目按照表5的规定执行。

- 实验雪貂各等级病原微生物检测项目

| 动物等级 | 病原微生物 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通级 | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ● |
|  | 志贺菌 （Shigella spp.） | ● |
|  | 阿留申病毒 （Aleutian disease virus） | ● |
|  | 犬瘟热病毒 （Canine distemper virus） | ▲ |
|  | 犬细小病毒 （Canine parvoviurs） | ▲ |
|  | 狂犬病毒 （Rabies virus） | ▲ |
| 无特定 病原体级 | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ● |
|  | 志贺菌 （Shigella spp.） | ● |
|  | 阿留申病毒 （Aleutian disease virus） | ● |
|  | 支原体 （Mycoplasma spp. ） | ● |
|  | 乙型溶血链球菌 （Beta-hemolytic streptococcus） | ● |
|  | 支气管鲍特杆菌 （Bordetella bronchiseptica） | ● |
|  | 肺炎克雷伯杆菌 （Klebsiella pneumoniae） | ○ |
|  | 弯曲杆菌 （Campylobacter spp.） | ○ |
|  | 多杀巴斯德杆菌 （Pasteurella multocida） | ○ |
|  | 肺炎链球菌 （Streptococcus pneumoniae） | ○ |
|  | 奇异变形杆菌 （Proteus mirabilis） | ○ |
|  | 金黄色葡萄球菌 （Staphylococcus aureus） | ○ |
|  | 绿脓杆菌 （Pseudomonas aeruginosa） | ○ |
|  | A型流感病毒 （Influenza A） | ● |
|  | 犬瘟热病毒 （Canine distemper virus） | ● |
|  | 犬细小病毒 （Canine parvoviurs） | ● |
|  | 狂犬病毒 （Rabies virus） | ● |
|  | 汉坦病毒 （Hantavirus） | ○ |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● |
| - “▲”表示必检项，普通级实验动物可以免疫，无特定病原体级实验动物和无特定抗原抗体普通级实验动物不可免疫；“●”表示必检项，要求阴性；“○”表示需要时检测项目，要求阴性。 |  |  |

    - 实验猫各等级病原微生物检测项目按照表6的规定执行。

- 实验猫各等级病原微生物检测项目

| 动物等级 | 病原微生物 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通级 | 猫泛白细胞减少症病毒 （Feline panleukopenia virus） | ▲ |
|  | 猫杯状病毒 （Feline calicivirus） | ▲ |
|  | 猫疱疹病毒I型 （Feline herpesvirus type 1） | ▲ |
|  | 狂犬病毒 （Rabies virus） | ▲ |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ○ |
| 无特定 病原体级 | 猫泛白细胞减少症病毒 （Feline panleukopenia virus） | ● |
|  | 猫杯状病毒 （Feline calicivirus） | ● |
|  | 猫疱疹病毒I型 （Feline herpesvirus type 1） | ● |
|  | 狂犬病毒 （Rabies virus） | ● |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ○ |
|  | 猫免疫缺陷病毒 （Feline immunodeficiency virus） | ● |
|  | 猫传染性腹膜炎病毒 （Feline infectious peritonitis virus） | ● |
|  | 猫肠道冠状病毒 （Feline enteric coronavirus） | ○ |
|  | 猫白血病病毒 （Feline leukemia virus） | ○ |
|  | 支气管败血波氏杆菌 （Bordetellabronchiseptica） | ● |
|  | 多杀巴斯德杆菌 （Pasteurellamultocida） | ● |
|  | 小肠结肠炎耶尔森菌 （Yersinia enterocolitica） | ○ |
|  | 巴尔通体 （Bartonella） | ○ |
|  | 衣原体 （Chlamydia） | ○ |
|  | 空肠弯曲杆菌 （Campylobaceterjejuni） | ○ |
|  | 螺杆菌 （Helicobacter） | ○ |
|  | 乙型溶血性链球菌 （βhemolytic Streptococcus） | ○ |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● |
| - “▲”表示必检项，普通级实验动物可以免疫，无特定病原体级实验动物和无特定抗原抗体普通级实验动物不可免疫；“●”表示必检项，要求阴性；“○”表示需要时检测项目，要求阴性。 |  |  |

    - 实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽各等级病原微生物检测项目按照表7的规定执行。

- 实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽各等级病原微生物检测项目

| 动物 等级 | 病原微生物 | 实验鸡 检测要求 | 实验鸭 检测要求 | 实验鹅 检测要求 | 实验鸽 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通级 | 禽流感病毒 （Avian Influenza Virus） | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |
|  | 新城疫病毒 （Newcastle Disease Virus） | ▲ | ● | ● | ● |
|  | 马立克氏病病毒 （Marek’s Disease Virus） | ▲ | - | - | - |
|  | 传染性支气管炎病毒 （Infection Bronchitis Virus） | ▲ | - | - | - |
|  | 传染性喉气管炎病毒 （Infection Laryngotracheitis Virus） | ▲ | - | - | - |
|  | 传染性法氏囊病病毒 （Infection Bursal Disease Virus） | ▲ | - | - | - |
|  | 禽呼肠孤病毒 （Avian Reovirus） | ▲ | - | - | - |
|  | 禽腺病毒III群 （Avian Adenovirus Group III） | ▲ | - | - | - |
|  | 禽痘病毒 （Fowl Pox Virus） | ▲ | - | - | - |
|  | 鸡白痢沙门氏菌 （Salmonella pullorum） | ● | - | - | - |
|  | 副鸡嗜血杆菌 （Haemophilus paragallinarum） | ▲ | - | - | - |
|  | 鸡毒支原体 （Mycoplasma gallisepticum） | ▲ | - | - | - |
|  | 鸭肠炎病毒 （Duck enteritis virus） | - | ▲ | ● | - |
|  | 多杀性巴氏杆菌 （Pasteurella multocida） | - | ● | ● | ○ |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp. ） | - | ● | ● | ● |
|  | 衣原体 （Chlamydia） | - | ● | ● | ● |
|  | 鹅细小病毒 （Goose parvovirus） | - | - | ▲ | - |
| 无特定 病原体级 | 禽流感病毒 （Avian Influenza Virus） | ● | ● | ● | ○ |
|  | 新城疫病毒 （Newcastle Disease Virus） | ● | ● | ● | ● |
|  | 马立克氏病病毒 （Marek’s Disease Virus） | ● | - | - | - |
|  | 传染性支气管炎病毒 （Infection Bronchitis Virus） | ● | - | - | - |
|  | 传染性喉气管炎病毒 （Infection Laryngotracheitis Virus） | ● | - | - | - |
|  | 传染性法氏囊病病毒 （Infection Bursal Disease Virus） | ● | - | - | - |
|  | 禽呼肠孤病毒 （Avian Reovirus） | ● | - | - | - |
|  | 禽腺病毒III群 （Avian Adenovirus Group III） | ● | ○ | ○ | - |
|  | 禽痘病毒 （Fowl Pox Virus） | ● | - | - | - |
|  | 鸡白痢沙门氏菌 （Salmonella pullorum） | ● | - | - | - |
|  | 副鸡嗜血杆菌 （Haemophilus paragallinarum） | ● | - | - | - |
|  | 鸡毒支原体（Mycoplasma gallisepticum） | ● | - | - | - |
|  | 淋巴白血病病毒 （Lymphoid Leukosis Virus） | ● | - | - | - |
|  | 网状内皮增生症病毒 （Reticulendotheliosis Virus） | ● | ● | ● | - |
|  | 鸡传染性贫血病毒 （Chicken Infectious Anaemia Virus） | ● | - | - | - |
|  | 禽脑脊髓炎病毒 （Avian Encephalomyelitis Virus） | ● | - | - | - |
|  | 禽腺病毒I群 （Avian Adenovirus Group I） | ● | - | - | ○ |
|  | 禽结核杆菌 （Avian tuberculosis） | ● | - | - | - |
|  | 滑液囊支原体 （Mycoplasma synoviae） | ● | - | - | - |
|  | 多杀性巴氏杆菌 （Pasteurella multocida） | ○ | ● | ● | ○ |
|  | 鸭肠炎病毒 （Duck enteritis virus） | - | ● | ● | - |
|  | 沙门氏菌 （Salmonella spp.） | - | ● | ● | ● |
|  | 衣原体 （Chlamydia） | - | ● | ● | ● |
|  | 鸭肝炎病毒I型 （Duck hepatitis virus type I） | - | ● | - | - |
|  | 鸭疫里默氏杆菌 （Riemerella anatipestifer） | - | ● | ● | - |
|  | 鹅细小病毒 （Goose parvovirus） | - | - | ● | - |
|  | 鸽痘病毒 （Pigeon pox virus） | - | - | - | ● |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● | ● | ● | ● |
| 动物 等级 | 病原微生物 | 实验鸡 检测要求 | 实验鸭 检测要求 | 实验鹅 检测要求 | 实验鸽 检测要求 |
| - “▲”表示必检项，普通级实验动物可以免疫，无特定病原体级实验动物和无特定抗原抗体普通级实验动物不可免疫；“●”表示必检项，要求阴性；“○”表示需要时检测项目，要求阴性；“-”表示不检项目。 |  |  |  |  |  |

    - 实验鱼各等级病原微生物检测项目按照表8的规定执行。

- 实验鱼病原微生物检测项目

| 动物等级 | 病原微生物 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通级 | 海分枝杆菌 （Mycobacterium marinum） | ● |
|  | 龟分枝杆菌 （Mycobacterium chelonae） | ● |
|  | 脓肿分枝杆菌 （Mycobacterium abscessus） | ● |
|  | 嗜血分枝杆菌 （Mycobacterium haemophilum） | ● |
|  | 霍乱弧菌 （Vibrio cholerae） | ● |
|  | 嗜水气单胞菌 （Aeromonas hydrophila） | ● |
|  | 海豚链球菌 （Streptococcus iniae） | ○ |
| 无特定 病原体级 | 海分枝杆菌 （Mycobacterium marinum） | ● |
|  | 龟分枝杆菌 （Mycobacterium chelonae） | ● |
|  | 脓肿分枝杆菌 （Mycobacterium abscessus） | ● |
|  | 嗜血分枝杆菌 （Mycobacterium haemophilum） | ● |
|  | 霍乱弧菌 （Vibrio cholerae） | ● |
|  | 嗜水气单胞菌 （Aeromonas hydrophila） | ● |
|  | 海豚链球菌 （Streptococcus iniae） | ○ |
|  | 柱状黄杆菌 （Flavobacterium colummare） | ● |
|  | 维隆尼气单胞菌 （Aeromonas veronii） | ● |
|  | 简氏气单胞菌 （Aeromonas jandaei） | ● |
|  | 偶发分枝杆菌 （Mycobacterium fortuitum） | ● |
|  | 水霉菌 （Saprolegnia spp.） | ● |
|  | 鳃霉菌 （Branchiomyces spp.） | ● |
|  | 嗜鳃黄杆菌 （Flavobacterium branchiophilum） | ○ |
|  | 嗜冷黄杆菌 （Flavobacterium psychrophilum） | ○ |
|  | 荧光假单胞菌 （Pseudomonas spp.） | ○ |
|  | 温和气单胞菌 （Aeromonas sobri） | ○ |
|  | 链球菌 a（Streptococcus spp.） | ○ |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● |
| - “●”表示必检项，要求阴性；“○”表示需要时检测项目，要求阴性。 - 指海豚链球菌之外的链球菌。 |  |  |

    - 实验树鼩各等级病原微生物检测项目按照表9的规定执行。

- 实验树鼩病原微生物检测项目

| 动物等级 | 病原微生物 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通级 | 沙门菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 志贺菌 （Shigella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ● |
| 无特定 病原体级 | 沙门菌 （Salmonella spp.） | ● |
|  | 志贺菌 （Shigella spp.） | ● |
|  | 皮肤病原真菌 （Pathogenic dermal fungi） | ● |
|  | 疱疹病毒 （Herpesvirus） | ● |
|  | 呼肠孤病毒 （Reovirus） | ● |
|  | 腺病毒 （Adenovirus） | ○ |
|  | 细小病毒 （Parvovirus） | ○ |
|  | 肝炎病毒 （Hepatitis Virus） | ○ |
|  | 变形杆菌 （Proteus spp.） | ● |
|  | 肺炎链球菌 （Streptococcus pnemoniae） | ● |
|  | 空肠弯曲杆菌 （Campylobaceter jejuni） | ○ |
|  | 金黄色葡萄球菌 （Staphylococcus aureus） | ○ |
|  | 伯氏疏螺旋体 （Borrelia burgdorferei） | ○ |
| 无菌级 | 任何可检出的生命体 | ● |
| - “▲”表示必检项，普通级实验动物可以免疫，无特定病原体级实验动物和无特定抗原抗体普通级实验动物不可免疫；“●”表示必检项，要求阴性；“○”表示需要时检测项目，要求阴性。 |  |  |

- 检测程序

  - 实验小型猪、实验猪、实验牛、实验羊、实验狨猴、实验长爪沙鼠、实验雪貂、实验猫、实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽、实验树鼩检测程序。

    - 实验小型猪、实验猪、实验牛、实验羊、实验狨猴、实验长爪沙鼠、实验雪貂、实验猫、实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽、实验树鼩检测程序符合图1的要求。

    - 麻醉应根据不同动物种类、采集部位决定是否需要麻醉。需要麻醉时，应考虑不同种类实验动物的耐受剂量，可采用吸入性麻醉或注射麻醉，麻醉过程中应随时注意实验动物的反应。实施麻醉人员应经过相应培训并具备相应的能力。

    - 釆血以及毛发、皮屑、鼻咽拭子、肛拭子（或新鲜粪便）的采样方法参照NY/T 541进行。

    - 需要时可根据临床症状和前期检测结果，进一步采集动物组织或特定样本进行检测。

编号

外观检查

麻醉

采样

耳后、背部毛发、羽毛或皮屑

采血

鼻咽拭子、肛拭子（或新鲜粪便）

检测

结果判定

判定结论

- 实验动物微生物检测程序

  - 实验鱼检测程序

    - 实验鱼检测程序符合图2的要求。

    - 实验鱼的麻醉应方便于检查、采用和满足动物福利伦理的要求。

    - 需要时可根据临床症状和前期检测结果，进一步采集动物组织或特定样本进行检测。

编号

外观检查

麻醉

体表微生物学检查和取材

体内微生物学检查和取材

解剖镜和显微镜检查

微生物分离培养鉴定

（必要时取水样）

结果判定

判定结论

- 实验鱼微生物检测程序

- 检测方法

  - 实验猪和实验小型猪病原微生物学检测方法

实验猪和实验小型猪病原微生物学检测方法按照表10的规定执行。

- 实验猪和实验小型猪病原微生物学检测方法

| 病原微生物 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 流行性乙型脑炎 | GB/T 18638 |
| 猪链球菌2型 | GB/T 19915.7 |
| 猪流感 | GB/T 27535 |
| 口蹄疫病毒 | GB/T 18935 |
| 猪瘟病毒 | GB/T 16551 |
| 非洲猪瘟 | GB/T 18648 |
| 高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒 | GB/T 27517 |
| 布鲁氏菌 | GB/T 18646 |
| 钩端螺旋体 | GB/T 14926.46 |
| 猪丹毒 | NY/T 566 |
| 伪狂犬病病毒 | GB/T 18641 |
| 猪圆环病毒型 | GB/T 35910 |
| 猪轮状病毒 | GB/T 34756 |
| 猪细小病毒 | SN/T 1919 |
| 猪繁殖与呼吸综合征病毒 | GB/T 18090 |
| 猪胸膜肺炎放线杆菌 | NY/T 537 |
| 猪肺炎支原体 | NY/T 1186 |
| 猪痢疾 | NY/T 545 |
| 传染性胃肠炎病毒 | NY/T 548 |
| 猪流行性腹泻病毒 | NY/T 544 |
| 支气管败血波氏杆菌 | NY/T 546 |
| 多杀性巴氏杆菌 | NY/T 546 |
| 副猪嗜血杆菌 | GB/T 34750 |
| 猪水泡病病毒 | GB/T 19200 |
| 皮肤病原真菌 | GB/T 14926.4 |
| 沙门氏菌 | NY/T 550 |

  - 实验牛和实验羊病原微生物学检测方法

实验牛和实验羊病原微生物学检测方法按照表11的规定执行。

- 实验牛和实验羊病原微生物学检测方法

| 病原微生物 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 口蹄疫病毒 | GB/T 27528 |
| 布鲁氏菌 | GB/T 18646 |
| 牛分枝杆菌 | GB/T 27639 |
| 炭疽芽胞杆菌 | NY/T 561 |
| 钩端螺旋体 | GB/T 14926.46 |
| 伯氏疏螺旋体 | SN/T 3392 |
| 贝氏柯克斯体 | SN/T 1087 |
| 牛病毒性腹泻-粘膜病毒 | GB/T 18637 |
| 牛传染性鼻气管炎病毒 | GB/T 27981 |
| 副结核分枝杆菌 | GB/T 27637 |
| 胎儿弯曲杆菌 | GB/T 18653 |
| 多杀性巴氏杆菌 | GB/T 27530 |
| 牛白血病病毒 | SN/T 1315 |
| 衣原体 | NY/T 562 |
| 蓝舌病病毒 | GB/T 18089 |
| 牛流行热病毒 | NT/T 543 |
| 小反刍兽疫病毒 | GB/T 27982 |
| 绵羊/山羊痘病毒 | NY/T 576 |
| 伪狂犬病病毒 | GB/T 18641 |
| 山羊支原体 | NY/T 1468 |
| 口疮病毒 | NY/T 1244 |
| 梅迪-维纳斯病毒 | SN/T 1171 |
| 山羊关节炎-脑炎病毒 | SN/T 1171 |
| 绵羊肺腺瘤病毒 | SN/T 3484 |

  - 实验狨猴病原微生物学检测方法

实验狨猴病原微生物学检测方法按照表12的规定执行。

- 实验狨猴病原微生物学检测方法

| 病原微生物 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 沙门氏菌 | GB/T 14926.1 |
| 皮肤病原真菌 | GB/T 14926.4 |
| 志贺菌 | GB/T 14926.47 |
| 结核分枝杆菌 | GB/T 14926.48 |
| 小肠结肠炎耶尔森菌 | GB/T 14926.3 |
| 空肠弯曲菌 | GB/T 14926.49 |
| 奇异变形杆菌 | SN/T 2552.8 |
| 猕猴疱疹病毒I型a | GB/14926.60 |
| 仙台病毒a | GB/14926.23 |
| 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒a | GB/14926.18 |
| 猴免疫缺陷病毒a | GB/T 14926.62 |
| 猴T淋巴细胞趋向性病毒1型a | GB/T 14926.63 |
| 猴痘病毒a | GB/T 14926.64 |
| 猴逆转D型病毒 | GB/T 14926.61 |
| - a 指酶结合物使用酶标记的兔抗狨猴IgG抗体。 |  |

  - 实验长爪沙鼠病原微生物学检测方法

实验长爪沙鼠病原微生物学检测方法按照表13的规定执行。

- 实验长爪沙鼠病原微生物学检测方法

| 病原微生物 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 沙门氏菌 | - GB/T 14926.1 |
| 小肠结肠炎耶尔森菌 | - GB/T 14926.3 |
| 皮肤病原真菌 | - GB/T 14926.4 |
| 多杀巴斯德杆菌 | - GB/T 14926.5 |
| 支气管鲍特杆菌 | - GB/T 14926.6 |
| 支原体 | - GB/T 14926.8 |
| 泰泽病原体 | - GB/T 14926.10 |
| 大肠埃希菌 | GB/T 14926.11 |
| 嗜肺巴斯德杆菌 | - GB/T 14926.12 |
| 肺炎克雷伯杆菌 | - GB/T 14926.13 |
| 金黄色葡萄球菌 | - GB/T 14926.14 |
| 肺炎链球菌 | - GB/T 14926.15 |
| 乙型溶血性链球菌 | - GB/T 14926.16 |
| 绿脓杆菌 | - GB/T 14926.17 |
| 淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 | GB/T 14926.18 |
| 汉坦病毒 | GB/T 14926.19 |
| 小鼠肝炎病毒 | GB/T 14926.22 |
| 仙台病毒 | GB/T 14926.23 |
| 小鼠细小病毒 | GB/T 14926.28 |
| 呼肠孤病毒III型 | GB/T 14926.25 |
| 小鼠肺炎病毒 | GB/T 14926.24 |

  - 实验雪貂病原微生物学检测方法按照表14的规定执行。

- 实验雪貂病原微生物学检测方法

| 病原微生物 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 沙门氏菌 | GB/T 14926.1 |
| 皮肤病原真菌 | GB/T 14926.4 |
| 志贺菌 | GB/T 14926.47 |
| 支原体 | GB/T 14926.8 |
| 乙型溶血链球菌 | GB/T 14926.16 |
| 支气管鲍特杆菌 | GB/T 14926.6 |
| 肺炎克雷伯杆菌 | GB/T 14926.13 |
| 弯曲杆菌 | GB/T 14926.49 |
| 多杀巴斯德杆菌 | GB/T 14926.5 |
| 肺炎链球菌 | GB/T 14926.15 |
| 奇异变形杆菌 | SN/T 2552.8 |
| 金黄色葡萄球菌 | GB/T 14926.14 |
| 绿脓杆菌 | GB/T 14926.17 |
| 阿留申病毒 | SN/T 2847 |
| 犬瘟热病毒 | GB/T 14926.59 |
| 犬细小病毒 | GB/T 14926.57 |
| 狂犬病毒 | GB/T 14926.56 |
| A型流感病毒 | GB/T 27539 |
| 汉坦病毒 | GB/T 14926.19 |

  - 实验猫病原微生物学检测方法

实验猫病原微生物学检测方法按照表15的规定执行。

- 实验猫病原微生物学检测方法

| 猫泛白细胞减少症病毒 | 附录A |
| --- | --- |
| 猫杯状病毒 | 附录B |
| 猫疱疹病毒I型 | 附录C |
| 狂犬病毒 | GB/T 36789 |
| 沙门氏菌 | NY/T 550 |
| 皮肤病原真菌 | GB/T 14926.4 |
| 猫免疫缺陷病毒 | 附录D |
| 猫传染性腹膜炎病毒 | 附录E |
| 猫肠道冠状病毒 | 附录F |
| 猫白血病病毒 | 附录G |
| 支气管败血波氏杆菌 | GB/T 14926.6 |
| 多杀巴斯德杆菌 | GB/T 14926.5 |
| 小肠结肠炎耶尔森菌 | GB/T 14926.3 |
| 巴尔通体 | 附录H |
| 衣原体 | NY/T 562 |
| 空肠弯曲杆菌 | 附录I |
| 螺杆菌 | - SN/T 3724 |
| 乙型溶血性链球菌 | GB/T 14926.16 |

  - 实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽病原微生物检测方法

实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽病原微生物学检测方法按照表16的规定执行。

- 实验鸡、实验鸭、实验鹅、实验鸽病原微生物检测方法

| 病原微生物 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 禽流感病毒 | GB/T 17999.6 |
| 新城疫病毒 | GB/T 17999.6 |
| 马立克氏病病毒 | GB/T 17999.5 |
| 传染性支气管炎病毒 | GB/T 17999.6 |
| 传染性喉气管炎病毒 | GB/T 17999.6 |
| 传染性法氏囊病病毒 | SN/T 1554 |
| 禽呼吸孤病毒 | SN/T 1173 |
| 禽腺病毒III群 | GB/T 17999.6 |
| 禽痘病毒 | GB/T 17999.5 |
| 鸡白痢沙门氏菌 | NY/T 536 |
| 副鸡嗜血杆菌 | GB/T 17999.1 |
| 鸡毒支原体 | GB/T 17999.6 |
| 淋巴白血病病毒 | SN/T 1172 |
| 网状内皮增生症病毒 | NY/T 1247 |
| 鸡传染性贫血病毒 | GB/T 17999.6 |
| 禽脑脊髓炎病毒 | GB/T 17999.6 |
| 禽腺病毒I群 | GB/T 17999.5 |
| 禽结核杆菌 | NY/T 3072 |
| 滑液囊支原体 | GB/T 17999.6 |
| 多杀性巴氏杆菌 | NY/T 563 |
| 鸭肠炎病毒 | SN/T 2744 |
| 沙门氏菌 | GB/T 14926.1 |
| 衣原体 | NY/T 562 |
| 鸭肝炎病毒I型 | SN/T 3464 |
| 鸭疫里默氏杆菌 | SN/T 4556 |
| 鹅细小病毒 | NY/T 560 |
| 鸽痘病毒 | 附录J |

  - 实验鱼病原微生物学检测方法

    - 实验鱼细菌和真菌检测方法

实验鱼细菌和真菌的检测方法按照表17的规定执行。

- 实验鱼细菌和真菌检测方法

| 病原微生物 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 海分枝杆菌 | 抗酸染色（ZIRC） |
| 龟分枝杆菌 | 抗酸染色（ZIRC） |
| 脓肿分枝杆菌 | 抗酸染色（ZIRC） |
| 霍乱弧菌 | 微生物分离培养（GB 4789.7） |
| 海豚链球菌 | 微生物分离培养（GB/T 14926.15） |
| 链球菌 | 微生物分离培养（GB/T 14926.15及GB/T 14926.16） |
| 嗜水气单胞菌 | 微生物分离培养（SC/T 7201.3） |
| 柱状黄杆菌 | 微生物分离培养（SC/T 7201.2） |
| 嗜鳃黄杆菌 | 微生物分离培养（SC/T 7201.2） |
| 嗜冷黄杆菌 | 微生物分离培养（SC/T 7201.2） |
| 荧光假单胞菌 | 微生物分离培养（SC/T 7201.4） |
| 维隆尼气单胞菌 | 微生物分离培养（GB/T 18652） |
| 简氏气单胞菌 | 微生物分离培养（GB/T 18652） |
| 偶发分枝杆菌 | 抗酸染色（ZIRC） |
| 嗜血分枝杆菌 | 抗酸染色（ZIRC） |
| 水霉菌 | 微生物分离培养（GB 4789.15） |
| 鳃霉菌 | 微生物分离培养（SN/T 2439） |
| 温和气单胞菌 | 微生物分离培养（GB/T 18652） |
| - 抗酸染色（ZIRC）方法参考2012年4月24日国际斑马鱼资源中心《斑马鱼疾病健康手册》(ZIRC Health Services Zebrafish Disease Manual,M.L. Kent, J.M. Spitsbergen, J.M. Matthews, J.W. Fournie, K.N. Murray and M. Westerfield) |  |

    - 实验鱼4种分枝杆菌的区分鉴定方法按照附录K的规定执行。

    - 实验鱼聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction，PCR）检测方法按照附录L的规定执行。

  - 实验树鼩病原微生物检测方法

实验树鼩病原微生物学检测方法按照表18的规定执行。

表18 实验树鼩病原微生物学检测方法

| 病原微生物 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 沙门菌 | GB/T 14926.1 |
| 志贺菌 | GB/T 14926.47 |
| 皮肤病原真菌 | GB/T 14926.4 |
| 疱疹病毒 | GB/T 14926.60 |
| 细小病毒 | GB/T 14926.28 |
| 呼肠孤病毒 | 附录M |
| 肝炎病毒 | GB/T 14926.22 |
| 腺病毒 | 附录N |
| 变形杆菌 | 附录O |
| 肺炎链球菌 | GB/T 14926.15 |
| 空肠弯曲杆菌 | GB/T 14926.49 |
| 金黄色葡萄球菌 | GB/T 14926.14 |
| 伯氏疏螺旋体 | 附录P |

- 检测规则

  - 检测频率

每3个月至少应检测1次。

  - 抽样

    - 抽样方式

按微生物和寄生虫采样要求联合取样，随机抽样。抽样月龄按表19的规定执行。

- 实验动物抽样月龄

| 动物种类 | 抽样月龄 |
| --- | --- |
| 实验小型猪 | ≥6 |
| 实验猪 | ≥2 |
| 实验牛 | ≥6 |
| 实验羊 | ≥2 |
| 实验狨猴 | ≥6 |
| 实验树鼩 | ≥7 |
| 实验长爪沙鼠 | ≥2 |
| 实验猫 | ≥6 |
| 实验雪貂 | ≥6 |
| 实验鸡 | ≥1 |
| 实验鸭 | ≥1 |
| 实验鹅 | ≥1 |
| 实验鸽 | ≥1 |
| 实验鱼 | 应选择3月龄以上的成鱼，必要时同时取饲养环境水样用于检测； 应在不同的水环境内随机抽样。 |

    - 抽样方法

抽样方法按照NY/T 541的规定进行。

    - 抽样数量

实验鱼抽样数量：同一水环境实验鱼数量少于100尾，则抽样5尾；大于等于100尾，则按5%比例抽取，最大抽样量为30尾。实验猪抽样数量：群体大小小于100头，采样不少于10头；群体大小100-500头，采样数量不少于15头；群体大小大于500头，采样数量不少于20头。其他动物抽样数量按表20的规定执行。

- 实验动物抽样数量

| 群体大小（只/头/羽） | 抽样数量（只/头/羽） |
| --- | --- |
| ＜100 | ≥5 |
| 100～500 | ≥10 |
| ＞500 | ≥15 |

  - 送检要求

样品和送检单一同送达具备检测能力的实验室，送检单应写明检品名称、品系、等级、数量及检测项目等内容。

- 结果判定

  - 抗体检查

经检测，免疫项目的群体免疫合格率不低于70%，判为合格。

经检测，非免疫项目，血清抗体阴性判为合格。

  - 抗原和核酸检测

经检测，未见阳性结果判为合格。

- 结论与报告

  - 结论

按照检测规则，检测指标均合格，依据表1～表9，判为符合相应等级的实验动物。

按照检测规则，若检测指标有1项（含）以上不合格，依据表1～表9，判为不符合相应等级的实验动物。

  - 报告

根据检测结果出具检测报告。

- 根据检测结果出具检测报告。

- （规范性）
猫泛白细胞减少症病毒PCR检测方法

  - 待测样本DNA的提取与保存

将样本按照DNA提取试剂盒的操作说明提取DNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - PCR反应引物

根据 vp 2 基因序列（GenBank：AF015223）设计：

上游引物序列（5′-3′）：AGTTCAACAAGATAAAAGAC

下游引物序列（5′-3′）：TCCTGTATCTTGATGTGCTA

  - PCR反应体系及条件

    - PCR反应体系

20 µL体系包括10×PCR buffer（含Mg2+）2 µL，dNTP（2.5 mM）1.6 µL，上下游引物（10 µM）各1 µL，Taq酶（5 U/µL）0.5 µL，模板DNA 2 µL，最后用灭菌双蒸水补至20 µL。

    - PCR反应条件

- 94 ℃ 5 min；94 ℃ 30 s，55 ℃ 30 s，72 ℃ 1 min，35个循环；72 ℃延伸10 min。

  - PCR产物大小

301 bp。

  - 结果判定

阳性对照出现301 bp的目的片段，阴性对照无条带，实验成立；待检样品出现301 bp目的片段时，判定猫泛白细胞减少症病毒阳性；未出现301 bp目的片段时，判定猫泛白细胞减少症病毒阴性。

- （规范性）
猫杯状病毒RT-PCR检测方法

- B,1  待测样本RNA的提取与保存

将样本按照RNA提取试剂盒的操作说明提取RNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

- B.2  对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

- B.3  逆转录

- B.3.1  逆转录体系

25 µL体系包括5×RT buffer 5 µL，dNTP（2.5 mM）4 µL，随机引物（500 µg/mL）1 µL，AMV（10 U/µL）0.5 µL，模板RNA 8 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

- B.3.2  逆转录反应条件

37 ℃ 90 min，72 ℃ 15 min，4 ℃ 5 min，各1个循环。

- B.4  PCR反应引物及探针

根据衣壳蛋白基因序列（GenBank：AY560117）设计：

上游引物序列（5′-3′）：AACCTGCGCTAACGTGCTT

下游引物序列（5′-3′）：CAGTGACAATACACCCAGAA

- B.5  PCR反应体系及条件

- B.5.1  PCR反应体系

25 µL体系包括10×PCR buffer（含Mg2+）2.5 µL，dNTP（2.5 mM）2.5 µL，上下游引物（10 µM）各1.5 µL，Taq酶（5 U/µL）1.0 µL，模板cDNA 2 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

- B.5.2  PCR反应条件

94 ℃ 5 min；94 ℃ 1 min，55 ℃ 1 min，72 ℃ 1 min，35个循环；72 ℃延伸10 min。

- B.6  PCR产物大小

- 926 bp。

- B.7  结果判定

阳性对照出现926 bp的目的片段，阴性对照无条带，实验成立；待检样品出现926 bp目的片段时，判定猫杯状病毒阳性；未出现926 bp目的片段时，判定猫杯状病毒阴性。

- （规范性）
猫疱疹病毒I型PCR检测方法

  - 待测样本DNA的提取与保存

将样本按照DNA提取试剂盒的操作说明提取DNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - PCR反应引物

根据 tk 基因序列（GenBank：FJ478159）设计：

上游引物序列（5′-3′）：ATACTGTCCGCATTTACATAGA

下游引物序列（5′-3′）：CGGTTCTTGAGCGTCCC

  - PCR反应体系及条件

    - PCR反应体系

20 µL体系包括10×PCR buffer（含Mg2+）2 µL，dNTP（2.5 mM）1.6 µL，上下游引物（10 µM）各1 µL，Taq酶（5 U/µL）0.5 µL，模板DNA 2 µL，最后用灭菌双蒸水补至20 µL。

    - PCR反应条件

94 ℃ 5 min；94 ℃ 30 s，54 ℃ 30 s，72 ℃ 1 min，35个循环；72 ℃延伸5 min。

  - PCR产物大小

531 bp。

  - 结果判定

阳性对照出现531 bp的目的片段，阴性对照无条带，实验成立；待检样品出现531 bp目的片段时，判定猫疱疹病毒I型阳性；未出现531 bp目的片段时，判定猫疱疹病毒I型阴性。

- （规范性）
猫免疫缺陷病毒荧光PCR检测方法

  - 待测样本RNA的提取与保存

将样本按照RNA提取试剂盒的操作说明提取RNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - 逆转录

    - 逆转录体系

25 µL体系包括5×RT buffer 5 µL，dNTP（2.5 mM）4 µL，随机引物（500 µg/mL）1 µL，AMV（10 U/µL）0.5 µL，模板RNA 8 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

    - 逆转录反应条件

37℃ 90 min，72℃ 15 min，4℃ 5 min，各1个循环。

  - 荧光PCR反应引物及探针

上游引物序列（5′-3′）：AGAACCTGGTGATATACCAGAGAC

下游引物序列（5′-3′）：TTGGGTCAAGTGCTACATATTG

探针（5′-3′）：（FAM）TATGCCTGTGGAGGGCCTTCCT（TAMRA）

  - 荧光PCR反应体系及条件

    - 荧光PCR反应体系

50 µL体系包括2×Mix buffer 25 µL，上下游引物（10 µM）各2.5 µL，探针（10 µM）0.5 µL，模板cDNA 10 µL，最后用灭菌双蒸水补至50 µL。

    - 荧光PCR反应条件

95℃预变性 3 min；95℃ 30 s，64℃ 30 s，共5个循环； 85℃ 30 s，64℃ 1 min（采集荧光信号），共40个循环。

  - 结果判定

阳性对照Ct值≤35，有明显的荧光扩增曲线，阴性对照无Ct值，并且无荧光扩增曲线，试验有效；

待检样品有荧光扩增曲线，且Ct值≤35，判定猫免疫缺陷病毒阳性；

待检样品无荧光扩增曲线，或Ct值＞35，判定猫免疫缺陷病毒阴性。

- （规范性）
猫传染性腹膜炎病毒RT-PCR检测方法

  - 待测样本RNA的提取与保存

将样本按照RNA提取试剂盒的操作说明提取RNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - 逆转录

    - 逆转录体系

25 µL体系包括5×RT buffer 5 µL，dNTP（2.5 mM）4 µL，随机引物（500 µg/mL）1 µL，AMV（10 U/µL）0.5 µL，模板RNA 8 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

    - 逆转录反应条件

37 ℃ 90 min，72 ℃ 15 min，4 ℃ 5 min，各1个循环。

  - PCR反应引物及探针

根据 3'UTR 基因序列（GenBank：NC_002306）设计：

上游引物序列（5′-3′）：GGCAACCCGATGTTTAAAACTGG

下游引物序列（5′-3′）：CACTAGATCCAGACGTTAGCTC

  - PCR反应体系及条件

    - PCR反应体系

25 µL体系包括10×PCR buffer（含Mg2+）2.5 µL，dNTP（2.5 mM）2.5 µL，上下游引物（10 µM）各1.5 µL，Taq酶（5 U/µL）1.0 µL，模板cDNA 2 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

    - PCR反应条件

94 ℃ 5 min；95 ℃ 30 s，55 ℃ 30 s，72 ℃ 30 s，35个循环；72 ℃延伸7 min。

  - PCR产物大小

223 bp。

  - 结果判定

阳性对照出现223 bp的目的片段，阴性对照无条带，实验成立；待检样品出现223 bp目的片段时，判定猫传染性腹膜炎病毒阳性；未出现223 bp目的片段时，判定猫传染性腹膜炎病毒阴性。

- （规范性）
猫肠道冠状病毒RT-PCR检测方法

  - 待测样本RNA的提取与保存

将样本按照RNA提取试剂盒的操作说明提取RNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - 逆转录

    - 逆转录体系

25 µL体系包括5×RT buffer 5 µL，dNTP（2.5 mM）4 µL，随机引物（500 µg/mL）1 µL，AMV（10 U/µL）0.5 µL，模板RNA 8 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

    - 逆转录反应条件

37 ℃ 90 min，72 ℃ 15 min，4 ℃ 5 min，各1个循环。

  - PCR反应引物及探针

根据 S 基因序列（GenBank：X80799）设计：

上游引物序列（5′-3′）：TGCTATTAGTAAGTGGGGCC

下游引物序列（5′-3′）：ATAACCGCTACGCTTCATAC

  - PCR反应体系及条件

    - PCR反应体系

50 µL体系包括10×PCR buffer（含Mg2+）5.0 µL，dNTP（2.5 mM）1.0 µL，上下游引物（50 µM）各1.0 µL，Taq酶（4 U/µL）0.5 µL，模板cDNA 1.0 µL，最后用灭菌双蒸水补至50 µL。

    - PCR反应条件

94 ℃ 5 min；94 ℃ 45 s，52 ℃ 45 s，72 ℃ 90 s，30个循环；72 ℃延伸10 min。

  - PCR产物大小

366 bp。

  - 结果判定

阳性对照出现366 bp的目的片段，阴性对照无条带，实验成立；待检样品出现366 bp目的片段时，判定猫肠道冠状病毒阳性；未出现366 bp目的片段时，判定猫肠道冠状病毒阴性。

- （规范性）
猫白血病病毒荧光PCR检测方法

  - 待测样本RNA的提取与保存

将样本按照RNA提取试剂盒的操作说明提取RNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - 逆转录

    - 逆转录体系

25 µL体系包括5×RT buffer 5 µL，dNTP（2.5 mM）4 µL，随机引物（500 µg/mL）1 µL，AMV（10 U/µL）0.5 µL，模板RNA 8 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

    - 逆转录反应条件

37 ℃ 90 min，72 ℃ 15 min，4 ℃ 5 min，各1个循环。

  - 荧光PCR反应引物及探针

上游引物序列（5′-3′）：CTCCCTTTCTGAAGTAGTCTTACAAAACA

下游引物序列（5′-3′）：GTGATCCGCATAGAAGCAACATTC

MGB探针（5′-3′）：（FAM）CTGTGCCGCATTAAAA（NFQ）

  - 荧光PCR反应体系及条件

    - 荧光PCR反应体系

20 µL体系包括2×Mix buffer 10 µL，上下游引物（10 µM）各0.4 µL，探针（10 µM）0.2 µL，模板cDNA 1 µL，最后用灭菌双蒸水补至20 µL。

    - 荧光PCR反应条件

50 ℃ 2 min；95 ℃预变性10 min；95 ℃ 15 s，60 ℃ 1 min（采集荧光信号），共40个循环。

  - 结果判定

  - 结果判定

阳性对照Ct值≤35，有明显的荧光扩增曲线，阴性对照无Ct值，并且无荧光扩增曲线，试验有效；

待检样品有荧光扩增曲线，且Ct值≤35，判定猫白血病病毒阳性；

待检样品无荧光扩增曲线，或Ct值＞35，判定猫白血病病毒阴性。

- （规范性）
巴尔通体荧光PCR检测方法

  - 待测样本DNA的提取与保存

将样本按照DNA提取试剂盒的操作说明提取DNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - 荧光PCR引物及探针

上游引物序列（5′-3′）：GGTCATATTGATGGTTTGGCTGAGA

下游引物序列（5′-3′）：GGTATAAAACGCTTTGGTACTTGTAGGA

MGB探针（5′-3′）：FAM-CACCTTCGCTTTTCTG-NFQ

  - 荧光PCR反应体系及条件

    - 荧光PCR反应体系

20 µL体系包括2×Mix buffer 10 µL，上下游引物（10 µM）各0.4 µL，探针（10 µM）0.2 µL，模板DNA 2 µL，最后用灭菌双蒸水补至20 µL。

    - 荧光PCR反应条件

50 ℃ 2 min；95 ℃预变性10 min；95 ℃ 15 s，60 ℃ 1 min（采集荧光信号），共40个循环。

  - 结果判定

  - 结果判定

阳性对照Ct值≤35，有明显的荧光扩增曲线，阴性对照无Ct值，并且无荧光扩增曲线，试验有效；

待检样品有荧光扩增曲线，且Ct值≤35，判定巴尔通体阳性；

待检样品无荧光扩增曲线，或Ct值＞35，判定巴尔通体阴性。

- （规范性）
空肠弯曲杆菌PCR检测方法

  - 待测样本DNA的提取与保存

将样本按照DNA提取试剂盒的操作说明提取DNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - PCR引物及探针

根据 HIPO 基因序列（GenBank：LS483362.1）设计：

上游引物序列（5′-3′）：TTGGGTGGTGCTAAGGCAAT

下游引物序列（5′-3′）：AGAAGCCATCATCGCACCTT

  - PCR反应体系及条件

    - PCR反应体系

20 µL体系包括2×Mix buffer 10 µL，上下游引物（10 µM）各0.4 µL，探针（10 µM）0.2 µL，模板DNA 2 µL，最后用灭菌双蒸水补至20 µL。

    - PCR反应条件

94 ℃ 5 min；94 ℃ 30 s，62 ℃ 30 s，72 ℃ 1 min，35个循环；72 ℃延伸5 min。

  - PCR产物大小

269 bp。

  - 结果判定

阳性对照出现269 bp的目的片段，阴性对照无条带，实验成立；待检样品出现269 bp目的片段时，判定空肠弯曲杆菌阳性；未出现269 bp目的片段时，判定空肠弯曲杆菌阴性。

- （规范性）
鸽痘病毒荧光PCR检测方法

  - 待测样本DNA的提取与保存

将样本按照DNA提取试剂盒的操作说明提取DNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

  - 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

  - 荧光PCR引物及探针

上游引物序列（5′-3′）：CTAATAAACTAGAAGCAGAAATAAATATGAGATCAATCAAAAG

下游引物序列（5′-3′）：TCAGATAGTCTAGATTCACATGAGATACAAACA

MGB探针（5′-3′）：（FAM）TCGGGATATGGGAACTTA（NFQ）

  - 荧光PCR反应体系及条件

    - 荧光PCR反应体系

20 µL体系包括2×Mix buffer 10 µL，上下游引物（10 µM）各0.4 µL，探针（10 µM）0.2 µL，模板DNA 2 µL，最后用灭菌双蒸水补至20 µL。

    - 荧光PCR反应条件

50 ℃ 2 min；95 ℃预变性10 min；95 ℃ 15 s，60 ℃ 1 min（采集荧光信号），共40个循环。

  - 结果判定

  - 结果判定

阳性对照Ct值≤35，有明显的荧光扩增曲线，阴性对照无Ct值，并且无荧光扩增曲线，试验有效；

待检样品有荧光扩增曲线，且Ct值≤35，判定鸽痘病毒阳性；

待检样品无荧光扩增曲线，或Ct值＞35，判定鸽痘病毒阴性。

- （规范性）
实验鱼4种分枝杆菌的区分鉴定方法

实验鱼中偶发分枝杆菌、龟分枝杆菌、脓肿分枝杆菌和海分枝杆菌的区分鉴定方法按照表K.1的规定执行。嗜血分枝杆菌采用种特异性引物进行PCR快速检测。

表K.1  实验鱼4种分枝杆菌的区分鉴定方法

|  | 偶发分枝杆菌 | 龟分枝杆菌 | 脓肿分枝杆菌 | 海分枝杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色素产生 | - | - | - | 光照后可产生色素 |
| 硝酸还原 | + | - | - | - |
| Tween-80水解 | ± | - | - | + |
| 50g/L NaCl生长 | + | - | + | - |
| 耐热触酶（68℃20min） | + | + | + | ± |
| 芳香硫酸酯酶 | + | + | + | ± |
| 尿素酶 | + | + | + |  |
| 铁吸收 | + | - | - |  |
| 生长速度 | 速生 | 速生 | 速生 | 缓生 |
| 注：“+”表示84%以上菌株阳性；“-”表示少于16%阳性；“±”表示50%～84%阳性。 |  |  |  |  |

- （规范性）
实验鱼PCR检测方法

按照SN/T 1869进行细菌DNA提取、PCR扩增、电泳和结果分析。实验鱼有关细菌的属或种特异性PCR扩增引物见表L.1。对扩增产物进行常规的分子克隆和测序比对。

表L.1  实验鱼PCR检测方法

| 菌种或菌株 | 引物名称和序列 | 扩增产物大小 |
| --- | --- | --- |
| Flavobacterium spp. a | AGRGTTTGATCMTGGCTCAG GGACCCTTTAAACCCAAG | 561bp |
| Flavobacterium Colummare | GCCCAGAGAAATTTGGAT TGCGATTACTAGCGAATCC | 1193bp |
| Flavobacterium psychrophilum | AGAGTTTGATCATGGCTCAG GGTTACCTTGTTACGACTT | 1498bp |
| F. psychrophilum 巢式PCR引物 | GTTGGCATCAACACACT CGATCCTACTTGCGTAG | 1089bp |
| Mycobacterium spp.a | GCGAACGGGTGAGTAACACG TGCACACAGGCCACAAGGGA | 924bp |
| Mycobacterium 巢式PCR引物 | AATGGGCGCAAGCCTGATG ACCGCTACACCAGGAAT | 300bp |
| Mycobacterium haemophilum | GACGAAGTCGTAACAAGG TGAACACGCCACCATTAC | 220bp |
| Vibrio spp. a | AAATCAGGCTCGGGCCCT GCAATTTT(A/G)TC(A/G/T)AC(C/T)GG | 241bp |
| Vibrio cholerae | CACCAAGAAGGTGACTTTATTGT GAACTTATAACCACCCGCG | 588bp |
| Streptococcus spp.a | GTACAGTTGCTTCAGGACGTATC ACGTTCGATTTCATCACGTTG | 197bp |
| Streptococcus iniae | AAGGGGAAATCGCAAGTGCC ATATCTGATTGGGCCGTCTAA | 850bp |
| Aeromonas spp. a | CTACTTTTGCCGGCGAGCGG TGATTCCCGAAGGCACTCCC | 953bp |
| a 为相应细菌的属特异性引物。 |  |  |

- （规范性）
呼肠孤病毒普通巢式RT-PCR检测方法

（来源于中国实验动物学会团体标准T/CALAS8-2017 《实验动物 树鼩微生物学等级及监测》）

- M.1 待测样本RNA的提取与保存

将样本按照RNA提取试剂盒的操作说明提取RNA，冻存于-70 ℃冰箱备用。

- M.2 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

- M.3 逆转录

- M.3.1逆转录体系

20 µL体系包括5×RT buffer 4 µL，dNTP（2.5 mM）2 µL，随机引物（500 µg/mL）1 µL，AMV（200 U/µL）1 µL，模板RNA 8 µL，最后用灭菌双蒸水补至20 µL。

- M.3.2 逆转录反应条件

- 25 ℃ 5 min，42 ℃ 60 min，70 ℃ 5 min，各1个循环。

- M.4 PCR反应引物

外围   上游引物TRV-F1  5’-CCATGATACTGACTCAGTTTGGACCG-3’

下游引物TRV-R1  5’-CACTAAGAAAATACCRCTAGTRCAWGCCAT-3’

内围   上游引物TRV-F2  5’-GATTAAGGCBCCWTTGGAGAAGTTTG-3’

下游引物TRV-R2  5’-GACAAGGGCRTRRCTCCCATGTACAT-3’

- M.5 PCR反应体系及条件

- M.5.1 PCR反应体系

25 µL体系包括2×Mix buffer 12.5 µL，上下游引物（10 µM）各1 µL，模板cDNA3 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

- M.5.2 PCR反应条件

95 ℃预变性5 min；95 ℃ 30 s，50 ℃ 30 s，72 ℃ 2min，共35个循环。72 ℃ 10min。

- M.6 结果判定

在阴性、阳性对照成立的条件下，待测样品扩增得到513 bp特异性条带判为阳性，未扩增则判为阴性。对阳性检测结果，再用同一PCR或ELISA方法重试，如仍为阳性，则判为阳性。

- （规范性）
树鼩腺病毒PCR检测方法

（来源于中国实验动物学会团体标准T/CALAS8-2017 《实验动物 树鼩微生物学等级及监测》

- N.1 待测样本DNA的提取与保存

将样本按照DNA提取试剂盒的操作说明提取DNA，冻存于-20 ℃冰箱备用。

- N.2 对照设立

从样品处理开始应设置阳性对照、阴性对照。

阳性对照：取已知阳性的同类样品作为阳性对照，也可将适量灭活病原体或质粒添加到已知阴性样品中作为阳性对照样品。

阴性对照：取已知阴性的同类样品作为阴性对照。

空白对照：在扩增反应阶段设置。以灭菌双蒸水作为模板设置空白对照。

- N.4 PCR反应引物

上游引物  5’-GCGGAGCAAATTGTAGGGTA -3’

下游引物  5’-TCGTGCGGCTGGCGTTTT-3’

- N.5 PCR反应体系及条件

- N.5.1 PCR反应体系

25 µL体系包括10×Mix buffer 2.5 µL，上下游引物（10 µM）各1 µL，模板cDNA1 µL，最后用灭菌双蒸水补至25 µL。

- N.5.2 PCR反应条件

94 ℃预变性5 min；94 ℃ 1min，58 ℃ 1min，72 ℃ 1min，共35个循环。72 ℃ 10min。

- N.6 结果判定

在阴性、阳性对照成立的条件下，待测样品扩增得到495 bp特异性条带判为阳性，未扩增则判为阴性。对阳性检测结果，再用同一PCR或ELISA方法重试，如仍为阳性，则判为阳性。

- （规范性）
树鼩变形杆菌检测方法

（来源于中国实验动物学会团体标准T/CALAS8-2017 《实验动物 树鼩微生物学等级及监测》

- O.1 材料

- Q.1.1 主要试剂

S.S琼脂；血琼脂培养板；麦康凯琼脂平板；氧化酶试纸。

O 1.2 主要仪器

普通恒温培养箱

O.2 方法

O.2.1 动物的取材

用无菌棉签采取树鼩肛拭子，或新鲜粪便。

O.2.2 检测流程

附图1 检测流程图

O 2.3 形态与染色

革兰氏阴性菌落。

O.2.4 培养特性

在血琼脂平板上35℃±2℃培养18-24h，可蔓延成波纹状薄膜，布满整个平板表面（迁徙现象）；在SS平板上为无色透明中心黑色或灰色、中等大小菌落；在麦康凯琼脂平板上形成圆形、扁平、无色半透明的菌落。

O.2.5 生化反应

氧化酶试验阴性，发酵葡萄糖和蔗糖，不发酵乳糖、肌醇和甘露醇，KCN生长、动力、H2S、脲酶和苯丙氨酸脱氢酶试验均为阳性，TSI为K/A。

O.2.6 鉴别要点

O.2.6.1 本菌属特征

血琼脂平板上菌落呈迁徙生长，SS平板上为无色透明中心黑色或灰色、中等大小菌落；脲酶、H2S、苯丙氨酸脱氢酶试验均为阳性。

O.2.6.2 变形杆菌种间鉴别见下表。

变形杆菌种间鉴别

| 菌名 | VP | H2S | 吲哚 | 脲酶 | 鸟氨酸 | 麦芽糖 | 苯丙氨酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奇异变形杆菌 | 50 | 98 | 2 | 98 | 99 | 0 | 98 |
| 普通变形杆菌 | 0 | 95 | 98 | 95 | 0 | 97 | 99 |
| 潘氏变形杆菌 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 100 | 99 |
| 产黏变形杆菌 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

O.2.7 操作步骤

O.2.7.1 氧化酶试验

将滤纸片浸泡于1%盐酸四甲基对苯二胺试剂中制成试剂纸片，取菌涂于试剂纸上，细菌在与试剂接触10s内呈深紫色，则为阳性。

O.2.7.2 鉴定

从麦康凯琼脂平板上挑取可疑菌落，用微生物鉴定仪或传统生化反应进行细菌鉴定。

- （规范性）
树鼩伯氏疏螺旋体检测方法

（来源于云南省地方标准DB53/T 328.1-2010《实验树鼩 第1部分：微生物学等级及监测》

P.1 材料

P.1.1 主要试剂

总DNA提取试剂盒和PCR试剂盒；

伯氏疏螺旋体PCR检测引物：

上游引物BbP1序列为：5’-CAAGCGTCTTGGACTTTAAGAGTT-3’(Tm 58.2 ),

下游引物BbP2：5’-GAAAGCACCTAAATTTGCCCTTTGA-3’ (Tm 58.4 )，扩增产物为316 bp。

P.1.2 主要仪器

PCR仪、高速离心机、37℃水浴箱、电泳仪、紫外可见光分光光度计、凝胶成像仪。

P.2 方法

P.2.1 动物的处理和取材

树鼩用乙醚过量麻醉后无痛处死，立即取肝、脾、肾、膀胱保存在-20℃冰箱中备用。

P.2.2 标本总DNA提取

树鼩膀胱在低温下匀浆，用Takara总DNA提取试剂盒提取总DNA，具体操作按说明书进行。DNA标本经紫外可见光分光光度计测定浓度，通过OD260/OD280比值判断质量。

P. 2.3 PCR体系和方法

PCR体系按Takara PCR试剂盒说明书进行，每个反应管总体积为50 μl，引物终浓度为50 nmol, DNA样品1μl。 采用渐降PCR（touchdown PCR,TD-PCR）技术。具体方法为：热启动94 ℃ 10min；92 ℃ 1min, 62 ℃  1min, 72 ℃ 1min, 10个循环；92 ℃ 1min, 52 ℃ 1min, 72 ℃ 1min，5个循环；最后一步，72 ℃延伸1min。PCR 过程中设阳性和阴性对照。实验重复3次。

P.2.4 PCR产物电泳和泥胶成像

取5μl PCR产物电泳，用DNA marker确定PCR产物长度。用BioRad凝胶成像仪检测PCR产物并照相。

P.3 结果判断

扩增到特异性条带可确诊。对阳性检测结果，选用同一种方法或另一种方法重试。如仍为阳性，则判为阳性。

参 考 文 献

[1]  GB 14925—2023  实验动物 环境及设施

[2]  ZIRC Health Services Zebrafish Disease Manual

[3] 刘丽君, 余柄廷, 胡凝珠，等。树鼩粪便细菌分离培养与鉴定［J］中国比较医学杂志，2015，25（10）：64-68

[4] 邢进，冯育芳，付瑞，等。野生树鼩可培养细菌和真菌携带情况的调查［J］实验动物科学，2012，29(3):34－38

[5] 韩建保, 张高红, 段勇,等。中缅树鼩自然感染六种病毒的血清流行病学［J］动物学研究，2011，32(1):11－16

[6] 李晓飞，殷安国，张媛等。树鼩呼肠孤病毒RT-nPCR检测方法的建立及初步应用［J］中国比较医学杂志，2014，24(6):63－68

[7] 柳爱华, 程玲, 张才军,等。Touchdown PCR检测野生中缅树鼩伯氏疏螺旋体感染［J］中国热带医学，2009,9(4):621－623

[8] T/CALAS8-2017  实验动物 树鼩微生物血等级及监测

[9] DB53/T 328.1-2010 实验树鼩 第1部分：微生物血等级及监测

_________________________________