北京市地方标准

编  号：DB11/T 513-202x

代  替: DB11/T 513-2018

备案号：J1XXXX-202X

绿色施工管理规程
Specification for green construction management
(征求意见稿)
2025-XX-XX发布                       2025-XX-XX实施

北京市住房和城乡建设委员会
北京市市场监督管理局
北京市地方标准
绿色施工管理规程
Specification for green construction management
编  号：DB11/T 513-202*
备案号：***-202*
主编部门：中国建筑一局（集团）有限公司

中建一局集团建设发展有限公司

中建一局集团第五建筑有限公司

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：202*年*月*日

2025  北 京
前  言
根据北京市市场监督管理局《关于印发《2023年北京市地方标准修订项目计划（第三批）》的通知》（京监函〔2023〕149号）的要求，本规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，对《绿色施工管理规程》DB11/513-2018进行了修订。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 施工组织与策划；5 资源节约；6 环境保护；7 人力资源节约和保护；8 作业环境；9 绿色施工评价。
本规程修订的主要内容是：

1 增加了采用BIM技术进行场地布置的内容。
2 增加了采用建筑工地空气能热水器、设备材料就近选用的内容。

3 补充了节水方案、施工临时用水指标、综合利用总指标、分阶段分区域用水指标的要求，修改了用水种类划分。

4 增加了永临结合技术应用。
5 补充了应急预案内容要求，细化了出入车辆的要求。
6 增加了使用新能源施工机械、低噪声设备、低VOCs含量产品的要求。
7 增加了非道路移动机械信息登记的规定。
8 补充了人力资源节约和保护的要求。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并组织编制单位对本标准的技术内容进行解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑一局（集团）有限公司（地址：北京市西四环南路52号；邮政编码：100161；电话：010-83982040；电子邮箱：csceczhj@163.com）。
本规程主编单位：中国建筑一局（集团）有限公司

                中建一局集团建设发展有限公司

中建一局集团第五建筑有限公司

本规程参编单位：北京城建集团有限责任公司

北京建工集团有限责任公司

北京住总集团有限责任公司
北京市政建设集团有限责任公司

中建一局集团第三建筑有限公司

中建一局集团华北建设有限公司

中建三局集团有限公司

北京城建北方集团有限公司
中铁二十二局轨道工程有限公司

北京五环国际工程管理有限公司

中国新兴建筑工程有限责任公司
北京市政路桥股份有限公司
中铁十五局集团有限公司
明达海洋工程有限公司

北京顺鑫天宇建设工程有限公司

中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

北京中煤正辰建设有限公司

北京城建一建设发展有限公司

北京市机械施工集团有限公司

北京市第三建筑工程有限公司

北京市市政四建设工程有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

北京住总第六开发建设有限公司

北京市第五建筑工程集团有限公司

北京市市政六建设工程有限公司

北京城建十六建筑工程有限责任公司

北京四汇建筑工程有限责任公司

北京城建亚泰建设集团有限公司

中国建筑第五工程局有限公司

北京住总第一开发建设有限公司

南通建工集团股份有限公司

北京城建远东建设投资集团有限公司

北京住总第四开发建设有限公司

中交一公局集团有限公司北京建筑分公司

北京首钢建设集团有限公司
本规程主要起草人员：   

本规程主要审查人员： 
目  次
11 总  则


22 术  语


33 基本规定


44 施工组织与策划


55 资源节约


55.1节地与施工用地保护


55.2节能与能源利用


65.3节水与水资源利用


65.4节材与材料资源利用


86 环境保护


86.1扬尘控制


96.2有毒有害气体排放控制


96.3水土污染控制


96.4噪声污染控制


106.5光污染控制


106.6建筑垃圾控制


106.7环境影响控制


127 人力资源节约和保护


138 作业环境


149 绿色施工评价


149.1绿色施工过程检查


149.2绿色施工效果评价


15附录A 建设工程绿色施工专项检查表


27本规程用词说明


28引用标准名录


附：29条文说明





Contents
1  General provisions………………………………………………………………………1

2  Terms…………………………………………………………………………………2

3  Basic requirements………………………………………………………………3

4  Construction organizing and planning …………………………………4

5  Resources saving………………………………………………………………5

    5.1 Land saving and construction land protection……………………………5

    5.2 Energy saving and energy utilization………………………………………5

    5.3 Water saving and water resources utilization……………………………6

    5.4 Material saving and material utilization………………………………………6
6  Environmental protection……………………………………………………………….8

    6.1 Control of dust pollution………………………………………………………8

    6.2 Control of harmful gas emissions……………………………………………9

    6.3 Control of water and soil pollution………………………………………….10

    6.4 Control of noise pollution……………………………………………………11

    6.5 Control of light pollution………………………………………………………11

    6.6 Control of construction waste………………………………………………11

    6.7 Control of environmental impact……………………………………………13

7  Human Resources Conservation and Protection………………………………14

8  Work environment…………………………………………………………………15

9  Green construction evaluation………………………………………………………17

    9.1 Green construction inspection………………………………………………17
    9.2 Evaluation of green construction effect………………………………17
Appendix A：The special inspection table for green construction of building engineering
………………………………………………………………………………………………18

Explanation of wording in this Specification…………….. …..………………29
List of normative standard…………………………………….…………………….31
Addition：Explanation of Provisions………………………………………… ………32
1  总  则
为推进绿色施工，规范北京市房屋建筑与市政基础设施工程绿色施工管理，制定本规程。
本规程适用于北京市行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑与市政基础设施工程的施工现场绿色施工管理。

施工现场绿色施工管理除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。
2  术  语

2.0.1  绿色施工green construction

    在保证质量、安全等基本要求的前提下，以人为本,因地制宜，通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源,减少对环境负面影响的施工活动。
2.0.2  施工现场construction site

    进行建设工程施工活动时，经批准占用的施工场地。

2.0.3  非传统水源non conventional water sources

    不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水等。

2.0.4  绿色施工评价green construction evaluation

    对工程建设项目绿色施工水平及效果进行评判的活动。
3  基本规定

3.0.1  建设各方应做好本单位管理范围内的扬尘控制、有害气体排放控制、水土污染控制、噪声污染控制、光污染控制、建筑垃圾控制、环境影响控制等环境保护工作。

3.0.2  建设各方应形成工程项目绿色施工协调机制，并接受有关部门对绿色施工开展情况的监督检查。
3.0.3  工程概算中应包括场地、环境、工期、资金等方面的绿色施工条件保障。
3.0.4  招标文件中应明确绿色施工的要求。
3.0.5  设计阶段应选择节能环保材料及设备，优化建筑设计，提高建筑物耐久性及可扩展性。

3.0.6  设计阶段应结合地形地貌进行充分设计优化，考虑工程场地区域内的挖填土石方平衡，减少土方挖填量。

3.0.7  绿色施工相关措施费应及时支付。

3.0.8  设置监理单位的，应在委托监理合同中明确监理单位监督绿色施工进行的职责。

3.0.9  施工前应明确绿色施工管理目标，建立绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，做好绿色施工统筹规划，进行绿色施工影响因素分析，编制施工组织设计中的绿色施工章节及绿色施工方案。

3.0.10  绿色施工方案应按规定审批后实施，并在实施过程中做好监督检查工作。

4  施工组织与策划
4.0.1  实行总承包管理的建筑工程，总承包单位应对施工现场的绿色施工管理进行组织，并对分包单位的绿色施工实施管理与监督，分包单位应对承包范围内的工程项目绿色施工负责。

4.0.2  施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，负责绿色施工过程的动态管理及目标实现。 

4.0.3  各分部、分项工程的施工方案应涵盖绿色施工内容。

4.0.4  项目实施过程中，施工单位应在施工组织设计中的绿色施工章节基础上，编制绿色施工方案并进行交底。绿色施工方案应包括节地、节能、节水、节材、环境保护、人力资源节约与保护、作业环境内容。

4.0.5  绿色施工章节及绿色施工方案中应包括技术和管理创新的内容及相应措施。

4.0.6  施工单位应进行施工图优化，采用绿色施工技术措施。
4.0.7  施工单位应结合工程特点，进行绿色施工培训和宣传。绿色施工培训应采用专业培训和岗位培训结合的方式。绿色施工宣传标志应清晰醒目。

4.0.8  施工过程中应对绿色施工管理活动进行控制，及时记录并定期进行检查、对比分析，制定改进措施。

4.0.9  施工现场宜使用智慧工地管理平台进行绿色施工管理。

5  资源节约

5.1  节地与施工用地保护
5.1.1  施工现场各类设施应统筹规划、合理布置并实施动态管理。

5.1.2  施工现场宜采用BIM技术对材料存放、物料加工区、设备设置、行车路线等进行合理布置。

5.1.3  施工中宜减少土方开挖量、回填量及对土壤的扰动。因施工而破坏的植被、造成的裸土应采取覆盖、绿化、抑尘剂固化等抑尘措施。

5.1.4  应对机用废油、涂料等有害液体进行回收,不得随意排放，污水排放管道不得渗漏，危险品、化学品存放处应采取隔离措施。

5.1.5  工程施工完成后,施工现场宜进行地貌和植被复原。

5.2  节能与能源利用
5.2.1  施工现场设备设施及物资等应减少搬运次数。

5.2.2  施工中应合理安排施工区域、施工顺序及施工进度，共享施工机具资源,减少垂直运输设备能耗，减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间。选择功率与负荷相匹配的节能型机械设备，减少机械设备及机具使用量，避免集中使用大功率设备。

5.2.3  施工现场应按照方案布置施工用电线路。办公区、生活区、生产区用电应单独计量，塔式起重机、外用电梯等设备宜单独计量，并建立计量台账。照明宜选用能效等级一级的灯具和声、光控开关。不得使用镝灯、电阻式加热设备、传统交流电焊机、非节能空调等落后大功率电器。热水器宜选用空气能热水器。用电电源处应设置明显的节约用电标识。

5.2.4  施工中宜考虑临时用电与永久用电相结合，合理利用太阳能等可再生能源。

5.2.5  工程施工使用的车辆,宜优先选用电动等清洁能源车辆进行运输。

5.2.6  应建立机械设备管理档案,定期检查保养。

5.2.7  建筑材料及设备的选用应根据就近原则，500km以内生产的建筑材料及设备重量占比宜大于70%。

5.2.8  地下结构工程混凝土施工宜采用溜槽或串筒浇筑。

5.3  节水与水资源利用
5.3.1  工程施工前应制定节水方案，明确施工临时用水指标、综合利用总指标、分阶段分区域用水指标。

5.3.2  应对施工现场供水管线布局和管径进行设计、计算。施工中应采取措施，减少管网和用水器具的渗漏。
5.3.3  施工现场应限制施工降水，确需降水的，应按施工方案中降水持续时间、范围、管井位置和数量开展施工。基坑降水阶段排出的地下水宜合理利用。

5.3.4  生活用水、生产用水应单独计量、建立台账，应定期进行实际用水量与计划用水量对比分析。

5.3.5  生活用水、生产用水应使用节水型器具并在水源处设置明显的节约用水标识。混凝土养护应采用覆膜、喷淋设备、养护液等节水工艺。管道打压宜采用循环水。

5.3.6  施工废水、雨水及基坑降水产生的地下水宜设置收集管网、处理设施和利用措施。
5.3.7  喷洒路面、绿化浇灌、现场冲洗机具、设备和车辆宜采用非传统水源，非传统水源经过处理和检验合格后可作为施工用水、生活非饮用水，并应建立使用台账。

5.4  节材与材料资源利用
5.4.1  宜推广使用具有中国环境标志认证、绿色建材认证、中国环保产品认证的建材。

5.4.2  钢筋连接宜采用对接焊接、机械连接方式。

5.4.3  模架施工宜采用高周转率的新型模架体系。

5.4.4  现场墙、地块材饰面应预先总体排版。

5.4.5  施工中应制定材料采购计划。材料进场、批次与施工进度、库存等现场实际需求一致。

5.4.6  施工现场宜使用装配式技术；应制定成品、半成品、构配件及材料的保护措施。
5.4.7  施工中应按材料控制计划控制材料消耗并形成记录。
5.4.8  施工中应对建筑垃圾及施工余料进行回收利用。建筑垃圾宜就近综合利用。
5.4.9  施工现场临时办公、生活用房及构筑物等应利用既有设施。临建设施宜采用工厂预制、现场装配的可拆卸、可循环使用的构件和材料等。

5.4.10  在满足设计和施工工艺的前提下，施工中应优先选用绿色、环保材料和再生材料。
5.4.11  施工宜采取永临结合措施。宜采取临时道路与永久道路结合、临时排水与永久排水结合、临时围挡与永久围墙结合、临时消防设施与永久消防设施结合、临时绿化与永久绿化结合措施。

6  环境保护

6.1  扬尘控制
6.1.1  空气重污染及大风预警应急应纳入应急预案，施工现场应单独编制扬尘治理方案。

6.1.2  施工现场规划运输道路和模板存放、料具码放等场地应根据用途进行硬化，裸露土地及施工现场土方堆放处应采取覆盖、绿化、抑尘剂固化等抑尘措施。

6.1.3  施工现场运输车辆出入口应设置车辆冲洗设施。未备案渣土车不得驶入施工现场，主要车辆出入口应安装高效洗轮机并配置吸湿垫。当冬期施工无法清洗车辆时，应采取措施将出场车辆清理干净。出入车辆应进门查证、出门查车，并建立车辆出入记录台账。

6.1.4  施工现场应装设远程视频监控系统，对施工现场扬尘实时监测，并与监管平台联网，应在门口悬挂扬尘监控公示牌、空气重污染及大风预警应急措施公告牌。

6.1.5  施工现场宜采用喷淋、喷雾等措施。

6.1.6  土方工程、拆除工程，以及材料装卸、堆放、加工等易产生扬尘的作业环节应采取覆盖、洒水、喷淋等降尘防尘措施。

6.1.7  遇有4级（含）以上大风，施工单位应停止土方运输、开挖、回填和拆除等可能产生扬尘污染的施工作业并采取必要的洒水等降尘措施。

6.1.8  木材、石材、砌块切割等易产生扬尘的加工作业应在封闭的加工棚内进行或采取其他防尘措施。截桩、破碎、市政道路铣刨、建筑垃圾清运、剔凿打磨等易产生扬尘的施工应采取喷淋（雾）等湿法作业，因施工工艺无法采取湿法作业的，应采取相应降尘措施。

6.1.9  土方工程及拆除工程产生扬尘时应采用湿法作业，室外拆除作业应采取施工区域封闭等降尘措施。施工现场基坑宜采用气膜、扬尘天幕技术。除雨雪天气外，施工作业时应同时进行喷淋（雾）降尘。

6.1.10  外脚手架应采取封闭措施；宜优先采用装配式金属防护网、可拆卸式防尘面板等可周转材料。

6.2  有毒有害气体排放控制
6.2.1  施工现场使用的施工车辆、非道路移动机械等应符合尾气排放要求，宜选用纯电动、氢燃料电池等新能源。

6.2.2  施工现场进行产生含挥发性有机物废气的施工作业时。应采用密闭设备或在密闭空间内操作。无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。 

6.2.3  施工中不得使用含苯及卤代烃成分的稀释剂和溶剂。

6.2.4  施工现场食堂油烟净化装置、集烟罩、烟道入口、油烟管道应定期清理，并做好记录。
6.2.5  施工现场采用电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG 焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的加工作业场所宜设置焊烟除尘净化器。

6.2.6  建筑施工涂装作业宜使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等涂料和低VOCs含量产品。

6.3  水土污染控制
6.3.1  车辆清洗处、固定式混凝土输送泵旁、标准养护室应设置沉淀池，应经处理达标后排放。
6.3.2  施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，库房地面应做防渗漏处理。使用非环保型脱模剂的大模板存放区等场地地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂等危险废物应按规定集中处理，不得随意倾倒。

6.4  噪声污染控制
6.4.1  施工现场应控制噪声排放，施工场界声强限值夜间不应大于55dB，昼间不应大于70dB。施工现场应制定降噪措施并每天对场界噪声进行监测和记录。

6.4.2  施工中应优先使用低噪声、低振动的施工机具。施工现场的强噪声设备应采取全封闭隔音棚等降噪措施。

6.4.3  车辆进入施工现场不得鸣笛并限速5km/h。装卸材料中应轻拿轻放。

6.4.4  夜间不得进行产生环境噪声污染的施工作业；确需进行夜间施工的，应取得建设工程夜间施工证明，并应按施工证明载明的施工作业项目，在夜间施工期限内进行夜间施工。
6.4.5  混凝土振捣设备噪声不得高于85分贝或采取围挡隔离等降噪措施。

6.5  光污染控制
6.5.1  施工作业宜安排在白天；夜间作业应有防止光污染的措施。
6.5.2  夜间作业时，灯具布置应采用俯视角度或采取必要的局部遮挡措施。

6.6  建筑垃圾控制
6.6.1  施工现场应明确建筑垃圾减量化排放控制目标并采取措施减少建筑垃圾的产生，宜对建筑垃圾进行综合利用。

6.6.2  施工现场应设置封闭式垃圾站。建筑垃圾、生活垃圾应分类存放管理并及时清运，堆放时间不宜超过5天，具备条件时宜进行就地资源化处理。

6.6.3  建筑物、构筑物内建筑垃圾的清运，应采用容器或管道运输，严禁凌空抛掷。
6.6.4  施工现场应制定建筑垃圾分类收集与堆放管理制度，并进行分类堆放方法培训。

6.6.5  建筑垃圾堆放点应设置分类堆放公告牌，说明垃圾种类、堆放要求。

6.6.6  工程渣土宜做到场内处置利用，开挖的渣土宜直接在场内回填。

6.6.7  工程泥浆应通过泥浆池或封闭容器收集堆放，泥浆池宜采用不透水、可周转的材料制作，泥浆外运时应使用泥浆车。现场淤泥质工程渣土、工程泥浆宜经脱水或硬化后外运。

6.6.8  装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于140t/万m²,非装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于210t/万m²。

6.6.9  施工现场宜采用地磅或自动检测平台,动态计量建筑废弃物重量。

6.7  环境影响控制
6.7.1  工程开工前，应组织对施工场地所在地区的土壤环境现状进行调查，针对调查结果制定科学的保护或恢复措施，防止或减轻施工造成导致的土壤侵蚀、退化，减少施工活动对土壤环境的破坏和污染。

6.7.2  施工现场存在古树名木应按照有关规定进行保护、迁移。

6.7.3  施工过程中一旦发现文物、古迹，应立即停止施工并保护好现场，通知文物主管部门，并派专人看守保护等候处理。

6.7.4  施工现场内因特殊情况不能避开地上文物的，应制定原址保护方案并采取有效保护措施。

6.7.5  项目部施工阶段，应做好“门前三包”工作。

7  人力资源节约和保护
7.0.1  项目部管理制度应明确组织架构及岗位职责，应包含人员技能培训内容。

7.0.2  人力资源节约应包括下列内容：
1  宜制订各施工阶段劳务使用计划,并应合理投入施工作业人员；

2  宜建立施工人员培训计划和培训实施台账；

3  宜建立劳务使用台账,统计分析施工现场劳务使用情况；

4  宜采用免焊接技术、机器人技术、结构装配化技术、管道设备模块化技术、建筑部件整体化技术等高效施工技术和设备。

7.0.3  人力资源保护应包括下列内容：

1  应定期对从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康培训，制定职业病预防措施,定期对高原地区施工人员、从事有职业病危害作业的人员进行体检。

2  应建立休息、休假、加班及女职工特殊保护等管理制度。

3  餐厨垃圾应单独处理，餐厨垃圾堆放区域应每日清洁，每周消毒；

4  应制定食堂管理制度,熟食留样并建立台账；

5  生活区、办公区应设置分类回收垃圾桶；

6  应设置专人负责环境卫生及垃圾清运；

7  淋浴间、卫生间等卫生设施应每日清扫不少于两次。

8  人员水上作业时，应穿戴救生衣，应配备救生圈、救生筏等救援设备。

8  作业环境

8.0.1  特殊环境条件下施工,应有防止高温、高湿、高盐、沙尘暴等恶劣气候条件及野生动植物伤害的措施和应急预案。

8.0.2  应减少夜间、雨天、严寒和高温天作业时间；高温作业时配备和发放防暑降温用品。冬季作业应采取防火、防滑、防冻、防风、防中毒等安全措施，配备和发放取暖过冬用品。 

8.0.3  办公区、生活区的选址不得位于地质灾害易发区、低洼积水区、水源保护区、水库泄洪区，应避开高压线下方、有特殊保护要求的地下管线上方；办公区、生活区应与施工区应分开设置并保持安全距离。

8.0.4  施工现场应实行封闭管理，施工现场人员应实行实名制管理；施工现场人员应按规定要求持证上岗；炊事人员应持有效健康证明。
8.0.5  施工现场应设置供人员使用的盥洗设施。施工现场应设置文化娱乐室。宿舍人均使用面积不应小于2.5㎡,并应设置可开启式外窗。应设置消防报警、防火、应急照明等安全装置及疏散逃生指示。

8.0.6  现场应设置防暑防寒设施,并应由专人负责。

8.0.7  施工现场危险地段、设备、有毒有害物品存放处等设置醒目的安全标志,并配备相应的应急设施。
8.0.8  在有毒、有害、有刺激性气味、强光和强噪声环境施工的人员,应佩戴相应的防护器具和劳动保护用品，并进行相关培训。

8.0.9  在有限空间、防水和室内装修施工时,应设置通风设施。

8.0.10  在可能引发透水事故的施工环境作业时，应制定相应的防水、排水、降水、堵水及截水措施。

8.0.11  模板脱模剂、涂料等宜采用无毒材料。

8.0.12  隧道、人防工程、高温、潮湿等特殊场所，应选用36V以下安全电压供电的照明。

9  绿色施工评价

9.1  绿色施工过程检查

9.1.1  施工单位应每月对绿色施工目标指标的完成情况、方案措施的落实情况、新技术的研发和应用情况以及资料留存情况进行过程检查。

9.1.2  绿色施工过程检查内容应符合以下规定：

1  绿色施工阶段性目标指标应按计划完成，并进行目标值与实际值对比分析，超出目标时，及时采取措施做好纠偏工作；
2  绿色施工管理体系和制度应健全，策划文件应齐全并按责任分工组织落实；
3  现场的绿色施工宣传标识应清晰醒目；
4  应建立专业培训和岗位培训相结合的绿色施工培训制度并有实施记录；
5  绿色施工过程应记录完整，持续改进的资料应齐全；
6  在实施过程中，应采集和保存绿色施工典型图片或影像资料，覆盖面满足要求；
7  绿色施工技术创新和应用情况应及时总结；
8  签订的分包或劳务合同应包含绿色施工相关指标要求。

9.2  绿色施工效果评价
9.2.1  施工单位应按本规程附录A的要求及评分方法，对施工现场绿色施工效果进行打分评价，每月不少于一次，控制项不达标，一般项总得分率低于85%或优选项总得分率低于30%判定为绿色施工不达标。不涉及的“检查项目”的“应得分”不计入“总应得分”，“总实得分”为总应得分减去所扣分数，“总得分率”=总实得分/总应得分。

9.2.2  参建各方应根据绿色施工检查评价情况，制定改进措施。

9.2.3  相关单位应结合项目绿色施工管理目标，并应按《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640的相关要求，组织单位工程绿色施工批次评价、阶段评价和过程检查评价，评价资料应记录、收集、整理、存档。

绿色施工专项检查表

A.0.1  绿色施工专项检查应按表A.0.1执行。                                  

表A.0.1  绿色施工专项检查表

	工程名称
	
	工程所在地
	

	施工单位

名称
	
	评价批次/阶段
	

	施工阶段
	基坑/地下室结构/地上结构/装饰装修
	填表日期
	

	一、控制项

	序号
	检查项目
	标准条款及要求
	评分标准
	检查情况

	1
	基本规定
	3.0.9

绿色施工统筹规划
	施工前应明确绿色施工管理目标，建立绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，做好绿色施工统筹规划，进行绿色施工影响因素分析，编制施工组织设计中的绿色施工章节及绿色施工方案
	措施到位，开展了规定事项，进入一般项的检查流程；否则，一票否决，为绿色施工检查不通过。
	

	2
	
	3.0.10

绿色施工方案
	绿色施工方案应按规定审批后实施，并在实施过程中做好监督检查工作，提供绿色施工方案复核检查材料。
	
	

	3
	施工组织与策划
	4.0.1

绿色施工组织
	实行总承包管理的建筑工程，总承包单位应对施工现场的绿色施工管理进行组织，并对分包单位的绿色施工实施管理与监督，分包单位应对承包范围内的工程项目绿色施工负责。
	
	

	4
	
	4.0.2

绿色施工体系
	施工单位建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，负责绿色施工过程的动态管理及目标实现。
	
	

	5
	
	4.0.3

绿色施工策划与施工组织设计
	各分部、分项工程的施工方案涵盖绿色施工内容。
	
	

	6
	资源节约
	5.1.1

设施统筹规划
	施工现场各类设施应统筹规划、合理布置并实施动态管理。
	
	


续表A.0.1
	二、一般项

	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	7
	施工组织与策划
	4.0.4

绿色施工方案内容与交底
	绿色施工方案未进行交底，扣1分。

绿色施工方案中节地、节能、节水、节材、环境保护、人力资源节约与保护、作业环境相关措施以及应急预案不全，扣1分。
	
	2
	

	8
	
	4.0.5

绿色施工技术与管理创新
	绿色施工章节及绿色施工方案中未包括技术和管理创新的内容及相应措施，扣1分。
	
	1
	

	9
	
	4.0.6

绿色施工图纸优化
	未进行施工图优化，未采用绿色施工技术措施，扣1分
	
	1
	

	10
	
	4.0.7

绿色施工培训和宣传
	未进行绿色施工培训和宣传，扣0.5分。

绿色施工宣传标志不清晰醒目，扣0.5分。
	
	1
	

	11
	
	4.0.8

绿色施工过程控制
	施工过程中未对绿色施工管理活动进行控制，未及时记录并定期进行检查、对比分析，扣1分。

未制定绿色施工管理活动改进措施，扣1分。
	
	2
	

	12
	
	4.0.9

绿色施工智慧管理
	施工现场未使用智慧工地管理平台进行绿色施工管理，扣1分。
	
	1
	

	13
	资源节约
	5.1.3

水土保护
	施工破坏的植被、造成的裸土未采取覆盖、绿化、抑尘剂固化等抑尘措施，扣1分。
	
	1
	

	14
	
	5.1.4

土地污染防护
	未对机用废油、涂料等有害液体进行回收,扣0.5分。

污水排放管道渗漏，扣0.5分。

危险品、化学品存放处未采取隔离措施，扣0.5分。
	
	1.5
	


续表A.0.1
	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	15
	资源节约
	5.2.3

节能管理
	施工现场未按照方案布置施工用电线路，扣0.5分。

办公区、生活区、生产区用电未单独计量，扣0.5分。

用电电源处未设置明显的节约用电标识，扣0.5分。

使用镝灯、电阻式加热设备、传统交流电焊机、非节能空调等落后大功率电器，扣0.5分。
	
	2
	

	16
	
	5.2.6

机械管理
	未建立机械设备管理档案，扣1分。

机械设备未定期检查保养，扣1分。
	
	2
	

	17
	
	5.3.1

节水方案
	工程施工前未制定节水方案，扣1分。

未明确施工临时用水指标、综合利用总指标、分阶段分区域用水指标，扣1分。
	
	2
	

	18
	
	5.3.2

供水管线
	未对施工现场供水管线布局和管径进行设计、计算，扣1分。

施工中未采取措施，减少管网和用水器具的渗漏，扣1分。
	
	2
	

	19
	
	5.3.3

施工降水
	施工现场降水的，未按施工方案中降水持续时间、范围、管井位置和数量开展施工，扣1分。

基坑降水阶段排出的地下水未合理利用，扣1分。
	
	2
	

	20
	
	5.3.4

用水管理
	生活用水、生产用水未单独计量、建立台账，扣0.5分。

未定期进行实际用水量与计划用水量对比分析，扣0.5分。
	
	1
	

	21
	
	5.3.5

节水措施
	生活用水及生产用水水龙头未使用节水型器具，扣1分。

未在水源处设置明显的节约用水标识，扣0.5分。

混凝土养护未采用覆膜、喷淋设备、养护液等节水工艺，扣0.5分。
	
	2
	


续表A.0.1
	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	22
	资源节约
	5.4.4

块材饰面总体排版
	现场墙、地块材饰面未预先总体排版,扣1分。
	
	1
	

	23
	
	5.4.5

材料采购计划
	未制定材料采购计划，材料进场、批次与施工进度、库存等现场实际需求不符，扣1分；
	
	1
	

	24
	
	5.4.6

材料保护措施
	未制定成品、半成品、构配件及材料的保护措施，扣1分。
	
	1
	

	25
	
	5.4.7

材料消耗控制
	未按材料控制计划控制材料消耗并形成记录，扣1分；
	
	1
	

	26
	
	5.4.8

余料回收
	施工中未对建筑垃圾及施工余料进行回收利用，扣1分。
	
	1
	

	27
	
	5.4.9

既有设施利用
	未利用既有建筑、设施，重复修建临建设施，扣1分。
	
	1
	

	28
	
	5.4.10

绿色材料
	在满足设计和施工工艺的前提下，未优先选用绿色、环保材料和再生材料，扣1分。
	
	1
	

	29
	环境保护
	6.1.1

扬尘治理方案和预案
	空气重污染及大风预警应急未纳入应急预案，扣1分。

施工现场未单独编制扬尘治理方案，扣1分。
	
	2
	

	30
	
	6.1.2

场地抑尘措施
	施工现场规划运输道路和模板存放、料具码放等场地未根据用途进行硬化，扣1分。

裸露土地及施工现场土方堆放处未采取覆盖、绿化、抑尘剂固化等抑尘措施，扣1分。
	
	2
	

	31
	
	6.1.3

车辆清理措施
	施工现场运输车辆出入口未设置车辆冲洗设施，扣1分。

未备案渣土车驶入施工现场，扣1分。

主要车辆出入口未安装高效洗轮机并配置吸湿垫，扣0.5分。

当冬期施工无法清洗车辆时，未采取措施将出场车辆清理干净，扣0.5分。

出入车辆未履行进门查证、出门查车，未建立车辆出入记录台账，扣1分。
	
	4
	


续表A.0.1
	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	32
	环境保护
	6.1.4

扬尘监控与公示
	施工现场未装设远程视频监控系统，未对施工现场扬尘实时监测，未与监管平台联网，扣1分。

未在门口悬挂扬尘监控公示牌、空气重污染及大风预警应急措施公告牌，扣1分。
	
	2
	

	33
	
	6.1.6

易扬尘作业面防尘措施
	土方工程、拆除工程，以及材料装卸、堆放、加工等易产生扬尘的作业环节未采取覆盖、洒水、喷淋等降尘防尘措施，扣1分。
	
	1
	

	34
	
	6.1.7

大风天气降尘措施
	遇有4级（含）以上大风，施工单位未停止土方运输、开挖、回填和拆除等可能产生扬尘污染的施工作业，未采取必要的洒水等降尘措施，扣1分。
	
	1
	

	35
	
	6.1.8

切割、破碎施工防尘措施
	木材、石材、砌块切割等易产生扬尘的加工作业未在封闭的加工棚内进行或采取其他防尘措施，扣1分。

截桩、破碎、市政道路铣刨、建筑垃圾清运、剔凿打磨等易产生扬尘的施工未采取喷淋（雾）等湿法作业，因施工工艺无法采取湿法作业的，未采取相应降尘措施，扣1分；
	
	2
	

	36
	
	6.1.9

土方、拆除工程湿法作业
	土方工程及拆除工程产生扬尘时未采用湿法作业，室外拆除作业未采取施工区域封闭等降尘措施。除雨雪天气外，施工作业时未同时进行喷淋（雾）降尘，扣1分；
	
	1
	

	37
	
	6.1.10

外脚手架封闭措施
	外脚手架未采取封闭措施，扣1分。
	
	1
	

	38
	
	6.2.1

施工机械尾气排放
	施工现场使用的施工车辆、非道路移动机械等尾气排放不符合要求，扣1分；

未对非道路移动机械进场进行信息登记，扣1分。
	
	2
	

	39
	
	6.2.2

挥发性有机物废气控制
	施工现场进行产生含挥发性有机物废气的施工作业时，未采用密闭设备、未在密闭空间内操作、未采取局部气体收集措施，扣1分。
	
	1
	


续表A.0.1
	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	40
	环境保护
	6.2.3稀释剂和溶剂管理
	施工中使用含苯及卤代烃成分的稀释剂和溶剂，扣1分；
	
	1
	

	41
	
	6.2.4

食堂油烟控制
	施工现场食堂油烟净化装置、集烟罩、烟道入口、油烟管道未每月清理并记录，扣1分。
	
	1
	

	42
	
	6.3.1

洗车沉淀池
	车辆清洗处、固定式混凝土输送泵旁、标准养护室未设置沉淀池，扣1分。
污水未经处理达标后排放，扣1分。
	
	2
	

	43
	
	6.3.2

油料和化学溶剂防渗
	施工现场存放的油料和化学溶剂等物品未设有专门的库房，扣1分。
库房地面未做防渗漏处理，扣0.5分。
使用非环保型脱模剂的大模板存放区等场地地面未做防渗漏处理，扣0.5分。
废弃的油料和化学溶剂等危险废物未按规定集中处理，随意倾倒，扣0.5分。
	
	2.5
	

	44
	
	6.4.1

噪声管理
	施工场界声强限值夜间大于55dB，昼间大于70dB，扣1分。

施工现场未制定降噪措施，扣1分。
未每天对场界噪声进行监测和记录，扣1分。
	
	3
	

	45
	
	6.4.2

施工设备噪声控制
	施工中未优先使用低噪声、低振动的施工机具，扣0.5分。

施工现场的强噪声设备未采取全封闭隔音棚等降噪措施，扣0.5分；
	
	1
	

	46
	
	6.4.3

车辆噪声控制
	车辆进入施工现场鸣笛，扣1分。

车辆速度超过5km/h，扣1分。
	
	2
	

	47
	
	6.4.4

夜间施工管理
	未取得建设工程夜间施工证明，扣1分。

未按施工证明载明的施工作业项目和夜间施工期限施工，扣1分。
	
	2
	

	48
	
	6.4.5

混凝土振捣设备噪声控制
	混凝土振捣设备噪声值高于85分贝或未采取围挡隔离等降噪措施，扣1分。
	
	1
	

	49
	
	6.5.1

夜间光污染控制
	夜间作业，未采取防止光污染的措施，扣1分；
	
	1
	


续表A.0.1
	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	50
	环境保护
	6.5.2

夜间照明控制
	灯具布置未采用俯视角度或未采取必要的局部遮挡措施，扣1分。
	
	1
	

	51
	
	6.6.1

建筑垃圾减量
	施工现场未明确建筑垃圾减量化排放控制目标、未采取措施减少建筑垃圾的产生，扣1分。
	
	2
	

	52
	
	6.6.2

建筑垃圾存放
	施工现场未设置封闭式垃圾站，扣1分。

建筑垃圾、生活垃圾未分类存放，扣1分。

建筑垃圾未及时清运，扣1分。
	
	3
	

	53
	
	6.6.3

建筑垃圾清运
	建筑物、构筑物内建筑垃圾的清运，未采用容器或管道运输，凌空抛掷，扣1分；
	
	1
	

	54
	
	6.6.4

建筑垃圾管理制度
	施工现场未制定建筑垃圾分类收集与堆放管理制度，扣0.5分。

未进行分类堆放方法培训，扣0.5分。
	
	1
	

	55
	
	6.6.5

建筑垃圾公告牌
	建筑垃圾堆放点未设置分类堆放公告牌，未说明垃圾种类、堆放要求，扣1分。
	
	1
	

	56
	
	6.7.2

古树保护
	施工现场存在古树名木未按照有关规定进行保护、迁移，扣0.5分；
	
	0.5
	

	57
	
	6.7.3

文物保护
	施工过程中发现文物、古迹，未立即停止施工并保护好现场、通知文物主管部门，扣0.5分；
	
	0.5
	

	58
	
	6.7.4

文物保护方案
	施工现场内因特殊情况不能避开地上文物的，未制定原址保护方案、采取有效保护措施，扣1分。
	
	1
	

	59
	
	6.7.5

门前三包
	项目部施工阶段，未做好“门前三包”工作，扣1分。
	
	1
	

	60
	
	7.0.1

项目管理制度与组织架构
	项目部管理制度未明确组织架构及岗位职责，扣1分。

项目部管理制度未包含人员技能培训内容，扣1分。
	
	2
	


续表A.0.1
	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	61
	人力资源节约和保护
	7.0.3
人力资源保护
	餐厨垃圾未单独处理，垃圾堆放区域未每日清洁，未每周消毒，扣0.5分
未制定食堂管理制度,未对熟食留样、建立台账，扣0.5分

生活区、办公区未设置分类回收垃圾桶，扣0.5分。
未设置专人负责环境卫生及垃圾清运，扣0.5分
淋浴间、卫生间等卫生设施未每日清扫不少于两次，扣0.5分；

未定期对从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康培训，扣0.5分。

未制定职业病预防措施,扣0.5分。

未定期对高原地区施工人员、从事有职业病危害作业的人员进行体检，扣0.5分。

未建立休息、休假、加班及女职工特殊保护等管理制度，扣1分。

人员水上作业时，未穿戴救生衣，未配备救生圈、救生筏等救援设备，扣0.5分。
	
	5
	

	62
	作业环境
	8.0.1

特殊环境防护
	特殊环境条件下施工,未采取防止高温、高湿、高盐、沙尘暴等恶劣气候条件及野生动植物伤害的措施和应急预案，扣1分；
	
	1
	

	63
	
	8.0.2

特殊天气防护
	未采取措施，减少夜间、雨天、严寒和高温天作业时间，扣0.5分。

高温作业时未配备和发放防暑降温用品，扣0.5分。

冬季作业未采取防火、防滑、防冻、防风、防中毒等安全措施，未配备和发放取暖过冬用品，扣0.5分。
	
	1.5
	

	64
	
	8.0.3

办公区、生活区的选址
	办公区、生活区的选址位于地质灾害易发区、低洼积水区、水源保护区、水库泄洪区，应避开高压线下方、有特殊保护要求的地下管线上方，未与施工区分开设置并保持安全距离，扣0.5分。
	
	0.5
	


续表A.0.1
	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	65
	作业环境
	8.0.4

施工现场人员管理
	施工现场未实行封闭管理，扣1分。

施工现场人员未实行实名制管理，扣1分。

施工现场人员未按规定要求持证上岗，扣1分。

炊事人员未持有效健康证明，扣1分。
	
	4
	

	66
	
	8.0.5宿舍生活、文娱、消防设施
	未设置供人员使用的盥洗设施，扣0.5分。

未设置文化娱乐室，扣0.5分。

宿舍人均使用面积小于2.5㎡，扣1分。

未设置可开启式外窗，未设置消防报警、防火、应急照明等安全装置及疏散逃生指示，扣1分。
	
	2
	

	67
	
	8.0.6
防暑防寒措施
	现场未设置防暑防寒设施，并由专人负责，扣1分。
	
	1
	

	68
	
	8.0.7
危险部位管理
	施工现场危险地段、设备、有毒有害物品存放处等未设置醒目的安全标志,扣0.5分。

存放处未配备相应的应急设施，扣0.5分。
	
	1
	

	69
	
	8.0.8
职业危害防护
	在有毒、有害、有刺激性气味、强光和强噪声环境施工的人员,未佩戴相应的防护器具和劳动保护用品，未进行相关培训，扣1分。
	
	1
	

	70
	
	8.0.9
作业环境通风
	在深井、密闭环境、防水和室内装修施工时,未设置通风设施，扣1分。
	
	1
	

	71
	
	8.0.10

穿越富水环境防护
	在可能引发透水事故的施工环境作业时，未制定相应的防水、排水、降水、堵水及截水措施，扣1分。
	
	1
	

	72
	
	8.0.12
特殊场所用电安全
	隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿等特殊场所，未选用36V以下安全电压供电的照明，扣1分。
	
	1
	

	总应得分              总实得分           得分率            折合标准


续表A.0.1
	三、优选项

	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	73
	资源节约
	5.1.2

BIM策划场地布置
	施工现场采用BIM技术对材料存放、物料加工区、设备设置、行车路线等进行合理布置，加1分。
	
	1
	

	74
	
	5.1.5

地貌植被恢复
	工程施工完成后,施工现场进行地貌和植被复原，加1分。
	
	1
	

	75
	
	5.2.3

节电措施
	塔式起重机、外用电梯等设备单独计量，并建立计量台账，加0.5分。

照明选用能效等级一级的灯具和声、光控制开关，加0.5分。

热水器选用空气能热水器，加0.5分。
	
	1.5
	

	76
	
	5.2.4

临永结合与可再生能源利用
	施工中考虑临时用电与永久用电相结合，合理利用太阳能等可再生能源，加1分。
	
	1
	

	77
	
	5.2.5

清洁能源车辆使用
	工程施工使用的车辆,优先选用电动等清洁能源车辆进行运输，加1分。
	
	1
	

	78
	
	5.2.7

材料设备采购就近原则
	500km以内生产的建筑材料及设备重量占比大于70%，加1分。
	
	1
	

	79
	
	5.2.8

混凝土施工提效措施
	地下结构工程混凝土施工采用溜槽或串筒浇筑，加1分。
	
	1
	

	80
	
	5.3.5

循环水利用
	管道打压采用循环水，加1分。
	
	1
	

	81
	
	5.3.6

施工废水、雨水及基坑降水利用
	施工废水、雨水及基坑降水产生的地下水设置收集管网、处理设施和利用措施，加1分。
	
	1
	


续表A.0.1
	三、优选项

	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	82
	资源节约
	5.3.7

非传统水源利用
	喷洒路面、绿化浇灌、现场冲洗机具、设备和车辆采用非传统水源，并建立使用台账，加1分。
	
	1
	

	83
	
	5.4.1

绿色环保建材使用
	使用具有中国环境标志认证、绿色建材认证、中国环保产品认证的建材，加1.5分。
	
	1.5
	

	84
	
	5.4.2

高效钢筋连接方式使用
	钢筋连接采用对接焊接、机械连接方式，加1分。
	
	1
	

	85
	
	5.4.3

高周转模架使用
	模架施工采用高周转率的新型模架体系，加1分。
	
	1
	

	86
	
	5.4.6

装配式技术使用
	施工现场使用装配式技术，加1分。
	
	1
	

	87
	
	5.4.9

预制、可循环构件和材料使用
	临建设施采用工厂预制、现场装配的可拆卸、可循环使用的构件和材料等，加1分。
	
	1
	

	88
	
	5.4.11

永临结合
	采取临时道路与永久道路结合、临时排水与永久排水结合、临时围挡与永久围墙结合、临时消防设施与永久消防设施结合、临时绿化与永久绿化结合，加1分。
	
	1
	

	89
	环境保护
	6.1.5

喷淋降尘
	施工现场采用喷淋、喷雾等措施，加1分。
	
	1
	

	90
	
	6.2.5焊烟除尘净化器使用
	施工现场采用电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG 焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的加工作业场所设置焊烟除尘净化器，加1分。
	
	1
	

	91
	
	6.2.6

安全环保涂料使用
	建筑施工涂装作业使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等涂料和低VOCs含量产品，加1分。
	
	1
	

	92
	
	6.6.6

工程渣土场内处置
	工程渣土做到场内处置利用，开挖的渣土直接在场内回填，加1分。
	
	1
	

	93
	
	6.6.7

工程泥浆收集
	工程泥浆通过可周转泥浆池或封闭容器收集堆放，加1分。
	
	1
	

	94
	
	6.6.8

垃圾排放量控制
	装配式建筑施工的垃圾排放量小于140t/万m²,非装配式建筑施工的垃圾排放量小于210t/万m²，加1分。
	
	2
	

	95
	
	6.6.9

建筑废弃物动态计量
	施工现场采用地磅或自动检测平台,动态计量建筑废弃物重量，加1分。
	
	1
	

	96
	人力资源节约和保护
	7.0.8

劳动力优化与智能替代
	制订各施工阶段劳务使用计划,并应合理投入施工作业人员,加0.5分。
建立施工人员培训计划和培训实施台账,加0.5分。

建立劳务使用台账,统计分析施工现场劳务使用情况,加0.5分。

采用免焊接技术、机器人技术、结构装配化技术、管道设备模块化技术、建筑部件整体化技术等高效施工技术和设备,加2.5分。
	
	4
	

	97
	作业环境
	8.0.11
无毒材料使用
	模板脱模剂、涂料等采用无毒材料，加1分。
	
	1
	

	优选项得分（d）                          


检查人员                                                     年    月     日
评分说明：
1、不涉及的“检查项目”的“应得分”不计入“总应得分”，“总实得分”为总应得分减去所扣分数，“得分率”=总实得分/总应得分，“折合标准分”=（总实得分/总应得分）*100。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

   表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“应执行……规定”或“应符合……规定”。
引用标准名录
1. 《建筑与市政工程绿色施工评价标准》              GB/T 50640
   北京市地方标准
绿色施工管理规程
Specification for green construction management
DB11/T 513-202*
条文说明

2025年

目  次
312 术  语


323 基本规定


334 施工组织与策划


345 资源节约


345.1节地与施工用地保护


345.2节能与能源利用


345.3节水与水资源利用


345.4节材与材料资源利用


356 环境保护


356.1扬尘控制


356.2有毒有害气体排放控制


366.3水土污染控制


366.4噪声污染控制


366.5光污染控制


376.6建筑垃圾控制


376.7环境影响控制


387 人力资源节约和保护


398 作业环境





2 术  语
2.0.1 本条依据 《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640，进行修订。新增并强调了“以人为本，因地制宜”的理念。

3 基本规定
3.0.1 “北京市建筑绿色发展条例”中明确规定了建设各方绿色施工要求：“第十七条 建设单位应当将绿色章节纳入项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告和设计方案等设计文件，并在文件中明确相关建设费用以及资金来源。设计、施工、监理单位应当分别将绿色章节纳入项目设计文件、施工组织设计、监理实施细则或者方案，并按照绿色章节要求开展相关活动。

4 施工组织与策划
4.0.1 依据 《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640，进行修订。“施工总承包单位”，改为“总承包单位”，指工程项目的工程总承包单位或施工总承包单位。“专业分包单位”改为“分包单位”。
4.0.7依据 《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640 3.3节进行修订。
5 资源节约
5.1节地与施工用地保护
5.1.2 采用BIM技术进行施工现场场地布置可使场地布置更为合理。
5.1.3 通过减少土方开挖量来达到减少水土流失的目的。
5.1.4 该规定目的是为了减少施工造成的土壤侵蚀。
5.2节能与能源利用
5.2.8 地下室结构采用溜槽或串筒浇筑，可有效减少塔吊、地泵等混凝土浇筑设备投入，降低能耗。

5.3节水与水资源利用
5.3.1 节水方案可单独编制或在绿色施工方案中单设章节。
5.4节材与材料资源利用
5.4.10 “北京市民用建筑节能降碳工作方案暨“十四五”时期民用建筑绿色发展规划”的“（三）发展目标——2025年工作目标”中明确提出“新建建筑绿色建材应用比例宜达到70%”。

6 环境保护

6.1扬尘控制
6.1.3 增加车辆管理内容。北京市政府印发的《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2025年行动计划》中“蓝天保卫战”中明确提出“开展洗轮机规范使用专项行动,进一步强化洗轮设施专项检查。制定洗轮机设置规范,督促各类施工企业落实绿色施工各项要求,做好工地(场站)洗轮机规范安装工作，把好扬尘“出口”,拒绝带泥上路行驶。

6.1.4 “《北京市建设工程施工现场扬尘治理“绿牌”工地管理办法》”明确规定“结合远程视频监控系统巡查”扬尘控制情况。北京市政府印发的《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2025年行动计划》中“蓝天保卫战”明确提出“优化完善施工扬尘视频监管”。

6.1.5 增加对降尘系统及措施的具体实施要求。

6.1.9 依据《北京市建设工程施工现场管理办法》第二十四条和《北京市气象灾害预警信号发布与传播办法》进行修订。土方工程湿法作业，通常采用土方开挖机械和雾炮机配合使用的方法。北京市政府印发的《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2025年行动计划》中“蓝天保卫战”明确提出“强化施工扬尘管控”，提出“制定强化绿色施工措施,推广基坑气膜等先进技术,在地基与基础工程、主体结构工程施工中,原则上符合基坑气膜使用标准的新建工程,推荐使用基坑气膜”，“本市行政区域内的建设工程,在地基与基础工程、主体结构工程施工中倡导使用气膜技术。核心区、城市副中心的政府投资工程的地基与基础工程施工,具备使用基坑气膜条件的，做到应用尽用，推动大气与噪声污染协同治理”，因此增加本条规定。

6.2有毒有害气体排放控制
6.2.1 北京市政府印发的《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2025年行动计划》中“蓝天保卫战”要求“加快重点行业车新能源化”，明确提出“新开工工地优先使用纯电动、氢燃料电池或国六 B排放标准的建筑垃圾运输车,基本不使用国四及以下排放标准的车。在三环路内和城市副中心区域的新开工工地(出土阶段除外),推动使用纯电动或氢燃料电池建筑垃圾运输车。”《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第二十五条规定：“本市实施非道路移动机械信息编码登记制度”。增加“非道路移动机械进场应进行信息登记”。

6.2.2 依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》7.2.1条进行修订。VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统:无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业:a)调配(混合、搅拌等)；b)涂装(喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等);)印刷(平版、凸版、凹版、孔版等)；d)粘结(涂胶、热压、复合、贴合等)；e)印染(染色、印花、定型等);f)干燥(烘干、风干、晾干等)；g)清洗(浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等)。

6.2.4 增加清洗要求。

6.2.5 依据《北京市建设工程施工现场安全标准化管理图集（2019版）》第三章第二十一条制定。

6.2.6 北京市政府印发的《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2025年行动计划》中“蓝天保卫战”明确提出“推广使用低VOCs含量产品”。

6.3水土污染控制
6.3.2 条文中的“危险废物”指列入《国家危险废物名录（2025年版）》的物品。

6.4噪声污染控制
6.4.1 京建发〔2024〕536号《北京市房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地做法指引》中“智慧工地-环境智慧管理”项中要求使用专用设备显示并记录风速、噪声、PM2.5 等数据。

6.4.2 改为“全封闭”。参考《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集(生活区设置和管理分册）》第七章第八条。
6.5光污染控制
6.5.2 灯具照明强度满足要求即可，避免“越亮越好”的误区，减少光污染。采用俯视角度可以避免将直射光线射入空中。局部遮挡措施可避免光纤射入非施工现场范围区域。在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。

6.6建筑垃圾控制
6.6.1 增加垃圾减量指标。
6.6.2 依据《北京市建筑垃圾处置管理规定》第二十条规定进行修订，施工单位应当按照城市管理部门的规定对建筑垃圾进行资源化利用或者处置，并根据建筑垃圾运输服务合同的约定，通知建筑垃圾运输服务单位及时清运施工产生的建筑垃圾；对需要在施工现场贮存的建筑垃圾，应当按照规定采取密闭式垃圾站或者防尘网遮盖等扬尘防治措施。

6.6.3 《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集(2019版)》，P40页，第三章 绿色施工；综合考虑绿色和安全施工。
6.6.4 依据《北京市建筑垃圾处置管理规定》（2020年7月29日北京市人民政府第293号令公布 自2020年10月1日起施行），第二章 一般处置要求，第二十条制定。

6.6.5 依据住房和城乡建设部《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》，5 施工现场建筑垃圾的分类收集与存放制定。
6.6.6 依据住房和城乡建设部《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》制定。 

6.6.7 住房和城乡建设部《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》，6 施工现场建筑垃圾的就地处置 7 施工现场建筑垃圾的排放控制。

6.7环境影响控制
6.7.3 增加了发现文物、古迹后，下一步的工作要求。

6.7.5 依据“北京市‘门前三包’责任制管理办法”制定。“门前三包”指包责任范围内的环境卫生、绿化、社会秩序。各单位“门前三包”责任区,由所在地街道办事处或者乡、镇人民政府划定。其中地处城市道路两侧临街的单位，其责任区是本单位临街一侧房基线(有护栏或者围墙的，从护栏或者围墙起算)至便道道牙；无便道的，至道路中心线；无毗邻单位的，从本单位四周房基线起算(有护栏或者围墙的，从护栏或者围墙起算)。

7 人力资源节约和保护
7.0.1 清晰合理的项目部管理制度，可以提升工作效率，营造良好的工作环境，保障员工权益促进员工发展。

7.0.2 应优化绿色施工组织设计和绿色施工方案，并应合理安排工序。依据 《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640进行修订。
7.0.3 GB 31654-2021 《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》9.3.2废弃物存放设施应及时清洁,必要时消毒。国家卫生健康委员会规章《消毒管理办法》第十五条　招用流动人员200人以上的用工单位，应当对流动人员集中生活起居的场所及使用的物品定期进行消毒。京建发〔2020〕289号《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》3.4.5 卫生间应设保洁员，每天清扫不少于2次并做好记录。
8 作业环境

8.0.3 施工现场应合理布置场地，保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。办公区和生活区宜布置在施工区以外，办公区布置在施工区内的，宜布置在施工坠落半径和高压线安全距离之外，如因条件所限办公设置在坠落半径区域内，必须有可靠防护措施:生活区设置应参照《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》。第二十九条　施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。京建发〔2020〕289号《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》2.0.2 生活区不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域，应避开高压线下方、有特殊保护要求的地下管线上方、水源保护区、水库泄洪区、强风口和危房影响范围，且应避免有害气体、强噪声等对生活区使用人员的影响，偏远山区生活区应设置防雷措施。

8.0.4 施工作业中的危险作业内容比较多，施工现场相对来说也是比较危险的区域。为防止无关人员随意出入造成不必要的伤害并减少施工作业对周围环境的不良影响，施工现场应实行封闭式管理。因特殊原因不能封闭的施工现场，应采取其他有效措施或设置指示和禁止性标识进行提醒。施工现场硬质围挡是指采用砌体、金属板材等刚性材料设置的围挡。施工围挡设置应符合《北京市施工围挡容貌景观设计规范》《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设置管理办法》《北京市建设工程围挡标准化管理图集》等有关规定，围挡样式色彩与周边环境相协调，施工围挡应定期进行检查和维护，保持施工围挡稳固和整洁。

8.0.9 有限空间作业应严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，采取强制性持续通风措施，保持空气流通，配置安全防护设备，安排专人监护。依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11T 945.1-2023 进行修订。

8.0.10 依据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022进行修订。
8.0.12 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024进行修订。

DB





联合发布








8

