

北京市地方标准
       编  号：DB11/T xxxx-20xx

备案号：Jxxxx-20xx


建筑工程低碳施工技术规程
 Technical specification for low carbon construction 
（征求意见稿）
20**-**-**发布                                  20**-**-**实施

北京市住房和城乡建设委员会
北 京 市 市 场 监 督 管 理 局      
北京市地方标准
建筑工程低碳施工技术规程
Technical specification for low carbon construction
编  号：DB11/T xxxx-20xx
备案号：Jxxxxx-20xx
主编单位：中国建筑一局（集团）有限公司
北京建工集团有限责任公司

北京城建集团有限责任公司

批准部门：北京市市场监督管理局
施行日期：20**年*月*日
2026  北 京
前  言
根据北京市市场监督管理局《关于印发2025年北京市地方标准制定项目计划的通知》（京市监发〔2025〕1号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进规程，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.低碳采购；5.低碳施工技术；6.低碳临时设施；7.低碳拆除与回收；8.碳排放核算；9.低碳施工评价

本规程由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同负责管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并负责组织编制单位对本规程的技术内容进行解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑一局（集团）有限公司（地址：北京市西四环南路52号；邮政编码：100161；电话：010-83982040；电子邮箱：csceczhj@163.com）。

本规程主编单位：中国建筑一局（集团）有限公司

北京建工集团有限责任公司

北京城建集团有限责任公司

本规程参编单位：北京中建建筑科学研究院有限公司

中建一局集团总承包建设有限公司

北京六建集团有限责任公司

中国新兴建设开发有限责任公司

天津大学

中建一局集团建设发展有限公司

中建一局集团第二建筑有限公司

北京城建北方集团有限公司

北京城建七建设工程有限公司

北京住总第二开发建设有限公司

北京住总集团有限责任公司 

北京建工数智技术有限公司

北京市政建设集团有限责任公司

北京建工一建工程建设有限公司

本规程主要起草人员：陈  蕾 崔婧瑞 张  军 王长军 蔡  倩 周子淇 陈昌远 于雁南 

刘卫未  张惠丽 李亚楠 尹宝泉 李  栋 陈硕晖 阴吉英 付雅娣 

孙  博  赵振鑫 李久林 邱德隆 张再华 马春龙 王二红 金 辉  

马百存  段文博 赖文桢 肖  琦 赵瑾波 尹  硕 邹立鹏 王文正 

乔国刚  王  玺 黄金柱 段劲松 仇  伟 张清东 亓  轶
本规程主要审查人员：

目  次
41  总  则


52  术  语


63  基本规定


74  低碳采购


74.1  一般规定


74.2  材料


84.3  设备


95  低碳施工技术


95.1  一般规定


95.2  施工工艺


105.3  施工机具机械


116  低碳临时设施


116.1  一般规定


116.2  临时设施设置


126.3  可再生能源利用


147  低碳拆除与回收


147.1  一般规定


147.2  拆除


147.3  回收


168  碳排放计算


168.1  一般规定


168.2  数据采集


178.3  数据处理


189  低碳施工评价


19附录A 低碳施工评价表


26本规程用词说明


27引用标准名录



条文说明
28
Contents

1  General provisions
4
2  Terms
5
3  Basic requirements
6
4  Low-carbon procurement
7
4.1  General requirements
7
4.2  Materials
7
4.3  Equipments
8
5  Low-carbon construction technologies
9
5.1  General requirements
9
5.2  Construction technology 
9
5.3  Construction equipments and machineries
10
6  Low-carbon temporary facilities
11
6.1  General requirements
11
6.2  Temporary buildings layout
11
6.3  Renewable energy utilizations
12
7  Low-carbon demolition and recycling
14
7.1  General requirements
14
7.2  Demolition
14
7.3  Recycling
14
8  Carbon emission accounting
16
8.1  General requirements
16
8.2  Data acquisition
16
8.3  Data processing
17
9  Evaluation for low-carbon construction 
18
Appendix A  Low carbon construction evaluation form 
19
Explanation of wording in this specification 
26
List of quoted standards 
27
Addition：Explanation of provions
28


1  总  则

1.0.1  为贯彻绿色发展理念，推动建筑领域绿色低碳高质量发展，规范在施项目打造低碳施工模式，建立低碳施工技术及评价体系，降低房屋建筑工程施工过程中相关活动的碳排放，促进工程建设的可持续发展，制订本规程。
1.0.2 本规程适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建房屋建筑工程的低碳施工。

1.0.3  房屋建筑工程低碳施工除应符合本规程外, 尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。
2  术  语

2.0.1  低碳施工   low-carbon construction

在工程建设过程中，施工现场遵循低碳采购、低碳施工技术、低碳临时设施、低碳拆除与回收等全过程碳减排原则的绿色施工活动。
2.0.2  低碳采购   low-carbon procurement

在房屋建筑工程项目采购活动中，优先采购和使用有利于降低建筑全生命周期温室气体排放的材料、产品、设备的行为。
2.0.3  低碳临时设施   low-carbon temporary facilities

施工现场临时搭建的办公用房、生活用房、围挡、材料罩棚等临时建筑或构筑物，并在规定期限内拆除的建筑物、构筑物及其他设施。
2.0.5  集成箱式房屋   container house
采用模数化设计、工厂化生产、打包式运输、模块化组装，以箱体为基本单元，可单独使用，也可水平及竖直方向多个箱体组合使用的临建房屋，简称箱式房屋。
2.0.4  碳排放因子   carbon emission factor

建筑施工过程中能源与材料消耗量与二氧化碳排放的关系系数。 

3  基本规定

3.0.1  房屋建筑工程项目应建立涵盖各参与方的低碳施工管理体系，负责项目低碳施工过程的动态管理及目标实现。
3.0.2  进场后应编制专项低碳施工方案或编制的施工组织设计中包含低碳施工章节。
3.0.3  低碳施工宜采用集成设计、精益施工、一体化装修等建造方式。

3.0.4  低碳施工宜采用BIM、物联网、人工智能、建筑机器人等信息化技术或智能化手段。

4  低碳采购
4.1  一般规定

4.1.1  房屋建筑工程项目采购前应制定低碳采购方案，方案应包括供应商的筛选及认定条件、材料及设备的碳排放要求等内容。

4.1.2  采购的建筑材料和设备宜具备碳足迹标识或绿色建材产品认证等认证证明材料。
4.1.3  建筑材料和设备的运输，宜符合下列规定：

1 运输距离不宜大于500km；

2 宜采用电动、氢能或其他可再生能源驱动的运输工具；

3 宜对运输过程进行智能化、信息化追踪。

4.1.4  建筑材料和设备宜选用可循环利用、可降解或可无害化处理的包装物。
4.2  材料
4.2.1  房屋建筑工程项目宜选用高强、高性能的耐久性建筑材料。
4.2.2  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于70%。
4.2.3  绿色建材的使用比例不宜低于50%。

4.2.4  可循环材料和可再生利用材料的用量比例不宜低于10%。

4.2.5  采购的建筑结构材料与构件，宜符合下列规定：
1  混凝土结构，宜符合下列规定：

1）400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例不宜小于85%；

2）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例不宜小于50%。

2 钢结构，宜符合下列规定：

Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不宜小于50%；

螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点数量的比例不宜小于50%；
宜采用施工时免支撑的楼屋面板。
4.2.6  建筑机电系统管材与管件选用，宜符合下列规定：
1  应选用耐腐蚀、耐老化、耐久性的产品；
2  管件与管道应配套提供使用。

4.2.7  外窗或幕墙等透明围护结构部品传热系数不宜低于1.1W/(m2·K）。
4.2.8  建筑装修宜选用工业化内装部品。

4.3  设备
4.3.1  建筑冷热源系统宜充分利用光伏、光热、地源热泵等可再生能源。
4.3.2  建筑冷热源系统设备能效水平不应低于能效水平2级的要求。
4.3.3  建筑照明系统应采用LED照明设备，并宜配置智能照明调光控制系统。

4.3.4  电梯能效等级不应低于现行国家标准《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第2部分 电梯的能量计算与分级》GB/T 30559.2和《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分 自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级》 GB/T 30559.3的B级能效要求；电梯电机不应低于现行国家标准《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253的2级能效要求，并宜采取能量反馈、群控等节能控制方式。

4.3.5  电气设备的能效水平不应低于能效水平2级的要求。

4.3.6  建筑智能化系统硬件应选用功耗低、长寿命的设备和产品。

4.3.7  采用光伏建筑一体化构件时，太阳能光伏系统的光电转换效率应符合下列规定：

1 晶体硅系统光电转换效率应不小于14%；

2 薄膜系统光电转换效率应不小于11%；

3 太阳能光伏系统采用彩色光伏组件或透光光伏组件时，系统光电转换效率应不低于设计值的85%。
4.3.8  应根据设计要求的存储容量、额定功率、储存持续时间，并结合可再生能源及负荷特性，选择经济、环保、高能效的储电设备。

5  低碳施工技术

5.1  一般规定

5.1.1  房屋建筑工程项目应优化施工组织设计，合理控制施工工期，降低工期及季节性因素带来的额外能耗。

5.1.2  应结合设计文件、施工组织设计，对施工工艺进行调整和优化。

5.1.3  应使用有厂家产品合格证明且进场验收合格的施工机具机械，建立施工机具机械按时保养、维修、检查制度。
5.1.4  内燃机驱动的施工机械尾气排放应符合现行国家和北京市规定标准。

5.2  施工工艺
5.2.1  地基基础施工中，根据实际地质条件及周边环境，宜选用下列低碳施工方式：

1 基坑支护宜选用工具式钢结构组合内支撑、复合土钉墙、拉森钢板桩、SMW工法桩；

2 地基处理宜选用桩底桩侧后压浆、压灌桩长螺旋钻孔成桩、钢套筒护壁成桩；

3 基础结构施工宜采用跳仓法、膨胀加强带代替温度后浇带、塔吊基础与主体结构基础一体化；

4 狭窄基槽回填宜选用流态固化土回填。
5.2.2  主体结构工程施工过程中，宜选用下列低碳施工方式：

1 钢筋施工宜选用钢筋与钢结构连接协同深化设计、全自动数控钢筋加工、钢筋集中加工配送、钢筋机械连接、钢筋焊接网片；

2 模板施工宜选用模板数字化加工，选用铝合金模板、塑料模板、覆塑模板等高周转模板、钢龙骨替代木龙骨、液压爬升模板、承插型盘扣式钢管脚手架、智能化超高层建筑施工集成平台；

3 混凝土施工宜选用高强混凝土、超高性能混凝土、自密实混凝土；
4 钢结构施工宜选用钢构件深化加工一体化物联网信息集成、钢结构数字化虚拟预拼装、整体提升施工、高空滑移安装、机器人焊接；

5 主体结构防护宜选用标准化钢网片。
5.2.3  屋面工程施工中，宜选用机电设备基础与装饰协同深化、BIM屋面预排版深化、成品构件等低碳施工方式。
5.2.4  装饰装修工程施工中，宜采用块材饰面BIM排版深化、内隔墙板装配安装、复合外墙一体化施工、装饰面层干法施工等低碳施工方式。

5.2.5  机电安装工程施工中，宜采用机电工程管线综合排布深化、设备机房装配式一体化预制施工、成品支吊架施工、成品导线连接、模块化管线安装、金属风管自动化加工等低碳施工方式。
5.3  施工机具机械

5.3.1  施工机具机械的选用，宜符合下列规定：

1 根据施工作业环境及工艺要求，宜选用性能参数与施工规模匹配的机具机械；

2 宜选用新能源或油电混合动力系统驱动的机动车辆及机械；

3 宜选用配备变频电机和变频驱动器的机具机械。

5.3.2  施工现场内吊运及起重机具机械的选用，宜符合下列规定：

1 根据设备载重量及场地物料堆场规划，计算设备运载闲置率，选用场内吊运设备；

2 施工电梯超过2部时，宜配置智能调度系统，实现分层分区停靠。
5.3.3  桩机设备的选用，宜符合下列规定：
1 宜根据地质勘察报告、桩型设计及施工环境要求，计算并选用与之匹配的桩机设备类型与功率；
2 成孔工艺设备选用宜符合下列规定：

1） 地下水位较深、土层稳定性较好时，宜选用干作业成孔设备；

2） 采用冲击成孔工艺时，宜根据地层特性计算冲击能，选配吨位匹配的冲击锤；

3 对于预制混凝土桩、钢桩等沉桩工艺设备宜选用静力压桩设备。

5.3.4  焊接作业时，宜采用逆变式电焊机进行。
5.3.5  拆除作业时，根据拆除对象、工艺及环境要求，宜采用模块化、低振动的精密切割与解体设备。
5.3.6  施工机具机械在使用过程中，宜采取下列管理措施：

1 建立主要耗能机械的空转时间限值规定；
2 加强对操作人员的节能驾驶与作业培训，推广平稳操作、预判停机、避免低效工况等操作方法；
3 合理安排机具作业顺序与行走路线。
6  低碳临时设施
6.1  一般规定
6.1.1  临时设施建设前，应编制专项临建施工方案，方案中包含低碳要素。
6.1.2  临时设施宜采用集成箱式房屋和工具式设施。

6.1.3  根据施工场地及交通组织情况，宜集中布置临时设施，利用原有建筑设施。

6.1.4  根据拟建建筑设计及使用情况，宜采取永临结合的方式建设临时设施，制定并实施成品保护制度，工程验收后投入正式使用。

6.1.5  临时设施的用能系统，宜结合场地条件，利用可再生能源。

6.2  临时设施设置

6.2.1  临建房屋选用集成箱式房屋时，宜符合下列规定：
1 宜采用低体形系数、南北向设计；

2 基础宜选择可周转的装配式基础；

3 围护结构热工性能宜符合下表6.2.1的规定，窗墙面积比不宜超过0.25，办公和宿舍的窗地面积比不宜小于1/7，外窗可开启面积不宜小于整窗面积的30%；

表6.2.1 临建房屋围护结构热工性能
	围护结构部位
	传热系数 K 〔W/ (m２·K)〕

	屋面
	≤0.55

	外墙
	≤0.6

	地板
	≤0.6

	门窗
	≤2.5


4 外窗宜选用双玻外窗等节能保温型窗，且在夏季有遮阳措施。外窗气密性不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的5级。
6.2.2  临建房屋的制冷、供热系统选用，应符合下列规定：
1 选用的设备能效等级不应低于2级；
2 宜选用太阳能、空气能、生物质燃料等清洁能源驱动的设施设备；
3 应明确屋内温、湿度标准及设备使用时间。
6.2.3  临时用电系统的设置，宜符合下列规定：
1 宜设置分区分项计量电表，设计及布设临时用电线路对重点耗能机械应单独设置电表，分别计量用电消耗；
2 宜选用具备远传功能的智能电表；
3 临建房屋的照明应选用节能光源、节能附件，灯具应选用声控、光控和绿色环保产品，用电电源处应设置明显的节约用电标识；
4 场区照明宜采用LED投光灯，楼梯间和地下室可采用低压LED灯泡或灯带。
6.2.4  临时用水系统的设置，宜符合下列规定：
1 应分区设置水表，分别计量用水量；
2 施工现场宜建立雨水回收利用系统，利用现场排水系统，对现场雨水进行收集、储存、再利用；
3 应采用节水型用水器具。
6.2.5  临时消防系统和临时用水系统宜利用拟建建筑的正式消防和给水系统的管线与设备进行统一设置，提前安装完成，在施工阶段投入使用。
6.2.6  现场围挡工程宜利用现场既有围墙，并采用可重复使用的装配式材料。
6.2.7  临时道路工程的设置，宜符合下列规定：
1 场内交通宜采用环形设计；
2 临时道路宜利用既有道路，或将临时道路作为拟建正式道路的基础使用；

3 施工区主干道路宜采用装配式路面。
6.2.8  生活区地面宜采用可周转材料拼铺并找坡，其他区域可铺设砂石或进行绿化。

6.2.9  在进行垂直运输设施规划时，宜利用建筑物的正式电梯，提前安装完成并投入使用，作为施工垂直运输机械。
6.3  可再生能源利用
6.3.1  可再生能源利用应与临时设施同步设计、同步实施、同步投入使用、同步运维、同步回收利用。
6.3.2  施工现场临时设施宜通过安装光伏发电、太阳能集热或光伏光热一体化组件等，综合利用可再生能源。
6.3.3  临建房屋屋顶、物料加工及存储区等构筑物屋顶应安装太阳能光伏发电系统，安装面积不应低于可安装面积的50%，宜与场地用电系统低压侧并网。

6.3.4  施工现场太阳能光伏发电系统的自消纳比例宜大于50%，光伏发电的绿电占比宜大于10%。
6.3.5  项目施工现场停车区域，宜设置光伏停车棚等设施，采用符合消防要求的光储充一体化方式。
6.3.6  施工现场道路及景观照明、环境监测、施工警示等用电设备，应利用太阳能供电。
6.3.7  施工现场生活区、办公区应选择太阳能热利用、太阳能光伏光热一体化，或太阳能与热泵耦合的方式供生活热水，降低热水能耗及碳排放。
6.3.8  施工现场利用的可再生能源设施，应进行分项计量，纳入项目整体计量管理系统。
7  低碳拆除与回收
7.1  一般规定
7.1.1  房屋建筑工程拆除施工前，应根据现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292和地方标准《房屋结构综合安全性鉴定标准》DB11/T 637的相关要求进行安全性鉴定，结合安全性鉴定结果及设计要求，对整体结构、局部结构进行加固，并应对构件、设备及管线进行再利用。
7.1.2  房屋建筑工程拆除施工前，应对拆除内容进行可回收评估，并应在拆除方案中明确低碳再利用措施。
7.1.3  房屋建筑工程拆除作业应符合现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147的相关规定，拆除施工前，将安全拆除、回收与再利用等内容对作业人员进行书面交底。
7.2  拆除

7.2.1  建筑工程拆除施工时，拆除顺序宜从上至下逐层拆除，分段进行，先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

7.2.2  拆除施工作业宜根据静力破损拆除、机械整体性拆除等方式划分拆除单元，宜采用无损拆除、分拣破碎等低碳拆除技术。
7.2.3  拆除施工过程中，宜分类拆除设备管线、装饰装修材料、轻质墙体和主体结构。
7.2.4  应根据拆除材料场内运距和临时存放条件，规划拆除作业路线和交通导行方案。
7.2.5  拆除时，对拆除过程及已拆除物料宜采用再利用水智能喷洒、覆盖材料重复利用等降尘措施，选择低噪声拆除机具与设备。

7.3  回收

7.3.1 应根据场地条件，施工现场设置建筑垃圾回收与再利用处理加工区及再生产品存放区。现场无法处理的建筑垃圾，宜在经认证的资源化企业等指定场所处理后再利用，并应保留处置凭证。
7.3.2  施工现场建筑垃圾、危险废物等应设置专用存放点，并应分类收集、存放并及时清运、消纳。存放点设置应符合北京市现行有关标准的规定。

7.3.3  有条件设置就地资源化处置设施时，应符合下列规定：

1 应根据施工现场建筑垃圾估算产生量、再利用及再生利用途径、场地条件等设置就地资源化处置设施；
2 应分别计量建筑垃圾就地资源化处理量、外排量、再利用与再生利用量、其他原材料采购量；

3 应制定电、水、燃油等各类能源、原材料使用台账，并应通过设置计量装置定期统计就地资源化处置设施能源物资消耗情况；

4 其它设置和运行要求应符合现行地方标准《建筑垃圾消纳处置场所设置运行规范》DB11/T 2078的相关规定。
7.3.4  金属类、有机非金属类工程弃料宜在施工场地内进行加工后再利用；无机非金属类工程弃料、工程弃土和工程泥浆宜通过就地资源化处置设施进行再生利用；难以再利用及再生利用的建筑垃圾，应外排至有资质的资源化处置设施进行处置。

7.3.5  无机非金属类工程弃料资源化处置工艺及设备应根据原料与再生产品性能需求确定，宜符合下列规定：

1 对废混凝土块、砖瓦料等成分单一的工程弃料，宜采用现场破碎的方式，再生骨料用于场地临时填垫和回填；

2 对成分较为复杂或再生利用价值高的工程弃料，宜采用包含破碎、筛分、分选多个工艺单元组合的处理方式，再生骨料可作为原料生产各类再生产品；
3 作为原料生产各类再生产品的再生骨料应对其性能进行检测，并应保留有效、完整的资料。

7.3.6  施工现场建筑垃圾再利用及再生利用技术措施应符合现行行业标准《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》JGJ/T 498的相关规定。
7.3.7  施工现场外排建筑垃圾应符合北京市现行分类处置有关标准的规定。
8  碳排放计算
8.1  一般规定
8.1.1  碳排放计算过程及结果应满足完整、连贯、准确的要求。
8.1.2  房屋建筑工程项目的碳排放计算范围，应符合下列规定：
1 碳排放计算时间边界应从项目开工起至项目竣工止；

2 应包括房屋建筑工程项目使用的材料、产品及设备生产与运输过程产生的碳排放；

3 应包括房屋建筑工程项目施工过程中在施工区、生活区、办公区产生的碳排放。

8.1.3  房屋建筑工程项目碳排放计算，应按照下列步骤进行：
1 确定计量边界；

2 采集计量边界内各种材料、能源及资源的消耗量；

3 确认各种材料、能源及资源的碳排放因子；

4 根据不同要求及场景，分别计算建筑碳排放量；

5 按照标准规定的程序对外发布计算结果。

8.1.4  碳排放计算管理，应符合下列规定：

1 应建立碳排放计算规章制度，包括负责人员、工作流程和内容、工作周期等;

2 应指定人员负责碳排放计算和报告工作；

3 应根据要求建立项目级的碳排放和能源消耗的月台账记录；

4 应制定碳排放报告内部审核制度。

8.2  数据采集

8.2.1  应对施工过程中能源、资源的消耗量数据进行采集。
8.2.2  能源、资源的消耗量数据的采集方式，宜符合下列规定：
1 宜采用连续监测系统对数据进行在线连续监测，连续监测系统的监测点位、方法、质控要求等应符合计量相关规定；施工过程中施工机具的能源消耗量数据，宜采用仪表监测方式进行直接监测；

2 不具备自动连续监测条件时，宜通过查询工程建设相关技术资料、备档文件、缴费账单、财务报表等资料进行采集；

3 无法通过仪表监测和资料查询的方式采集时，可按国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 等相关标准规定测算。

8.2.3  房屋建筑工程项目施工过程中利用的可再生能源、储能系统等提供的产能数据，应单独计量。
8.2.4  碳排放计量和监测设备，应符合下列规定： 

1 宜选用具有远传功能的智能计量表具和传感器；

2 计量表具和传感器精度应满足建筑运维管理和碳排放核查要求；

3 数据采集频率和存贮周期应满足碳排放核查要求和建筑机电系统运行要求。

8.2.5  宜采用数字化手段，对采集数据进行存储及管理。

8.3  数据处理

8.3.1  碳排放计算所需的碳排放因子，应来自公认的可靠来源，并符合下列规定：
1 应采用最新发布的数据，碳排放因子按测量/质量平衡所得排放因子、供应商提供的排放因子、区域排放因子、国家排放因子、国际排放因子顺序选取使用；

2 无数据参考时，建材、能源、运输等碳排放因子宜分别选用现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366中的数据；
3 电力应优先采用由生态环境部最新公布的区域电网平均碳排放因子值中的省级排放因子；
4 外购热力排放因子应优先选用华北（北京）地区发布的数值。
8.3.2  房屋建筑工程项目碳排放计算结果宜形成碳排放报告，碳排放报告应包括但不限于下列内容：
1 项目参建单位信息；
2 项目的基本情况； 

3 计算依据；

4 数据采集方法以及来源渠道；

5 碳排放总量；

6 可再生能源的产量；

7 建筑材料的隐含碳排放量；

8 单位施工面积碳排放强度；

9 单位产值的碳排放强度；

10 报告机构信息（如有），应包含：报告机构信息（如建设单位、委托第三方单位等）；报告机构联系人及参与人员。

9  低碳施工评价

9.0.1  低碳施工评价由低碳采购、低碳施工技术、低碳临时设施、低碳拆除与回收、碳排放计算5类指标组成，且每类指标均包括控制项和评分项。
9.0.2  控制项的评定结果应为达标或不达标；评分项的评定结果应为分值。

9.0.3  低碳施工评价的分值设定应符合表9.0.3的规定。
表9.0.3 低碳施工评价分值
	
	低碳采购
	低碳施工技术
	低碳临时设施
	低碳拆除与回收
	碳排放计算

	评价分值
	25
	30
	20
	10
	15


9.0.4  施工现场低碳施工效果应按本规程附录A的要求及评分方法，在主体结构完成时及竣工后分别进行评价。
9.0.5  低碳施工评价的总实得分应按式（9.0.5）进行计算：


[image: image1.wmf]5

4

3

2

1

Q

Q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

+

=


（9.0.5）
式中：Q —总实得分；
Q1~Q5 —分别为评价指标体系5类指标（低碳采购、低碳施工技术、低碳临时设施、低碳拆除与回收、碳排放计算）评分项得分。对于每类指标中不涉及的“检查项目”的“标准分值”不计入对应类别指标的“应得分”，依据项目该类指标的评定分值与“应得分”比例，与9.0.3中每类指标的评价分值进行折算得到项目对应每类指标的实际评分项得分。
9.0.6  低碳施工的评价等级应符合下列规定：
1 低碳施工评价应划分为合格、良好、优秀3个等级，合格、良好和优秀三个等级的低碳施工评价均应满足本标准全部控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于其评分项应得分满分值的30%；
2 当总实得分分别达到60分、70分、85分时，低碳施工评价等级分别为合格、良好和优秀。

附录A 低碳施工评价表

A.0.1  低碳施工专项检查应按表A.0.1执行。
表A.0.1  低碳施工评价表
	工程名称
	
	工程所在地
	

	施工单位名称
	
	评价等级
	

	施工阶段
	
	填表日期
	

	一、控制项

	序号
	检查项目
	标准条款及要求
	评分标准
	检查情况

	1
	基本
规定
	建立
体系
	应建立涵盖各参与方的低碳施工管理体系
	控制项必须全部符合
	

	2
	
	编制
方案
	应编制专项低碳施工方案或编制的施工组织设计中包含低碳施工章节
	
	

	3
	低碳采购
	低碳采购方案
	房屋建筑工程项目采购前应制定低碳采购方案，方案应包括供应商的筛选及认定条件、材料及设备的碳排放要求等内容
	
	

	4
	低碳施工技术
	施工组织设计优化
	房屋建筑工程项目应优化施工组织设计，合理控制施工工期，降低工期及季节性因素带来的额外能耗
	
	

	5
	
	施工工艺优化
	应结合设计文件、施工组织设计，对施工工艺进行调整和优化
	
	

	6
	
	施工机械管理
	应使用有厂家产品合格证明且进场验收合格的施工机具机械，建立施工机具机械按时保养、维修、检查制度
	
	

	7
	低碳临时设施
	临建
设施
	临时设施建设前，应编制专项临建施工方案，方案中包含低碳要素
	
	

	8
	低碳拆除与回收
	拆除
工程
	房屋建筑工程拆除施工前，应根据现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292和地方标准《房屋结构综合安全性鉴定标准》DB11/T637的相关要求进行安全性鉴定，结合安全性鉴定结果及设计要求，对整体结构、局部结构进行加固，并应对构件、设备及管线进行再利用
	
	

	9
	碳排放
核算
	核算
范围
	碳排放核算时间范围应从项目开工起至项目竣工止；过程范围包括施工项目使用的材料、产品及设备生产与运输过程产生的碳排放；区域范围包括项目施工过程中在施工区、生活区、办公区产生的碳排放
	
	

	10
	
	核算
管理
	建立碳排放核算规章制度，包括负责人员、工作流程和内容、工作周期等;指定人员负责碳排放核算和报告工作；建立项目级的碳排放和能源消耗的月台账记录；制定碳排放报告内部审核制度
	
	

	二、评分项

	序号
	检查项目
	评分标准
	检查情况
	标准分值
	评定分值

	1
	低碳采购

（25分）
	建材
运输
	500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于70%
	
	2
	

	2
	
	绿色建材占比
	绿色建材的使用比例不宜低于50%
	
	2
	

	3
	
	可再利用材料占比
	可循环材料和可再生利用材料的用量比例不宜低于10%
	
	2
	

	4
	
	结构材料
	1 混凝土结构：

1）400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例不宜小于85%；
2）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例不宜小于50%。
2 钢结构：

1) Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不宜小于50%；
2) 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点数量的比例不宜小于50%；
3) 宜采用施工时免支撑的楼屋面板
	
	5

（每小条得1分）
	

	5
	
	机电系统材料
	1 应选用耐腐蚀、耐老化、耐久性的产品；
2 管件与管道应配套提供使用
	
	2（每条1分）
	

	6
	
	建筑

装修
	宜选用工业化内装部品
	
	2
	

	7
	
	外窗或幕墙
	外窗或幕墙等透明围护结构部品传热系数不宜低于1.1W/(m2·K）
	
	1
	

	8
	
	冷热源系统
	建筑冷热源系统宜充分利用光伏、光热、地源热泵等可再生能源
	
	1
	

	9
	
	冷热源系统设备
	建筑冷热源系统设备能效水平不应低于能效水平2级的要求
	
	1
	

	10
	
	照明
	建筑照明系统应采用LED照明设备，并宜配置智能照明调光控制系统
	
	1
	

	11
	
	电梯
	电梯能效等级不应低于现行国家标准的B级能效要求；电梯电机不应低于现行国家标准的2级能效要求，并宜采取能量反馈、群控等节能控制方式
	
	2
	

	12
	
	电气设备
	能效水平不应低于能效水平2级的要求
	
	1
	

	13
	
	智能化系统硬件
	建筑智能化系统硬件应选用功耗低、长寿命的设备和产品
	
	1
	

	14
	
	储电

设备
	采用光伏建筑一体化构件时，太阳能光伏系统的光电转换效率应符合下列规定：

1 晶体硅系统光电转换效率应不小于14%；
2 薄膜系统光电转换效率应不小于11%；
3 太阳能光伏系统采用彩色光伏组件或透光光伏组件时，系统光电转换效率应不低于设计值的85%
	
	1

（符合1项即可得1分）
	

	15
	
	储电

设备
	应根据设计要求的存储容量、额定功率、储存持续时间，并结合可再生能源及负荷特性，选择经济、环保、高能效的储电设备
	
	1
	

	16
	低碳施工技术

（30分）

	地基

基础
	1 基坑支护宜选用工具式钢结构组合内支撑、复合土钉墙、拉森钢板桩、SMW工法桩；
2 地基处理宜选用桩底桩侧后压浆、压灌桩长螺旋钻孔成桩、钢套筒护壁成桩；
3 基础结构施工宜采用跳仓法、膨胀加强带代替温度后浇带、塔吊基础与主体结构基础一体化；
4 狭窄基槽回填宜 选用流态固化土回填
	
	4

（每条1分）
	

	17
	
	主体

结构
	1 钢筋施工宜选用钢筋与钢结构连接协同深化设计、全自动数控钢筋加工、钢筋集中加工配送、钢筋机械连接、钢筋焊接网片；
2 模板施工宜选用模板数字化加工，选用铝合金模板、塑料模板、覆塑模板等高周转模板、钢龙骨替代木龙骨、液压爬升模板、承插型盘扣式钢管脚手架、智能化超高层建筑施工集成平台；
3 混凝土施工宜选用高强混凝土、超高性能混凝土、自密实混凝土；
4 钢结构施工宜选用钢构件深化加工一体化物联网信息集成、钢结构数字化虚拟预拼装、整体提升施工、高空滑移安装、机器人焊接；
5 主体结构防护宜选用标准化钢网片
	
	10

（每条1分）
	

	18
	
	屋面

工程
	宜选用机电设备基础与装饰协同深化、BIM屋面预排版深化、成品构件等低碳施工方式
	
	2
	

	19
	
	装饰装修工程
	宜采用块材饰面BIM排版深化、内隔墙板装配安装、复合外墙一体化施工、装饰面层干法施工等低碳施工方式
	
	2
	

	20
	
	机电安装工程
	宜采用机电工程管线综合排布深化、设备机房装配式一体化预制施工、成品支吊架施工、成品导线连接、模块化管线安装、金属风管自动化加工等低碳施工方式
	
	3
	

	21
	
	施工机械选用
	1 根据施工作业环境及工艺要求，宜选用性能参数与施工规模匹配的机具机械；

2 宜选用新能源或油电混合动力系统驱动的机动车辆及机械；

3 宜选用配备变频电机和变频驱动器的机具机械
	
	3

（每条1分）
	

	22
	
	吊运及起重机械
	1 根据设备载重量及场地物料堆场规划，计算设备运载闲置率，选用场内吊运设备；
2 施工电梯超过2部时，宜配置智能调度系统，实现分层分区停靠
	
	2
	

	23
	
	成桩

机械
	1 宜根据地质勘察报告、桩型设计及施工环境要求，计算并选用与之匹配的桩机设备类型与功率。
2 成孔工艺设备选用宜符合下列规定：

1） 地下水位较深、土层稳定性较好时，宜选用干作业成孔设备；
2） 采用冲击成孔工艺时，宜根据地层特性计算冲击能，选配吨位匹配的冲击锤。
3 对于预制混凝土桩、钢桩等沉桩工艺设备宜选用静力压桩设备
	
	2

（第1条1分；第2条符合任意一小条得1分
	

	24
	
	焊接

机械
	焊接作业时，宜采用逆变式电焊机进行
	
	1
	

	25
	
	拆除

机械
	拆除作业时，根据拆除对象、工艺及环境要求，宜采用模块化、低振动的精密切割与解体设备
	
	1
	

	26
	低碳临时设施
（20分）
	临建

房屋
	临建设施宜选用箱式房屋和工具式设施
	
	1
	

	27
	
	
	根据拟建建筑设计及使用情况，宜采取永临结合的方式建设临时设施，制定并实施成品保护制度，工程验收后投入正式使用
	
	1
	

	28
	
	
	临时设施的用能系统，宜结合场地条件，利用可再生能源
	
	0.5
	

	29


	
	
	集成箱式房屋时，宜符合下列规定：
1 宜采用低体形系数、南北向设计；
2 基础宜选择可周转的装配式基础；
3 围护结构热工性能宜符合下表6.2.1的规定，窗墙面积比不宜超过0.25，办公和宿舍的窗地面积比不宜小于1/7，外窗可开启面积不宜小于整窗面积的30%；

4 外窗宜选用双玻外窗等节能保温型窗，且在夏季有遮阳措施。外窗气密性不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的5级
	
	2

（每条0.5分）
	

	30
	
	临时设施的制冷、供热系统
	1.选用的设备能效等级不应低于2级；
2.宜选用太阳能、空气能、生物质燃料等清洁能源驱动的设施设备；
3.应明确屋内温、湿度标准及设备使用时间
	
	1.5

（每条0.5分）
	

	31
	
	临时用电系统
	1.宜设置分区分项计量电表，设计及布设临时用电线路对重点耗能机械应单独设置电表，分别计量用电消耗；
2.宜选用具备远传功能的智能电表；
3.临建房屋的照明应选用节能光源、节能附件，灯具应选用声控、光控和绿色环保产品，用电电源处应设置明显的节约用电标识；
4.场区照明宜采用LED投光灯，楼梯间和地下室可采用低压LED灯泡或灯带
	
	2

（每条0.5分）
	

	32
	
	临时用水系统
	1.应分区设置水表，分别计量用水量；
2.施工现场宜建立雨水回收利用系统，利用现场排水系统，对现场雨水进行收集、储存、再利用；
3.应采用节水型用水器具
	
	1.5

（每条0.5分）
	

	33
	
	临时消防和临时用水系统
	临时消防系统和临时用水系统宜利用拟建建筑的正式消防和给水系统的管线与设备进行统一设置，提前安装完成，在施工阶段投入使用
	
	1
	

	34
	
	施工现场围挡
	施工现场围挡宜与现场既有围墙相结合，并采用可重复使用的装配式材料
	
	1
	

	35
	
	临时

道路
	1.场内交通宜采用环形设计；
2.临时道路宜利用既有道路，或将临时道路作为拟建正式道路的基础使用；
3.施工区主干道路宜采用装配式路面；
4. 生活区地面宜采用可周转材料拼铺并找坡，其他区域可铺设砂石或进行绿化
	
	2

（每条0.5分）
	

	36
	
	可再生能源利用的设计
	可再生能源利用应与临时设施同步设计、同步实施、同步投入使用、同步运维、同步回收利用
	
	1
	

	37
	
	可再生能源利用的综合利用
	宜通过安装光伏发电、太阳能集热或光伏光热一体化组件等，综合利用可再生能源
	
	1
	

	38
	
	临设

光伏
	临建房屋屋顶、物料加工及存储区等构筑物屋顶宜安装太阳能光伏发电系统，安装面积不应低于可安装面积的50%，宜与场地用电系统低压侧并网
	
	1
	

	39
	
	消纳比例
	施工现场的太阳能光伏发电系统自消纳比例不应低于50%，光伏发电的绿电占比不宜低于10%
	
	1
	

	40
	
	停车

区域
	宜设置光伏停车棚等设施，采用符合消防要求的光储充一体化方式
	
	1
	

	41
	
	小型

供电
	施工现场道路及景观照明、环境监测、施工警示等用电设备，宜利用太阳能供电
	
	0.5
	

	42
	
	生活区、办公区
	施工现场生活区、办公区应选择太阳能热利用、太阳能光伏光热一体化，或太阳能与热泵耦合的方式供生活热水
	
	1
	

	43
	低碳拆除与回收（10分）
	拆除
工序
	房屋建筑工程拆除施工时，拆除顺序应从上至下逐层拆除，并应分段进行，先拆除非承重结构，再拆除承重结构
	
	1
	

	44
	
	拆除
工艺
	拆除施工作业宜根据静力破损拆除、机械整体性拆除等方式划分拆除单元，宜采用无损拆除、分拣破碎等低碳拆除技术
	
	1
	

	45
	
	分类
拆除
	拆除施工过程中，宜分类拆除设备管线、装饰装修材料、轻质墙体和主体结构
	
	1
	

	46
	
	拆除路线规划
	应根据拆除材料场内运距和临时存放条件，规划拆除作业路线和交通导行方案
	
	1
	

	47
	
	拆除工程的环保措施
	拆除时，对拆除过程及已拆除物料宜采用再利用水智能喷洒、覆盖材料重复利用等降尘措施，选择低噪声拆除机具与设备
	
	1
	

	48
	
	拆除物处置原则
	项目应根据场地条件，设置建筑垃圾合理再利用处理加工区及再生产品存放区。现场无法处理的建筑垃圾，宜在经认证的资源化企业等指定场所处理后再利用，并保留处置凭证
	
	1
	

	49
	
	拆除物分类存放管理
	施工现场建筑垃圾、危险废物等应设置专用存放点，分类收集、存放并及时清运、消纳。存放点设置应符合北京市现行有关标准的规定
	
	1
	

	50
	
	拆除物排放管理
	1 应根据施工现场建筑垃圾估算产生量、再利用及再生利用途径、场地条件等设置就地资源化处置设施；
2 应分别计量建筑垃圾就地资源化处理量、外排量、再利用与再生利用量、其他原材料采购量；

3 应制定电、水、燃油等各类能源、原材料使用台账，并应通过设置计量装置定期统计就地资源化处置设施能源物资消耗情况；
4 其它设置和运行要求应符合现行地方标准《建筑垃圾消纳处置场所设置运行规范》DB11/T 2078的相关规定
	
	1
	

	51
	
	金属类、有机非金属类工程弃料资源化处置
	金属类、有机非金属类工程弃料宜在施工场地内进行加工后再利用；无机非金属类工程弃料、工程弃土和工程泥浆宜通过就地资源化处置设施进行再生利用；难以再利用及再生利用的建筑垃圾，应外排至有资质的资源化处置设施进行处置
	
	1
	

	52
	
	无机非金属类工程弃料资源化处置
	1 对废混凝土块、砖瓦料等成分单一的工程弃料，宜采用现场破碎的方式，再生骨料用于场地临时填垫和回填；
2 对成分较为复杂或再生利用价值高的工程弃料，宜采用包含破碎、筛分、分选多个工艺单元组合的处理方式，再生骨料可作为原料生产各类再生产品；
3 作为原料生产各类再生产品的再生骨料应对其性能进行检测，并应保留有效、完整的资料
	
	1
	

	53
	碳排放

核算

（15分）
	采集

范围
	应对施工过程中能源、资源的消耗量数据进行采集
	
	1
	

	54
	
	数据采集方法
	1 宜采用连续监测系统对数据进行在线连续监测，连续监测系统的监测点位、方法、质控要求等应符合计量相关规定；施工过程中施工机具的能源消耗量数据，宜采用仪表监测方式进行直接监测；
2 不具备自动连续监测条件时，宜通过查询工程建设相关技术资料、备档文件、缴费账单、财务报表等资料进行采集；
3 无法通过仪表监测和资料查询的方式采集时，可按国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 等相关标准规定测算
	
	3

（每条1分）
	

	55
	
	可再生能源计量
	施工过程中利用的可再生能源、储能系统等提供的产能数据，应单独计量
	
	2
	

	56
	
	碳排放计量和监测设备
	1 宜选用具有远传功能的智能计量表具和传感器；
2 计量表具和传感器精度应满足建筑运维管理和碳排放核查要求；
3 数据采集频率和存贮周期应满足碳排放核查要求和建筑机电系统运行要求
	
	3

（每条1分）
	

	57
	
	数据存储处理
	宜采用数字化手段，对采集数据进行存储及管理
	
	2
	

	58
	
	碳排放因子使用
	1 应采用最新发布的数据，碳排放因子按测量/质量平衡所得排放因子、供应商提供的排放因子、区域排放因子、国家排放因子、国际排放因子顺序选取使用；
2 无数据参考时，建材、能源、运输等碳排放因子宜分别选用现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366中的数据；
3 电力应优先采用由生态环境部最新公布的区域电网平均碳排放因子值中的省级排放因子；
4 外购热力排放因子应优先选用华北（北京）地区发布的数值
	
	2

（每条0.5分）
	

	59
	
	碳排放报告
	1 项目参建单位信息；
2 项目的基本情况；
3 计算依据；
4 数据采集方法以及来源渠道；
5 碳排放总量；
6 可再生能源的产量；
7 建筑材料的隐含碳排放量；
8 单位施工面积碳排放强度；
9 单位产值的碳排放强度；
10 报告机构信息（如有），应包含：报告机构信息（如建设单位、委托第三方单位等）报告机构联系人及参与人员
	
	2

（每条0.2分）
	

	
	
	100
	


本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的： 

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应该这样做的： 

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。 
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录

《民用建筑可靠性鉴定标准》
GB 50292

《建筑碳排放计算标准》
GB/T 51366

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》
GB/T 7106

《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》
GB 30253

《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第2部分 电梯的能量计算与分级》
GB/T 30559.2

《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分 自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级》
GB/T 30559.3

《建筑拆除工程安全技术规范》
JGJ 147

《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》
JGJ/T 498

《房屋结构综合安全性鉴定标准》
DB11/T 637

《建筑垃圾消纳处置场所设置运行规范》
DB11/T 2078

北京市地方标准
建筑工程低碳施工技术规程  
Technical specification for low carbon construction
编  号：DB11/T xxxx-20xx
备案号：Jxxxxx-20xx
条文说明
2026  北 京

目  次

29

1  总  则

32

4  低碳采购

32

4.1  一般规定

32

4.2  材料

33

4.3  设备

34

5  低碳施工技术

34

5.1  一般规定

34

5.2  施工工艺

35

5.3  施工机具机械

36

6  低碳临时设施

36

6.1  一般规定

36

6.2  临时设施设置

36

6.3  可再生能源利用

38

7  低碳拆除与回收

38

7.1  一般规定

38

7.2  拆除

38

7.3  回收

39

8  碳排放计算

39

8.1  一般规定

39

8.2  数据采集

41

9  低碳施工评价

1  总  则
1.0.1  2020年9月，我国在第七十五届联合国大会上首次提出“3060”双碳目标，即中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。住建部和发改委发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》指出，“2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值。要求建立完善节能降碳标准计量体系，制定完善绿色建造等标准。鼓励具备条件的地区制定高于国家标准的地方工程建设强制性标准和推荐性标准”。2024年3月1日起施行的《北京市建筑绿色发展条例》中明确提到“市住房城乡建设部门组织编制全市建筑绿色发展规划和实施计划，研究制定相关政策、标准和规范。”在低碳经济的新形势下，房屋建筑工程低碳施工应加强设计、施工、材料各方面的沟通和配合，严格遵循以人为本、因地制宜、环保优先、资源高效利用的总体原则，积极控制工程施工对环境的影响，减少碳排放，保护社会和生态环境，以较低的资源代价和环境代价换取较高的、良性的工程建设成果，达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，以实现工程建设环境的健康、协调、可持续发展。
1.0.2  考虑到基础设施工程碳排放特征与房屋建筑差异较大，故本规程适用范围不包含基础设施工程。
3  基本规定
3.0.2  工程项目开工前，项目部进行低碳施工策划。策划内容包含碳减排目标、供应商或劳务分包选择、减碳施工技术、碳排放核算部署等。

3.0.3  建议采用工程总承包、全过程工程咨询等组织管理方式，促进设计、生产、施工深度协同，加强项目建造管理集约化建设，减少现场碳排放。

3.0.4  建议采用BIM软件进行深化设计模拟，并进行可视化交底，减少因施工方案选择不合理造成的材料损失和工期损失。建议优选采用物联网、人工智能、建筑机器人等，通过科技手段提高工程建设效率，并保障施工人员施工安全。

4  低碳采购
4.1  一般规定

4.1.2  认证指的是一套规范化的合格评定程序，由独立的第三方机构依据公开的标准，对建筑材料及设备是否符合特定的低碳等性能要求进行验证和证明，并以标识、证书等形式展示结果。

4.1.3  鼓励选用本地化建材，是减少运输过程的资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。500km是指建筑材料的最后一个生产或加工工厂到场地或施工现场的运输距离。

4.1.4  可循环利用（如金属箱、塑料周转箱）、可降解（如纸基、生物基材料）或经无害化处理的包装方案。
4.2  材料
4.2.3  本条文参考GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》中7.2.18“选用绿色建材，评价总分值为12分。绿色建材应用比例不低于40%，得4分；不低于50%，得8分；不低于70%，得12分。”，本标准为引导房屋建筑工程项目采取降碳措施，因此选取其中中间得分标准“绿色建材应用比例不宜低于50%”作为本条款要求。
4.2.4  本条文参考GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》中7.2.17的第1条“可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分：1）住宅建筑达到6%或公共建筑达到10%，得3分；2）住宅建筑达到10%或公共建筑达到15%，得6分。”，本条款中的可再生利用材料包括可再利用材料及利废建材。

4.2.5  本条文参考GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》中7.2.15“合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为10分，并按下列规则评分:1 混凝土结构，按下列规则分别评分并累计:1)400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%，得5分;混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土2)用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%，得5分。2 钢结构，按下列规则分别评分并累计:1)Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%，得3分;达到70%，得4分；螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节2)点的数量比例达到50%，得4分;3)采用施工时免支撑的楼屋面板，得2分。”
4.2.7  本条文参考DB11/ 891-2020《居住建筑节能设计标准》中3.2.2对于外窗的传热系数K限值要求为1.1W/(m2·K）。
4.2.8  工业化内装部品主要包括整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙、管线集成与设备设施等。建筑装修选用工业化内装部品是节能降碳的有效途径，可提高施工效率，显著减少现场施工能耗和碳排放。
4.3  设备
4.3.3  建筑照明系统，LED照明光源近年来发展迅速，是发光效率最高的照明光源之一，已在绿色建筑、超 低能耗建筑中得到广泛应用。在已有照明节能成效的基础上，应进一步推广使用光效更高、寿命更长的LED照明产品，在保障视觉健康和照明质量的前提下实现低碳照明。智能照明控制系统的应用，不仅便于集中管理、减少人为浪费，而且可以通过自动调光 充分利用自然采光，进一步降低照明能耗和碳排放。

4.3.4  电梯能耗是建筑能耗的主要组成部分和碳排放来源，尤其是对于楼层较高、梯速较高、电梯使用频次高的建筑。选择电梯时，宜选择高能效等级电梯，合理确定电梯的型号、台数、配置方案、运行速度、信号控制和管理方案，提高运行效率。采用变频调速拖动技术，可实现低速运行或停梯待机的空载状态节能；采用能耗回馈装置，可将运行耗能收集并回馈电网，进一步降低电梯能耗和碳排放。两台及以上集中设置的电梯应具备群控功能，优化减少轿厢行程。当电梯无外部召唤时，应自动关闭轿厢照明及风扇。
4.3.6  相比于建筑其他机电设备和系统，建筑楼宇自控系统设备功耗较低，因此在建筑节能设 计时，该部分能耗通常被忽略。实际上建筑智能化系统设备如管理服务器、交换机、现场控 制器、控制面板、电动阀门、传感器常年工作，也是建筑整体能耗的组成部分，为保障低碳 运行，在进行产品选择时，除性能和功能满足要求外，应采用低功耗的硬件产品，如基于 NB-IoT，LoRa、蓝牙 Mesh 等低功耗物联网设备。
4.3.7  本条文参考GB/T 50801/891-2013《可再生能源应用工程评价标准》局部修订版自2025年8月1日起实施中的5.1.1的第1条和第2条“太阳能光伏系统的评价指标及其要求应符合下列规定:

1 太阳能光伏系统的光电转换效率应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时应符合表5.1.1的规定:

表5.1.1 不同类型太阳能光伏系统光电转换效率ηd（%）
	晶体硅系统
	薄膜系统

	ηd≥14
	ηd≥11


2 太阳能光伏系统采用彩色光伏组件或透光光伏组件时，系统光电转换效率应不低于设计值的85%。”

5  低碳施工技术

5.1  一般规定

5.1.1  将受季节性影响较大的工序选择合理时间，避免由于反季节施工造成额外能源投入所造成的碳排放。

5.1.3  施工机械管理制度应包括：责任分工、机械使用规范、机械维护保养计划等内容。
5.1.4  尾气排放标准除需满足国家标准《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891－2014）及《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891－2014）修改单、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886－2018）外，还需满足《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等法规规定的管理要求。
5.2  施工工艺
5.2.1  基坑采用复合土钉墙支护时，土钉和面层有效连接，设置通长压筋、承压板或加强钢筋等构造措施并与土钉牢固连接，通过与预应力锚杆、水泥土桩、微型桩等结合使用，构成复合土钉墙，节省混凝土和钢筋用量；基坑支护采用工具式钢结构组合内支撑施工时，利用组合式钢结构构件截面灵活可变，实现材料可多次循环利用；拉森钢板桩，SMW工法桩等可回收桩在基坑施工完毕后，可拔出实现周转利用；基础桩施工采用桩底桩侧后压浆，提高单桩承载力，减少桩径或缩短桩长；长螺旋钻孔压灌桩及钢套筒护壁成桩，不需泥浆护壁，无沉渣，套筒高周转利用；狭窄基槽利用流态固化土高流动性、自密实性实现快速回填，减少人工机械用量。
5.2.2  钢结构加工与钢筋连接协同深化，提高现场实施效率；全自动数控钢筋加工、钢筋集中加工配送、降低钢筋损耗；高性能混凝土的应用实现混凝土减量；钢筋机械连接，降低钢筋用量，施工效率高；采用铝合金模板、塑料模板、覆塑模板、钢龙骨替代木龙骨，实现材料高周转，减少建筑垃圾；智能化超高层建筑施工集成平台，实现塔机随平台同步顶升，降低塔机独立爬升、顶升、塔机支撑系统制造、运输及反复安拆、提升的能耗；钢结构虚拟预拼装拟合检查分析加工拼装精度，保障现场安装作业效率和准确性；钢结构整体提升、高空滑移安装，实现减少安装支架用量，减少大型吊装设备使用；机器人焊接实现较小热量输入，作业速度快，节约材料用量。钢构件深化加工一体化物联网信息集成技术，贯穿施工数据的采集、传递、存储、分析、使用等各个环节，节约人工、材料、措施机械台班投入。
5.2.3  机电设备基础与装饰协同深化，实现了屋面装饰面层施工与设备安装效果的一次成优。针对有外观要求的项目屋面，将饰面排版结合机电设备进行统一协调深化；屋面工程采用成品天沟、檐沟、排水沟槽、收边条等成品构件施工，实现装配施工代替人工抹灰和湿作业。
5.2.4  块材饰面BIM排版，提高综合作业效率，降低材料损耗；内隔墙板装配安装提高施工效率，避免现场湿作业，免去砂浆找平工序，节约材料用量；复合外墙一体化施工，集成保温与饰面材料，实现装配化，提高使用寿命；空间洞口封堵严密，保持空间气密性，降低非必要热交换，减少能源消耗。
5.2.5  建筑信息模型综合管线排布深化，提高综合作业效率，降低碰撞拆改；采用工业化成品支吊架，与结构连接点少、实现空间节约、后期管线简单维护、方便扩容；成品导线连接器实现高可靠的电气连接，安装快捷、高效；采用金属风管及机电管线自动化加工，安装简便，节约人工及材料、减少现场建筑垃圾。
5.3  施工机具机械

5.3.1  混合动力挖掘机等油电混合设备在低负荷工况可切换为纯电模式。变频电机和变频驱动器可以根据负载自动调节功率，避免能源浪费。

5.3.2  通过减少无效怠速能耗、减少设备往返、等待和重复搬运等管理措施，可有效减少施工机具机械能源浪费，降低碳排放。
5.3.3  干作业成孔可有效避免泥浆制备与处理过程中的能耗与污染；相同条件下静压沉桩工艺的噪声排放与单位工程量碳排放因子均显著低于传统锤击法。

5.3.5  选用高效的专用拆除机械，如液压剪、金刚石绳锯机等，可显著提高作业效率，减少能耗与排放。模块化、低振动设备有助于实现精确拆除、减少扬尘和噪声，并提高材料回收价值。
6  低碳临时设施
6.1  一般规定
6.1.4  临时设施可以利用场地内以及周边的现有的围墙、建筑物、道路、管线等设施，通过前期策划，合理组织，将临建设施与拟建建筑的永久设施相结合，即永临结合，让部分永久设施在施工中能够直接使用，减少现场临时设施的新建搭设，减少资源消耗。
6.2  临时设施设置

6.2.1  集成箱式房屋完全由工厂化生产，结构坚固，外形美观，重量轻，移动方便，不产生建筑垃圾， 通过联栋和叠层可实现建筑面积的增加和建筑形式的多样化，方便形成建筑群落，与拆装式轻钢 结构活动房相比具有较多优势，符合国家有关建筑节能、绿色环保的相关规定。
依据行业标准《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188，临建房屋窗墙比一般不高于 0.20，特殊需要可适当放宽到0.25，窗地比一般为0.20。依据行业标准《办公建筑设计标准》JGJ/T 67 和《宿舍建筑设计规范》 JGJ 36，办公和宿舍的窗地面积比不宜小于1/7，依据国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，外窗有效通风面积不宜小于整窗面积的30%。

6.2.2  空气能热泵是一种利用空气中热能进行能量转换的热泵设备，属于热泵类型，主要用于热水供应、供暖及制冷。其工作原理基于逆卡诺循环，通过压缩机吸收空气中的热能，经冷媒传递至水箱加热冷水，无需阳光直射即可实现全天候恒温供水。
生物质燃料主要是生物质成型燃料（Biomass Moulding Fuel，简称BMF），是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。
6.2.6  现场需要设置围挡时，可选择彩钢板围挡，或者其它材质的装配式围墙系统，便于周转使用，减少建筑垃圾的产生。
6.2.7  装配式路面主要以配筋混凝土板块为面层单元，预先在工厂内制作完成，然后运至现场进行快速铺装，而成的临时道路路面，后期便于拆除和重复利用，建筑垃圾的产生量可显著减少。

6.3  可再生能源利用
6.3.1  施工场地的可再生能源利用需要与场地布局紧密结合，根据施工安排，器具运行轨迹，办公、生活区等分布及用能需求，基于太阳能利用资源分析等，对施工场地的可再生能源利用进行系统规划，充分考虑装配式施工和循环利用。结合施工计划安排，可再生能源利用设施需要与临设、施工机器防护棚、围挡、检验检测用房等同步建设，同步投入使用，同步运维，最大化的提高可再生能源的就地消纳比例。待项目施工完成后，根据施工撤场的时间及安排，对可再生能源利用设施进行回收，待下个项目使用。

6.3.3  屋顶是分布式光伏发电效果最好的区域，根据《北京市碳达峰实施方案》要求，新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。对于项目施工现场，临建房屋是最早开始建设的区域之一，临建房屋屋顶相对平整，是施工现场光伏发电最适宜安装的区域之一，安装面积应不低于50%，应尽量满铺，以一体化方式实施，同步可起到遮阳，防雨等功能；物料加工、物料存储等屋顶，可安装光伏的，应参照新建公共建筑对于屋顶安装面积的要求，也应不低于50%，同时应考虑施工阶段的用电，在100%就地消纳的前提下，应装尽装。

6.3.4  光伏发电的占比要求，是低碳建筑迈向近零碳 / 零碳的量化目标之一，契合国家与地方低碳导向，又可通过技术优化与合规设计实现，且不同建筑类型与场景的落地路径有差异。基于国标《可再生能源建筑应用工程评价标准》，太阳能光伏系统的建筑自消纳比例分为3级，1级最高为≥50%，2级为30%-50%，三级为10%-30%。考虑到施工现场各类施工器具等的耗电需求，建议自消纳比例不应低于50%。我国《城乡建设领域碳达峰实施方案》等明确，到 2025 年城镇建筑可再生能源替代率≥8%，其中光伏发电是核心组成部分。考虑到临时房屋等屋面的可利用面积，建议光伏发电占比大于10%。这个10%比例的要求，指的是生活和办公区的用电量，施工现场光伏发电的发电量占比应不低于10%，以降低施工阶段的电耗和碳排放。

6.3.5  为降低施工阶段能耗及碳排放，降低用能成本，降低施工现场和临时设施的配电容量，同时考虑项目的周转和使用，建议在停车区域，设置光储充一体化的装配式光伏车棚，同时还可以为施工器具，电动车等进行充电，提高绿电占比，同时按照消防的相关要求，配备相应的灭火器等设施。

6.3.6 太阳能路灯、太阳能景观灯等线缆敷设距离较长的用电设备不需要铺设电线，施工周期较短，利于施工现场的组织管理，同时可降低照明能耗。

6.3.7  项目施工现场，对于用热需求不连续，但整体用热水需求较大，能耗较高的，宜采用太阳能光伏光热一体化系统，安装蓄热设施，提高太阳能综合利用效率。太阳能光伏光热一体化技术，通过在光伏组件背部耦合管路回收利用光伏余热，可提高电池发电效率，同时获得热量用于供生活热水及供暖，这部分热量夏季基本可满足生活热水需求，冬季太阳辐射较弱，同时用热水需求较高，因此需要辅助其他加热设施，但从全年而言，太阳能光伏光热一体化技术，特别适合解决生活热水需求，具有较高的太阳能利用效率。

6.3.8  为计算施工阶段的能耗及低碳临设的降碳效果，低碳施工项目应建立完善的计量系统，在计量能源的同时，应将各种可再生能源利用纳入计量，便于项目计算碳排放及替代量。

7  低碳拆除与回收
7.1  一般规定
7.1.1  低碳施工中的拆除包括新建、改建、扩建项目中涉及的建（构）筑物及附属物拆除，不包括独立的拆除项目。

7.1.2  本条规定旨在通过前期评估，系统性指导拆除与回收阶段的低碳化实施。可回收评估需结合项目特点，评估分析拆除材料、产品及设备的可回收潜力，明确资源化再利用路径。

7.2  拆除

7.2.1  房屋建筑工程拆除施工时，整体拆除顺序遵循从上至下逐层拆除原则，先拆除非承重结构，再拆除承重结构，局部拆除时根据拆除内容的具体工况明确拆除工艺和顺序，如改扩建工程的卸荷、恢复性修缮等涉及的拆除。

7.2.4  对于作业场地狭小、无循环交通的作业环境要提前做好路线规划和交通导行，减少场内运距。

7.3  回收

7.3.1 施工现场不具备就地资源化处理条件时，可通过提高建筑垃圾再生产品应用比例、建筑垃圾外排至运距最短的资源化处置设施等方式，降低建筑垃圾回收再利用碳排放，并建立台账，全过程进行数据采集，为持续研究分析提供数据基础。

8  碳排放计算
8.1  一般规定
8.1.1  “相关性”、“完整性”、“一致性”、“准确性”和“透明性”是国际上开展碳排放量化和报告的核心要求。针对建筑碳排放计算，“相关性”是指应确保在量化建筑碳排放时所采用的边界、资料、数据以及方法,能适当地反映有关建筑碳排放状况，并满足相关需要;“完整性”是指在选定的项目和计算边界内,应量化和报告所有的碳排放信息,任何例外均应该说明;“一致性”是指对量化和报告不同生命周期阶段的碳排放,有关计算范围、边界及方法的变化均应采用相同的方法,并记录清楚;“准确性”是指应保证建筑碳排放信息来源和计算过程的可靠和正确;“透明性”是指应充足、充分透明地发布建筑碳排放信息的支撑材料。

8.1.2  碳排放计算内容具体包括：开工时间依据监理开工令签核时间，竣工时间依据四方验收记录签核时间，项目施工场地区域内的机械设备、小型机具、临时设施等使用过程中消耗的能源产生的碳排放；项目施工场地外区域材料加工及租赁生活区消耗的能源产生的碳排放；运输到场地内的材料、构件、部品、设备，在运输过程中能源消耗产生的碳排放；施工阶段使用的办公用房、生活用房和材料库房等临时设施的安装和拆除过程产生的碳排放；建筑拆除阶段的碳排放应包括人工拆除和使用小型机具机械拆除使用的机械设备消耗的各种能源动力产生的碳排放；项目采用材料、构件、部品的生产阶段碳排放，设备的生产阶段碳排放如无厂家提供准确资料，可暂不计入；项目场地内所设置的可再生能源的产能应计入施工过程的减碳量。

8.1.4  建立完善的碳排放计算报告管理机制，确保数据真实可靠。建立标准化的碳排放源清单和计算方法文件，规范数据采集口径。实行项目级月度能源消耗与排放台账制度，采用信息化手段实现动态监测。建立报告三级审核机制（编制-复核-审批），定期开展数据质量核查，确保符合MRV（可监测、可报告、可核查）原则，为碳减排决策提供依据。

8.2  数据采集

8.2.1  资源包括建筑材料和市政供水。

8.2.4  具有远传功能的计量表具和传感器可实现数据的上传。表具和传感器精度除应满足相关国家标准外，还应与建筑其他系统统筹，且应满足建筑运维管理和碳核查的要求。受到不同因素影响，计量表具和传感器投入使用一段时间后会出现数据漂移\误差、错误等现象，数据的准确性是高效运维管理的基础，因此为更好服务低碳运维，保障碳核查等的准确性，应按照相关要求和规定对在用计量表具、传感器、采集仪等设备进行定期校准。搭建管理系统的服务器、交换机、显示器、采集仪、计量和监测硬件产品通常情况下常年不停机运行。

8.2.5  推荐采用数据平台实现碳排放数据自动采集、加密存储及分析管理，确保数据安全可追溯，提升计算效率与准确性。

9  低碳施工评价
9.0.1  低碳施工评价体系包含五大核心指标类别，每类均设置控制项（必须达标）和评分项（量化评估）。

9.0.2  控制项为强制性指标，采用达标制；评分项为分级指标，按实施效果赋分，共同构成科学评价体系。
9.0.4  低碳施工评价采取自评价或第三方评价的方式进行。项目根据阶段性低碳施工检查评价情况，制定改进措施。
9.0.5  对于不涉及的“检查项目”的分值折算方法可参考以下计算案例：某项目在低碳临时设施类指标中的实际得分为10，根据9.0.3低碳临时设施指标的评价分值为20，扣除项目存在不涉及的检查项目标准分值4分后的实际应得分为16分，实际得分除以实际应得分后再乘以指标的评价分值，10/16*20=12.5，低碳临时设施的指标评分项得分为12.5。

DB





联合发布









_1234567890.unknown

