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[bookmark: _Toc240644714][bookmark: BookMark2]前言
为推进京津冀协同发展战略实施，河北省市场监督管理局、北京市市场监督管理局、天津市市场监督管理委员会共同组织制定本地方标准，在京津冀区域内适用，现予发布。
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由北京市气象局提出。
本文件由北京市气象局组织实施。
本文件起草单位：
（河北组）河北省气象行政服务技术中心、邢台市气象局、雄安新区气象局。
（北京组）北京市气候中心、北京市气象综合保障中心。
（天津组）天津市气象灾害防御技术中心。
本文件主要起草人：
（河北组）   
（北京组） 
（天津组） 


DB 11/T XXXX—XXXX
DB 13/T XXXX—XXXX

II
I
[bookmark: BookMark4]

防雷安全非现场检查规程
[bookmark: _Toc240298249][bookmark: _Toc240644680][bookmark: _Toc240229621][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc240229786][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc240644715][bookmark: _Toc240298150][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了防雷安全非现场检查的基本规定，检查内容、要求和方法，检查程序，存在问题整改及处理和档案管理。
本文件适用于油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目的防雷安全非现场检查。其他各类建设工程和场所的防雷安全非现场检查可参照本文件执行。
[bookmark: _Toc240298250][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc240644716][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc240229787][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc240229622][bookmark: _Toc240644681][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc240298151]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97191425]QX/T 400　防雷安全检查规程
[bookmark: _Toc240644682][bookmark: _Toc240298251][bookmark: _Toc240644717][bookmark: _Toc240298152][bookmark: _Toc240229788][bookmark: _Toc240229623]术语和定义
QX/T 400界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

防雷安全非现场检查　off-site inspection of lightning protection safety
检查机构依托数字化、信息化等手段，通过远程可视化核查、资料核验、平台数据比对、视频会议等方式，对被检查单位信息化监督平台应用、防雷安全管理制度建设与执行、定期检测实施与隐患整改、雷电灾害应急管理、行政许可办理等开展的全过程检查。
[bookmark: _Toc240298153][bookmark: _Toc240644683][bookmark: _Toc240229624][bookmark: _Toc240229789][bookmark: _Toc240644718][bookmark: _Toc240298252][bookmark: _Toc237618525]基本规定
适用情形
同时满足以下条件可实施非现场检查：
已安装雷电防护装置且有验收检测合格记录；
自前次检查以来无防雷安全相关行政处罚记录；
自前次检查以来未发生雷电灾害安全责任事故。
设备要求
配备视频分辨率不低于720 P的视频录制、影像采集设备。
具备稳定互联网网络环境，可正常登录防雷安全信息化监管平台、远程可视化通信系统，满足工作需求。
留存要求
防雷安全非现场检查全过程应进行音视频录制存档，完整留存检查截图、资料照片、平台数据截图、文字记录等佐证材料，确保检查过程可追溯、结果可核验。
[bookmark: _Toc240229625][bookmark: _Toc240644719][bookmark: _Toc240644684][bookmark: _Toc240298154][bookmark: _Toc240229790][bookmark: _Toc240298253]检查内容、要求和方法
检查内容、要求
防雷安全非现场检查应按照表1规定的检查内容和要求开展。
防雷安全非现场检查内容和要求
	序号
	检查内容
	要求

	1
	信息化监管平台应用
	　被检查单位录入的基础信息真实、完整、有效

	
	
	　上传雷电防护装置检测报告、隐患整改信息等

	2
	防雷安全责任落实
	　将防雷安全纳入本单位安全生产责任体系

	
	
	　建立雷电安全事故隐患排查治理制度

	
	
	　单独建立防雷安全风险分级管控制度，或将防雷安全风险管控纳入本单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

	3
	雷电灾害应急处置
	　建立雷电天气预警信息接收、处置工作机制

	
	
	　编制雷电灾害应急预案

	
	
	　开展雷电灾害防御应急演练

	
	
	　开展防雷安全教育培训

	4
	雷电防护装置维护
	　定期开展雷电防护装置隐患排查，对排查发现的隐患建立台账，并整改到位

	5
	行政许可
	　新（改、扩）建项目雷电防护装置完成设计审核、竣工验收

	6
	雷电防护装置检测报告
	　检测资质合法有效，未超越资质许可范围

	
	
	　定期开展雷电防护装置检测，取得合法有效的检测报告

	
	
	　检测报告附带合规防伪二维码，扫码查询的单位、项目、日期、结论等信息与纸质报告完全一致

	
	
	　检测人员配置数量符合要求

	
	
	　报告检测日期与防雷安全信息化监管平台上传备案日期一致

	
	
	　存在不合格项的，按期完成整改


[bookmark: _Toc240298155][bookmark: _Toc240229626][bookmark: _Toc240229791][bookmark: _Toc240298254]检查方法
防雷安全非现场检查可采取以下检查方法：
1. 材料核验：在线审查信息化监管平台和被检查单位提交的资料；
1. 远程可视化核查：通过视频连线远程查看现场情况；
1. 视频会议：通过线上会议问询、核实相关情况。
[bookmark: _Toc240644720][bookmark: _Toc240644685]检查流程
检查准备
成立检查组，包括不少于2名持有行政执法证件人员。
检查机构制定检查方案，做好工作分工。
检查人员按照表1规定开展信息化监管平台材料核验，初步确定被检查单位防雷安全状况。
检查通知
检查机构至少提前3个工作日，通过纸质文书、电子邮件、传真等可追溯方式，向被检查单位送达《防雷安全非现场检查通知书》，明确检查人员信息、检查时间、检查依据、检查内容、检查方式及配合要求等。非现场检查通知书格式参见附录A。
检查实施
身份核验
检查机构与被检查单位人员确认身份信息，正式启动检查工作。
事项告知
检查人员根据《防雷安全非现场检查通知书》，向被检查单位告知非现场检查内容、方式和需提交的台账资料。
记录要求
检查人员逐项核查，如实填写《防雷安全非现场检查记录表》，完整记录检查情况、核查结果及相关问题，记录表格式参见附录B。
资料补正
检查过程中发现被检查单位台账资料缺失、信息填报不规范的，检查人员当场核实问题；属于资料遗漏、填报失误的，允许被检查单位现场补充更正相关资料并重新核验。
检查中止与转现场检查
非现场检查过程中发现以下情况的，检查人员立即固定音视频、截图、数据等证据，转为现场检查。
1. 未组织开展防雷安全隐患排查和整治；
1. 雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格就施工；
1. 雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格就交付使用；
1. 雷电防护装置检测不合格又拒不整改或整改不合格；
1. 委托无资质或低于相应资质等级的雷电防护装置检测单位对其进行定期检测；
1. 在雷电防护装置设计、施工、检测中存在虚假。
无法立即开展现场检查的，在中止非现场检查之日起3个工作日内启动现场检查。现场检查应按照QX/T 400 相关规定执行。
[bookmark: _Toc237618528]结果反馈
非现场检查工作结束后，检查人员当场向被检查单位通报本次检查结果，对核查发现的安全隐患，明确隐患类型、问题依据及整改要求，出具限期整改意见书。
双方对检查结果无异议的，通过防雷安全信息化监管平台在线签字确认；被检查单位拒不签字确认的，检查人员如实记录拒签情况、时间及原因，留存佐证资料。
[bookmark: _Toc240298255][bookmark: _Toc240229627][bookmark: _Toc229493527][bookmark: _Toc229580081][bookmark: _Toc237618529][bookmark: _Toc240644721][bookmark: _Toc240229792][bookmark: _Toc240644686][bookmark: _Toc240298156][bookmark: _Toc198542312]存在问题整改及处理 
检查机构对照限期整改意见书列明的问题清单、整改时限、整改标准，全程跟踪督促被检查单位逐项落实隐患整改，建立整改台账，动态跟踪整改进度。
整改期限届满后，检查机构及时对被检查单位整改情况开展复查，核查整改资料、复检报告、现场影像等佐证材料，确认隐患是否整改完成，如实记录复查结果。
[bookmark: _Toc198542313][bookmark: _Toc229580082][bookmark: _Toc240229793][bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc229493528][bookmark: _Toc240644687][bookmark: _Toc240229628][bookmark: _Toc240298157][bookmark: _Toc237618530][bookmark: _Toc240298256][bookmark: _Toc240644722]档案管理 
检查机构应对所有防雷安全非现场检查工作资料统一归档留存，档案保存期限不少于5年。
非现场检查归档资料包含但不限于：检查工作方案、检查通知书、非现场检查记录表、限期整改意见书、整改佐证资料、复查记录、全程检查音视频、影像截图、平台数据截图等全部相关佐证材料。
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（资料性）
防雷安全非现场检查通知书格式
图A.1给出了防雷安全非现场检查通知书格式。
	防雷安全非现场检查通知书
〔XXXX〕XX号
XXXXXXXX单位：
根据《中华人民共和国安全生产法》《防雷减灾管理办法》等相关法律法规及标准规范要求，我单位决定对你单位开展防雷安全非现场检查工作，现将有关事项通知如下：
一、检查人员信息
执法人员1：XXXXXX   行政执法证号：XXXXXXXXXXXX
执法人员2：XXXXXX   行政执法证号：XXXXXXXXXXXX
二、检查时间及方式
检查时间：XXXX年XX月XX日 XX时XX分 至 XXXX年XX月XX日 XX时XX分
检查方式：远程可视化非现场检查
三、检查依据
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX相关法律法规、规章及标准规范。
四、检查内容
本次重点检查你单位防雷信息化监管平台应用、防雷安全责任体系建设、管理制度落实、隐患排查治理、应急管理、防雷装置检测、行政许可办理等工作。
五、工作要求
请你单位安排负责人及相关岗位人员全程在线配合检查，提前准备好防雷安全管理制度、检测报告、台账记录、应急资料等相关材料，如实提供、主动配合核查工作。拒不配合、隐瞒资料、弄虚作假的，将依法依规追究相关责任。
六、检查频次说明
本次检查为： ☐日常检查 ☐专项检查
年度行政检查频次上限：XX次，本次为本年度第XX次检查。

 
                                            检查单位（盖章）：XXXXXXXXXXX       
年  月  日
联系人：XXXXXX、联系电话：XXXXXXXXXXXX 
受送达人：                        送达日期：   年   月   日  
送达方式和地址：                       


检查通知书格式
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（资料性）
防雷安全非现场检查记录表格式
[bookmark: _GoBack]图B.1给出了防雷安全非现场检查记录表格式。
	序号
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	　是否定期登录信息化监管平台并及时更新企业信息
	本年度已登录  是□  否□
企业信息完整  是□  否□
	

	2
	　信息化监管平台是否上传雷电防护装置检测报告、隐患整改信息等
	是□  否□
	

	3
	　是否明确本单位防雷安全主体责任、防雷安全第一责任人
	是□  否□
	

	4
	　是否明确防雷安全责任部门、管理人员及岗位职责
	是□  否□
	

	5
	　是否建立雷电安全隐患排查治理制度
	是□  否□
	

	6
	　是否建立防雷安全风险分级管控或纳入双控机制
	是□  否□
	

	7
	　是否建立雷电天气预警接收处置机制
	是□  否□
	

	8
	　是否制定雷电灾害应急预案或纳入总体预案
	是□  否□
	

	9
	　是否定期组织雷电灾害应急演练
	是□  否□
	

	10
	　是否开展防雷安全教育培训
	是□  否□
	

	11
	　是否常态化开展防雷装置隐患排查治理工作
	是□  否□
	

	12
	　是否持有有效的防雷装置设计审核、竣工验收手续（核准书和合格证）
	是□  否□
	

	13
	　是否按规定开展防雷装置定期检测
	是□  否□
	

	14
	　检测报告是否在有效期内，无脱检、超期未检情况
	有效期内  是□  否□
无脱检   是□  否□
	

	15
	　检测服务单位资质是否合规、匹配
	是□  否□
	

	16
	　检测报告二维码信息是否真实、一致、可核验
	是□  否□
	

	17
	　检测人员配置数量是否符合规范要求
	是□  否□
	

	18
	　报告检测日期与防雷安全信息化监管平台检测日期是否一致
	是□  否□
	

	19
	　检测报告是否加盖有效检测专用章
	是□  否□
	

	20
	　检测报告检测人员、批准人员签字是否齐全有效
	是□  否□
	

	21
	　检测不合格项是否按期完成整改
	是□  否□ 不涉及□
	

	存在问题及整改要求：



	
检查人员签字：__________  检查日期：XXXX年XX月XX日

	
被检查单位负责人签字：__________  日期：XXXX年XX月XX日


防雷安全非现场检查记录表格式
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[1]　 QX/T 319　防雷装置检测文件归档整理规范
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