附件2 不合格产品信息

| **序号** | **被抽样销售者** | **标称生产者/生产者** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **不符合项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市房山区张坊玉帝五交化经销部 | 中山市德旗光电科技有限公司 | LED吸顶灯 | 德旗DEQI（图形） | DQ-XD-80W 80W(80×1W/LED模块) 220V-240V～ 50/60Hz 0.40A | 2022.6 | 谐波电流限值 |
| 2 | 北京春雅胜球灯具店 | 广东江门星发现照明有限公司 | LED吸顶灯 | STAR星发现 | XFX350-QC3201A 32W 220～ 50Hz | 2023年4月 | 谐波电流限值 |
| 3 | 北京创新明亮灯具店 | 佛山市昌森照明电气有限公司 | 固定式LED灯具（吸顶式） | 莱特京 | CSJG-XDD-40W 220-240V～ 50/60Hz 额定功率：40W(30×1.5W/LED模块)6500K | 2023年02月 | 传导骚扰、谐波电流限值 |
| 4 | 北京创新明亮灯具店 | 佛山市昌森照明电气有限公司 | 固定式LED灯具（吸顶式） | 莱特京LATEJI | CSJG-XDD-30W 220-240V～ 50/60Hz 额定功率：30W(24×1.5W/LED模块)6500K  | 2022年7月 | 传导骚扰、谐波电流限值 |
| 5 | 北京仁和骏马照明电器有限公司 | 广东信华电器有限公司 | LED吸顶灯 | ShunGuAn顺冠照明 | XHXDC01-18 18W 220V～ 50Hz 6500K | 2022年Ⅲ | 传导骚扰 |
| 6 | 北京嘉兰鸿灯具店 | 未标注 | 吸顶灯 | 雷派REOPE(图形) | 100V-250V | 未标注 | 传导骚扰、谐波电流限值 |
| 7 | 北京嘉兰鸿灯具店 | 广东钜豪照明电器有限公司 | LED吸顶灯 | JUHAO鉅豪 | JHX0066-42W 220V～50Hz 0.21A 42W(84×0.5W/LED模块） | 202105 | 谐波电流限值 |
| 8 | 北京运乔春雷灯饰经营部 | 中山市千佳元灯饰有限公司 | 固定式LED灯具 | 千佳元灯饰（图形） | WJ-LED- 220V～50Hz 1.09A LED模块 | 未标注 | 传导骚扰、谐波电流限值 |
| 9 | 北京徐高峰装饰材料经销处 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 吸顶灯 芳华系列 | 兆驰照明（图形） | MTC-XD-028001-1 220V～50Hz PF：0.5 28W | 2021-1 | 传导骚扰、谐波电流限值 |
| 10 | 北京皖庆中义五金电料商店 | 泰力（安徽）电器股份有限公司 | 固定式LED灯具 | TAILI泰力 | TLD-WS-MTXY80 80W(160×1W/LED模块) 0.56A | 2023 Ⅲ | 传导骚扰、谐波电流限值 |
| 11 | 北京璇宇灯具店 | 中山市哥曼尼照明电器有限公司 | 固定式LED灯具 | 哥曼尼照明 GOMani(图形） | GMN-18W 220V～ 50Hz 18W(18×1W/LED模块） | 2021.I | 传导骚扰 |
| 12 | 北京璇宇灯具店 | 中山市哥曼尼智能科技有限公司 | 固定式LED灯具 | 哥曼尼照明 GOMani(图形） | GMN-18W1 AC220V 50Hz 18W(36×0.5W/LED模块）6500K | 2021.III | 传导骚扰 |
| 13 | \*\*\*（潘志雯）（个体工商户，北京市朝阳区左安门外十里河北京市民乐建材市场91号） | 广东朗鹤科技有限公司 | LED吸顶灯 | langh朗鹤照明 | TJ-XDD-22W 220V/50Hz 22W | 未标注 | 传导骚扰 |
| 14 | 北京朝荣灯饰店 | 广东省中山市壹佰年照明有限公司 | LED吸顶灯 | YBN壹佰年照明（图形） | 220V 50Hz | 未标注 | 谐波电流限值 |
| 15 | 北京承亮灯饰经营部 | 佛山市顺冠照明电器科技有限公司 | LED吸顶灯 | ShunGuAn顺冠照明 | XHXDC-30W 30W(28×1.2W/LED模块) 0.167A | 2023年Ⅱ | 传导骚扰、谐波电流限值 |
| 16 | 北京金叶玲灯饰销售中心 | 粤美科技发展有限公司 | LED吸顶灯 | 粤美照明YUEMEILIGHTING（图形） | 30W+30W/60W AC180V-250V | 未标注 | 谐波电流限值 |