2025年北京市电路开关、保护或转换装置产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，对于家用和类似用途固定式电气装置的开关，抽取6只，3只为检验用样品，另3只为备用样品。

对于延长线插座，抽取4只，2只为检验用样品，另2只为备用样品。

2 检验依据

2.1 家用和类似用途固定式电气装置的开关

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防触电保护 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |
| 2 | 结构要求 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |
| 3 | 防潮 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |
| 5 | 正常操作 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |
| 6 | 机械强度 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |
| 7 | 耐热 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |
| 8 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |
| 9 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 | GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024 |

2.2 延长线插座

2.2.1延长线插座（GB/T 2099.7-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 4 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 8 | 正常操作 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 9 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 10 | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 11 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 12 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 13 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |

2.2.2 延长线插座（GB 2099.7—2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | GB 1002—2024 GB 2099.7—2024 | GB 1002—2024 GB 2099.7—2024 |
| 2 | 防触电保护要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 3 | 接地措施要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 4 | 结构要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 5 | 耐潮 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 7 | 温升要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 8 | 正常操作要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 9 | 拔出插头所需的力要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 10 | 软缆及其连接要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 11 | 耐热要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 12 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |
| 13 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化要求 | GB 2099.7—2024 | GB 2099.7—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1002—2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB 1002—2024 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T 16915.1—2014家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

GB/T 16915.1—2024家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1—2008 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.7—2015 家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求

GB 2099.7—2024 家用和类似用途延长线插座安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。