2026年北京市户外燃气燃烧器具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，随机抽取2个，1个为检验用样品，另1个为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧工况 | 火焰传递 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 2 |  | 火焰状态 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 3 |  | 干烟气中CO（α=1） | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 4 | 点火器性能 | 压电式点火器 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 5 |  | 用电类点火器 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 6 | 压力/流量安全装置 | 超压切断安全装置 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 7 |  | 低压切断安全装置 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 8 |  | 过流切断安全装置 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 9 | 表面温升 | 小气瓶燃具气瓶底部 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 10 |  | 钢瓶本体温度 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 11 | 抗风性能 |  | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 12 | 小气瓶燃具的特殊要求 | 气密性 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 13 |  | 耗气量准确度 | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 14 | 标志（不包括第9.1.1条试验） |  | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 15 | 警示 |  | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |
| 16 | 说明书 |  | GB/T 38522—2020 | GB/T 38522—2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 38522—2020 户外燃气燃烧器具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。