2026年北京市阀门产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量如下：

散热器恒温控制阀抽取4套，2套为检验用样品，另2套为备用样品。

阀门抽取2台，1台为检验用样品，另1台为备用样品。

2 检验依据

2.1 散热器恒温控制阀

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体的耐压密封性 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 2 | 公称流量准确性 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 3 | 流量调节性 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 4 | 滞后 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 5 | 压差影响 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 6 | 静压影响 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 7 | 耐温性能 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 8 | 阀头的抗扭性 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 9 | 阀头的抗弯性 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |
| 10 | 最大和最小设定位置时的特性流量和温度范围 | GB/T 29414—2012 | GB/T 29414—2012 |

2.2 阀门（铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门GB/T 8464—2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀杆最小直径 | GB/T 8464—2023 | GB/T 8464—2023 |
| 2 | 阀体最小壁厚 | GB/T 8464—2023 | GB/T 8464—2023 |
| 3 | 密封性能 | GB/T 8464—2023 GB/T 13927—2022 | GB/T 8464—2023 GB/T 13927—2022 |
| 4 | 壳体强度 |  |  |
| 5 | 管螺纹精度 | GB/T 8464—2023 | GB/T 8464—2023 |
| 6 | 扳口对边最小尺寸 | GB/T 8464—2023 | GB/T 8464—2023 |

2.3 阀门（钢制闸阀GB/T 12234—2019）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀杆直径测量 |  | GB/T 12234—2019 | GB/T 12234—2019 |
| 2 | 阀体壁厚测量 |  | GB/T 12234—2019 | GB/T 12234—2019 |
| 3 | 压力试验 | 上密封试验 | GB/T 26480—2011 GB/T 12234—2019 | GB/T 26480—2011 GB/T 12234—2019 |
| 4 |  | 密封试验 |  |  |
| 5 |  | 壳体试验 |  |  |
| 6 | 阀体材质成分分析 |  | GB/T 12234—2019 | GB/T 12234—2019 |

2.4 阀门（钢制闸阀JB/T 7746—2020）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体壁厚 |  | JB/T 7746—2020 | JB/T 7746—2020 |
| 2 | 阀杆最小直径 |  | JB/T 7746—2020 | JB/T 7746—2020 |
| 3 | 压力试验 | 壳体试验 | JB/T 7746—2020 GB/T 26480—2011 | JB/T 7746—2020 GB/T 26480—2011 |
| 4 |  | 高压密封试验 |  |  |
| 5 |  | 低压密封试验 |  |  |
| 6 |  | 上密封试验 |  |  |

2.5 阀门（钢制截止阀GB/T 12235—2025）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体壁厚测量 |  | GB/T 12235—2025 | GB/T 12235—2025 |
| 2 | 阀杆直径测量 |  | GB/T 12235—2025 | GB/T 12235—2025 |
| 3 | 压力试验 | 上密封试验 | GB/T 12235—2025 GB/T 26480—2011 | GB/T 12235—2025 GB/T 26480—2011 |
| 4 |  | 密封试验 |  |  |
| 5 |  | 壳体试验 |  |  |
| 6 | 材质成分分析（阀体） |  | GB/T 12235—2025 | GB/T 12235—2025 |

2.6 阀门（钢制截止阀JB/T 7746—2020）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体壁厚 |  | JB/T 7746—2020 | JB/T 7746—2020 |
| 2 | 阀杆最小直径 |  | JB/T 7746—2020 | JB/T 7746—2020 |
| 3 | 压力试验 | 壳体试验 | JB/T 7746—2020 GB/T 26480—2011 | JB/T 7746—2020 GB/T 26480—2011 |
| 4 |  | 高压密封试验 |  |  |
| 5 |  | 低压密封试验 |  |  |
| 6 |  | 上密封试验 |  |  |

2.7 阀门（钢制球阀GB/T 12237—2021）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体壁厚测量 |  | GB/T 12237—2021 | GB/T 12237—2021 |
| 2 | 压力试验 | 低压气体密封试验 | GB/T 12237—2021 GB/T 26480—2011 | GB/T 12237—2021 GB/T 26480—2011 |
| 3 |  | 高压密封试验 |  |  |
| 4 |  | 壳体试验 |  |  |
| 5 | 阀体化学成分分析 |  | GB/T 12237—2021 | GB/T 12237—2021 |

2.8 阀门（钢制球阀GB/T 21385—2025）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体壁厚测量 |  | GB/T 21385—2025 | GB/T 21385—2025 |
| 2 | 压力试验 | 壳体强度 | GB/T 21385—2025 | GB/T 21385—2025 |
| 3 |  | 液压密封性能 | GB/T 21385—2025 | GB/T 21385—2025 |
| 4 |  | 低压密封性能 | GB/T 21385—2025 | GB/T 21385—2025 |
| 5 | 材料成分分析（阀体） |  | GB/T 21385—2025 | GB/T 21385—2025 |

2.9 阀门（钢制蝶阀GB/T 12238—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 12238—2008 GB/T 13927—2022 | GB/T 12238—2008 GB/T 13927—2022 |
| 2 | 密封试验 |  |  |
| 3 | 阀体壁厚测量 | GB/T 12238—2008 | GB/T 12238—2008 |
| 4 | 蝶板承压能力试验 | GB/T 12238—2008 | GB/T 12238—2008 |
| 5 | 阀体材质成分分析 | GB/T 12238—2008 | GB/T 12238—2008 |

2.10 阀门（钢制蝶阀JB/T 8527—2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体强度 | JB/T 8527—2015 GB/T 13927—2022 | JB/T 8527—2015 GB/T 13927—2022 |
| 2 | 密封性能 |  |  |
| 3 | 阀体壁厚测量 | JB/T 8527—2015 | JB/T 8527—2015 |
| 4 | 蝶板承载能力 | JB/T 8527—2015 | JB/T 8527—2015 |
| 5 | 壳体材料化学成分 | JB/T 8527—2015 | JB/T 8527—2015 |

2.11 阀门（水暖阀门-闸阀GB/T 12232—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体最小壁厚 | GB/T 12232—2025 | GB/T 12232—2025 |
| 2 | 阀杆最小直径 | GB/T 12232—2025 | GB/T 12232—2025 |
| 3 | 密封试验 | GB/T 12232—2025 GB/T 13927—2022 | GB/T 12232—2025 GB/T 13927—2022 |
| 4 | 壳体试验 |  |  |

2.12 阀门（水暖阀门-闸阀CJ/T 216—2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体强度 | CJ/T 216—2013 GB/T 13927—2022 | CJ/T 216—2013 GB/T 13927—2022 |
| 2 | 密封 |  |  |
| 3 | 低压密封 | CJ/T 216—2013 | CJ/T 216—2013 |
| 4 | 阀杆最小直径 | CJ/T 216—2013 | CJ/T 216—2013 |
| 5 | 壳体壁厚 | CJ/T 216—2013 | CJ/T 216—2013 |

2.13 阀门（水暖阀门-蝶阀GB/T 12238—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体试验 | GB/T 12238—2008 GB/T 13927—2022 | GB/T 12238—2008 GB/T 13927—2022 |
| 2 | 密封试验 |  |  |
| 3 | 阀体壁厚测量 | GB/T 12238—2008 | GB/T 12238—2008 |
| 4 | 蝶板承压能力试验 | GB/T 12238—2008 | GB/T 12238—2008 |

2.14 阀门（水暖阀门-蝶阀CJ/T 261—2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封 | CJ/T 261—2015 GB/T 13927—2022 | CJ/T 261—2015 GB/T 13927—2022 |
| 2 | 强度 |  |  |
| 3 | 阀体壁厚 | CJ/T 261—2015 | CJ/T 261—2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 29414—2012 散热器恒温控制阀

GB/T 8464—2023 铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门

GB/T 12232—2025 通用阀门  法兰连接铁制闸阀

GB/T 12234—2019 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀

GB/T 12235—2025 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀

GB/T 12237—2021 石油、石化及相关工业用的钢制球阀

GB/T 12238—2008 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB/T 13927—2022 工业阀门  压力试验

GB/T 21385—2025 金属密封球阀

GB/T 26480—2011 阀门的检验和试验

JB/T 7746—2020 紧凑型锻钢阀门

JB/T 8527—2015 金属密封蝶阀

CJ/T 216—2013 给水排水用软密封闸阀

CJ/T 261—2015 给水排水用蝶阀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。