|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 北京市燃气灶具及配件等燃气具产品质量监督抽查不合格产品汇总表（2022年第2批） | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| 1 | 北京桑普电器有限公司 | 北京桑普电器有限公司中山分公司 | 桑普家用燃气灶具 | 桑普电器Sampux | JZT-Q01-C11 | 20210808 | 热负荷 |  |
| 2 |  | 中山市华人电器有限公司 | 家用燃气灶具 | 真情好太太 | JZY-T160 | 2021年7月5日 | 热负荷、燃气导管 |  |
| 3 |  | 中山市华人电器有限公司 | 家用燃气灶具 | 真情好太太 | JZT-T160 | 2021年7月5日 | 燃气导管 |  |
| 4 |  | 中山市华人电器有限公司 | 家用燃气灶 | 真情好太太 | JZT-B609 | 2021年5月31日 | 燃气导管 |  |
| 5 |  | 中山市华人电器有限公司 | 家用燃气灶具 | 真情好太太 | JZT-159 | 2020年5月5日 | 燃气导管 |  |
| 6 | 北京安兴圣经贸有限公司 | 未标注 | 精编钢丝管 | 骏兴业 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 7 | 北京有缘鑫宝工艺雕塑中心 | 未标注 | 精编钢丝软管 | 鑫衡缘 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 8 | 北京同鑫九鼎废旧物资回收有限公司 | 未标注 | 高级精编彩色软管 | 泽瑞 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 9 | 北京同鑫九鼎废旧物资回收有限公司 | 北京优氏科技公司 | 天然气煤气液化气专用软管 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 弯曲性能、标志 | 标称生产者营业执照已于2010年1月11日被吊销。 |
| 10 | 北京同鑫九鼎废旧物资回收有限公司 | 未标注 | 精编钢丝燃气软管 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 11 | 北京同城伟业建材商贸中心 | 未标注 | 格编钢丝四季软管 | WX万兴塑业 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 12 | 北京天创伟达商贸中心 | 未标注 | 三胶双线高级PVC石油液化气天然气煤气家用软管 | 天宇 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 13 | 北京来鑫发五金有限公司 | 未标注 | 精编钢丝无味软管 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 14 | 北京久阳顺五金建材商店 | 未标注 | 三胶精编钢丝防爆软管 | 龙兴 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 15 | 北京文圣暖通商店 | 长润全塑软管制品厂 | 精编钢丝天然气液化气专用彩色软管 | 实威 | 未标注 | 未标注 | 标志 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 16 | 北京八里桥芳源厨具销售中心 | 未标注 | 精编钢丝防爆软管 | 巧太太 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 17 | 北京兴民财盛建材中心 | 未标注 | 三胶两线高级天然气液化气专用软管 | 唐玉绿森 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 18 | 北京忠鹏瑞达建材商店 | 未标注 | 液化气天然气煤气专用管 | 雪威 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 19 | 北京千喜鑫五金建材商店 | 未标注 | 高级精编钢丝管 | 金河龙 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 20 | 北京风珍红商贸中心 | 未标注 | 三胶精编钢丝防爆软管 | 金联 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 21 | 北京硕磊嘉业商贸有限公司 | 北京柏宇商贸有限公司 | 天然气液化气专用管 | 巴鲁克 | 未标注 | 未标注 | 弯曲性能、标志 | 标称生产者营业执照已于2020年5月13日注销。 |
| 22 | 北京顺伟发达五金机电建材经营部 | 未标注 | 精编钢丝燃气软管 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 23 | 北京新圣商贸有限公司 | 未标注 | 三胶双线高级石油液化气天然气煤气专用管 | 元朔（图形） | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 24 | 北京嘉辉伟业科技有限公司 | 未标注 | 精编钢丝煤气天然气专用软管 | 万福华帝 | 未标注 | 未标注 | 标志 |  |
| 25 | 北京市迅捷凯五金经销部 | 未标注 | 高级精编钢丝软管 | 恒勋 | Φ9毫米 | 未标注 | 标志 |  |
| 26 | 玉环洁源水暖器材有限公司 | 未标注 | 高级防爆胶管 （天然气，液化气，煤气中高压气管） | 太阳仔（图形） | 未标注 | 未标注 | 弯曲性能、标志 |  |
| 27 | 航兴万全（北京）科技有限公司 | 未标注 | 高级精编钢丝软管 | 康乐 | 未标注 | 未标注 | 弯曲性能、标志 |  |
| 28 | 北京玥琦商贸中心 | 未标注 | 天然气.液化气专用管 | Hantouch | 9.5mm（3/8''） | 未标注 | 弯曲性能、标志 |  |
| 29 | 余亚林（经营者） | 未标注 | 高级PVC无味软管 | Hantouch | 未标注 | 未标注 | 弯曲性能、标志 |  |
| 30 | 北京市朝阳区和平街街道张际全建材销售部 | 北京以林科贸有限公司 | 北京燃气专用 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 弯曲性能、标志 |  |
| 31 | 北京金源丰盛建材商店 | 未标注 | 高级PVC增强软管 | 华帝 | 未标注 | 未标注 | 弯曲性能、标志 |  |
| 32 | 北京永睿中恒建材销售中心 | 北京万仝旭日科贸有限公司 | 高级家用燃气软管 | 北京万仝 | Φ9mm | 未标注 | 弯曲性能、标志 |  |
| 33 | 北京沪东恒坂机电销售中心 | 诸暨市万龙管业有限公司 | 精编钢丝煤气液化气天然气专用软管 | 过江王（图形） | 未标注 | 未标注 | 标志 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 34 | 北京双峪玲之商店 | 枣强万佳燃气配件厂 | 高级软管 | 益万佳鑫 | 未标注 | 20210705 | 标志 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 35 | 北京旺鸿顺鑫商贸中心 | 慈溪市周巷厨诚阀门配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 厨诚CHUCHENG | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 36 | 北京市昌平液化气有限公司 | 宁波璐美燃气具阀门有限公司 | 瓶装液化石油气调压器 | 璐美（图形） | JYT-0.6-L-L8型 | 2021年8月 | 关闭压力、出口压力 |  |
| 37 | 北京光志华商贸中心 | 慈溪市益群厨具有限公司 | 瓶装液化石油气调压器 | 益群yiqun（图形） | JYT-0.6-1.2（产品） JYT-0.6-A（合格证） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 38 | 北京魏善庄小劭五金商店 | 广东顺德桂洲超能电器厂 | 家用液化石油气调压阀 | 圣火（图形） | JYT-0.6A（产品） JYT-1.2（包装盒） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 39 | 北京魏善庄李光珍商店 | 余姚市喜临门燃气具厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 喜临门 | JYT-0.6-A | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 40 | 北京西红门李杨五金建材商店 | 慈溪市长河君鸿燃气具厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 君鸿 | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 41 | 北京晨诺美玲商贸有限公司 | 浙江省余姚市东冠阀门厂（合格证） 余姚市东冠阀业有限公司（包装盒） | 家用液化石油气调压器 | 東冠（图形） | JYT（合格证） DG-2K（包装盒） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 42 | 北京晨诺美玲商贸有限公司 | 宁波璐美燃气具阀门有限公司 | 瓶装液化石油气调压器 | 璐美（图形） | JYT-0.6-F12 | 2020年12月 | 结构、关闭压力、出口压力 |  |
| 43 | 北京振强腾达商贸中心 | 慈溪市长河镇中杰燃气具配件厂 | 瓶装液化石油气调压器 | 佳莹（图形） | JYT-0.6 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 |  |
| 44 | 北京安兴圣经贸有限公司 | 中山市亮太太生活电器有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 亮太太 | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 标称生产者营业执照已于2018年5月30日被吊销。 |
| 45 | 航兴万全（北京）科技有限公司 | 慈溪市长河镇中杰燃气具配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 方乐 | JYT-0.6 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 |  |
| 46 | 北京祥盛腾飞商贸有限公司 | 福建省东鼎燃具有限公司 | 东鼎调压器 | 东鼎 | JYT-0.6 | 2017年11月 | 结构、关闭压力、出口压力 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 47 | 北京祥盛腾飞商贸有限公司 | 美宝的燃气具阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 美宝的 | B-4 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 48 | 李良富（个体工商户） | 慈溪市迁辉阀门配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 迁耀 | JYT0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 标称生产者营业执照已于2015年6月30日注销。 |
| 49 | 李良富（个体工商户） | 广东中山华帝阀业 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 華帝（图形） | JYT0.6-1.2A型 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 50 | 张浩垒（个体工商户） | 广东中山鸿达阀业有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 鸿达 | JYT-0.6-1.2（产品） JYT-0.6（合格证） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 51 | 北京鑫楚广源商贸中心 | 慈溪市盛合阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油氣調壓器 | 盛合（图形） | JYT-0.6A（产品） JYT-0.6（合格证） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 |  |
| 52 | 北京亨利美佳家具销售中心 | 浙江慈溪焕美阀业有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 焕美 | JYT-0.6-1.2（包装盒） JYT-1.2（产品） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 53 | 北京亨利美佳家具销售中心 | 浙江慈溪焕美阀业有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 焕美 | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 54 | 北京双峪玲之商店 | 余姚市万美阀门厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 万美（图形） | JYT-0.6-A11 | 2020年11月 | 结构、关闭压力、出口压力 |  |
| 55 | 北京滨河建辉厨具店 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 红莹（图形） | JYT-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |
| 56 | 北京金昌鑫商贸有限公司 | 慈溪长河香江阀门厂 | 瓶装液化石油气调压器 | 香江（图形） | JYT-0.6-1.2（产品） JYT-1.2 单咀B（包装盒） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 57 | 北京明轩盛泰五金建材部 | 慈溪市长河镇华盛减压阀厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 华盛（图形） | JYT-0.6A（产品） A-102单咀（包装盒） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 |  |
| 58 | 北京金桥高波五金经销部 | 宁波璐美燃气具阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 璐美（图形） | JYT-1.2-F7 | 2020年9月 | 结构、关闭压力、出口压力 |  |
| 59 | 北京锦海兴荣建材商店 | 慈溪市红莹厨具有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 红莹（图形） | JYT-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 |  |
| 60 | 北京永乐三丰商贸有限公司 | 宁波光芒阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 双发（图形） | JYT-0.6 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |