附件2 **不合格产品信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被抽样**  **销售者** | **标称生产者/**  **生产者** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **不符合项** | **备注** |
| 1 | 北京泽尚品牌管理有限公司第十分公司 | 深圳信展眼镜有限公司 | 老视成镜（防蓝光）READING(PC)GLASSES | aojo | AJ202RH501 GDC2+100 OCD：62 度数：+1.00D | AQ01 | 光学中心单侧水平偏差 |  |
| 2 | 北京爱威隆康眼镜商行 | 北京爱威隆康眼镜商行 | 定配眼镜 | 未标注 | R:-3.50 -0.50 90  L:-2.75 -0.75 180 瞳距：64mm | 2022年7月25日 | 标志 |  |
| 3 | 北京亮思商贸有限公司 | 北京亮思商贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：-3.00-0.50 90  L：-2.50-0.75 180 瞳距：64mm | 2022年7月25日 | 标志 |  |
| 4 | 北京法兰克穆眼镜连锁有限公司 | 北京法兰克穆眼镜连锁有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：+1.50+0.50 179  L：+1.50+0.50 177 瞳距：62mm | 22年7月26日 | 标志 |  |
| 5 | 北京亮视特商贸有限公司第一分公司 | 北京亮视特商贸有限公司第一分公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R:-1.50 -0.50 180  L:-1.00 -0.50 180 瞳距：60mm | 2022年7月26日 | 标志 |  |
| 6 | 北京可视焦点商贸有限责任公司 | 北京可视焦点商贸有限责任公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R:-2.00 -1.00 5 L:-1.00 -1.00 5 瞳距：65mm | 7.26 | 标志 |  |
| 7 | 北京寻镜视堂眼镜有限公司 | 北京寻镜视堂眼镜有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R:-2.75 -1.00 180  L:-2.50 -1.00 180 瞳距：63mm | 2022年7月26日 | 标志 |  |
| 8 | 北京华豪明商贸有限公司 | 北京华豪明商贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | 右R：-3.00-1.00 170  左L：-2.75-0.50 180 瞳孔距离 63mm | 2022年8月9日 | 标志 |  |
| 9 | 北京华豪明商贸有限公司 | 北京华豪明商贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | 右R：-2.00-0.50 90  左L：-1.50-0.75 80 瞳孔距离 62mm | 2022年8月9日 | 标志 |  |
| 10 | 北京瑞峰华强商贸有限公司 | 北京瑞峰华强商贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | 右R：-325-0.75 160  左L：-300-0.50 178 瞳孔距离：63mm | 2022年8月9日 | 标志 |  |
| 11 | 北京瑞峰华强商贸有限公司 | 北京瑞峰华强商贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | 右R：-200-0.50 178  左L：-200-0.50 179 瞳孔距离：63mm | 2022年8月9日 | 标志 |  |
| 12 | 北京利港小河餐饮管理有限公司海淀分公司 | 北京利港小河餐饮管理有限公司海淀分公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：-4.25-1.00 89  L：-4.25-1.00 89  瞳距63 | 2022年07月13日 | 标志 |  |
| 13 | 北京学友大成眼镜有限公司 | 深圳同创眼镜制造有限公司 | 伴佰度®老视镜 | 伴佰度（图形） | 262 54□16-142 COL.1 +3.00D 适用瞳距62-66mm | 202009 | 标志 |  |
| 14 | 北京溢彩视界眼镜店 | 临海市永靓眼镜厂 | 老视镜 | 戴之多 | 301 52□17-139 +1.00D OCD=63 60-66mm | 0210200728 | 标志 |  |
| 15 | 北京溢彩视界眼镜店 | 临海市永靓眼镜厂 | 老视镜 | 戴之多 | P199 50□18-136 +3.00D OCD=63 60-66mm | 0210200728 | 标志 |  |
| 16 | 北京箐丝商贸有限公司 | 北京箐丝商贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：-2.50 -0.50 180  L：-2.25 -0.75 180 PD：65mm | 2022/7/21 | 标志 |  |
| 17 | 北京金玉绿箩服装店 | 丹阳市开发区百视达眼镜厂 | 老视镜 | bailinG百灵 （图形） | TR-90 656  51□18-140 +2.00D 62mm | 未标注 | 标志 |  |
| 18 | 北京盛达奥视康眼镜店 | 温州市鹿城双屿崎峰眼镜厂 | 崎峰老视镜系列 | Qi feng崎峰 | 598 47□18-135 +4.00D | 未标注 | 标志 |  |
| 19 | 北京古色古香商贸有限公司 | 温州市朗德光学有限公司 | 老视镜 | 红香豆 | 48□20-128 +1.00 OCD=62 | 未标注 | 标志 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 20 | 北京古色古香商贸有限公司 | 瑞安市精丽眼镜有限公司 | 尚花老视成镜 | 尚花SHny （图形） | TR5108 +2.50D 适用瞳距62-64mm | 未标注 | 光学中心垂直互差、标志 | 生产企业声称被假冒 |
| 21 | 北京视达明科技有限公司 | 北京视达明科技有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R-2.00-0.50 180  L-2.00-0.50 90 PD:60 m/m | 2022年6月10日 | 标志 |  |
| 22 | 北京黄村新视界眼镜店 | 北京黄村新视界眼镜店 | 定配眼镜 | 未标注 | R：+1.50+0.50×90 L：+1.50+0.50×85 瞳距：63MM | 2022年7月11日 | 标志 |  |
| 23 | 北京爱慕明眸眼镜有限公司 | 台州雨木眼镜有限公司 | 1.56非球面防蓝光超防水树脂镜片 | 凯视路 KAISHILU | 球镜（SPH）-7.25；球镜（SPH）-7.00；柱镜（CYL）-0.00；折射率Ne=1.553；直径70；色散系数ve=36.8；眼镜类透射比UV-1；中心厚度1.2 | 2021-04-09 | 标志 |  |
| 24 | 北京金淼湲商贸中心 | 温州市思拓者光学有限公司 | 树脂片老视镜 | 老人红（图形） | 132 51□16-135 +3.50D OCD=62 适用瞳距59-65mm | 未标注 | 标志 |  |