附件1

不合格产品信息

| **序号** | **被抽样销售者** | **标称生产者/生产者** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **不符合项** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京高志臣商贸中心 | 广东省普宁市占陇联腾电器厂 | 儿童防触电插座 | 联腾（图形） | LT-A38  16A 250V～  最大功率4000W | 未标注 | 标志、尺寸检查、延长线插座的结构、耐热 |  |
| 2 | 北京高志臣商贸中心 | 广东省普宁市占陇联腾电器厂 | 儿童防触电插座 | 联腾（图形） | MAX 2500W 10A，250V～ MODEL：A06 | 未标注 | 标志、尺寸检查、延长线插座的结构、耐热 |  |
| 3 | 北京雪娟商店 | 河北保定豪迈电器有限公司 | 琦特插座 | 琦特QITE（图形） | 10-16A  250V 5000W | 未标注 | 标志、尺寸检查、延长线插座的结构、软缆及其连接、耐热 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 4 | 北京华福万家商贸有限公司 | 惠州市优宛特科技有限公司 | 延长线插座 | 正牛（图形） | ZN-1825  MAX2500W；MAX10A 250V～ | 2022-03 | 延长线插座的结构 |  |
| 5 | 北京隆华顺平生活超市有限公司 | 深圳市远琪家用电器有限公司 | 电源转换器 | YUANQI远琪 | XH-443  大功率2500W | 未标注 | 标志、尺寸检查、延长线插座的结构、耐热 |  |
| 6 | 北京隆华顺平生活超市有限公司 | 深圳市远琪家用电器有限公司 | 电源转换器 | YuanQi远琪 | YQ-607 2500W | 未标注 | 标志、尺寸检查、延长线插座的结构、软缆及其连接、耐热 |  |
| 7 | 北京泰彩青商贸有限公司 | 普宁市军埠海盛电器配件厂 | 延长线插座 | HIYA海雅（图形） | HY-609S  250V～ 10A 最大功率：2500W | 未标注 | 延长线插座的结构、软缆及其连接、耐热 |  |
| 8 | 北京泰彩青商贸有限公司 | 未标注 | 延长线插座 | 能博闻（图形） | NBW-809  250V～ 10A  最大功率2500W | 20190710 | 标志、延长线插座的结构 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 9 | 北京京鹏胜达商贸中心 | 广东至顺电器有限公司 | 延长线插座 | ZHGF至顺 | ZS-607T 10A 250V～ MAX2500W | 未标注 | 延长线插座的结构 |  |
| 10 | 北京依优客百货超市有限公司 | 浙江木林森电器科技有限公司 | 一位单控开关 | 木林森 | 10AX 250V～ | 未标注 | 标志 |  |
| 11 | 北京依优客百货超市有限公司 | 浙江木林森电器科技有限公司 | 二位单控开关 | 木林森 | 10AX 250V～ | 未标注 | 标志 |  |
| 12 | 北京慧佳韵祥商贸有限公司 | 温州美德立邦电器有限公司 | 一开 | 闪明电器（图形） | 1K1 10AX 250V～ | 未标注 | 耐热 |  |
| 13 | 北京慧佳韵祥商贸有限公司 | 温州市龙湾海滨彤晶电器厂 | 二开单控 | 闪明电器（图形） | 10AX 250V～ | 21.04.15 | 标志、正常操作 |  |
| 14 | 北京鑫奥龙机电设备有限公司 | 中山市德旗光电科技有限公司 | 一开单控 | 比雅帝BI@DI（图形） | NO.CX1/1 10AX 250V～ | 未标注 | 正常操作 |  |
| 15 | 北京顺科欧浦灯具经销部 | 梅兰智造科技（深圳）有限公司 | 三位单控开关 | MLRLDQ | 10AX 250V～ | 未标注 | 标志 |  |
| 16 | 北京大东流华萌五金交电经营部 | 深圳施莱德电气有限公司 | 一开双 | CHLYOL利友 | 16AX250V～ | 未标注 | 标志、耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |  |
| 17 | 北京大东流华萌五金交电经营部 | 深圳施莱德电气有限公司 | 四开 | CHLYOL利友 | 16AX250V～ | 未标注 | 标志 |  |
| 18 | 北京昌盛华发五金销售中心 | 深圳世洛普电器有限公司 | 一开单控 | LIANPAI联派 | 10AX250V～ | 未标注 | 标志、耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |  |
| 19 | 北京原斯美佳灯饰经营部 | 温州市耐斯科技有限公司 | 一开单 | N∧ISI耐斯 | 10AX250V～ | 未标注 | 标志、耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |  |
| 20 | 北京原斯美佳灯饰经营部 | 温州市耐斯科技有限公司 | 三开单 | N∧ISI耐斯 | 10AX250V～ | 未标注 | 标志 |  |
| 21 | 北京宁盛远博五金机电经营部 | 温州雷尔松本电器有限公司 | 一开双控 | BJGUZEN | KG31/2/3B 10AX 250V～ | 未标注 | 正常操作 |  |
| 22 | 北京宁盛远博五金机电经营部 | 温州雷尔松本电器有限公司 | 二开单控 | BJGUZEN | KG32/1/2C 10AX 250V～ | 未标注 | 正常操作 |  |
| 23 | 北京鹏乾灯具经营部 | 佛山市欧曼尔电器科技有限公司 | 250V～一位大板开关 | 欧曼尔AMAZE（图形） | 10A 250V～ | 2012年9月13日 | 标志、正常操作 |  |
| 24 | 北京京旺盛雨商贸中心 | 深圳施莱德电气有限公司 | 一开 | CSCB国际电工 | NO.LR-11 10AX 250V～ | 未标注 | 正常操作、耐热 |  |
| 25 | 北京京旺盛雨商贸中心 | 深圳施莱德电气有限公司 | 双开 | CSCB国际电工 | NO.LR-21 10X/250～ | 未标注 | 正常操作、耐热 |  |