|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  不合格产品信息 | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 | |
| 1 | 北京盛丰利商贸中心 | 申鹭达股份有限公司 | 坐便器 | SUNLOT（图形） | LD-772127-4 | 2023年04月23日 | 洗净功能 |  | |
| 2 | 北京博豪睿通科技有限公司 | 浙江法标洁具有限公司 | 卫生陶瓷（座便器） | 法标（图形） | FB-61139 | 2023·02·21 | 水封回复功能，洗净功能，污水置换功能，安全水位 |  | |
| 3 | 北京云花昌盛建材店 | 佛山市美加华陶瓷有限公司 | 高杆淋浴龙头 | MICAWA 美加华卫浴 | M-3645-1C | 2023-04-18 | 管螺纹精度 |  | |
| 4 | 北京云花昌盛建材店 | 佛山市美加华陶瓷有限公司 | 智能坐便器 | MICAWA 美加华卫浴 | MB-1875GM | 2022-02-20 | 排水管道输送特性 |  | |
| 5 | 北京欧泰加美商贸有限公司 | 福建欧泰卫浴有限公司 | 卫生陶瓷（蹲便器） | OUTAI | OT-103026S | 2023.3.23 | 洗净功能 |  | |
| 6 | 北京欧泰加美商贸有限公司 | 福建欧泰卫浴有限公司 | 卫生陶瓷（蹲便器） | OUTAI | OT-103005S | 2023.3.23 | 水封深度，洗净功能 |  | |
| 7 | 北京好君来贸易有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇美福生陶瓷厂 | 连体坐便器 | FAWAOO發王 | 8190 | 未标注 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值 |  | |
| 8 | 北京齐鲁宏运建材店 | 佛山市九尚卫浴有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | JOJOBA | 6001 | 未标注 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 9 | 北京利顺诚商贸有限公司 | 佛山市诺贝尔厨卫有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | Nabecel | 911 | 未标注 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值 |  | |
| 10 | 北京市家家誉建材经营部 | 福建省南安市俞兴卫浴洁具厂 | 单把冷热调温龙头 | 波斯达BOSIDA | 6865 | 未标注 | 管螺纹精度、流量均匀性、水嘴水效限定值 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 | |
| 11 | 北京市家家誉建材经营部 | 南安市美得卫浴洁具厂 | 龙头 | 龙美 | 147 | 未标注 | 流量均匀性 | 按照营业执照住所地址无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 12 | 北京于士勇建材店 | 广东开平水口镇巨航卫浴五金厂 | 单把调温龙头 | OPAI | 6425 | 未标注 | 管螺纹精度、流量均匀性 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 | |
| 13 | 智安家（北京）商贸有限公司 | 福建欧摩洛智能厨卫有限公司 | 单孔面盆龙头 | OMORO | 9698-28 | 未标注 | 流量均匀性 |  | |
| 14 | 北京利顺诚商贸有限公司 | 福建南安市九尊王洁具有限公司 | 电镀高仪滚珠360°七字转动（陶瓷片密封水嘴） | JOZOWO九尊王 | CP5071 | 未标注 | 表面耐腐蚀性能、流量均匀性 |  | |
| 15 | 北京柯邦产品设计有限公司 | 未标注 | 龙头 | Kandi 康提 | 未标注 | 未标注 | 表面耐腐蚀性能、流量均匀性 | 电商平台：京东  店铺名称：柯邦卫浴专营店 | |
| 16 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 浙江贝乐卫浴科技有限公司 | 贝乐不锈钢龙头 | 贝乐Ballee | A10 | 2021-10-15 | 管螺纹精度、流量均匀性 | 电商平台：京东  店铺名称：贝乐卫浴京东自营旗舰店 | |
| 17 | 北京腾达盛世商贸有限公司 | 北京腾达盛世商贸有限公司 | 淋浴花洒 | YIWEN 屹雯 （图形） | 7009 | 未标注 | 流量 | 电商平台：京东  店铺名称：屹雯家装建材官方旗舰店 | |
| 18 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 莱尔诗丹科技有限公司 | 智能坐便器 | Larsd莱尔诗丹 | A5 | 未标注 | 智能坐便器能效水效等级、智能坐便器能效水效限定值 | 电商平台：京东  店铺名称：莱尔诗丹京东自营旗舰店 | |
| 19 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 帝欧家居股份有限公司 | 乐唯PRO智能坐便器 | 帝王洁具（图形） | TA006-3-0305W/CEE | 未标注 | 接地措施 | 电商平台：京东  店铺名称：帝王洁具（monarch）京东自营旗舰店 | |
| 20 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 广东陶尔曼科技有限公司 | 智能座便器 | 陶尔曼（图形） | x35 | 未标注 | 电源连接和外部软线、接地措施 | 电商平台：京东  店铺名称：陶尔曼（TEM）京东自营旗舰店 | |