附件1

不合格产品信息

| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京苏宁易购销售有限公司立水桥店 | 苏宁智能终端有限公司 | 家用燃气灶具 | Fardior法迪欧 | JZT-2B601 | 2022年10月29日 | 热负荷 |  |
| 2 | 北京永成嘉辉商贸有限公司 | 中山市先宝电器有限公司 | 家用燃气灶具 | Sianba（图形）先宝 | JZT-G | 2022-07-11 | 干烟气中CO浓度、标志 |  |
| 3 | 北京宏瑞福莱橱柜商贸有限公司 | 中山市新新电器有限公司 | 家用燃气灶 | 新飞 | JZT-A16 | 2023年4月20日 | 燃气导管 |  |
| 4 | 北京北七荣达家用电器经营部 | 中山市力荐电器有限公司 | 家用燃气灶 | Lijian力荐 | JZT-ZK01  内部货号：火箭3号 | 2023.03.23 | 热负荷、燃气导管、标志 |  |
| 5 | 北京北七荣达家用电器经营部 | 中山市力荐电器有限公司 | 家用燃气灶 | Lijian力荐 | JZT-ZK02  内部货号：B0062高配 | 2023.03.27 | 燃气导管、标志 |  |
| 6 | 北京鑫源惠林家用电器销售部 | 中山市力荐电器有限公司 | 家用燃气灶 | Lijian力荐 | JZT-ZK03  内部货号：B0101 | 2023.03.21 | 热负荷、标志 |  |
| 7 | 北京吉庆鑫源五金商店 | 中山市菱雪电器有限公司 | 家用燃气灶具 | PESKOE半球（图形） | JZT-A5  货号：C650 | 2023年5月 | 干烟气中CO浓度 |  |
| 8 | 北京吉庆鑫源五金商店 | 中山市菱雪电器有限公司 | 家用燃气灶具 | PESKOE半球（图形） | JZT-A8  货号：C507 | 2023年5月 | 热效率 |  |
| 9 | 北京密顺发橱具商店 | 广东威斯顿智能家居有限公司 | 家用嵌入式双眼燃气灶 | AOFUREN  奥夫人 | JZT-B3  货号：AFR-B8807A | 2023-05-10 | 燃气导管、标志 |  |
| 10 | 北京密顺发橱具商店 | 中山市深科电器有限公司 | 家用燃气灶 | Gujia顾家 | JZT-A18  识别码：T390W | 2022年8月17日 | 燃气导管 |  |
| 11 | 北京东方鑫洁橱具商店 | 广东威斯顿智能家居有限公司 | 家用嵌入式双眼燃气灶 | AOFUREN  奥夫人 | JZT-B  货号：AFR-8860G | 2023-03-20 | 热负荷、标志 |  |
| 12 | 北京鑫兴保平橱柜经营部 | 中山市合优电器有限公司 | 嵌入式家用燃气灶 | Alsitones | JZT-A5  货号G02-117 | 2023年6月1日 | 燃气导管 |  |
| 13 | 北京谛梵尚品科贸有限公司 | 中山市思念电器有限公司 | 家用燃气灶具 | SINIAN思念 | JZT-SN88 | 2022年9月16日 | 燃气导管、标志 |  |
| 14 | 北京京顺利康家居建材有限公司 | 佛山市丞厨电器有限公司 | 家用燃气灶 | 巧爱好太太 | JZT-302 产品货号：HT-B076-1 | 2023年3月20日 | 燃气导管 |  |
| 15 | 北京鑫兴保平橱柜经营部 | 中山市合优电器有限公司 | 嵌入式家用燃气灶 | Alsitones | JZT-A5  货号0814A-117 | 2023年6月1日 | 燃气导管 |  |
| 16 | 北京兴德成网络科技有限公司 | 上海华生电器九厂 | 家用燃气灶具 | 图形 | JZY-A  产品货号B135 | 2023-06-20 | 燃气导管 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 17 | 北京市永乐店德源信商店 | 佛山市光芒电器科技有限公司 | 家用燃气灶具 | OPAICN | JZY-A 货号 HF-006 | 2021年11月17日 | 燃气导管、标志 | 标称生产者认定样品冒用其厂名 |
| 18 | 北京市永乐店学惠燃气灶具商店 | 中山市松凡电器有限公司 | 家用燃气灶具 | AIJPPV | JZY-A58 货号：AP-A20L | 2023-03- | 燃气导管、标志 |  |
| 19 | 北京京顺利康家居建材有限公司 | 佛山市火天下电器科技有限公司 | 家用燃气灶 | 知心好太太ZHIXINHAO  TAITAI（图形） | JZY-B01 产品货号：B01Y | 2022年11月18日 | 燃气导管、标志 |  |
| 20 | 北京海超恒发电器商行 | 中山市厨丈夫电器有限公司 | 家用燃气灶具 | 金牌厨电（图形） | JZT-KB2  货号：JP-3589 | 2023年4月02日 | 燃气导管 |  |
| 21 | 北京海超恒发电器商行 | 佛山万声电器有限公司（铭牌） | 家用燃气灶 | 金牌厨电（图形） | JZT-A  货号：JP-3587 | 2022.12.01 | 燃气导管、标志 |  |
| 22 | 北京李连鹏橱柜商店 | 佛山市顺德区高光电器有限公司 | 家用燃气灶具 | 万科 | JZT-T66  货号：VK2005 | 未标注 | 燃气导管、标志 |  |
| 23 | 北京市永乐店学惠燃气灶具商店 | 佛山市火天下电器科技有限公司 | 家用燃气灶具 | 牡丹好太太（图形） | JZY-B08 产品货号：星耀灰705飞机 | 2022年11月15日 | 燃气导管、标志 |  |
| 24 | 北京市永乐店溢香苑餐厅 | 扬子集团（中国）科技有限公司 | 家用燃气灶 | YANZE（图形） | JZY-A 货号 B285 | 2022年7月8日 | 燃气导管、标志 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 25 | 北京市永乐店溢香苑餐厅 | 扬子集团（中国）科技有限公司 | 家用燃气灶 | YANZE（图形） | JZT-A 货号 B301 | 2022-07-14 | 燃气导管、标志 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 26 | 北京博闻万通建材经销部 | 上海华生电器有限公司 | 家用燃气灶具 | 華生（图形） | JZT-10 货号：DY06热电偶 | 2022年3月13日 | 热负荷、标志 |  |
| 27 | 北京市大中家用电器连锁销售有限公司门头沟第一分公司 | 广东威肯电气科技有限公司 | 家用燃气灶具 | 巧太太QiaoTaiTai（图形） | JZT-WKA  产品货号：102A | 2022年3月9日 | 热效率 |  |
| 28 | 北京市大中家用电器连锁销售有限公司门头沟第一分公司 | 广东威肯电气科技有限公司 | 家用燃气灶具 | 巧太太QiaoTaiTai（图形） | JZT-WKA  货号：JZT-16B | 2022年3月10日 | 热负荷 |  |
| 29 | 北京鸿发文日杂商店 | 广东广樱厨卫电器有限公司 | 家用燃气灶具 | WANGYINGHUA（图形） | JZT-A 货号：C10W | 未标注 | 燃气导管、干烟气中CO浓度、熄火保护装置、标志 |  |
| 30 | 北京捷恒通顺科技有限公司 | 广东欧时力电器有限公司 | 家用燃气灶具 | SIAIPU思爱普 | JZT-C 货号：SP21-2998 | 2022年3月25日 | 热效率 |  |
| 31 | 北京典津京典家用电器销售部 | 中山市菱雪电器有限公司 | 家用燃气灶具 | PESKOE半球（图形） | JZT-A | 2022年7月2日 | 热效率、标志 |  |
| 32 | 北京市超龙兴华电器部 | 任丘丰格电器有限公司 | 家用燃气灶具 | FOGE丰格 | JZT-F881 | 2022-04-22 | 热负荷、标志 | 未查询到标称生产者营业执照登记信息 |
| 33 | 北京苏俊芳橱柜销售部 | 广东太太乐电器有限公司 | 家用燃气灶 | TTL太太乐 | JZT-S502 产品货号：B17-V10A | 2020/10/26 | 热负荷 |  |
| 34 | 北京亨利美佳家具销售中心 | 中山市茂胜电器科技有限公司 | 豪华型家用燃气灶 | 现代 | JZY-A | 2022年6月 | 热负荷、燃气导管 |  |
| 35 | 北京腾世宏达商贸中心 | 山东小鸭集团小家电有限公司 | 家用燃气灶具 | Xiaoya小鸭Little Duck（图形） | JZT-XYQB-F01 | 2022年6月14日 | 热负荷 |  |
| 36 | 北京金都仓储服务中心 | 广东莱恩电气有限公司 | 家用燃气灶 | Eilaicesx | JZT-C | 2022年5月1日 | 燃气导管、标志 |  |
| 37 | 北京施自舟日用品批发部 | 青岛上品好太太电器有限公司 | 家用燃气灶具 | Hautitia | JZY-P002 产品货号：HTT-S9 | 2021.08.07 | 热负荷、燃气导管、标志 |  |
| 38 | 北京金银楼日杂商店 | 佛山市宝莹电器科技有限公司 | 家用燃气灶 | 迅锋好太太（图形） | JZT-A1 | 2022-06-11 | 热负荷、干烟气中CO浓度、标志 |  |
| 39 | 北京市超龙兴华电器部 | 佛山市顺德区雄才先科厨卫有限公司 | 家用燃气灶具 | 先科 | JZY-A 产品货号：XK-K135 | 2021年12月30日 | 热负荷、标志 |  |
| 40 | 北京金都仓储服务中心 | 广东莱恩电气有限公司 | 家用燃气灶具 | Eilaicesx | JZT-C | 未标注 | 燃气导管、标志 |  |
| 41 | 北京楚天鸿图商贸中心 | 佛山市光芒电器科技有限公司 | 家用燃气灶具 | 巧当家（图形）QIAODANGJIA | JZT-A1 产品货号：B558S | 2022年2月14日 | 燃气导管、标志 |  |
| 42 | 北京楚天鸿图商贸中心 | 佛山市光芒电器科技有限公司 | 家用燃气灶具 | 巧当家（图形）QIAODANGJIA | JZY-A 货号：B918S | 2022年6月15日 | 燃气导管、标志 |  |
| 43 |  | 北京诺定达厨房设备有限公司 | 大锅灶 | 诺定达厨具（图形） | CXTG-35A | 23年7月 | 警示、通用结构、热负荷准确度、标志 |  |
| 44 |  | 北京康永厨房设备有限公司 | 燃气双头低汤灶 | 曼卡（图形） | DTZT2-50A | 2022年8月26日 | 警示、热负荷准确度 |  |
| 45 | 北京粤标商贸有限公司 | 山东省博兴县万利达厨业有限公司 | 连城系列 商用燃气灶具（燃气炒灶） | 烽火连城FENGHUOZAO（图形） | 900\*800 | 2023年5月 | 警示、热负荷准确度、标志 |  |