附件1

不合格产品信息

| **序号** | **被抽样销售者** | **标称生产者/生产者** | **产品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **不符合项** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京亮目明眼镜有限公司 | 北京亮目明眼镜有限公司 | 配装眼镜 | 未标注 | R：-3.25 L：-3.50 PD=63mm | 2023年5月6日 | 标志 |  |
| 2 | 北京慧眼视界健康管理有限公司 | 温州市凯鸿眼镜有限公司 | 纤紫鹤老视镜系列 | 纤紫鹤（图形） | +2.50D 64±1mm | QZH20220705 | 标志 |  |
| 3 | 北京市朝阳开城眼镜店 | 温州市盟大光学眼镜有限公司 | 老视成镜 | 年轻态 | +200D OCD=61 | 20180126 | 标志 |  |
| 4 | 北京市朝阳开城眼镜店 | 北京市朝阳开城眼镜店 | 配装眼镜 | 未标注 | R：-3.25 L：-3.50 PD：63mm | 2023年5月8日 | 标志 |  |
| 5 | 北京盻睐国际贸易有限公司 | 北京盻睐国际贸易有限公司 | 配装眼镜 | 未标注 | R：-3.25 L：-3.50 瞳距：63mm | 2023年5月8日 | 标志 |  |
| 6 | 北京光视明眼镜店 | 临海市永靓眼镜厂 | 书宝老视镜系列 | 书宝（图形） | +1.00D OCD=63 | 0220210728 | 光学中心垂直互差、标志 |  |
| 7 | 北京光视明眼镜店 | 北京光视明眼镜店 | 定配眼镜 | 未标注 | R：球镜-3.25柱镜：-0.50光轴：180 L：球镜-3.00柱镜：-0.50光轴：175 瞳距：61mm | 2023年5月19日 | 光学中心垂直互差、标志 |  |
| 8 | 北京金淼湲商贸中心 | 温州市思拓者光学有限公司 | 老视镜 | 老人红（图形） | +3.00D OCD=62 | 未标注 | 光学中心单侧水平偏差、标志 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因生产企业拒绝签收原因未送达 |
| 9 | 北京众合诚成商贸有限公司 | 上海欧彼利眼镜有限公司 | 1.61防蓝光绿膜（眼镜镜片） | 睛工 | 折射率：1.597 阿贝数：32 | 2022/07/09 2022/09/08 | 标志 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 10 | 北京永明眼镜有限公司 | 北京永明眼镜有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | 右：-3.00 柱镜-0.50轴度×168 左：-2.75 柱镜-0.50轴度×180 瞳距：64mm | 2023年5月22日 | 标志 |  |
| 11 | 北京天若雪商贸有限公司 | 北京天若雪商贸有限公司 | 定配镜 | 未标注 | R：-3.00 -1.00轴43 L：-3.00 -0.50轴114 瞳距：68 | 2023年5月22日 | 标志 |  |
| 12 | 北京舒视康小树苗眼科诊所有限公司 | 台州明博光学眼镜有限公司 | 老视成镜 | 老人100 | +1.50 OCD=64 | L0230220328 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、标志 |  |
| 13 | 北京舒视康小树苗眼科诊所有限公司 | 丹阳市开发区国庆眼镜厂 | 老视镜 | 豪莱斯（HAOLAISI） | +250 OD=62 | 未标注 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、标志 |  |
| 14 | 北京众合诚成商贸有限公司 | 北京众合诚成商贸有限公司 | 定配镜 | 未标注 | R：球镜-3.25 柱镜-0.75轴线78 L：球镜-4.25 柱镜-1.00轴线98 远距：62.5mm | 2023年5月24日 | 标志 |  |
| 15 | 北京乐雪商贸中心 | 北京乐雪商贸中心 | 定配镜 | 未标注 | R：-4.00×-0.75×172 L：-4.00×-0.75×177 PD：75 | 23年5月24日 | 标志 |  |
| 16 | 北京市好视亮眼镜中心 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 老视镜 | CHEERS 吉事多 | +1.50 OCD=63mm | 未标注 | 标志 |  |
| 17 | 北京市好视亮眼镜中心 | 北京市好视亮眼镜中心 | 定配眼镜 | 未标注 | 右眼：球镜-4.25 柱镜-1.25 轴向×3  左眼：球镜-4.75 柱镜-1.25 轴向×5  瞳距：56mm | 2023年5月25日 | 标志 |  |
| 18 | 北京珖明眼镜商贸中心 | 北京珖明眼镜商贸中心 | 定配眼镜 | 未标注 | 右：球镜-2.50 柱镜-0.50轴向172 左：-2.25 柱镜-0.75轴向176 瞳距：64 | 2023年5月25日 | 标志 |  |
| 19 | 北京清新明视眼镜有限公司 | 温州崎峰光学有限公司 | 老视镜 | 夕阳年华 | +2.00D OCD=63 | XY20220718 | 标志 |  |
| 20 | 北京清新明视眼镜有限公司 | 温州崎峰光学有限公司 | 老视镜 | 夕阳年华 | +2.50D OCD=64 | XY20220718 | 标志 |  |
| 21 | 北京爱视明科技有限公司安宁庄分公司 | 北京爱视明科技有限公司安宁庄分公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：球光-3.50 柱光-1.00 轴位180  L：球光-3.50 柱光-1.00 轴位180  瞳距：远63mm | 2023年5月26日 | 标志 |  |
| 22 | 北京优视佳彩商贸有限公司 | 北京优视佳彩商贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：球镜-3.50 柱镜-0.75轴向5 L：球镜-3.50 柱镜-0.75轴向176 PD：60 | 23年5月29日 | 柱镜轴位方向偏差、标志 |  |
| 23 | 北京明远阁商贸有限公司 | 北京明远阁商贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：球镜-3.50 柱镜 -1.00 轴向177 L：球镜-4.50 柱镜 -1.00 轴向177  瞳距：65.5 | 2023.5.29 | 标志 |  |
| 24 | 北京金明光商贸中心 | 浙江省临海市嘉怀眼镜有限公司 | 防蓝光手机眼镜 （老视成镜） | 福佬 | +2.00D OCD-63 | 未标注 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、标志 |  |
| 25 | 北京金明光商贸中心 | 龙海诚泰眼镜有限公司 | 眼镜架 | JK.POLO | 01046 | 未标注 | 标志 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 26 | 北京金明光商贸中心 | 北京金明光商贸中心 | 定配眼镜 | 未标注 | 右：球镜-4.25 柱镜-1.00轴向177 左：球镜-2.75 柱镜-0.75轴向179 瞳距63mm | 2023年5月31日 | 镜片顶焦度、标志 |  |
| 27 | 北京黄村新视界眼镜店 | 臺州天和光學眼鏡股份有限公司 | 1.596超薄超加硬非球发水绿膜树脂片 | Jintianfenye金田枫叶（图形） | 折射率：ne=1.596 色散系数：32.0 | 2022-11-8 | 镜片尺寸（有效尺寸偏差）、标志 |  |
| 28 | 北京黄村新视界眼镜店 | 北京黄村新视界眼镜店 | 定配眼镜 | 未标注 | 右：球镜-1.50 散光-1.00 散光轴×180 左：球镜-1.50 散光-1.00 散光轴×179 瞳孔距离、远用65MM | 2023年5月31日 | 标志 |  |
| 29 | 北京张坊娇香眼镜店 | 临海市永靓眼镜厂 | 尚点老视镜系列 | 尚SDIAN（图形） | +1.50D OCD=62 | 未标注 | 标志 |  |
| 30 | 北京未来视科技有限公司 | 北京未来视科技有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：S -2.00 C-0.50  AX 175  L：S -2.00 C-0.50 AX180  PD 64 | 2023年6月1日 | 标志 |  |
| 31 | 北京燕达明科贸有限公司 | 温州市嘉洋眼镜有限公司 | 高级老视镜系列（老视成镜） | LAOLAIHONG佬莱红（图形） | +3.00D OCD=64mm | 未标注 | 标志 |  |
| 32 | 北京燕达明科贸有限公司 | 北京燕达明科贸有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：球镜-2.50 柱镜-1.00 轴向175 L：球镜-2.75 柱镜-0.75 轴向171 PD：63.5mm | 2023年6月2日 | 标志 |  |
| 33 | 北京鑫丰云眼镜有限公司 | 台州市凯帝光学眼镜有限公司 | 老视镜 | 健福优 | +3.50D OCD=63 | JFU20210608 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、标志 |  |
| 34 | 北京鑫丰云眼镜有限公司 | 上海依视路光学有限公司 | 碧碧及亚球面 1.55加膜片 | 碧碧及亚（图形） | 折射率：ne=1.552  色散系数：Vd=35.0 | 未标注 | 标志 |  |
| 35 | 北京鑫丰云眼镜有限公司 | 北京鑫丰云眼镜有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | R：球镜-2.00 柱镜-1.00 轴线135 L：球镜-2.00 柱镜-0.75 轴线166  远用瞳距：62mm | 2023年6月2日 | 标志 |  |
| 36 | 北京市云岗康明眼镜店 | 北京市云岗康明眼镜店 | 定配眼镜 | K（图形） | 右：球镜-275 柱镜-50 轴线×175  左：球镜-275 柱镜-50 轴线×180  瞳距：61mm | 2023年6月2日 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、标志 |  |
| 37 | 北京明朗世纪眼镜有限公司 | 北京明朗世纪眼镜有限公司 | 定配眼镜 | 未标注 | 右：球镜-4.00 柱镜-1.00 光轴80  左：球镜-4.00 柱镜-1.00 光轴80  瞳孔距离：远用64mm | 2023年6月4日 | 标志 |  |
| 38 | 北京好宜买商贸中心 | 北京好宜买商贸中心 | 定配眼镜 | Hoimall好宜买（图形） | L：球镜-2.50 柱镜-1.00 轴向176  R：球镜-3.25 柱镜-1.00 轴向152 瞳距：57mm | 2023.6.4 | 标志 |  |
| 39 | 北京双峪益视眼镜店 | 北京双峪益视眼镜店 | 定配眼镜 | 未标注 | R：球镜-275 柱镜-50 轴位×180 L：球镜-175 柱镜-100 轴位×180  瞳距 63 | 23年6月5日 | 标志 |  |
| 40 | 北京墨色芊华科技有限公司 | 温州瓯海区凯鸿眼镜厂 | 优仕佳老视镜系列 | 优仕佳（图形） | +1.00D OCD=60 | 未标注 | 标志 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
| 41 | 北京墨色芊华科技有限公司 | 北京墨色芊华科技有限公司 | 定配眼镜 | ToTa | R：球镜-1.0 柱镜-1.25 轴位175  L：-2.0 柱镜-1.25 轴位165  瞳距（mm）：66 | 2023年6月5日 | 标志 |  |
| 42 | 北京路易登眼镜贸易有限公司 | 广豪（广州）光学有限公司 | 豪雅中折155非球面加硬高清晰VP镀膜树脂镜片 | HOYA | 折射率ne=1.550  阿贝数 Vd=36.0 | 未标注 | 标志 |  |
| 43 | 北京路易登眼镜贸易有限公司 | 广豪（广州）光学有限公司 | 优适非球面单焦点160超发水镀膜树脂镜片 | HOYA | 折射率ne=1.596  阿贝数 Vd=40.2 | 未标注 | 标志 |  |