|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 不合格产品信息 | | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 | |
| 1 | 北京越冬恒通商贸有限公司 | 慈溪长河鑫颖燃气具配件厂 | 家用燃气具连接用金属软管 | 鑫颖 | 插口式连接软管RCG18-9 | 2022-10-10 | 软管的拉断性能、标志 |  | |
| 2 | 北京虹飞顺达商店 | 慈溪市长河鑫颖燃气具配件厂 | 家用燃气具连接用金属软管 | 鑫颖 | 插口式连接软管RCG18-9 | 2022-10-21 | 软管的拉断性能、标志 |  | |
| 3 | 北京双峪玲之商店 | 枣强县恒新液化气配件厂 | 高级精编钢丝软管 | 鑫衡缘 | 9MM | 20220519 | 弯曲性能、标志 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 4 | 北京尊爵酷特商贸有限公司 | 未标注 | 液化气煤气天然气专用管 | 雪威 | 未标注 | 2021-05-29 | 弯曲性能、标志 |  | |
| 5 | 北京京旺盛雨商贸中心 | 未标注 | 高级防暴PVC煤气天然气液化气专用管 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 弯曲性能、标志 |  | |
| 6 | 北京鸿兴盛建材有限责任公司 | 未标注 | 瓶装液化石油气调压器 | 三舟（图形） | 未标注 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |  | |
| 7 | 北京鸿兴盛建材有限责任公司 | 慈溪市长河镇建军灶配厂 | 家用装液化石油气调压器 | 三舟SANZHOU | SZFM-888 JYT-0.6L | 2023年1月 | 关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |  | |
| 8 | 北京永昌兴顺五金商店 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | HONGYING（图形） | JYT-0.6 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 9 | 北京市房山区紫草坞吴庄卫安商店 | 慈溪市益群厨具有限公司 | 中压减压阀 | 益群 | YQB-802型 | 2021年12月 | 结构、外观、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、警示、使用说明书 |  | |
| 10 | 北京市房山区窑上富元百货商店 | 余姚市万美阀门厂 | 低压调压器 | 万美 | JYT-1.2-A | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 11 | 北京洪艳伟成五金商店 | 慈溪市超冠燃气具配件厂 | 瓶装液化石油气调压器 | 超冠 | JYT0.6L-A | 2023年3月 | 关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |  | |
| 12 | 北京市河北镇平安五金商店 | 美宝的燃气具阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 美宝的 | 未标注 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 13 | 北京市河北镇平安五金商店 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 红莹（图形） | JYT-0.6 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 14 | 北京市河北镇平安五金商店 | 慈溪市迁辉阀门配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 迁耀 | JYT0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 标称生产者已于2015年6月30日注销。 | |
| 15 | 北京市南河鲁夏百货商店 | 中山龙德燃具配件厂 | 减压阀 | 龙德（图形） | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 16 | 北京龙腾飞越百货商店 | 宁波厨诚阀门有限公司 | 丙烷低中压减压阀 | 厨诚CHUCHENG | JYT-06L（A66）型 | 2022年12月 | 关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 17 | 北京众鑫顺发商贸有限公司 | 廣東順德桂洲超能電器廠 | 多功能調  壓器 | 大熊猫DAXIONGMAO（图形） | JYT-1.2A | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 18 | 北京众鑫顺发商贸有限公司 | 余姚市万美阀门厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 万美 | JYT0.6L/A | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 19 | 北京市吉祥艺美五金建材商店 | 浙江省慈溪市长河阀门配件 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 革美Ge Mei | JYT0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 20 | 北京市吉祥艺美五金建材商店 | 慈溪市盛合阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 盛合（图形） | JYT0.6L | 2022年9月 | 关闭压力、出口压力、机械强度 |  | |
| 21 | 北京台湖红娟百货商店 | 宁波厨诚阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 厨诚CHUCHENG | JYT-0.6L（A66）型 | 2023/06 | 关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 22 | 北京市宋庄吉利达理发店 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 红莹（图形） | HY980-A JYT-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 23 | 北京马驹桥永明五金商店 | 浙江宁波慈溪建飞阀门厂 | 石油液化气减压器 | 铭望 | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 24 | 北京马驹桥永明五金商店 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 液化石油气高压减压阀 | 红莹（图形） | HY007-A | 未标注 | 结构、外观、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、警示、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 25 | 北京马驹桥永明五金商店 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 红莹（图形） | HY880-A JYT-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 26 | 北京马驹桥永明五金商店 | 慈溪市长河丰威阀门配件厂 | 液化石油气中压减压阀 | 丰威（图形） | A-2 | 2022年6月 | 结构、外观、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 标称生产者已注销。 | |
| 27 | 北京市漷县和兴源五金商店 | 宁波璐美燃气具阀门有限公司 | 瓶装液化石油气调压器 | 璐美（图形） | JYT-1.2-F7 | 2020年12月 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |  | |
| 28 | 北京市通州区立发五金建材商店 | 周巷科威阀门厂 | 气体中压减压阀 | 科威亿利 | ZYF（固定型） | 未标注 | 外观、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、警示、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 29 | 北京市德诚新源汽车配件厂 | 慈溪市红莹厨具有限公司 | 液化石油气高压减压阀 | 红莹（图形） | HY007-A | 未标注 | 结构、外观、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、警示、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 30 | 北京旺连兴商店 | 慈溪市盛美燃气具配件有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 苡宸 | JYT0.6-A | 2022.10.20 | 关闭压力、出口压力、机械强度、使用说明书 |  | |
| 31 | 北京顺天华丰商贸有限公司 | 佛山市顺德区容桂铭鸿燃具有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 铭鸿MINGHONG（图形） | JYT0.6L-MH-009 | 20221230 | 关闭压力、出口压力、机械强度、使用说明书 |  | |
| 32 | 北京旺府建材商店 | 余姚市万美阀门厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 万美 | JYT-0.6L-A7 | 2022.09 | 出口压力、机械强度、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 33 | 北京教晨旭建材商店 | 慈溪市乐辰五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 乐辰 | JYT0.6L | 2023 09/09 | 关闭压力、出口压力、机械强度 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 34 | 北京教晨旭建材商店 | 慈溪市乐辰五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 乐辰 | JYT0.6L | 2023 09/04 | 关闭压力、出口压力、机械强度 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 35 | 北京久荣通达商贸有限责任公司 | 慈溪市利丹五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 亮太太 | JYT-0.6L | 2022年12月 | 关闭压力、出口压力、机械强度、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 36 | 北京顺密鑫五金经营部 | 慈溪市长河镇建军灶配厂 | 瓶装液化石油气调压器 | 三舟（文字） | JYT0.6L | 2023年4月 | 关闭压力、出口压力、 机械强度、标志 |  | |
| 37 | 北京京顺鹏发五金建材商店 | 慈溪市协创阀门厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 品质皇冠 （图形） | HG-03 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 38 | 北京京顺鹏发五金建材商店 | 慈溪市长河玉利燃气具厂 | 瓶装液化石油气中压减压阀 | 兴顺 | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 39 | 北京斌琼阔宇商贸有限公司 | 慈溪市東杰阀门厂 | 液化石油气中压减压阀 | 华栋（图形） | A-3A | 未标注 | 结构、外观、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、警示、使用说明书 |  | |
| 40 | 北京飞翰台球厅有限公司 | 宁波光芒阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 双发SF | JYT-0.6 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 41 | 北京飞翰台球厅有限公司 | 余姚市帅威阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器（合格证） 减压阀（外包装） | 帅威SHuaiwei | JYT-0.6-1.2（A9）（合格证） A9单咀型（外包装） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 42 | 北京好开始商贸中心 | 浙江宁波东之港阀门有限公司 | 新型节能中压阀 | 东之港 DongZhiGang | JYT0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、警示、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 43 | 北京好开始商贸中心 | 慈溪市爱闪闪阀门厂 | 家用瓶装液化石油气调压器（合格证） 中压减压阀（外包装） | 爱闪闪 | A-1088 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 44 | 北京鸿宇航商贸有限公司 | 浙江余姚市万美阀门厂 | 瓶装液化石油气调压器（合格证） 可调减压阀（外包装） | 万美（图形） | JYT-0.6-A4 | 2020年9月 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 45 | 北京鹏宇风华商贸有限公司 | 慈溪市长河镇中杰燃气具配件厂 | 瓶装液化石油气调压器 | 佳莹（图形） | JYT0.6（外包装） JYT-0.6（合格证） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |  | |
| 46 | 北京市朝阳区十八里店乡孙向新五金店 | 慈溪市正发阀门厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 正发久 | JYT-0.6-1.2（外包装） ZF-08（外包装） JYT-0.6-A（产品） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 47 | 北京银芳文阳百货店 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 红莹（图形） | JYT-1.2（外包装） HY 880-B（外包装） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 48 | 北京志豪鸿达商贸有限公司 | 慈溪市正发阀门厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 正发久 | JYT-0.6-A（产品） JYT-0.6-1.2（外包装） ZF-13（外包装） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 49 | 北京市迅成顺商贸有限责任公司 | 中山市亮太太生活电器有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | Liangtaitai亮太太 | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 标称生产者已于2018年5月30日被吊销。 | |
| 50 | 北京盛鼎天缘商贸中心 | 宁波云然管业有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 云然 | JYT-0.6 | 2022年8月 | 关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |  | |
| 51 | 北京尊爵酷特商贸有限公司 | 宁波璐美燃气具阀门有限公司 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 璐美（图形） | JYT-0.6-F19 | 2020年9月 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |  | |
| 52 | 北京市顺义区北小营顺都贸易商行 | 柳州市博特曼电器有限公司 | FLP系列阀门安燃·巡洋舰 | FLP（图形） | DYF1.2（说明书） FW-501（外包装） | 2022年1月17日 | 结构、出口压力 、标志、使用说明书 | 标称生产者已注销。 | |
| 53 | 北京朝霞顺来建材商店 | 慈溪市长河镇中杰燃气具配件厂 | 高原气体低压阀 | 金帮手（图形） | JYT-0.6型（合格证） DYF1.0（外包装） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 |  | |
| 54 | 北京宏润兴旺五金建材销售中心 | 慈溪市建军灶配厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 三舟（图形） | 未标注 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 55 | 北京顺通鑫旺商贸有限公司 | 浙江慈溪市长河剑发阀门配件厂 | 液化气调压器 | 剑发JF（图形） | JYT-1.2（外包装） JF-11（外包装） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 56 | 北京兴云吉洋五金商店 | 慈溪市长河玉利燃气具厂 | 瓶装液化石油气中压减压阀 | 兴顺 SXINSHUN | JYT-0.6-1.2（产品） 202A 单咀无表（外包装） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 未查询到标称生产者登记信息。 | |
| 57 | 北京信得金厨具店 | 慈溪锐溪阀门有限公司 | 瓶装液化石油气调压器 | 胜美 | JYT-0.6-1.2 | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 标称生产者已注销。 | |
| 58 | 北京鑫烨佳乐厨具商店 | 慈溪市创亚特阀门有限公司 | 瓶装液化石油气调压器 | 圣仕 | JYT0.6L（说明书） SH-A5（外包装） | 2021年12月 | 关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |
| 59 | 北京厨瑞达科技有限公司 | 慈溪市长河镇德益燃气具配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | DEYI（图形） | JYT-0.6（产品） JYT-0.6-850型（外包装） | 2020年9月 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 标称生产者已注销 | |
| 60 | 北京旧宫京明达厨房设备销售部 | 余姚市低压阀门厂 | 西湖牌调压器 | 西XH湖 | JYT-0.6（产品） JYT-0.6/H36型（外包装） | 未标注 | 结构、关闭压力、出口压力、机械强度、标志、使用说明书 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 | |