| 附件1 不合格产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽样单位 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |  |
| 1 | 北京兴益环保科技有限公司 | 唐山宏盛水泥经贸有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 锐牌 | P·O 42.5 35kg/袋 | 250425 | 氧化镁、氯离子、细度 |  |  |
| 2 | 北京硕硕顺意商贸中心（个体工商户） | 玉田县春城水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 福合 | P·S·B 42.5 50kg/袋 | 2025年5月24日 | 细度 |  |  |
| 3 | 北京清梓商贸中心 | 唐山奥成水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 奥成 | P·S·B 42.5 | 2025.6.15 | 氯离子 | 标称生产者拒收邮政企业寄递的监督抽查检验结论。 |  |
| 4 | 北京铭科厨卫有限公司 | 潮州市潮安区古巷镇唐岛陶瓷厂 | 卫生陶瓷（连体坐便器） | Mackk Baroll | 8831 | 未标注 | 便器用水量、安全水位 | 电商平台：淘宝 店铺名称：咱家卫浴 |  |
| 5 | 北京巨泉铜业有限公司 | 浙江巨泉铜业股份有限公司 | 铜球阀 | JQ（图形） | DN15 | 24.12.18 | 阀体最小壁厚、管螺纹精度 |  |  |
| 6 | 北京巨泉铜业有限公司 | 浙江巨泉铜业股份有限公司 | 铜闸阀 | JQ（图形） | DN15 | 24.7.12 | 阀体最小壁厚、管螺纹精度 |  |  |
| 7 | 北京以林科贸有限公司 | 玉环洁源水暖器材有限公司 | 球阀 | 洁源（图形） | DN15 | 2024年12月 | 阀体最小壁厚、管螺纹精度 |  |  |
| 8 | 北京以林科贸有限公司 | 玉环洁源水暖器材有限公司 | 球阀 | 洁源（图形） | DN20 | 2024年12月 | 阀体最小壁厚、管螺纹精度 |  |  |
| 9 | 北京上阀汉威机械设备销售中心 | 浙江奥德华科技股份有限公司 | 防泄漏球阀 | 奥华AOHUA（图形） | DN20 | 2024年12月 | 阀体最小壁厚、管螺纹精度 |  |  |
| 10 | 北京上阀汉威机械设备销售中心 | 浙江奥德华科技股份有限公司 | 闸阀 | 奥华AOHUA（图形） | DN15 | 2024年12月 | 阀体最小壁厚 |  |  |
| 11 | 北京京水阀门有限公司 | 玉环诺一水控科技有限公司 | 铜球阀 | JINGSHUI（图形） | DN15 | 2023年12月21日 | 阀体最小壁厚、管螺纹精度 | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者，检验结果未能送达。 |  |
| 12 | 北京黄景霞装饰材料销售部 | 文安县君翔木业有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 未标注 | 2430×1215×15mm | 2025年5月5号 | 浸渍剥离（细木工板基材） |  |  |
| 13 | 北京龙腾和泰建筑装饰工程有限公司 | 河北建宝人造板有限公司 | 难燃胶合板 | 金秋jinqiu（图形） | 2440×1218×10（mm） | 未标注 | 甲醛释放量 |  |  |
| 14 | 北京兴顺兴旺建材经营部 | 浙江颐家工贸有限公司 | 高端意式户门 | 皇马HUANGMA | 2050×960（御绣-平安） | 2025年5月27日 | 钢板厚度、铰链的安装 |  |  |