2025年北京市可燃气体探测报警产品质量监督抽查实施细则

# 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，工业及商业用途点型可燃气体探测器（用于探测甲烷、丙烷）抽取2台，其中1台为检验用样品，另1台为备用样品；家用可燃气体探测器（用于探测甲烷、丙烷）抽取4台，其中2台为检验用样品，另2台为备用样品；工业及商业用途便携式可燃气体探测器（用于探测甲烷、丙烷）抽取2台，其中1台为检验用样品，另1台为备用样品。被抽样生产者、销售者应提供与被抽样品配套的控制器1台或检验必需的配套装置。

# 2 检验依据

2.1 工业及商业用途点型可燃气体探测器（用于探测甲烷、丙烷）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值 | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 2 | 响应时间 | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 3 | 报警重复性 | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 4 | 电压波动 | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 5 | 高温（运行） | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 6 | 低温（运行） | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 7 | 恒定湿热（运行） | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 8 | 抗气体干扰性能 | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 9 | 一般要求（基本性能） | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |
| 10 | 标志 | GB 15322.1—2019 | GB 15322.1—2019 |

2.2 家用可燃气体探测器（用于探测甲烷、丙烷）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值 | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 2 | 方位 | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 3 | 报警重复性 | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 4 | 绝缘电阻 | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 5 | 电气强度 | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的试样） | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 7 | 高温（运行） | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 8 | 低温（运行） | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 9 | 恒定湿热（运行） | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 10 | 跌落 | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 11 | 抗气体干扰性能 | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |
| 12 | 标志 | GB 15322.2—2019 | GB 15322.2—2019 |

2.3 工业及商业用途便携式可燃气体探测器（用于探测甲烷、丙烷）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值 | GB 15322.3—2019 | GB 15322.3—2019 |
| 2 | 响应时间 | GB 15322.3—2019 | GB 15322.3—2019 |
| 3 | 报警重复性 | GB 15322.3—2019 | GB 15322.3—2019 |
| 4 | 高温（运行） | GB 15322.3—2019 | GB 15322.3—2019 |
| 5 | 低温（运行） | GB 15322.3—2019 | GB 15322.3—2019 |
| 6 | 恒定湿热（运行） | GB 15322.3—2019 | GB 15322.3—2019 |
| 7 | 标志 | GB 15322.3—2019 | GB 15322.3—2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

3.1依据标准

GB 15322.1—2019 可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器

GB 15322.2—2019 可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器

GB 15322.3—2019 可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。