2025年北京市低压电器、开关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，成套电力开关和控制设备、配电板抽取2台，1台为检验用样品，1台为备用样品。塑料外壳断路器产品抽取2台，1台为检验用样品，1台为备用样品。家用及类似场所用过电流保护断路器抽取8台，4台为检验用样品，4台为备用样品。

2 检验依据

2.1成套电力开关和控制设备

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温升验证 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 |
| 2 | 介电性能 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性（不做10.5.3保护电路的短路耐受强度） | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 |
| 4 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 |
| 5 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 |
| 6 | 成套设备规定的标志 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 | GB/T 7251.1—2023 GB/T 7251.2—2023 |

2.2配电板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳热稳定性验证 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 3 | 机械碰撞 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 4 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 5 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 6 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 7 | 介电性能 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 8 | 温升验证 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 9 | 内部电路和连接 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |
| 10 | 外接导体端子 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 |

2.3塑料外壳断路器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗非正常热和火试验 | GB/T 14048.1—2012 GB/T 14048.2—2020 | GB/T 14048.1—2012 GB/T 14048.2—2020 |
| 2 | 温升 | GB/T 14048.1—2012 GB/T 14048.2—2020 | GB/T 14048.1—2012 GB/T 14048.2—2020 |
| 3 | 介电性能 | GB/T 14048.1—2012 GB/T 14048.2—2020 | GB/T 14048.1—2012 GB/T 14048.2—2020 |
| 4 | 封闭电器的外壳防护等级 | GB/T 14048.1—2012 GB/T 14048.2—2020 | GB/T 14048.1—2012 GB/T 14048.2—2020 |

2.4家用及类似场所用过电流保护断路器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |
| 2 | 电击保护 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |
| 3 | 介电性能和隔离能力 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |
| 4 | 温升 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |
| 5 | 耐热性 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |
| 6 | 耐异常发热和耐燃 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |
| 7 | 螺钉、载流部件和连接的可靠性 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |
| 8 | 连接外部导线的接线端子的可靠性 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |
| 9 | 防锈 | GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1—2013低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.1—2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2—2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 7251.3—2017低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 14048.1—2012低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 14048.2—2020低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB/T 10963.1—2020电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。