## 国家计量专业项目分类表（20220321）-长度
附件1
国家计量专业项目分类表
长度-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
010100 | 激光波长 | —— | 633nm稳频激光器检定规程 | JJG 353
010200 | 量块 | —— | 量块检定规程 | JJG 146
010301 | 线纹 | 标准线纹尺 | 三等标准金属线纹尺检定规程 | JJG 71
|  |  | 高等别线纹尺检定规程 | JJG 73
|  |  | 24m因瓦基线尺检定规程 | JJG 306
|  |  | 标准钢卷尺检定规程 | JJG 741
|  |  | 分辨力板检定规程 | JJG 827
|  |  | 容栅数显标尺校准规范 | JJF 1280
|  |  | 显微标尺校准规范 | JJF 1917
010302 |  | 工作线纹尺 | 钢直尺检定规程 | JJG 1
|  |  | 木直（折）尺检定规程 | JJG 2
|  |  | 钢卷尺检定规程 | JJG 4
|  |  | 纤维卷尺、测绳检定规程 | JJG 5
|  |  | 套管尺检定规程 | JJG 473
|  |  | 线缆计米器检定规程 | JJG 987
|  |  | π尺校准规范 | JJF 1423
010401 | 角度 | 角度标准器 | 角度块检定规程 | JJG 70
|  |  | 正多面棱体检定规程 | JJG 283
|  |  | 多齿分度台检定规程 | JJG 472
|  |  | 光学角规检定规程 | JJG 850
010402 | 角度 | 角度常规测量仪器 | 光学数显分度头检定规程 | JJG 57
|  |  | 测角仪检定规程 | JJG 97
|  |  | 水平仪检定器检定规程 | JJG 191
|  |  | 自准直仪检定规程 | JJG 202
|  |  | 小角度检查仪检定规程 | JJG 300
|  |  | 旋光标准石英管检定规程 | JJG 864
|  |  | 刀具预调测量仪检定规程 | JJG 938
|  |  | 激光小角度测量仪检定规程 | JJG 998
|  |  | 测微准直望远镜校准规范 | JJF 1077
|  |  | 光学测角比较仪校准规范 | JJF 1078
|  |  | 光学倾斜仪校准规范 | JJF 1083
|  |  | 光学、数显分度台校准规范 | JJF 1114
|  |  | 光电轴角编码器校准规范 | JJF 1115
|  |  | 直角尺检查仪校准规范 | JJF 1140
|  |  | 三轴转台校准规范 | JJF 1669
|  |  | 倾角仪校准规范 | JJF 1915
010403 |  | 角度专用 测量仪 | 四轮定位仪校准装置校准规范 | JJF 1489
|  |  | 微机电（MEMS）陀螺仪校准规范 | JJF 1535
|  |  | 捷联式惯性航姿仪校准规范 | JJF 1536
|  |  | 陀螺仪动态特性校准规范 | JJF 1537
|  |  | 钻孔测斜仪校准规范 | JJF 1550
010501 | 直线度和平面度 | 直线度 | 刀口形直尺检定规程 | JJG 63
|  |  | 平尺校准规范 | JJF 1097
010502 | 直线度和平面度 | 平面度 | 平晶检定规程 | JJG 28
|  |  | 平板检定规程 | JJG 117
|  |  | 平面等倾干涉仪检定规程 | JJG 661
|  |  | 研磨面平尺检定规程 | JJG 740
|  |  | 平面等厚干涉仪校准规范 | JJF 1100
010600 | 表面粗糙度 | —— | 干涉显微镜检定规程 | JJG 77
|  |  | 光切显微镜校准规范 | JJF 1092
|  |  | 表面粗糙度比较样块校准规范 | JJF 1099
|  |  | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 | JJF 1105
010701 | 万能量具 | 游标类量具 | 通用卡尺检定规程 | JJG 30
|  |  | 高度卡尺检定规程 | JJG 31
|  |  | 电机线圈游标卡尺检定规程 | JJG 566
010702 |  | 微分类量具 | 千分尺检定规程 | JJG 21
|  |  | 内径千分尺检定规程 | JJG 22
|  |  | 深度千分尺检定规程 | JJG 24
|  |  | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 | JJG 26
|  |  | 奇数沟千分尺检定规程 | JJG 182
|  |  | 带表千分尺检定规程 | JJG 427
|  |  | 大尺寸外径千分尺校准规范 | JJF 1088
|  |  | 整体式内径千分尺（6000mm~10000mm）校准规范 | JJF 1215
|  |  | 测量内尺寸千分尺校准规范 | JJF 1411
010703 |  | 指示表类 量具 | 指示表（指针式、数显式）检定规程 | JJG 34
|  |  | 杠杆表检定规程 | JJG 35
010703 | 万能量具 | 指示表类 量具 | 机械式比较仪检定规程 | JJG 39
|  |  | 百分表式卡规检定规程 | JJG 109
|  |  | 扭簧比较仪检定规程 | JJG 118
|  |  | 大量程百分表检定规程 | JJG 379
|  |  | 深度指示表检定规程 | JJG 830
|  |  | 内径表校准规范 | JJF 1102
|  |  | 带表卡规校准规范 | JJF 1253
010704 |  | 角度量具 | 直角尺检定规程 | JJG 7
|  |  | 正弦规检定规程 | JJG 37
|  |  | 电子水平仪和合像水平仪检定规程 | JJG 103
|  |  | 方箱检定规程 | JJG 194
|  |  | 多刃刀具角度规检定规程 | JJG 275
|  |  | 方形角尺检定规程 | JJG 1046
|  |  | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 | JJF 1084
|  |  | 水平尺校准规范 | JJF 1085
|  |  | 电子水平尺校准规范 | JJF 1119
|  |  | 组合式角度尺校准规范 | JJF 1132
|  |  | 通用角度尺校准规范 | JJF 1959
010705 |  | 量规类量具 | 半径样板检定规程 | JJG 58
|  |  | 塞尺检定规程 | JJG 62
|  |  | 圆锥量规检定规程 | JJG 177
|  |  | 光滑极限量规检定规程 | JJG 343
|  |  | 标准环规检定规程 | JJG 894
010705 | 万能量具 | 量规类量具 | 针规、三针校准规范 | JJF 1207
|  |  | 电子塞规校准规范 | JJF 1310
|  |  | 楔形塞尺校准规范 | JJF 1548
010801 | 长度通用测量仪器 | 长度常规测量仪器 | 光学计检定规程 | JJG 45
|  |  | 工具显微镜检定规程 | JJG 56
|  |  | 线纹比较仪检定规程 | JJG 72
|  |  | 接触式干涉仪检定规程 | JJG 101
|  |  | 指示类量具检定仪检定规程 | JJG 201
|  |  | 光栅线位移测量装置检定规程 | JJG 341
|  |  | 量块光波干涉仪检定规程 | JJG 371
|  |  | 读数、测量显微镜检定规程 | JJG 571
|  |  | 激光干涉仪检定规程 | JJG 739
|  |  | 感应同步器检定规程 | JJG 836
|  |  | 测长机校准规范 | JJF 1066
|  |  | 投影仪校准规范 | JJF 1093
|  |  | 测长仪校准规范 | JJF 1189
|  |  | 激光测径仪校准规范 | JJF 1250
|  |  | 激光千分尺平行度检查仪校准规范 | JJF 1252
|  |  | 数显测高仪校准规范 | JJF 1254
|  |  | 量块比较仪校准规范 | JJF 1304
|  |  | 线位移传感器校准规范 | JJF 1305
|  |  | 扫描探针显微镜校准规范 | JJF 1351
|  |  | 角位移传感器校准规范 | JJF 1352
010801 | 长度通用测量仪器 | 长度常规测量仪器 | 生物显微镜校准规范 | JJF 1402
|  |  | 地面激光扫描仪校准规范 | JJF 1406
|  |  | 数字式激光球面干涉仪校准规范 | JJF 1739
|  |  | 凸轮轴测量仪校准规范 | JJF 1795
|  |  | 微小孔径测量仪校准规范 | JJF 1806
|  |  | 球径仪校准规范 | JJF 1831
|  |  | 直线度测量仪校准规范 | JJF 1890
|  |  | 激光干涉比长仪校准规范 | JJF 1913
|  |  | 金相显微镜校准规范 | JJF 1914
|  |  | 光学轴类测量仪校准规范 | JJF 1933
010802 |  | 坐标测量 仪器 | 皮革面积测量机检定规程 | JJG 413
|  |  | 图形面积量算仪检定规程 | JJG 660
|  |  | 标准玻璃网格板检定规程 | JJG 832
|  |  | 坐标测量机校准规范 | JJF 1064
|  |  | 激光跟踪三维坐标测量系统校准规范 | JJF 1242
|  |  | 坐标定位测量系统校准规范 | JJF 1251
|  |  | 步距规校准规范 | JJF 1258
|  |  | 影像测量仪校准规范 | JJF 1318
|  |  | 关节臂式坐标测量机校准规范 | JJF 1408
|  |  | 坐标测量球校准规范 | JJF 1422
|  |  | 标准球棒校准规范 | JJF 1859
|  |  | 基于结构光扫描的光学三维测量系统 校准规范 | JJF 1951
010803 |  | 测微仪 | 气动测量仪检定规程 | JJG 356
010803 | 长度通用测量仪器 | 测微仪 | 斜块式测微仪检定器检定规程 | JJG 525
|  |  | 引伸计标定器校准规范 | JJF 1096
|  |  | 电感测微仪校准规范 | JJF 1331
|  |  | 激光测微仪校准规范 | JJF 1663
|  |  | 光栅式测微仪校准规范 | JJF 1682
|  |  | 电容式测微仪校准规范 | JJF 1944
010804 |  | 形状测量仪 | 圆度、圆柱度测量仪检定规程 | JJG 429
|  |  | 表面轮廓表校准规范 | JJF 1476
|  |  | 圆度定标块校准规范 | JJF 1485
010805 |  | 测厚仪 | X射线测厚仪检定规程 | JJG 480
|  |  | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定 规程 | JJG 818
|  |  | 超声波测厚仪校准规范 | JJF 1126
|  |  | 厚度表校准规范 | JJF 1255
|  |  | X射线荧光镀层测厚仪校准规范 | JJF 1306
|  |  | 湿膜厚度测量规校准规范 | JJF 1484
|  |  | 橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 | JJF 1488
|  |  | 掠入射X射线反射膜厚测量仪器校准 规范 | JJF 1613
|  |  | 电解式（库仑）测厚仪校准规范 | JJF 1707
010901 | 齿轮测量 | 齿轮标准器 | 齿轮渐开线样板检定规程 | JJG 332
|  |  | 齿轮螺旋线样板检定规程 | JJG 408
|  |  | 标准齿轮检定规程 | JJG 1008
010902 |  | 齿轮测量 仪器 | 跳动检查仪校准规范 | JJF 1109
|  |  | 手持式齿距比较仪校准规范 | JJF 1121
010902 | 齿轮测量 | 齿轮测量 仪器 | 齿轮螺旋线测量仪器校准规范 | JJF 1122
|  |  | 基圆齿距比较仪校准规范 | JJF 1123
|  |  | 齿轮渐开线测量仪器校准规范 | JJF 1124
|  |  | 滚刀检查仪校准规范 | JJF 1125
|  |  | 铣刀磨后检查仪校准规范 | JJF 1138
|  |  | 齿轮齿距测量仪校准规范 | JJF 1209
|  |  | 齿轮双面啮合测量仪校准规范 | JJF 1233
|  |  | 齿轮测量中心校准规范 | JJF 1561
010903 |  | 齿轮测量 量具 | 公法线千分尺检定规程 | JJG 82
|  |  | 齿厚卡尺校准规范 | JJF 1072
|  |  | 圆柱直齿渐开线花键量规校准规范 | JJF 1557
011001 | 螺纹测量 | 螺纹测量 仪器 | 石油螺纹单项参数检查仪校准规范 | JJF 1063
|  |  | 丝杠动态行程测量仪校准规范 | JJF 1410
|  |  | 螺纹量规扫描测量仪校准规范 | JJF 1950
011002 |  | 螺纹测量量具 | 螺纹千分尺检定规程 | JJG 25
|  |  | 螺纹样板检定规程 | JJG 60
|  |  | 石油螺纹工作量规校准规范 | JJF 1108
|  |  | 圆柱螺纹量规校准规范 | JJF 1345
011100 | 轴承测量 | —— | 轴承内外径检查仪检定规程 | JJG 471
|  |  | 球轴承轴向游隙测量仪检定规程 | JJG 626
|  |  | 深沟球轴承跳动测量仪检定规程 | JJG 784
|  |  | 深沟球轴承套圈滚道直径、位置测量仪检定规程 | JJG 785
|  |  | 轴承套圈厚度变动量检查仪检定规程 | JJG 819
011100 | 轴承测量 | —— | 滚动轴承宽度测量仪检定规程 | JJG 885
|  |  | 滚动轴承径向游隙测量仪校准规范 | JJF 1089
|  |  | 轴承套圈角度标准件测量仪校准规范 | JJF 1113
|  |  | 圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪校准规范 | JJF 1545
|  |  | 轴承圆锥滚子直径、角度和直线度比较测量仪校准规范 | JJF 1684
011201 | 测绘仪器及检定装置 | 测绘仪器检定装置 | 经纬仪检定装置检定规程 | JJG 949
|  |  | 水准仪检定装置检定规程 | JJG 960
|  |  | 长度基线场校准规范 | JJF 1214
011202 |  | 测绘仪器 | 水准标尺检定规程 | JJG 8
|  |  | 全站型电子速测仪检定规程 | JJG 100
|  |  | 光学经纬仪检定规程 | JJG 414
|  |  | 水准仪检定规程 | JJG 425
|  |  | 光电测距仪检定规程 | JJG 703
|  |  | 超声波测距仪检定规程 | JJG 928
|  |  | 手持式激光测距仪检定规程 | JJG 966
|  |  | 工业测量型全站仪检定规程 | JJG 1152
|  |  | 垂准仪校准规范 | JJF 1081
|  |  | 平板仪校准规范 | JJF 1082
|  |  | 全球定位系统（GPS）接收机（测地型和导航型）校准规范 | JJF 1118
|  |  | 激光扫平仪校准规范 | JJF 1166
|  |  | 脉冲激光测距仪校准规范 | JJF 1324
|  |  | 工具经纬仪校准规范 | JJF 1349
|  |  | 陀螺经纬仪校准规范 | JJF 1350
011202 | 测绘仪器及检定装置 | 测绘仪器 | 非接触式测距测速仪校准规范 | JJF 1612
|  |  | 望远镜式测距仪校准规范 | JJF 1704
011301 | 长度其它测量仪器 | 长度工程专用仪器 | 焊接检验尺检定规程 | JJG 704
|  |  | 刮板细度计检定规程 | JJG 905
|  |  | 建筑工程质量检测器组校准规范 | JJF 1110
|  |  | 试验筛校准规范 | JJF 1175
|  |  | 沥青针入度仪校准规范 | JJF 1208
|  |  | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 | JJF 1224
|  |  | 试模校准规范 | JJF 1307
|  |  | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范 | JJF 1334
|  |  | 超声波探伤试块校准规范 | JJF 1487
|  |  | 针状、片状规准仪校准规范 | JJF 1593
|  |  | 顶板动态仪校准规范 | JJF 1611
|  |  | 碳化深度测量仪和测量尺校准规范 | JJF 1721
|  |  | 光学仪器检具校准规范 | JJF 1941
011302 |  | 长度综合 测量仪 | 条码检测仪检定规程 | JJG 979
|  |  | X射线单晶体定向仪校准规范 | JJF 1256
|  |  | 烟草填充值测定仪校准规范 | JJF 1281
019000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-力学
力学-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
020101 | 质量 | 天平 | 扭力天平检定规程 | JJG 46
|  |  | 机械天平检定规程 | JJG 98
|  |  | 架盘天平检定规程 | JJG 156
|  |  | 液体相对密度天平检定规程 | JJG 171
|  |  | 烘干法水分测定仪检定规程 | JJG 658
|  |  | 电子天平检定规程 | JJG 1036
|  |  | 托盘扭力天平检定规程 | JJG 1130
|  |  | 质量比较仪校准规范 | JJF 1326
|  |  | 电子天平校准规范 | JJF 1847
|  |  | 电磁天平校准规范 | JJF 1940
020102 |  | 砝码 | 砝码检定规程 | JJG 99
020201 | 衡器 | 非自动衡器 | 模拟指示秤检定规程 | JJG 13
|  |  | 非自行指示秤检定规程 | JJG 14
|  |  | 杆秤检定规程 | JJG 17
|  |  | 数字指示秤检定规程 | JJG 539
|  |  | 数字称重显示器（称重指示器）检定 规程 | JJG 649
|  |  | 电子采血秤检定规程 | JJG 815
|  |  | 电子汽车衡（衡器载荷测量仪法）检定规程 | JJG 1118
|  |  | 衡器载荷测量仪检定规程 | JJG 1119
|  |  | 非自动衡器通用技术要求 | JJF 1834
|  |  | 大量程散料料仓称重装置校准规范 | JJF 1911
020202 |  | 自动衡器 | 连续累计自动衡器（皮带秤）检定规程 | JJG 195
|  |  | 重力式自动装料衡器检定规程 | JJG 564
020202 | 衡器 | 自动衡器 | 非连续累计自动衡器（累计料斗秤）检定规程 | JJG 648
|  |  | 动态公路车辆自动衡器检定规程 | JJG 907
|  |  | 装载机电子秤检定规程 | JJG 1123
|  |  | 门座（桥架）起重机动态电子秤检定 规程 | JJG 1124
|  |  | 自动定量装车系统检定规程 | JJG 1170
|  |  | 混凝土配料秤检定规程 | JJG 1171
|  |  | 便携式动态轴重仪校准规范 | JJF 1212
|  |  | 动态（矿用）轻轨衡校准规范 | JJF 1247
|  |  | 滑槽秤校准规范 | JJF 1846
|  |  | 核子皮带秤校准规范 | JJF 1848
020301 | 容量 | 船舶舱容量 | 船舶液货计量舱容量检定规程 | JJG 702
020302 |  | 大容量 | 立式金属罐容量检定规程 | JJG 168
|  |  | 卧式金属罐容积检定规程 | JJG 266
|  |  | 水泥罐容积检定规程 | JJG 302
|  |  | 称量法储罐液体计量系统试行检定规程 | JJG 372
|  |  | 液化石油气汽车槽车容量检定规程 | JJG 641
|  |  | 球形金属罐容量检定规程 | JJG 642
|  |  | 静压法油罐计量装置检定规程 | JJG 759
|  |  | 立式金属罐径向偏差测量仪检定规程 | JJG 988
|  |  | 混合式油罐测量系统校准规范 | JJF 1440
020303 |  | 中容量 | 汽车油罐车容量检定规程 | JJG 133
|  |  | 标准金属量器检定规程 | JJG 259
|  |  | 售油器检定规程 | JJG 615
020303 | 容量 | 中容量 | 罐和桶试行检定规程 | JJG 647
020304 |  | 小容量 | 专用玻璃量器检定规程 | JJG 10
|  |  | 医用注射器检定规程 | JJG 18
|  |  | 标准玻璃量器检定规程 | JJG 20
|  |  | 常用玻璃量器检定规程 | JJG 196
|  |  | 容重器检定规程 | JJG 264
|  |  | 饮用量器检定规程 | JJG 558
|  |  | 移液器检定规程 | JJG 646
|  |  | 液态物料定量灌装机检定规程 | JJG 687
020400 | 密度 | —— | 工作玻璃浮计检定规程 | JJG 42
|  |  | 标准玻璃浮计检定规程 | JJG 86
|  |  | 在线振动管液体密度计检定规程 | JJG 370
|  |  | 称量式数显液体密度计检定规程 | JJG 999
|  |  | 核子密度及含水量测量仪检定规程 | JJG 1023
|  |  | 泥浆密度计检定规程 | JJG 1045
|  |  | 实验室振动式液体密度计检定规程 | JJG 1058
|  |  | 标准玻璃浮子校准规范 | JJF 1709
|  |  | 浸没振动式电子液体密度仪校准规范 | JJF 1866
020501 | 力值 | 测力仪 | 标准测力仪检定规程 | JJG 144
|  |  | 力传感器检定规程 | JJG 391
|  |  | 工作测力仪检定规程 | JJG 455
|  |  | 称重传感器检定规程 | JJG 669
|  |  | 标准测力杠杆检定规程 | JJG 808
020501 | 力值 | 测力仪 | 回弹仪检定规程 | JJG 817
|  |  | 钢丝测力仪检定规程 | JJG 911
|  |  | 冲击试验机摆锤力矩测量仪检定规程 | JJG 931
|  |  | 非金属建材塑限测定仪校准规范 | JJF 1090
|  |  | 静力触探仪校准规范 | JJF 1439
|  |  | 应变式传感器测量仪校准规范 | JJF 1469
|  |  | 附着系数测试仪校准规范 | JJF 1551
020502 |  | 力标准机 | 力标准机检定规程 | JJG 734
|  |  | 叠加式力标准机检定规程 | JJG 1116
|  |  | 液压式力标准机检定规程 | JJG 1117
020503 |  | 拉力、压力和万能试验机 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 | JJG 139
|  |  | 电子式万能试验机检定规程 | JJG 475
|  |  | 引伸计检定规程 | JJG 762
|  |  | 恒定加力速度建筑材料试验机检定规程 | JJG 1025
|  |  | 电液伺服万能试验机检定规程 | JJG 1063
|  |  | 固结仪校准规范 | JJF 1311
020504 |  | 冲击试验机 | 摆锤式冲击试验机检定规程 | JJG 145
|  |  | 悬臂梁式冲击试验机检定规程 | JJG 608
|  |  | 仪器化夏比摆锤冲击试验机校准规范 | JJF 1320
|  |  | 冲击响应谱试验机校准规范 | JJF 1903
020505 |  | 疲劳试验机 | 轴向加力疲劳试验机检定规程 | JJG 556
|  |  | 旋转纯弯曲疲劳试验机检定规程 | JJG 652
020506 |  | 专用试验机 | 高温蠕变、持久强度试验机检定规程 | JJG 276
020506 | 力值 | 专用试验机 | 四球摩擦试验机检定规程 | JJG 373
|  |  | 抗折试验机检定规程 | JJG 476
|  |  | 杯突试验机检定规程 | JJG 583
|  |  | 液压千斤顶检定规程 | JJG 621
|  |  | 锚固试验机检定规程 | JJG 1083
|  |  | 专用工作测力机校准规范 | JJF 1134
|  |  | 贯入式砂浆强度检测仪校准规范 | JJF 1372
|  |  | 界面张力仪校准规范 | JJF 1464
|  |  | 丝网张力计校准规范 | JJF 1465
|  |  | 高强螺栓检测仪校准规范 | JJF 1478
|  |  | 多分量力传感器校准规范 | JJF 1560
|  |  | 塑料管材耐压试验机校准规范 | JJF 1628
|  |  | 混凝土抗渗仪校准规范 | JJF 1812
020600 | 扭矩 | —— | 扭转试验机检定规程 | JJG 269
|  |  | 标准扭矩仪检定规程 | JJG 557
|  |  | 测功装置检定规程 | JJG 653
|  |  | 扭矩扳子检定规程 | JJG 707
|  |  | 扭矩标准机检定规程 | JJG 769
|  |  | 扭矩扳子检定仪检定规程 | JJG 797
|  |  | 转矩转速测量装置检定规程 | JJG 924
|  |  | 静态扭矩测量仪检定规程 | JJG 995
|  |  | 标准扭矩扳子检定规程 | JJG 1103
|  |  | 扭转疲劳试验机检定规程 | JJG 1136
020600 | 扭矩 | —— | 工作扭矩仪检定规程 | JJG 1146
|  |  | 高强螺栓检测仪校准规范 | JJF 1478
|  |  | 电动、气动扭矩扳子校准规范 | JJF 1610
020700 | 动态力 | —— | 动态力传感器检定规程 | JJG 632
|  |  | 负荷传感器动态特性校准规范 | JJF 1053
|  |  | 正弦法力传感器动态特性校准规范 | JJF 1370
020801 | 硬度 | 布氏硬度 | 标准金属布氏硬度块检定规程 | JJG 147
|  |  | 金属布氏硬度计检定规程 | JJG 150
|  |  | 铸造用砂模硬度计检定规程 | JJG 831
|  |  | 携带式布氏硬度计校准规范 | JJF 1595
020802 |  | 维氏硬度 | 标准维氏硬度块检定规程 | JJG 148
|  |  | 金属维氏硬度计检定规程 | JJG 151
|  |  | 里氏硬度计检定规程 | JJG 747
|  |  | 金属努氏硬度计检定规程 | JJG 1047
|  |  | 标准努氏硬度块检定规程 | JJG 1048
020803 |  | 洛氏硬度 | 金属洛氏硬度计（A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺）检定规程 | JJG 112
|  |  | 标准金属洛氏硬度块（A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺）检定规程 | JJG 113
|  |  | 标准硬质合金洛氏（A标尺）硬度块检定规程 | JJG 297
|  |  | 金属韦氏硬度计检定规程 | JJG 944
|  |  | 超声硬度计校准规范 | JJF 1436
|  |  | 携带式洛氏硬度计校准规范 | JJF 1594
020804 | 硬度 | 肖氏硬度 | 肖氏硬度计检定规程 | JJG 346
|  |  | 标准肖氏硬度块检定规程 | JJG 347
020805 | 硬度 | 非金属硬度 | A型邵氏硬度计检定规程 | JJG 304
|  |  | 塑料球压痕硬度计检定规程 | JJG 369
|  |  | 果品硬度计检定规程 | JJG 450
|  |  | 袖珍式橡胶国际硬度计检定规程 | JJG 594
|  |  | A型巴氏硬度计检定规程 | JJG 610
|  |  | 定负荷橡胶国际硬度计检定规程 | JJG 666
|  |  | 塑料洛氏硬度计检定规程 | JJG 884
|  |  | 微型橡胶国际硬度计检定规程 | JJG 898
|  |  | 烟支硬度计检定规程 | JJG 1031
|  |  | D型邵氏硬度计检定规程 | JJG 1039
|  |  | AO型邵氏硬度计校准规范 | JJF 1312
020901 | 振动 | 振动传感器与测量仪 | 磁电式速度传感器检定规程 | JJG 134
|  |  | 压电加速度计检定规程 | JJG 233
|  |  | 电荷放大器检定规程 | JJG 338
|  |  | 振动位移传感器检定规程 | JJG 644
|  |  | 测振仪检定规程 | JJG 676
|  |  | 动态信号分析仪检定规程 | JJG 834
|  |  | 环境振动分析仪检定规程 | JJG 921
|  |  | 基桩动态测量仪检定规程 | JJG 930
|  |  | 水泥软练设备测量仪检定规程 | JJG 974
|  |  | 人体振动计检定规程 | JJG 1178
|  |  | 速度型滚动轴承振动测量仪校准规范 | JJF 1185
|  |  | 激光测振仪校准规范 | JJF 1219
020901 | 振动 | 振动传感器与测量仪 | 加速度型滚动轴承振动测量仪校准规范 | JJF 1371
|  |  | 电容式加速度传感器校准规范 | JJF 1918
020902 |  | 中高频标准振动台 | 标准振动台检定规程 | JJG 298
|  |  | 高频标准振动台检定规程 | JJG 637
020903 |  | 振动试验台与试验 系统 | 机械式振动试验台检定规程 | JJG 189
|  |  | 液压式振动试验系统检定规程 | JJG 638
|  |  | 电动振动试验系统检定规程 | JJG 948
|  |  | 电动水平振动试验台检定规程 | JJG 1000
|  |  | 便携式振动校准器检定规程 | JJG 1062
|  |  | 颗粒碰撞噪声检测系统校准规范 | JJF 1220
|  |  | 温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范 | JJF 1270
|  |  | 公路运输模拟试验台校准规范 | JJF 1271
|  |  | 动弹仪校准规范 | JJF 1373
|  |  | 水泥胶砂振动台校准规范 | JJF 1867
|  |  | 倾斜摇摆试验台校准规范 | JJF 1870
021001 | 冲击 | 冲击标准器及装置 | 冲击力法冲击加速度标准装置检定规程 | JJG 791
|  |  | 低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置检定规程 | JJG 854
|  |  | 夏比V型缺口标准冲击试样检定规程 | JJG 1147
|  |  | 落锤式冲击力标准装置校准规范 | JJF 1657
021002 |  | 冲击试验台与试验 系统 | 冲击、碰撞试验台检定规程 | JJG 1174
|  |  | 颗粒碰撞噪声检测系统校准规范 | JJF 1220
|  |  | 运输包装件水平冲击试验系统校准规范 | JJF 1566
021003 |  | 冲击传感器与测量仪 | 冲击加速度计（绝对法）校准规范 | JJF 1153
021003 | 冲击 | 冲击传感器与测量仪 | 角运动传感器（角冲击绝对法）校准 规范 | JJF 1453
|  |  | 冲击测量仪校准规范 | JJF 1943
021004 |  | 冲击专用 器具 | 落锤式冲击试验机校准规范 | JJF 1445
|  |  | 弹簧冲击器校准规范 | JJF 1475
|  |  | 标准撞击器校准规范 | JJF 1652
021005 |  | 平衡机 | 现场动平衡测量分析仪校准规范 | JJF 1570
021101 | 转速 | 转速测量仪及传感器 | 转速表检定规程 | JJG 105
|  |  | 转速测量仪检定规程 | JJG 1134
|  |  | 线速度测量仪校准规范 | JJF 1801
|  |  | 磁电式转速传感器校准规范 | JJF 1871
021102 |  | 转速标准 装置 | 转速标准装置检定规程 | JJG 326
|  |  | 出租汽车计价器标准装置检定规程 | JJG 738
|  |  | 车速里程表标准装置检定规程 | JJG 779
021103 |  | 车速里程表及出租车计价器 | 出租汽车计价器检定规程 | JJG 517
|  |  | 车速里程表试行检定规程 | JJG 559
|  |  | 装入机动车辆后的车速里程表试行检定规程 | JJG 750
021104 |  | 电梯限速器测试仪 | 电梯限速器测试仪校准规范 | JJF 1374
021201 | 惯性 | 线加速度计 | 离心式恒加速度试验机检定规程 | JJG 972
|  |  | 线加速度计检定装置（重力场法）检定规程 | JJG 1071
|  |  | 线加速度计的精密离心机校准规范 | JJF 1116
|  |  | 微机电（MEMS）线加速度计校准规范 | JJF 1427
|  |  | 超低频微加速度线加速度计校准规范 | JJF 1634
|  |  | 差分式加速度传感器放大器校准规范 | JJF 1904
021202 | 惯性 | 离心机 | 精密离心机检定规程 | JJG 1066
|  |  | 双离心机法线加速度计动态特性校准 规范 | JJF 1426
|  |  | 双离心机校准规范 | JJF 1635
021203 |  | 转台 | 低速转台校准规范 | JJF 1210
021301 | 测速仪 | 机动车测速 | 固定式机动车雷达测速仪检定规程 | JJG 527
|  |  | 移动式机动车雷达测速仪检定规程 | JJG 528
|  |  | 机动车雷达测速仪检定装置检定规程 | JJG 771
|  |  | 机动车激光测速仪检定规程 | JJG 1074
|  |  | 机动车地感线圈测速系统检定装置检定规程 | JJG 1076
|  |  | 机动车地感线圈测速系统检定规程 | JJG 1122
|  |  | 非接触式汽车速度计校准装置校准规范 | JJF 1486
021302 |  | 枪弹测速 | 枪弹测速仪校准规范 | JJF 1808
021401 | 流量 | 气体流量 | 钟罩式气体流量标准装置检定规程 | JJG 165
|  |  | 浮子流量计检定规程 | JJG 257
|  |  | 靶式流量计检定规程 | JJG 461
|  |  | 皂膜流量计检定规程 | JJG 586
|  |  | p.V.T.t法气体流量标准装置检定规程 | JJG 619
|  |  | 临界流文丘里喷嘴检定规程 | JJG 620
|  |  | 气体容积式流量计检定规程 | JJG 633
|  |  | 差压式流量计检定规程 | JJG 640
|  |  | 标准表法流量标准装置检定规程 | JJG 643
|  |  | 气体层流流量传感器检定规程 | JJG 736
|  |  | 速度-面积法流量装置检定规程 | JJG 835
021401 | 流量 | 气体流量 | 流量计算仪检定规程 | JJG 1003
|  |  | 涡街流量计检定规程 | JJG 1029
|  |  | 超声流量计检定规程 | JJG 1030
|  |  | 涡轮流量计检定规程 | JJG 1037
|  |  | 科里奥利质量流量计检定规程 | JJG 1038
|  |  | 旋进旋涡流量计检定规程 | JJG 1121
|  |  | 热式气体质量流量计检定规程 | JJG 1132
|  |  | 临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范 | JJF 1240
|  |  | 湿式气体流量计校准规范 | JJF 1357
|  |  | 主动活塞式流量标准装置校准规范 | JJF 1586
021402 |  | 液体流量 | 液体流量标准装置检定规程 | JJG 164
|  |  | 体积管检定规程 | JJG 209
|  |  | 浮子流量计检定规程 | JJG 257
|  |  | 燃油加油机检定规程 | JJG 443
|  |  | 靶式流量计检定规程 | JJG 461
|  |  | 差压式流量计检定规程 | JJG 640
|  |  | 标准表法流量标准装置检定规程 | JJG 643
|  |  | 液体容积式流量计检定规程 | JJG 667
|  |  | 明渠堰槽流量计（试行）检定规程 | JJG 711
|  |  | 速度-面积法流量装置检定规程 | JJG 835
|  |  | 流量计算仪检定规程 | JJG 1003
|  |  | 涡街流量计检定规程 | JJG 1029
|  |  | 超声流量计检定规程 | JJG 1030
021402 | 流量 | 液体流量 | 电磁流量计检定规程 | JJG 1033
|  |  | 涡轮流量计检定规程 | JJG 1037
|  |  | 科里奥利质量流量计检定规程 | JJG 1038
|  |  | 水表检定装置检定规程 | JJG 1113
|  |  | 旋进旋涡流量计检定规程 | JJG 1121
|  |  | 非实流法校准DN1000~DN15000液体超声流量计校准规范 | JJF 1358
|  |  | 主动活塞式流量标准装置校准规范 | JJF 1586
|  |  | 标准表法科里奥利质量流量计在线校准规范 | JJF 1708
|  |  | 油气回收检测仪校准规范 | JJF 1948
021403 |  | 油流量 | 体积管检定规程 | JJG 209
|  |  | 标准表法流量标准装置检定规程 | JJG 643
|  |  | 液体容积式流量计检定规程 | JJG 667
|  |  | 涡轮流量计检定规程 | JJG 1037
|  |  | 科里奥利质量流量计检定规程 | JJG 1038
021404 |  | 水表 | 饮用冷水水表检定规程 | JJG 162
|  |  | 热水水表检定规程 | JJG 686
021405 |  | 热能表 | 热能表检定规程 | JJG 225
021406 |  | 燃气表 | 膜式燃气表检定规程 | JJG 577
021407 |  | 加气机 | 压缩天然气加气机检定规程 | JJG 996
|  |  | 液化石油气加气机检定规程 | JJG 997
|  |  | 液化天然气加气机检定规程 | JJG 1114
|  |  | 标准表法压缩天然气加气机检定装置校准规范 | JJF 1583
021501 | 真空 | 标准真空计 | 二等标准电离真空计检定规程 | JJG 462
021502 | 真空 | 标准真空装置 | 一等标准膨胀法真空装置检定规程 | JJG 728
|  |  | 二等标准动态相对法真空装置检定规程 | JJG 729
021503 |  | 标准漏孔 | 皂膜流量计法标准漏孔校准规范 | JJF 1627
|  |  | 真空氦漏孔校准规范 | JJF 1833
021504 |  | 工作用真空计 | 压阻真空计检定规程 | JJG 932
|  |  | 工作用热传导真空计校准规范 | JJF 1050
|  |  | 电离真空计校准规范 | JJF 1062
|  |  | 电容薄膜真空计校准规范 | JJF 1503
021601 | 压力 | 活塞压力计 | 带平衡液柱活塞式压力真空计检定规程 | JJG 51
|  |  | 活塞式压力计检定规程 | JJG 59
|  |  | 双活塞式压力真空计检定规程 | JJG 159
|  |  | 活塞式压力真空计检定规程 | JJG 236
|  |  | 浮球式压力计检定规程 | JJG 942
|  |  | 气体活塞式压力计检定规程 | JJG 1086
021602 |  | 标准液体 压力计 | 补偿式微压计检定规程 | JJG 158
|  |  | 一等标准液体压力计检定规程（试行） | JJG 240
|  |  | 精密杯形和U形液体压力计检定规程 | JJG 241
021603 |  | 工作液体 压力计 | 倾斜式微压计检定规程 | JJG 172
|  |  | 工作用液体压力计检定规程 | JJG 540
021604 |  | 压力表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定 规程 | JJG 49
|  |  | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | JJG 52
|  |  | 记录式压力表、压力真空表及真空表检定规程 | JJG 926
|  |  | 轮胎压力表检定规程 | JJG 927
021604 | 压力 | 压力表 | 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 | JJF 1328
021605 |  | 其他压力计及装置 | 浮标式氧气吸入器检定规程 | JJG 913
|  |  | 塑料管材耐压试验机校准规范 | JJF 1628
|  |  | 医用吸引器校准规范 | JJF 1810
|  |  | 纸张（板）耐破度仪校准规范 | JJF 1811
|  |  | 混凝土抗渗仪校准规范 | JJF 1812
|  |  | 轮胎压力监测系统校准规范 | JJF 1813
|  |  | 水泥细度负压筛析仪校准规范 | JJF 1827
021606 |  | 血压计 | 血压计和血压表检定规程 | JJG 270
|  |  | 无创自动测量血压计检定规程 | JJG 692
|  |  | 血压模拟器校准规范 | JJF 1626
021607 |  | 眼压计 | 压陷式眼压计检定规程 | JJG 574
|  |  | 接触式压平眼压计检定规程 | JJG 1141
|  |  | 非接触式眼压计检定规程 | JJG 1143
021608 |  | 压力控制器 | 压力控制器检定规程 | JJG 544
|  |  | 压力式六氟化硫气体密度控制器检定 规程 | JJG 1073
021609 |  | 压力传感器 | 动态压力传感器检定规程 | JJG 624
|  |  | 压力传感器（静态）检定规程 | JJG 860
|  |  | 动态压力标准器检定规程 | JJG 1142
021610 |  | 压力变送器及数字压力计 | 数字压力计检定规程 | JJG 875
|  |  | 压力变送器检定规程 | JJG 882
|  |  | 数字式光干涉甲烷测定器检定仪检定 规程 | JJG 1040
|  |  | 自动标准压力发生器检定规程 | JJG 1107
021610 | 压力 | 压力变送器及数字压力计 | 电子式井下压力计检定规程 | JJG 1173
021611 |  | 物位 | 液位计检定规程 | JJG 971
029000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-声学
声学-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
030100 | 水声 | —— | 500Hz~1MHz标准水听器（自由场比较法）检定规程 | JJG 185
|  |  | 1Hz~2kHz标准水听器（密闭腔比较法） 检定规程 | JJG 340
|  |  | 1kHz~1MHz标准水听器检定规程 | JJG 1017
|  |  | 1Hz~2kHz标准水听器检定规程 | JJG 1018
|  |  | 高静水压下20 Hz~3.15 kHz标准水听器（耦合腔互易法）检定规程 | JJG 1056
|  |  | 0.5MHz~5MHz标准水听器（二换能器互易法）检定规程 | JJG 1070
|  |  | 声学多普勒海流单点测量仪检定规程 | JJG 1166
|  |  | 200Hz~5kHz标准水听器（复数移动权值平均法）检定规程 | JJG 1175
|  |  | 20Hz~1kHz矢量水听器检定规程 | JJG 1182
|  |  | 消声水池声学特性校准规范 | JJF 1146
|  |  | 20Hz~2000Hz矢量水听器校准规范 | JJF 1340
|  |  | 1kHz~10kHz矢量水听器校准规范（自由场比较法） | JJF 1588
|  |  | 20Hz-100kHz水下噪声源校准规范 | JJF 1651
|  |  | 1kHz~200 kHz水声换能器校准规范 | JJF 1861
|  |  | 水声材料声学性能参数测量系统（脉冲管法）校准规范 | JJF 1877
|  |  | 波浪测量仪（声学法）校准规范 | JJF 1946
030201 | 电声 | 测量传声器 | 工作标准传声器（静电激励器法）检定规程 | JJG 175
|  |  | 实验室标准传声器（自由场互易法）检定规程 | JJG 482
|  |  | 实验室标准传声器（耦合腔互易法）检定规程 | JJG 790
|  |  | 工作标准传声器（耦合腔比较法）检定规程 | JJG 1019
|  |  | 工作标准传声器（自由场比较法）检定规程 | JJG 1172
|  |  | 驻极体传声器校准规范 | JJF 1202
|  |  | 电容式工程测量传声器校准规范 | JJF 1653
030201 | 电声 | 测量传声器 | 高声压测量传声器动态范围上限校准 规范 | JJF 1738
|  |  | 次声传感器校准规范（耦合腔比较法） | JJF 1955
030202 |  | 噪声测量分析仪 | 声级计检定规程 | JJG 188
|  |  | 倍频程和分数倍频程滤波器检定规程 | JJG 449
|  |  | 噪声剂量计检定规程 | JJG 655
|  |  | 噪声统计分析仪检定规程 | JJG 778
|  |  | 个人声暴露计检定规程 | JJG 980
|  |  | 声强测量仪检定规程 | JJG 992
|  |  | 音准仪校准规范 | JJF 1136
|  |  | 传声器前置放大器校准规范 | JJF 1137
|  |  | 建筑声学分析仪校准规范 | JJF 1142
|  |  | 驻极体传声器测试仪校准规范 | JJF 1145
|  |  | 测量放大器校准规范 | JJF 1157
|  |  | 信纳表校准规范 | JJF 1165
|  |  | 杂音计校准规范 | JJF 1167
030202 |  | 噪声测量分析仪 | 环境噪声自动监测仪检定规程 | JJG 1095
|  |  | 声频功率放大器校准规范 | JJF 1200
|  |  | 电声产品（扬声器类）功率寿命试验仪校准规范 | JJF 1203
|  |  | 音波式皮带张力计校准规范 | JJF 1216
|  |  | 驻波管校准规范（驻波比法） | JJF 1223
|  |  | 声功率计校准规范 | JJF 1228
|  |  | 声级记录仪校准规范 | JJF 1241
|  |  | 多通道声分析仪校准规范 | JJF 1288
030202 | 电声 | 噪声测量分析仪 | 静电激励器校准规范 | JJF 1293
|  |  | 电声测试仪校准规范 | JJF 1339
|  |  | 次声及超声滤波器校准规范 | JJF 1346
|  |  | 阻抗管校准规范（传递函数法） | JJF 1446
|  |  | 恒定带宽滤波器校准规范 | JJF 1490
|  |  | 声源识别定位系统（波束形成法）校准规范 | JJF 1496
|  |  | 空气超声测量仪校准规范 | JJF 1504
|  |  | 适调放大器校准规范 | JJF 1506
|  |  | 管道消声器测试系统校准规范 | JJF 1648
|  |  | 噪声表校准规范 | JJF 1727
030203 |  | 声频信号源 | 声校准器检定规程 | JJG 176
|  |  | 猝发音信号源检定规程 | JJG 199
|  |  | 标准声源检定规程 | JJG 277
|  |  | 声频信号发生器检定规程 | JJG 607
|  |  | 数字音频信号发生器检定规程 | JJG 994
|  |  | 高声压传声器校准器校准规范 | JJF 1243
|  |  | 数字音频源校准规范 | JJF 1467
|  |  | 无指向性声源校准规范 | JJF 1468
|  |  | 有源耦合腔校准规范 | JJF 1734
|  |  | 声强校准器校准规范 | JJF 1853
|  |  | 体积声源校准规范 | JJF 1954
030204 |  | 声场特性 | 混响室声学特性校准规范 | JJF 1143
|  |  | 消声室和半消声室声学特性校准规范 | JJF 1147
030204 | 电声 | 声场特性 | 隔声测量室校准规范 | JJF 1798
|  |  | 阻抗管吸声标准试样校准规范 | JJF 1883
030301 | 听力 | 测听 | 测听设备 纯音听力计检定规程 | JJG 388
|  |  | 仿真耳检定规程 | JJG 389
|  |  | 骨振器测量用力耦合器检定规程 | JJG 798
|  |  | 测听设备 耳声阻抗/导纳测量仪器检定 规程 | JJG 991
|  |  | 测听室声学特性校准规范 | JJF 1191
|  |  | 助听器测试仪校准规范 | JJF 1201
|  |  | 测听设备 耳声发射测量仪校准规范 | JJF 1289
|  |  | 测听设备 听觉诱发电位仪校准规范 | JJF 1579
|  |  | 手持式声场型听力筛查仪校准规范 | JJF 1581
|  |  | 气导助听器电声参数校准规范 | JJF 1730
|  |  | 固定式声场测听设备校准规范 | JJF 1842
030302 |  | 语音 | 电话电声测试仪检定规程 | JJG 869
|  |  | 声学用头和躯干模拟器校准规范 | JJF 1520
|  |  | 仿真嘴校准规范 | JJF 1580
|  |  | 对讲系统全程语音特性测量仪校准规范 | JJF 1797
030401 | 超声 | 医用超声 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程 | JJG 394
|  |  | 瓦级超声功率计检定规程 | JJG 448
|  |  | 医用超声诊断仪超声源检定规程 | JJG 639
|  |  | 毫瓦级超声功率计检定规程 | JJG 665
|  |  | 医用超声治疗机超声源检定规程 | JJG 806
|  |  | 毫瓦级标准超声源检定规程 | JJG 868
030401 | 超声 | 医用超声 | 超声多普勒胎心仪超声源检定规程 | JJG 893
|  |  | 医用超声声场测量系统校准规范 | JJF 1518
|  |  | 超声仿组织模体校准规范 | JJF 1556
|  |  | 超声骨密度仪校准规范 | JJF 1649
|  |  | 医用体外压力脉冲碎石机校准规范 | JJF 1753
030402 |  | 工业超声 | 三型钢轨探伤仪检定规程 | JJG 645
|  |  | 超声探伤仪检定规程 | JJG 746
|  |  | 声波检测仪检定规程 | JJG 990
|  |  | 超声探伤仪换能器校准规范 | JJF 1294
|  |  | 声发射传感器校准规范（比较法） | JJF 1337
|  |  | 相控阵超声探伤仪校准规范 | JJF 1338
|  |  | 衍射时差法超声探伤仪校准规范 | JJF 1447
|  |  | 声发射检测仪校准规范 | JJF 1505
|  |  | 超声探伤仪换能器声场特性校准规范 | JJF 1650
|  |  | 树脂基复合材料超声检测仪校准规范 | JJF 1728
|  |  | 超声C扫描设备校准规范 | JJF 1731
|  |  | 准静态d33测量仪校准规范 | JJF 1732
|  |  | 大型多通道超声波探伤仪校准规范 | JJF 1862
|  |  | 声发射传感器校准规范（互易法） | JJF 1863
039000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-温度
温度-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
040101 | 辐射测温仪表 | 工作用辐射温度计 | 工作用隐丝式光学高温计检定规程 | JJG 68
|  |  | 工作用辐射温度计检定规程 | JJG 856
|  |  | 红外耳温计检定规程 | JJG 1164
|  |  | 测量人体温度的红外温度计校准规范 | JJF 1107
|  |  | 热像仪校准规范 | JJF 1187
040102 |  | 测温辐射源 | 辐射测温用-10℃~200℃黑体辐射源校准规范 | JJF 1552
|  |  | 标准钨带灯检定规程 | JJG 110
040103 |  | 标准光电高温计 | 标准光电高温计检定规程 | JJG 1032
040201 | 热电偶 | 标准热电偶 | 标准铂铑10-铂热电偶检定规程 | JJG 75
|  |  | 标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程 | JJG 167
|  |  | 标准组铂铑10-铂热电偶检定规程 | JJG 833
|  |  | 热电偶钯点熔丝法校准规范 | JJF 1926
040202 |  | 工作用热 电偶 | 工作用贵金属热电偶检定规程 | JJG 141
|  |  | 工作用铜-铜镍热电偶检定规程 | JJG 368
|  |  | 金-铂热电偶检定规程 | JJG 542
|  |  | 工作用铂铑10-铂/铂铑13-铂短型热电偶检定 规程 | JJG 668
|  |  | （0~1500）℃钨铼热电偶校准规范 | JJF 1176
|  |  | 铠装热电偶校准规范 | JJF 1262
|  |  | 连续热电偶校准规范 | JJF 1631
|  |  | 廉金属热电偶校准规范 | JJF 1637
040203 |  | 低温工作用热电偶 | 镍铬-金铁热电偶检定规程 | JJG 344
040301 | 膨胀式温度计 | 标准水银温度计 | 标准水银温度计检定规程 | JJG 161
|  |  | 标准体温计检定规程 | JJG 881
040302 | 膨胀式温度计 | 工作用膨胀式温度计 | 玻璃体温计检定规程 | JJG 111
|  |  | 工作用玻璃液体温度计检定规程 | JJG 130
|  |  | 电接点玻璃水银温度计检定规程 | JJG 131
|  |  | 双金属温度计校准规范 | JJF 1908
|  |  | 压力式温度计校准规范 | JJF 1909
040401 | 电阻温度计 | 标准铂电阻温度计 | 标准铂电阻温度计检定规程 | JJG 160
|  |  | 高温铂电阻温度计工作基准装置检定规程 | JJG 985
|  |  | 用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范 | JJF 1178
040402 |  | 低温标准电阻温度计 | 标准套管铂电阻温度计检定规程 | JJG 350
|  |  | 标准铑铁电阻温度计检定规程 | JJG 858
040403 |  | 工作用电阻温度计 | 工业铂、铜热电阻检定规程 | JJG 229
|  |  | 医用热力灭菌设备温度计校准规范 | JJF 1308
|  |  | 热敏电阻测温仪校准规范 | JJF 1379
040404 |  | 低温工作用温度计 | 负温度系数低温电阻温度计校准规范 | JJF 1170
040405 |  | 医用体温计 | 医用电子体温计检定规程 | JJG 1162
|  |  | 临床用变色体温计校准规范 | JJF 1412
040500 | 表面温度计 | —— | 表面铂热电阻检定规程 | JJG 684
|  |  | 表面温度计校准规范 | JJF 1409
040600 | 其它温度计及装置 | —— | 数字式量热温度计检定规程 | JJG 855
|  |  | 温度传感器动态响应校准规范 | JJF 1049
|  |  | 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 | JJF 1098
|  |  | 温度巡回检测仪校准规范 | JJF 1171
|  |  | 温度变送器校准规范 | JJF 1183
040600 | 其它温度计及装置 | —— | 温度数据采集仪校准规范 | JJF 1366
|  |  | WBGT指数仪温度计校准规范 | JJF 1407
|  |  | 烙铁温度计校准规范 | JJF 1629
|  |  | 分布式光纤温度计校准规范 | JJF 1630
|  |  | 温度开关温度参数校准规范 | JJF 1632
|  |  | 聚合酶链反应分析仪温度校准装置校准规范 | JJF 1821
040700 | 温度二次仪表（不带温度传感） | —— | 工业过程测量记录仪检定规程 | JJG 74
|  |  | 带电动PID调节电子自动平衡记录仪检定规程 | JJG 572
|  |  | 数字温度指示调节仪检定规程 | JJG 617
|  |  | 模拟式温度指示调节仪检定规程 | JJG 951
|  |  | 温度校准仪校准规范 | JJF 1309
|  |  | 温度显示仪校准规范 | JJF 1664
040800 | 温度、湿度试验设备 | —— | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | JJF 1101
|  |  | 干体式温度校准器校准方法 | JJF 1257
|  |  | 箱式电阻炉校准规范 | JJF 1376
|  |  | 温湿度标准箱校准规范 | JJF 1564
|  |  | 无源医用冷藏箱温度参数校准规范 | JJF 1676
049000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-电磁
电磁-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
050101 | 直流电阻及仪器 | 直流电阻 | 直流电阻器检定规程 | JJG 166
|  |  | 直流电阻箱检定规程 | JJG 982
|  |  | 直流分流器检定规程 | JJG 1069
|  |  | 直流高压高值电阻器检定规程 | JJG 1072
|  |  | 交直流模拟电阻器校准规范 | JJF 1723
050102 |  | 直流电桥 | 直流电桥检定规程 | JJG 125
|  |  | 直流测温电桥检定规程 | JJG 484
|  |  | 直流比较仪式电桥检定规程 | JJG 506
|  |  | 直流比较电桥检定规程 | JJG 546
|  |  | 直流高阻电桥检定规程 | JJG 873
|  |  | 直流比较仪式测温电桥校准规范 | JJF 1444
050103 |  | 电阻测量 仪器 | 直流磁电系检流计检定规程 | JJG 495
|  |  | 直流低电阻表检定规程 | JJG 837
|  |  | 在线绕组温升测试仪校准规范 | JJF 1540
050201 | 直流电压及仪器 | 直流电压 标准 | 标准电池检定规程 | JJG 153
|  |  | 直流电动势工作基准检定规程 | JJG 719
|  |  | 固态电压标准检定规程 | JJG 1068
050202 |  | 直流电位 差计 | 直流电位差计检定规程 | JJG 123
|  |  | 直流比较仪式电位差计检定规程 | JJG 505
|  |  | 直流电阻分压箱检定规程 | JJG 531
050203 |  | 电压测量 仪器 | 直流磁电系检流计检定规程 | JJG 495
|  |  | 直流电阻分压箱检定规程 | JJG 531
050300 | 多功能数字仪表 | —— | 数据采集系统校准规范 | JJF 1048
050300 | 多功能数字仪表 | —— | 交直流电表校验仪校准规范 | JJF 1284
|  |  | 钢筋锈蚀测量仪校准规范 | JJF 1341
|  |  | 直流电子负载校准规范 | JJF 1462
|  |  | 过程仪表校验仪校准规范 | JJF 1472
|  |  | 数字多用表校准规范 | JJF 1587
|  |  | 直流稳定电源校准规范 | JJF 1597
|  |  | 多功能标准源校准规范 | JJF 1638
|  |  | 数字式静电计校准规范 | JJF 1726
|  |  | 电测量仪表校验装置校准规范 | JJF 1923
050401 | 交流阻抗及仪器 | 交流阻抗 | 电容工作基准检定规程 | JJG 163
|  |  | 标准电容器检定规程 | JJG 183
|  |  | 电感工作基准检定规程 | JJG 218
|  |  | 标准电感器检定规程 | JJG 726
|  |  | 非铁磁金属电导率样（标）块校准规范 | JJF 1516
|  |  | 交流电阻箱校准规范 | JJF 1636
050402 |  | 交流阻抗测量仪 | 交流电桥检定规程 | JJG 441
|  |  | 电容器介质损耗测量仪校准规范 | JJF 1095
|  |  | 电池内阻测试仪校准规范 | JJF 1620
|  |  | 涡流电导率仪校准规范 | JJF 1692
050403 |  | 高压电容及测量仪器 | 高压电容电桥检定规程 | JJG 563
|  |  | 高压标准电容器检定规程 | JJG 1075
|  |  | 高压介质损耗因数测试仪检定规程 | JJG 1126
|  |  | 高压相对介损及电容测试仪检定规程 | JJG 1137
050403 | 交流阻抗及仪器 | 高压电容及测量仪器 | 绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范 | JJF 1618
|  |  | 电容型设备在线监测装置校准规范 | JJF 1878
050500 | 应变仪及校准器 | —— | 标准模拟应变量校准器检定规程 | JJG 533
|  |  | 电阻应变仪检定规程 | JJG 623
050600 | 音频电压比率 | —— | 感应分压器检定规程 | JJG 244
|  |  | 变压比电桥检定规程 | JJG 970
050701 | 交流电量 | 电量仪表 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | JJG 124
|  |  | 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程 | JJG 126
|  |  | 工频单相相位表检定规程 | JJG 440
|  |  | 继电保护测试仪检定规程 | JJG 1112
|  |  | 交流峰值电压表检定规程 | JJG 1168
|  |  | 钳形电流表校准规范 | JJF 1075
|  |  | 基准镇流器校准规范 | JJF 1502
|  |  | 测量用变频电量变送器校准规范 | JJF 1558
|  |  | 变频电量分析仪校准规范 | JJF 1559
|  |  | 工频谐波测量仪器校准规范 | JJF 1667
050702 |  | 数字功率表 | 交流数字功率表检定规程 | JJG 780
|  |  | 数字式交流电参数测量仪校准规范 | JJF 1491
050801 | 电能 | 电能表 | 机电式交流电能表检定规程 | JJG 307
|  |  | 最大需量电能表检定规程 | JJG 569
|  |  | 电子式交流电能表检定规程 | JJG 596
|  |  | 多费率交流电能表检定规程 | JJG 691
|  |  | 电子式直流电能表检定规程 | JJG 842
050801 | 电能 | 电能表 | 预付费交流电能表检定规程 | JJG 1099
|  |  | 工作用静止式谐波有功电能表检定规程 | JJG 1106
050802 |  | 电能表检定装置 | 交流电能表检定装置检定规程 | JJG 597
|  |  | 标准电能表检定规程 | JJG 1085
050803 |  | 电动汽车充电桩 | 电动汽车交流充电桩检定规程 | JJG 1148
|  |  | 电动汽车非车载充电机检定规程 | JJG 1149
050901 | 互感器及测量仪器 | 测量互感器 | 测量用电流互感器检定规程 | JJG 313
|  |  | 测量用电压互感器检定规程 | JJG 314
|  |  | 电力互感器检定规程 | JJG 1021
|  |  | 直流电压互感器检定规程 | JJG 1156
|  |  | 直流电流互感器检定规程 | JJG 1157
|  |  | 三相组合互感器检定规程 | JJG 1165
|  |  | 谐波电流互感器检定规程 | JJG 1176
|  |  | 谐波电压互感器检定规程 | JJG 1177
|  |  | 磁耦合直流电流测量变换器校准规范 | JJF 1047
|  |  | 工频电压比例标准装置校准规范 | JJF 1067
|  |  | 工频电流比例标准装置校准规范 | JJF 1068
|  |  | 电子式互感器校准规范 | JJF 1617
050902 |  | 互感器测量仪器 | 互感器校验仪检定规程 | JJG 169
|  |  | 计量用低压电流互感器自动化检定系统检定规程 | JJG 1139
|  |  | 互感器负荷箱校准规范 | JJF 1264
|  |  | 电流互感器伏安特性测试仪校准规范 | JJF 1584
|  |  | 互感器二次压降及负荷测试仪校准规范 | JJF 1619
050902 | 互感器及测量仪器 | 互感器测量仪器 | 互感器合并单元校准规范 | JJF 1879
051000 | 高电压测量仪器 | —— | 高压静电电压表检定规程 | JJG 494
|  |  | 工频高压分压器检定规程 | JJG 496
|  |  | 冲击峰值电压表检定规程 | JJG 588
|  |  | 直流高压分压器检定规程 | JJG 1007
|  |  | 局部放电校准器检定规程 | JJG 1115
|  |  | 非接触式静电电压测量仪校准规范 | JJF 1517
|  |  | 脉冲电流法局部放电测试仪校准规范 | JJF 1616
|  |  | 局部放电测试仪校准规范 第1部分：超声波法局部放电测试仪 | JJF 1856
051101 | 磁参量 | 磁感应强度 | 弱磁场交变磁强计检定规程 | JJG 1049
|  |  | 磁通门磁强计校准规范 | JJF 1519
|  |  | 磁力式磁强计校准规范 | JJF 1656
|  |  | （1mT~2.5T）磁强计校准规范 | JJF 1832
|  |  | 恒定磁场线圈校准规范 | JJF 1906
051102 |  | 磁粉探伤 | 磁粉探伤机校准规范 | JJF 1273
|  |  | 磁轭式磁粉探伤机校准规范 | JJF 1458
051103 |  | 磁通量 | 磁通量具试行检定规程 | JJG 316
|  |  | 磁通计校准规范 | JJF 1905
|  |  | 磁通标准测量线圈检定规程 | JJG 872
051201 | 磁性材料 | 永磁材料 | 永磁材料标准样品磁特性试行检定规程 | JJG 352
|  |  | 稀土永磁体磁性温度系数测量技术规范 | JJF 1239
|  |  | 永磁材料磁性测量仪校准规范 | JJF 1829
051202 |  | 软磁材料 | 软磁材料标准样品试行检定规程 | JJG 354
051202 | 磁性材料 | 软磁材料 | 硅钢片（带）标准样品试行检定规程 | JJG 405
|  |  | 弱磁材料标准样品试行检定规程 | JJG 406
|  |  | 电工纯铁标准样品试行检定规程 | JJG 407
|  |  | 软磁材料音频磁特性标准样品（交流磁化曲线及幅值磁导率）检定规程 | JJG 493
|  |  | 软磁材料直流磁特性测量仪校准规范 | JJF 1830
051300 | 电气安全测量仪表 | —— | 接地电阻表检定规程 | JJG 366
|  |  | 绝缘电阻表（兆欧表） 检定规程 | JJG 622
|  |  | 高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程 | JJG 690
|  |  | 耐电压测试仪检定规程 | JJG 795
|  |  | 泄漏电流测试仪检定规程 | JJG 843
|  |  | 接地导通电阻测试仪检定规程 | JJG 984
|  |  | 电子式绝缘电阻表检定规程 | JJG 1005
|  |  | 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程 | JJG 1052
|  |  | 钳形接地电阻仪检定规程 | JJG 1054
|  |  | 继电保护测试仪检定规程 | JJG 1112
|  |  | 高压开关动作特性测试仪检定规程 | JJG 1120
|  |  | 大型接地网工频接地阻抗测试仪检定规程 | JJG 1180
|  |  | 表面电阻测试仪校准规范 | JJF 1285
|  |  | 线缆测试仪校准规范 | JJF 1457
|  |  | 绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范 | JJF 1691
|  |  | 低压断路器动作特性试验台校准规范 | JJF 1799
059000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-无线电
无线电-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
060101 | 高频电压 | 电压表 | 射频电压表检定规程 | JJG 308
|  |  | WD-1型微电位计检定规程 | JJG 422
|  |  | 低频电压表校准规范 | JJF 1925
060102 |  | 电压标准 | DO-2型高频电压校准装置检定规程 | JJG 318
|  |  | 精密交流电压校准源检定规程 | JJG 410
060201 | 高频微波功率 | 功率计与功率座 | 脉冲功率计检定规程 | JJG 1024
|  |  | 中功率计校准规范 | JJF 1386
|  |  | 射频和微波功率放大器校准规范 | JJF 1678
|  |  | 功率指示器校准规范 | JJF 1757
|  |  | 射频与微波功率计校准规范 | JJF 1885
|  |  | 射频与微波功率传感器校准规范 | JJF 1887
060202 |  | 功率传递 标准 | 小功率传递标准校准规范 | JJF 1461
060300 | 高频微波噪声 | —— | 波导噪声发生器检定规程 | JJG 320
|  |  | 宽带同轴噪声发生器校准规范 | JJF 1442
|  |  | 噪声系数分析仪校准规范 | JJF 1460
|  |  | 白噪声信号发生器校准规范 | JJF 1533
060400 | 衰减 | —— | 回转衰减器检定规程 | JJG 322
|  |  | 同轴电阻式衰减器检定规程 | JJG 387
|  |  | 衰减校准装置校准规范 | JJF 1759
060500 | 相位和相移 | —— | 低频相位计校准规范 | JJF 1756
|  |  | 低频移相器及相位发生器校准规范 | JJF 1758
060600 | 微波阻抗与网络参数 | —— | 射频阻抗/材料分析仪校准规范 | JJF 1127
|  |  | 网络线缆分析仪校准规范 | JJF 1494
060600 | 微波阻抗与网络参数 | —— | 矢量网络分析仪校准规范 | JJF 1495
|  |  | 定向耦合器及驻波比电桥校准规范 | JJF 1680
060700 | 集总参数阻抗 | —— | 高频Q表校准规范 | JJF 1073
|  |  | 高频电容损耗标准器校准规范 | JJF 1713
|  |  | 高频Q值标准线圈校准规范 | JJF 1735
060800 | 场强与电磁兼容 | —— | 近区电场测量仪检定规程 | JJG 561
|  |  | 微波辐射与泄漏测量仪检定规程 | JJG 776
|  |  | 电磁骚扰测量接收机校准规范 | JJF 1144
|  |  | 30MHz~1.0GHz吸收式功率钳校准规范 | JJF 1155
|  |  | 谐波和闪烁分析仪校准规范 | JJF 1205
|  |  | 静电放电模拟器校准规范 | JJF 1397
|  |  | 电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范 | JJF 1672
|  |  | 电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器校准规范 | JJF 1673
|  |  | 人工电源网络校准规范 | JJF 1705
|  |  | 工频磁场模拟器校准规范 | JJF 1737
|  |  | 浪涌（冲击）模拟器校准规范 | JJF 1741
|  |  | 射频电磁场暴露量比吸收率（SAR）测量仪校准规范 | JJF 1843
|  |  | 断续干扰分析仪校准规范 | JJF 1845
|  |  | 10kHz~100MHz电磁场探头校准规范 | JJF 1884
|  |  | 电场探头校准规范 | JJF 1886
060900 | 天线 | —— | 9kHz~30MHz鞭状天线校准规范 | JJF 1706
|  |  | 250MHz~110GHz口面天线增益校准规范（外推法） | JJF 1880
|  |  | （0.2~40）GHz电磁兼容喇叭天线校准规范 | JJF 1893
060900 | 天线 | —— | 30MHz~1GHz测量天线校准规范 | JJF 1897
061000 | 脉冲参数 | —— | 模拟示波器检定规程 | JJG 262
|  |  | 示波器校准仪检定规程 | JJG 278
|  |  | 脉冲电压表检定规程 | JJG 361
|  |  | 脉冲信号发生器检定规程 | JJG 490
|  |  | 1GHz取样示波器检定规程 | JJG 491
|  |  | 逻辑分析仪检定规程 | JJG 957
|  |  | 数据采集系统校准规范 | JJF 1048
|  |  | 数字存储示波器校准规范 | JJF 1057
|  |  | 示波器电压探头校准规范 | JJF 1437
|  |  | 波形记录仪校准规范 | JJF 1876
061100 | 失真度 | —— | 低失真信号发生器检定规程 | JJG 599
|  |  | 失真度仪校准器检定规程 | JJG 802
|  |  | 音频分析仪校准规范 | JJF 1395
|  |  | 失真度测量仪校准规范 | JJF 1852
061200 | 调制度 | —— | 调制度测量仪校准规范 | JJF 1111
061300 | 视频参数 | —— | 波形监视器校准规范 | JJF 1898
|  |  | 电视信号场强仪检定规程 | JJG 1057
|  |  | 电视视频信号发生器校准规范 | JJF 1235
|  |  | 矢量示波器校准规范 | JJF 1387
|  |  | 数字抖动仪校准规范 | JJF 1454
|  |  | 电视视频信号分析仪校准规范 | JJF 1455
|  |  | 抖晃仪校准规范 | JJF 1683
061300 | 视频参数 | —— | 高清视频信号发生器校准规范 | JJF 1742
|  |  | 数字电视测试信号发射机校准规范 | JJF 1924
061400 | 信号发生器 | —— | 电平振荡器检定规程 | JJG 374
|  |  | 低频信号发生器检定规程 | JJG 602
|  |  | 函数发生器检定规程 | JJG 840
|  |  | 任意波发生器校准规范 | JJF 1152
|  |  | 矢量信号发生器校准规范 | JJF 1174
|  |  | 多参数生理模拟仪校准规范 | JJF 1470
|  |  | 信号发生器校准规范 | JJF 1931
061500 | 测量接收机与频谱分析仪 | —— | 300MHz频率特性测试仪试行检定规程 | JJG 359
|  |  | 矢量信号分析仪校准规范 | JJF 1128
|  |  | 测量接收机校准规范 | JJF 1173
|  |  | 频谱分析仪校准规范 | JJF 1396
|  |  | 频率响应分析仪校准规范 | JJF 1710
061600 | 通信测量仪器 | —— | 高频标准零电平表检定规程 | JJG 420
|  |  | 射频通信测试仪校准规范 | JJF 1065
|  |  | TDMA-GSM数字移动通信综合测试仪校准规范 | JJF 1131
|  |  | CDMA数字移动通信综合测试仪校准规范 | JJF 1177
|  |  | TD-SCDMA数字移动通信综合测试仪校准规范 | JJF 1204
|  |  | SDH/PDH传输分析仪校准规范 | JJF 1237
|  |  | 宽带码分多址接入（WCDMA）数字移动通信综合测试仪校准规范 | JJF 1276
|  |  | 无线局域网测试仪校准规范 | JJF 1277
|  |  | 蓝牙测试仪校准规范 | JJF 1278
061600 | 通信测量仪器 | —— | 无线信道模拟器校准规范 | JJF 1286
|  |  | 无线路测仪校准规范 | JJF 1394
|  |  | LTE 数字移动通信综合测试仪校准规范 | JJF 1443
|  |  | 无源互调测试仪校准规范 | JJF 1463
|  |  | 高速串行误码仪校准规范 | JJF 1498
|  |  | 基带衰落模拟器校准规范 | JJF 1532
|  |  | 数据网络性能测试仪校准规范 | JJF 1534
|  |  | 射频识别（RFID）测试仪校准规范 | JJF 1602
|  |  | ZigBee综合测试仪校准规范 | JJF 1679
|  |  | 天馈线测试仪校准规范 | JJF 1740
|  |  | 选频电平表校准规范 | JJF 1761
061700 | 晶体管与集成电路测量仪器 | —— | 四探针电阻率测试仪检定规程 | JJG 508
|  |  | 通用数字集成电路测试系统检定规程 | JJG 1015
|  |  | 中小规模数字集成电路测试设备校准 规范 | JJF 1160
|  |  | 集成电路高温动态老化系统校准规范 | JJF 1179
|  |  | 半导体管特性图示仪校准规范 | JJF 1236
|  |  | 集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范 | JJF 1238
|  |  | 压电集成电路传感器（IEPE）放大器校准规范 | JJF 1269
|  |  | 硅单晶电阻率标准样片校准规范 | JJF 1760
|  |  | 半导体器件直流和低频参数测试设备校准规范 | JJF 1895
|  |  | 半导体管特性图示仪校准仪校准规范 | JJF 1894
061800 | 心脑电医用检定仪 | —— | 心、脑电图机检定仪检定规程 | JJG 749
|  |  | 心电监护仪检定仪检定规程 | JJG 1016
061900 | 导航测量仪器 | —— | 全球导航卫星系统（GNSS）接收机（时间测量型）校准规范 | JJF 1403
|  |  | 全球导航卫星系统（GNSS）信号模拟器校准规范 | JJF 1471
|  |  | GNSS行驶记录仪校准规范 | JJF 1921
|  |  | GNSS导航信号采集回放仪校准规范 | JJF 1922
|  |  | 导航型卫星接收机校准规范 | JJF 1942
069000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-时间频率
时间频率-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
070101 | 时间 | 时间和时间间隔 | 指针式精密时钟校准规范 | JJF 1901
|  |  | 秒表检定规程 | JJG 237
|  |  | 时间间隔测量仪检定规程 | JJG 238
|  |  | 瞬时日差测量仪检定规程 | JJG 488
|  |  | 时间检定仪检定规程 | JJG 601
|  |  | 标准数字时钟检定规程 | JJG 722
|  |  | 时间间隔发生器校准规范 | JJF 1902
|  |  | 电子式时间继电器校准规范 | JJF 1282
|  |  | 剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范 | JJF 1283
|  |  | 滑行时间检测仪校准规范 | JJF 1360
|  |  | 时间继电器测试仪校准规范 | JJF 1400
|  |  | X射线计时器校准规范 | JJF 1430
|  |  | 医用诊断X射线非介入曝光时间表校准规范 | JJF 1432
|  |  | 电压失压计时器校准规范 | JJF 1658
|  |  | 时钟测试仪校准规范 | JJF 1662
|  |  | 时码发生器校准规范 | JJF 1724
070102 |  | 计时计费器 | 单机型和集中管理分散计费型电话计时计费器检定规程 | JJG 107
|  |  | 单机型和集中管理分散型电话计费器检定仪检定规程 | JJG 983
|  |  | 电子停车计时收费表检定规程 | JJG 1010
|  |  | IC卡节水计时计费器检定规程 | JJG 1065
|  |  | 停车场电子计时装置检定仪校准规范 | JJF 1900
070201 | 频率 | 频率标准 | 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定 规程 | JJG 180
|  |  | 石英晶体频率标准检定规程 | JJG 181
070201 | 频率 | 频率标准 | 合成信号发生器检定规程 | JJG 502
|  |  | 时间与频率标准远程校准规范 | JJF 1206
|  |  | 氢原子频率标准校准规范 | JJF 1956
|  |  | 铷原子频率标准校准规范 | JJF 1957
|  |  | 铯原子频率标准校准规范 | JJF 1958
070202 |  | 频率计与校频仪器 | 通用计数器检定规程 | JJG 349
|  |  | 比相仪检定规程 | JJG 433
|  |  | 频标比对器检定规程 | JJG 545
|  |  | 频率表检定规程 | JJG 603
|  |  | 微波频率计数器检定规程 | JJG 841
|  |  | 振弦式频率读数仪校准规范 | JJF 1401
|  |  | 脉冲计数器校准规范 | JJF 1686
|  |  | 谐振式波长计校准规范 | JJF 1703
070203 |  | 频率稳定度与相位噪声 | 相位噪声测量系统检定规程 | JJG 721
|  |  | 频率分配放大器校准规范 | JJF 1677
|  |  | 脉冲分配放大器校准规范 | JJF 1725
|  |  | 相位微跃器校准规范 | JJF 1805
079000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-电离辐射
电离辐射-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
080101 | 辐射剂量 | 辐射加工剂量 | γ射线水吸收剂量标准剂量计（辐射加工级）检定规程 | JJG 735
|  |  | γ射线辐射加工工作剂量计检定规程 | JJG 775
|  |  | 电子束辐射加工工作剂量计检定规程 | JJG 851
080102 |  | 无损检测 | X射线探伤机检定规程 | JJG 40
|  |  | γ射线探伤机检定规程 | JJG 933
|  |  | γ射线料位计检定规程 | JJG 934
|  |  | γ射线厚度计检定规程 | JJG 935
|  |  | X射线安全检查仪校准规范 | JJF 1275
|  |  | X射线工业实时成像系统校准规范 | JJF 1596
080103 |  | 诊断剂量 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 | JJG 744
|  |  | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程 | JJG 961
|  |  | 放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程 | JJG 1028
|  |  | X、γ射线骨密度仪检定规程 | JJG 1050
|  |  | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源检定规程 | JJG 1067
|  |  | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源检定规程 | JJG 1078
|  |  | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程 | JJG 1101
|  |  | 医用乳腺X射线辐射源检定规程 | JJG 1145
|  |  | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程 | JJG 1179
|  |  | 医用X射线CT模体校准规范 | JJF 1268
|  |  | 医用诊断X射线管电荷量（mAs）计校准规范 | JJF 1459
|  |  | 医用诊断X射线非介入电流仪校准规范 | JJF 1473
|  |  | 医用诊断X射线非介入式管电压表校准规范 | JJF 1474
|  |  | 剂量面积乘积仪校准规范 | JJF 1479
080103 | 辐射剂量 | 诊断剂量 | 诊断水平剂量计校准规范 | JJF 1621
|  |  | 实时焦点测量仪校准规范 | JJF 1688
|  |  | 医用CD/DR性能模体校准规范 | JJF 1927
080104 |  | 辐射治疗 | 医用电子加速器辐射源检定规程 | JJG 589
|  |  | 医用γ射线后装近距离治疗辐射源检定 规程 | JJG 773
|  |  | 治疗水平电离室剂量计检定规程 | JJG 912
|  |  | 头部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程 | JJG 1013
|  |  | 医用60Co远距离治疗辐射源检定规程 | JJG 1027
|  |  | 60kV~300kV X射线治疗辐射源检定 规程 | JJG 1053
|  |  | 体部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程 | JJG 1181
|  |  | 放射治疗用电离室剂量计水吸收剂量校准规范 | JJF 1743
|  |  | 放射治疗用的二维剂量计校准规范 | JJF 1745
|  |  | 放射治疗射束质量检查仪校准规范 | JJF 1928
080105 |  | 辐射防护 | 便携式X、γ辐射周围剂量当量（率）仪和监测仪检定规程 | JJG 393
|  |  | 环境监测用X、γ辐射空气比释动能（吸收剂量）率仪检定规程 | JJG 521
|  |  | 个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统检定规程 | JJG 593
|  |  | X、γ辐射个人剂量当量率报警仪检定规程 | JJG 962
|  |  | X、γ辐射个人剂量当量HP（10）监测仪检定规程 | JJG 1009
|  |  | 固定式环境γ辐射空气比释动能（率）仪现场校准规范 | JJF 1733
080200 | 放射性 活度 | —— | 放射性活度计检定规程 | JJG 377
|  |  | α、β表面污染仪检定规程 | JJG 478
|  |  | 测氡仪检定规程 | JJG 825
|  |  | 低本底α、β测量仪检定规程 | JJG 853
080200 | 放射性 活度 | —— | γ放射免疫计数器检定规程 | JJG 969
|  |  | 流气正比计数器总α、总β测量仪检定规程 | JJG 1100
|  |  | 固定式α、β个人表面污染监测装置检定规程 | JJG 1102
|  |  | 通道式车辆放射性监测系统校准规范 | JJF 1248
|  |  | 放射性溶液校准规范 | JJF 1249
|  |  | 行人与行李放射性监测装置校准规范 | JJF 1266
|  |  | 液体闪烁计数器校准规范 | JJF 1480
|  |  | 放射性（比）活度快速检测仪校准规范 | JJF 1582
|  |  | 气载放射性碘监测仪校准规范 | JJF 1598
|  |  | 用于探测与识别放射性核素的手持式辐射监测仪校准规范 | JJF 1687
|  |  | α、β平面源校准规范 | JJF 1702
|  |  | 闪烁体探测器γ谱仪校准规范 | JJF 1744
|  |  | 锗γ射线谱仪校准规范 | JJF 1850
|  |  | α谱仪校准规范 | JJF 1851
080300 | 中子 | —— | 中子周围剂量当量（率）仪检定规程 | JJG 852
089000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-化学
化学-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
090101 | 光化学分析 | 吸收光谱仪 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定 规程 | JJG 178
|  |  | 测汞仪检定规程 | JJG 548
|  |  | 原子吸收分光光度计检定规程 | JJG 694
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪校准规范 | JJF 1319
090102 |  | 荧光光谱仪 | 荧光分光光度计检定规程 | JJG 537
|  |  | 测汞仪检定规程 | JJG 548
|  |  | 波长色散X射线荧光光谱仪检定规程 | JJG 810
|  |  | 原子荧光光度计检定规程 | JJG 939
|  |  | X射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范 | JJF 1133
|  |  | 液相色谱-原子荧光联用仪检定规程 | JJG 1151
090103 |  | 发射光谱仪 | 火焰光度计检定规程 | JJG 630
|  |  | 发射光谱仪检定规程 | JJG 768
|  |  | 旋转圆盘电极发射光谱仪校准规范 | JJF 1929
090104 |  | 物化光学仪 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 | JJG 536
|  |  | 手持糖量（含量）计及手持折射仪检定规程 | JJG 820
|  |  | 拉曼光谱仪校准规范 | JJF 1544
|  |  | 拉曼光谱仪校准装置校准规范 | JJF 1818
090105 |  | X-射线分析仪 | 多晶X射线衍射仪检定规程 | JJG 629
|  |  | 电子探针分析仪检定规程 | JJG 901
|  |  | 扫描电子显微镜校准规范 | JJF 1916
090106 |  | 波谱 | 超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范 | JJF 1448
090201 | 水质测量 | 水中有机物测定仪 | 总有机碳分析仪检定规程 | JJG 821
|  |  | 水中油分浓度分析仪检定规程 | JJG 950
090202 | 水质测量 | 水质分析仪 | 溶解氧测定仪检定规程 | JJG 291
|  |  | 氨氮自动监测仪检定规程 | JJG 631
|  |  | 硝酸盐氮自动监测仪检定规程 | JJG 656
|  |  | 生物化学需氧量（BOD5）测定仪检定规程 | JJG 824
|  |  | 浊度计检定规程 | JJG 880
|  |  | 化学需氧量（COD）测定仪检定规程 | JJG 975
|  |  | 化学需氧量（COD）在线自动监测仪检定规程 | JJG 1012
|  |  | 微量溶解氧测定仪检定规程 | JJG 1060
|  |  | 总磷总氮水质在线分析仪检定规程 | JJG 1094
|  |  | 硅酸根分析仪校准规范 | JJF 1539
|  |  | 重金属水质在线分析仪校准规范 | JJF 1565
|  |  | 磷酸根分析仪校准规范 | JJF 1567
|  |  | 分光光度法流动分析仪校准规范 | JJF 1568
|  |  | 余氯测定仪校准规范 | JJF 1609
|  |  | 水样检测用尿素检测仪校准规范 | JJF 1822
|  |  | 高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范 | JJF 1875
|  |  | 水质硬度计校准规范 | JJF 1949
090301 | 湿度和水分测量 | 湿度计 | 机械式温湿度计检定规程 | JJG 205
|  |  | 精密露点仪检定规程 | JJG 499
|  |  | 电解法湿度仪检定规程 | JJG 500
|  |  | 二级标准分流式湿度发生器检定规程 | JJG 826
|  |  | 电动通风干湿表检定规程 | JJG 993
|  |  | 数字式温湿度计校准规范 | JJF 1076
090301 | 湿度和水分测量 | 湿度计 | 阻容法露点湿度计校准规范 | JJF 1272
090302 |  | 水分测定仪 | 烘干法水分测量仪检定规程 | JJG 658
|  |  | 电容法和电阻法谷物水分测定仪检定 规程 | JJG 891
|  |  | 石油低含水率分析仪检定规程 | JJG 899
|  |  | 木材含水率测量仪检定规程 | JJG 986
|  |  | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定 规程 | JJG 1044
|  |  | 卡尔·费休容量法水分测定仪检定规程 | JJG 1154
090401 | 电化学分析 | 酸度、离子计 | 实验室pH（酸度）计检定规程 | JJG 119
|  |  | 血液气体酸碱分析仪检定规程 | JJG 553
|  |  | 实验室离子计检定规程 | JJG 757
|  |  | 自动电位滴定仪检定规程 | JJG 814
|  |  | pH计检定仪检定规程 | JJG 919
|  |  | 在线pH计校准规范 | JJF 1547
090402 |  | 电导率仪 | 电导率仪检定规程 | JJG 376
090403 |  | 极谱仪 | 示波极谱仪检定规程 | JJG 748
090404 |  | 电化学工作站 | 电化学工作站校准规范 | JJF1910
090501 | 尘埃与颗粒测量 | 粉尘烟尘测量仪 | 粉尘采样器检定规程 | JJG 520
|  |  | 烟尘采样器检定规程 | JJG 680
|  |  | 粉尘浓度测量仪检定规程 | JJG 846
|  |  | 总悬浮颗粒物采样器检定规程 | JJG 943
|  |  | 大气采样器检定规程 | JJG 956
|  |  | 气溶胶光度计校准规范 | JJF 1800
090502 |  | 粒度测定仪 | 光透沉降粒度测定仪检定规程 | JJG 902
090502 | 尘埃与颗粒测量 | 粒度测定仪 | 液体颗粒计数器检定规程 | JJG 1061
|  |  | 动态光散射粒度分析仪检定规程 | JJG 1104
|  |  | 尘埃粒子计数器校准规范 | JJF 1190
|  |  | 激光粒度分析仪校准规范 | JJF 1211
|  |  | 微粒检测仪校准规范 | JJF 1290
|  |  | 凝结核粒子计数器校准规范 | JJF 1562
|  |  | PM2.5质量浓度测量仪校准规范 | JJF 1659
|  |  | 气溶胶粒径谱仪校准规范 | JJF 1864
090601 | 粘度测量 | 粘度计 | 标准毛细管黏度计检定规程 | JJG 154
|  |  | 工作毛细管粘度计检定规程 | JJG 155
|  |  | 滚动落球粘度计检定规程 | JJG 214
|  |  | 恩氏粘度计检定规程 | JJG 742
|  |  | 流出杯式粘度计检定规程 | JJG 743
|  |  | 旋转黏度计检定规程 | JJG 1002
|  |  | 运动黏度测定器校准规范 | JJF 1274
|  |  | 血液黏度计校准规范 | JJF 1316
090602 |  | 熔体速率仪 | 熔体流动速率仪检定规程 | JJG 878
090701 | 气体分析 | 氧分析仪 | 电化学氧测定仪检定规程 | JJG 365
|  |  | 氧化锆氧分析器检定规程 | JJG 535
|  |  | 顺磁式氧分析器检定规程 | JJG 662
|  |  | 微量氧分析仪检定规程 | JJG 945
|  |  | 矿用氧气检测报警器检定规程 | JJG 1087
090702 |  | 气体成分分析仪 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 | JJG 635
090702 | 气体分析 | 气体成分分析仪 | 呼出气体酒精含量检测仪检定规程 | JJG 657
|  |  | 热导式氢分析器检定规程 | JJG 663
|  |  | 光干涉式甲烷测定器检定规程 | JJG 677
|  |  | 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程 | JJG 801
|  |  | 烟气分析仪检定规程 | JJG 968
|  |  | 甲醛气体检测仪检定规程 | JJG 1022
|  |  | 臭氧气体分析仪检定规程 | JJG 1077
|  |  | 烟气采样器检定规程 | JJG 1169
|  |  | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 | JJF 1172
|  |  | 固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范 | JJF 1585
|  |  | 六氟化硫分解物检测仪校准规范 | JJF 1711
|  |  | 环境空气在线监测气体分析仪校准规范 | JJF 1907
090703 |  | 气体测报器 | 二氧化硫气体检测仪检定规程 | JJG 551
|  |  | 催化燃烧式甲烷测定器检定规程 | JJG 678
|  |  | 可燃气体检测报警器检定规程 | JJG 693
|  |  | 硫化氢气体检测仪检定规程 | JJG 695
|  |  | 一氧化碳检测报警器检定规程 | JJG 915
|  |  | 矿用一氧化碳检测报警器检定规程 | JJG 1093
|  |  | 氨气检测仪检定规程 | JJG 1105
|  |  | 氯乙烯气体检测报警仪检定规程 | JJG 1125
|  |  | 煤矿用高低浓度甲烷传感器检定规程 | JJG 1133
|  |  | 煤矿用非色散红外甲烷传感器检定规程 | JJG 1138
|  |  | 矿用硫化氢气体检测仪检定规程 | JJG 1161
090703 | 气体分析 | 气体测报器 | 六氟化硫检测报警仪校准规范 | JJF 1263
|  |  | 氯气检测报警仪校准规范 | JJF 1433
|  |  | 苯气体检测报警器校准规范 | JJF 1674
|  |  | 氯化氢气体检测报警器校准规范 | JJF 1888
090801 | 色谱分析 | 液相色谱仪 | 凝胶色谱仪检定规程 | JJG 342
|  |  | 液相色谱仪检定规程 | JJG 705
|  |  | 离子色谱仪检定规程 | JJG 823
|  |  | 毛细管电泳仪检定规程 | JJG 964
|  |  | 氨基酸分析仪检定规程 | JJG 1064
|  |  | 遗传分析仪校准规范 | JJF 1838
090802 |  | 气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 | JJG 700
|  |  | 色谱检定仪检定规程 | JJG 937
|  |  | 在线气相色谱仪检定规程 | JJG 1055
|  |  | 硫化学发光检测器气相色谱仪校准规范 | JJF 1953
090803 |  | 色谱工作站 | 色谱数据工作站校准规范 | JJF 1563
090804 |  | 薄层色谱 | 薄层色谱扫描仪校准规范 | JJF 1712
090901 | 生化分析 | 血细胞分析仪 | 血细胞计数板试行检定规程 | JJG 552
|  |  | 血细胞分析仪检定规程 | JJG 714
090902 |  | 生化分析仪 | 半自动生化分析仪检定规程 | JJG 464
|  |  | 酶标分析仪检定规程 | JJG 861
|  |  | 电解质分析仪检定规程 | JJG 1051
|  |  | 渗透压摩尔浓度测定仪检定规程 | JJG 1089
|  |  | 尿液分析仪校准规范 | JJF 1129
090902 | 生化分析 | 生化分析仪 | 便携式血糖分析仪校准规范 | JJF 1383
|  |  | 聚合酶链反应分析仪校准规范 | JJF 1527
|  |  | 细菌内毒素分析仪校准规范 | JJF 1529
|  |  | 凝胶成像系统校准规范 | JJF 1530
|  |  | 抗生素效价测定仪校准规范 | JJF 1614
|  |  | 平板电泳仪校准规范 | JJF 1654
|  |  | 流式细胞仪校准规范 | JJF 1665
|  |  | 全自动微生物定量分析仪校准规范 | JJF 1666
|  |  | 全自动生化分析仪校准规范 | JJF 1720
|  |  | 农药残留检测仪校准规范 | JJF 1729
|  |  | 菌落计数器校准规范 | JJF 1751
|  |  | 全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 | JJF 1752
|  |  | 生乳冰点仪校准规范 | JJF 1816
|  |  | 核酸分析仪校准规范 | JJF 1817
|  |  | 乳品成分分析仪校准规范 | JJF 1820
|  |  | 全自动尿沉渣分析仪校准规范 | JJF 1823
|  |  | 麦氏细菌浊度分析仪校准规范 | JJF 1825
|  |  | 空气微生物采样器校准规范 | JJF 1826
|  |  | ATP荧光检测仪校准规范 | JJF 1828
|  |  | 微量分光光度计校准规范 | JJF 1836
|  |  | 糖化血红蛋白分析仪校准规范 | JJF 1841
|  |  | 微孔板化学发光分析仪校准规范 | JJF 1849
|  |  | （自动）核酸提取仪校准规范 | JJF 1874
090902 | 生化分析 | 生化分析仪 | 全自动血液细菌培养分析仪校准规范 | JJF 1937
|  |  | 凝血分析仪校准规范 | JJF 1945
091000 | 热化学分析 | —— | 水流型气体热量计检定规程 | JJG 412
|  |  | 氧弹热量计检定规程 | JJG 672
|  |  | 熔点测定仪检定规程 | JJG 701
|  |  | 示差扫描热量计检定规程 | JJG 936
|  |  | 热重分析仪检定规程 | JJG 1135
|  |  | 开口/闭口闪点测定仪校准规范 | JJF 1384
|  |  | 石油产品倾点浊点测定仪校准规范 | JJF 1869
091100 | 高分子材料、分子量测量 | —— | 蒸气压渗透仪检定规程 | JJG 877
091200 | 元素分析 | —— | 定碳定硫分析仪检定规程 | JJG 395
|  |  | 煤中全硫测定仪检定规程 | JJG 1006
|  |  | 工业分析仪检定规程 | JJG 1140
|  |  | 元素分析仪校准规范 | JJF 1321
|  |  | 溴价、溴指数测定仪校准规范 | JJF 1569
|  |  | 紫外荧光测硫仪校准规范 | JJF 1685
|  |  | X射线荧光测硫仪校准规范 | JJF 1952
091300 | 质谱分析 | —— | 热电离同位素质谱计校准规范 | JJF 1120
|  |  | 稳定同位素气体质谱仪校准规范 | JJF 1158
|  |  | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准 规范 | JJF 1159
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪校准规范 | JJF 1164
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪校准规范 | JJF 1317
091300 | 质谱分析 | —— | 飞行时间质谱仪校准规范 | JJF 1528
091300 | 质谱分析 | —— | 傅立叶变换质谱仪校准规范 | JJF 1531
|  |  | 有机高分辨扇形磁场质谱仪校准规范 | JJF 1930
099000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-光学
光学-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
100101 | 光度 | 发光强度 | 发光强度标准灯检定规程 | JJG 246
100102 |  | 总光通量 | 总光通量标准白炽灯检定规程 | JJG 247
|  |  | 总光通量标准荧光灯检定规程 | JJG 385
|  |  | 总光通量标准荧光高压汞灯试行检定 规程 | JJG 386
|  |  | 总光通量工作基准灯检定规程 | JJG 733
100103 |  | 光照度 （含弱光） | 光照度计检定规程 | JJG 245
|  |  | 微弱光照度计检定规程 | JJG 511
|  |  | 澄明度检测仪校准规范 | JJF 1287
100104 |  | 光亮度 | 亮度计检定规程 | JJG 211
|  |  | 荧光亮度检定仪检定规程 | JJG 941
100105 |  | 脉冲光参数 | 瞬态光谱仪校准规范 | JJF 1329
|  |  | 瞬态有效光强测定仪校准规范 | JJF 1330
100106 |  | LED | 小功率LED单管校准规范 | JJF 1501
100201 | 辐射度 | 积分辐射度 | 500K~1000K黑体辐射源检定规程 | JJG 309
|  |  | -50~+90℃黑体辐射源校准规范 | JJF 1080
|  |  | 宽波段辐照计校准规范 | JJF 1660
100202 |  | 分布（颜色）温度及光源颜色参数 | 色温表检定规程 | JJG 212
|  |  | 分布（颜色）温度标准灯检定规程 | JJG 213
|  |  | 阴极射线管彩色分析仪校准规范 | JJF 1079
100203 |  | 光谱辐射度 | 光谱辐射亮度标准灯检定规程 | JJG 383
|  |  | 光谱辐射照度标准灯检定规程 | JJG 384
|  |  | 漫反射测量光谱仪校准规范 | JJF 1601
|  |  | 太阳模拟器校准规范 | JJF 1615
100203 | 辐射度 | 光谱辐射度 | 氘灯光谱辐射亮度（250nm~400nm）校准规范 | JJF 1754
|  |  | 光谱总辐射通量灯校准规范 | JJF 1807
100204 |  | 紫外辐射照度 | 紫外辐射照度工作基准装置检定规程 | JJG 755
|  |  | 紫外辐射照度计检定规程 | JJG 879
|  |  | 氙弧灯人工气候老化试验装置辐射照度参数校准规范 | JJF 1525
|  |  | 微弱紫外辐照计校准规范 | JJF 1661
|  |  | 紫外分析仪校准规范 | JJF 1936
100301 | 色度 | 光电积分法测色 | 标准色板检定规程 | JJG 453
|  |  | 白度计检定规程 | JJG 512
|  |  | 测色色差计检定规程 | JJG 595
|  |  | 反射率测定仪校准规范 | JJF 1232
100302 |  | 光谱光度法测色 | 标准色板检定规程 | JJG 453
|  |  | 光谱测色仪检定规程 | JJG 867
|  |  | 铂-钴色度仪校准规范 | JJF 1947
100303 |  | 目视比较法测色 | 罗维朋比色计检定规程 | JJG 758
|  |  | 啤酒色度仪检定规程 | JJG 923
|  |  | 石油产品颜色分析仪及比色板校准规范 | JJF 1526
|  |  | 水质色度仪校准规范 | JJF 1689
100401 | 材料光学 | 光谱光度与分光光度计 | 干涉滤光片检定规程 | JJG 812
|  |  | 光谱光度计标准滤光器检定规程 | JJG 1034
|  |  | 汽车用透光率计校准规范 | JJF 1225
100402 |  | 光学密度及感光度 | 工作标准感光仪检定规程 | JJG 299
|  |  | 黑白密度片检定规程 | JJG 452
100402 | 材料光学 | 光学密度及感光度 | 漫透射视觉密度计检定规程 | JJG 920
|  |  | 光谱分析用测微密度计检定规程 | JJG 955
|  |  | 反射式光密度计校准规范 | JJF 1492
100403 |  | 镜向光泽度 | 镜向光泽度计和光泽度板检定规程 | JJG 696
100404 |  | 烟度 | 滤纸式烟度计检定规程 | JJG 847
|  |  | 透射式烟度计检定规程 | JJG 976
100405 |  | 红外光谱光度 | 色散型红外分光光度计检定规程 | JJG 681
|  |  | 红外标准滤光器校准规范 | JJF 1750
100406 |  | 雾度 | 雾度计校准规范 | JJF 1303
|  |  | 雾度片校准规范 | JJF 1814
100407 |  | 逆反射 | 逆反射标准板校准规范 | JJF 1546
|  |  | 车身反光标识用逆反射系数测量仪校准规范 | JJF 1747
|  |  | 逆反射标准器校准规范 | JJF 1796
|  |  | 逆反射测量仪校准规范 | JJF 1809
100408 |  | 光学双折射 | 偏光仪校准规范 | JJF 1497
100409 |  | 光学薄膜参数 | 椭偏仪校准规范 | JJF 1932
100500 | 激光参数 | —— | 工作标准激光小功率计试行检定规程 | JJG 248
|  |  | 0.1mW~200W激光功率计检定规程 | JJG 249
|  |  | 激光能量计检定规程 | JJG 312
|  |  | 医用激光源检定规程 | JJG 581
|  |  | 激光标准衰减器检定规程 | JJG 903
|  |  | 超短光脉冲自相关仪校准规范 | JJF 1493
|  |  | 辐射热计校准规范 | JJF 1572
100600 | 光辐射探测器 | —— | 光电探测器相对光谱响应度校准规范 | JJF 1150
|  |  | 光电探测器带宽测试仪校准规范 | JJF 1549
|  |  | 太阳电池校准规范：光电性能 | JJF 1622
|  |  | 太阳电池校准规范：光谱响应度 | JJF 1655
100701 | 光纤光学 | 光纤功率 | 光纤光功率计检定规程 | JJG 813
|  |  | 光传输用稳定光源检定规程 | JJG 958
|  |  | 通信用光功率计检定规程 | JJG 965
|  |  | 无源光网络（PON）功率计校准规范 | JJF 1755
100702 |  | 光纤参数 | 光纤折射率分布和几何参数测量仪（折射近场法）检定规程 | JJG 895
|  |  | 光纤损耗和模场直径测量仪检定规程 | JJG 896
|  |  | 光时域反射计检定规程 | JJG 959
|  |  | 光纤色散测试仪校准规范 | JJF 1197
|  |  | 光纤偏振模色散测试仪校准规范 | JJF 1428
100703 |  | 光纤衰减与损耗 | 通信用光衰减器校准规范 | JJF 1199
|  |  | 通信用光回波损耗仪校准规范 | JJF 1325
|  |  | 通信用光偏振度测试仪校准规范 | JJF 1456
|  |  | 偏振依赖损耗测试仪校准规范 | JJF 1690
100704 |  | 通信用光谱分析仪器 | 通信用光波长计检定规程 | JJG 963
|  |  | 通信用光谱分析仪检定规程 | JJG 1035
|  |  | 通信用可调谐激光源校准规范 | JJF 1198
100705 |  | 光纤传感 | 布拉格光纤光栅传感网络分析仪校准规范 | JJF 1804
100801 | 眼科光学 | 顶焦度 | 验光镜片箱检定规程 | JJG 579
|  |  | 焦度计检定规程 | JJG 580
100801 | 眼科光学 | 顶焦度 | 顶焦度标准镜片检定规程 | JJG 866
|  |  | 太阳镜焦度检测装置校准规范 | JJF 1912
100802 |  | 验光参量 | 验光仪检定规程 | JJG 892
|  |  | 验光仪顶焦度标准器检定规程 | JJG 922
|  |  | 瞳距仪检定规程 | JJG 952
|  |  | 角膜曲率计检定规程 | JJG 1011
|  |  | 角膜曲率计用计量标准器检定规程 | JJG 1088
|  |  | 综合验光仪（含视力表）检定规程 | JJG 1097
|  |  | 角膜接触镜检测仪校准规范 | JJF 1148
|  |  | 角膜地形图仪校准规范 | JJF 1865
100803 |  | 镜片透射比 | 眼镜产品透射比测量装置校准规范 | JJF 1106
100901 | 成像光学 | 光学传递函数 | 光学传递函数测量装置检定规程 | JJG 754
100902 |  | 光学透镜参数 | 焦距仪检定规程 | JJG 311
|  |  | 分辨力板检定规程 | JJG 827
100903 |  | 折射仪 | 阿贝折射仪检定规程 | JJG 625
|  |  | V棱镜折射仪检定规程 | JJG 863
|  |  | 阿贝折射仪标准块检定规程 | JJG 981
101000 | 太赫兹辐射度 | —— | 辐射型太赫兹功率计校准规范 | JJF 1600
|  |  | （0.1~2.5）THz太赫兹光谱仪校准规范 | JJF 1603
109000 | 其它 | ——

## 国家计量专业项目分类表（20220321）-专用类
专用类-计量专业项目分类表
编号 | 项目 | 子项目 | 规程/规范名称 | 规程/规范号
110101 | 海洋测量仪器 | 温度深度测量仪器 | 海洋电测温度计检定规程 | JJG 223
|  |  | 颠倒温度表检定规程 | JJG 288
|  |  | 表层水温表检定规程 | JJG 289
|  |  | 温盐深测量仪检定规程 | JJG 763
110102 |  | 海水水质测量仪器 | 感应式盐度计检定规程 | JJG 392
|  |  | 电极式盐度计检定规程 | JJG 761
|  |  | 海洋倾废记录仪检定规程 | JJG 1131
|  |  | 海水浊度测量仪校准规范 | JJF 1571
|  |  | 海水pH测量仪校准规范 | JJF 1792
|  |  | 海水营养盐测量仪校准规范 | JJF 1793
|  |  | 岸基海洋环境自动观测系统传感器校准规范 | JJF 1794
110103 |  | 波浪潮汐测量仪器 | 浮子式验潮仪检定规程 | JJG 587
|  |  | 压力验潮仪检定规程 | JJG 946
|  |  | 声学验潮仪检定规程 | JJG 947
|  |  | 重力加速度式波浪浮标检定规程 | JJG 1144
110104 |  | 海流、气象测量仪器 | SLC9型直读式海流计检定规程 | JJG 628
|  |  | 船舶气象仪检定规程 | JJG 876
|  |  | 海洋测风仪器检定规程 | JJG 1167
110201 | 气象测量仪器 | 气象温度测量仪器 | 气象用玻璃液体温度表检定规程 | JJG 207
|  |  | 气象用双金属温度计检定规程 | JJG 287
110202 |  | 气象湿度测量仪器 | 气象用通风干湿表检定规程 | JJG 204
110203 |  | 气象降水测量仪器 | 雨量器和雨量量筒检定规程 | JJG 524
110204 |  | 大气压力测量仪器 | 空盒气压表和空盒气压计检定规程 | JJG 272
110204 | 气象测量仪器 | 大气压力测量仪器 | 气压高度表检定规程 | JJG 683
|  |  | 数字式气压计检定规程 | JJG1084
|  |  | 数字式气压高度表校准规范 | JJF 1938
110205 |  | 大气综合测量仪器 | 气象仪器用机械自记钟检定规程 | JJG 208
110206 |  | 空气流速测量仪器 | 轻便三杯风向风速表检定规程 | JJG 431
|  |  | 轻便磁感风向风速表试行检定规程 | JJG 515
|  |  | 皮托管检定规程 | JJG 518
|  |  | 电接风向风速仪检定规程 | JJG 613
|  |  | 风量标准装置检定规程 | JJG 794
|  |  | 风电场用磁电式风速传感器校准规范 | JJF 1431
|  |  | 超声波风向风速测量仪器校准规范 | JJF 1934
|  |  | 自动气象站杯式风速传感器校准规范 | JJF 1935
|  |  | 热式风速仪校准规范 | JJF 1939
110207 |  | 太阳和地球辐射测量仪器 | 直接辐射表检定规程 | JJG 456
|  |  | 总辐射表检定规程 | JJG 458
|  |  | 净全辐射表检定规程 | JJG 925
110301 | 机动车检测仪器 | 机动车整车安全检测仪器 | 机动车前照灯检测仪检定规程 | JJG 745
|  |  | 滚筒反力式制动检验台检定规程 | JJG 906
|  |  | 汽车侧滑检验台检定规程 | JJG 908
|  |  | 滚筒式车速表检验台检定规程 | JJG 909
|  |  | 摩托车轮偏检测仪检定规程 | JJG 910
|  |  | 机动车前照灯检测仪校准器检定规程 | JJG 967
|  |  | 机动车检测专用轴（轮）重仪检定规程 | JJG 1014
110301 | 机动车检测仪器 | 机动车整车安全检测仪器 | 平板式制动检验台检定规程 | JJG 1020
|  |  | 汽车加载制动检验台检定规程 | JJG 1160
|  |  | 汽车外廓尺寸检测仪校准规范 | JJF 1749
110302 |  | 机动车能耗及排放检测仪器 | 汽车排放气体测试仪检定规程 | JJG 688
|  |  | 汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范 | JJF 1221
|  |  | 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准规范 | JJF 1385
|  |  | 质量法油耗仪校准规范 | JJF 1670
|  |  | 机动车尾气遥感检测系统校准规范 | JJF 1835
|  |  | 柴油车氮氧化物（NOx）检测仪校准 规范 | JJF 1873
110303 |  | 机动车整车综合检测仪器 | 汽车转向角检验台校准规范 | JJF 1141
|  |  | 车轮动平衡机校准规范 | JJF 1151
|  |  | 四轮定位仪校准规范 | JJF 1154
|  |  | 便携式制动性能测试仪校准规范 | JJF 1168
|  |  | 汽车制动操纵力计校准规范 | JJF 1169
|  |  | 汽车悬架装置检测台校准规范 | JJF 1192
|  |  | 非接触式汽车速度计校准规范 | JJF 1193
|  |  | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范 | JJF 1196
|  |  | 机动车发动机转速测量仪校准规范 | JJF 1375
|  |  | 水准式车轮定位测量仪校准规范 | JJF 1377
|  |  | 轮胎花纹深度尺校准规范 | JJF 1477
|  |  | 机动车驻车制动性能测试装置校准规范 | JJF 1671
110304 |  | 机动车零部件专用检测仪器 | 轮胎强度及脱圈试验机校准规范 | JJF 1194
|  |  | 轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机校准规范 | JJF 1195
110304 | 机动车检测仪器 | 机动车零部件专用检测仪器 | 轮胎均匀性试验机校准规范 | JJF 1839
|  |  | 轮胎动平衡试验机校准规范 | JJF 1840
110305 |  | 机动车被动安全检测仪器 | 汽车加载制动检验台检定规程 | JJG 1160
|  |  | 汽车正面碰撞试验用人形试验装置校准规范 | JJF 1230
|  |  | 汽车侧面碰撞试验用人形试验装置校准规范 | JJF 1231
|  |  | 汽车碰撞试验用儿童人形试验装置（P系列）校准规范 | JJF 1802
|  |  | 汽车正面碰撞试验用人形试验装置（H-Ⅲ女性）校准规范 | JJF 1803
110401 | 铁路测量仪器 | 标准轨道衡及轨道衡检衡车 | 标准轨道衡检定规程 | JJG 444
|  |  | 轨道衡检衡车检定规程 | JJG 567
|  |  | 度盘轨道衡试行检定规程 | JJG 708
110402 |  | 自动轨道衡 | 自动轨道衡检定规程 | JJG 234
110403 |  | 静态称量轨道衡 | 数字指示轨道衡检定规程 | JJG 781
|  |  | 非自行指示轨道衡检定规程 | JJG 142
110404 |  | 铁路罐车容积 | 铁路罐车容积检定规程 | JJG 140
110405 |  | 液化气体铁路罐车容积 | 液化气体铁路罐车容积检定规程 | JJG 184
110406 |  | 容积三维激光扫描仪 | 铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准规范 | JJF 1719
110407 |  | 铁路机车车辆几何参数测量仪器 | 铁路机车车辆车轮检查器检定规程 | JJG 1080
|  |  | 铁路机车车辆轮径量具检定规程 第1部分：轮径尺 | JJG 1081.1
|  |  | 铁路机车车辆轮径量具检定规程 第2部分：轮径测量器 | JJG 1081.2
|  |  | 铁路机车车辆轮径量具检具检定规程 第1部分：轮径尺检具 | JJG 1082.1
|  |  | 铁路机车车辆轮径量具检具检定规程 第2部分：轮径测量器检具 | JJG 1082.2
|  |  | 铁路车辆轮对轮位差、盘位差测量器检定规程 | JJG 1110
|  |  | 铁路机车车辆制动软管连接器量具检定规程 | JJG 1128
110407 | 铁路测量仪器 | 铁路机车车辆几何参数测量仪器 | 铁路机车车辆车钩中心高度测量尺检定规程 | JJG 1150
|  |  | 铁路机车车辆轮对内距尺检定规程 | JJG 1153
|  |  | 铁路机车车辆车轮检查器检具检定规程 | JJG 1155
|  |  | 铁路机车车辆轮对内距尺检具检定规程 | JJG 1159
110408 |  | 铁路机车车辆电学测量仪器 | 铁路轮对接触电阻检测仪检定规程 | JJG 1129
110409 |  | 铁路机车车辆速度测量仪器 | 机车速度表检定规程 | JJG 1092
110410 |  | 铁路工务工程几何参数测量仪器 | 标准轨距铁路轨距尺检定规程 | JJG 219
|  |  | 铁路轨距尺检定器检定规程 | JJG 404
|  |  | 铁路轨道检查仪检定规程 | JJG 1090
|  |  | 铁路轨道检查仪检定台检定规程 | JJG 1091
|  |  | 铁路支距尺检定规程 | JJG 1108
|  |  | 铁路支距尺检定器检定规程 | JJG 1109
|  |  | 钢轨磨耗测量器检定规程 | JJG 1127
|  |  | 铁路辙叉结构高度测量器检定规程 | JJG 1183
110411 |  | 钢轨测温仪器 | 钢轨测温计检定规程第一部分：双金属式钢轨测温计 | JJG 1158.1
|  |  | 钢轨测温计检定规程第二部分：数字式钢轨测温计 | JJG 1158.2
110412 |  | 铁路通信信号测量仪器 | 铁路轨道信号测试设备综合校验装置检定规程 | JJG 1079
110413 |  | 铁路列车运输安全测量仪器 | 铁道车辆轮重测定仪检定规程 | JJG 1111
110500 | 纺织、纤维检测仪器 | —— | 回潮率测定仪检定规程 | JJG 844
|  |  | 原棉水分测定仪检定规程 | JJG 845
|  |  | 远红外生丝水分检测机检定规程 | JJG 871
|  |  | 电容式条干均匀度仪检定规程 | JJG 890
|  |  | 棉花测色仪检定规程 | JJG 917
110500 | 纺织、纤维检测仪器 | —— | 纸张（板）耐破度仪校准规范 | JJF 1811
|  |  | 摆锤式撕裂度仪校准规范 | JJF 1553
110600 | 能效标识检测 | —— | 标准房间空调器制冷量校准规范 | JJF 1599
|  |  | 空调器平衡环境型房间量热计法能效测量装置校准规范 | JJF 1857
|  |  | 空调器空气焓值法能效测量装置校准规范 | JJF 1858
110701 | 医学测量仪器 | 医用标准器 | 医用注射泵和输液泵检测仪检定规程 | JJG 1098
|  |  | 针管刚性测量仪校准规范 | JJF 1466
|  |  | 血液透析装置检测仪校准规范 | JJF 1541
|  |  | 血氧饱和度模拟仪校准规范 | JJF 1542
|  |  | 除颤器分析仪校准规范 | JJF 1860
110702 |  | 医学诊断与监护 | 心电图机检定规程 | JJG 543
|  |  | 心电监护仪检定规程 | JJG 760
|  |  | 数字脑电图仪检定规程 | JJG 954
|  |  | 数字心电图机检定规程 | JJG 1041
|  |  | 动态（可移动）心电图机检定规程 | JJG 1042
|  |  | 脑电图机检定规程 | JJG 1043
|  |  | 多参数监护仪检定规程 | JJG 1163
|  |  | 肺功能仪校准规范 | JJF 1213
|  |  | 红外乳腺检查仪校准规范 | JJF 1429
|  |  | 彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分）校准规范 | JJF 1438
|  |  | 视觉电生理仪校准规范 | JJF 1543
|  |  | 颅内压监护仪校准规范 | JJF 1693
|  |  | 运动平板仪校准规范 | JJF 1722
110702 | 医学测量仪器 | 医学诊断与监护 | 医学影像诊断显示系统校准规范 | JJF 1746
|  |  | 医用显微图像测量分析仪校准规范 | JJF 1819
|  |  | 眼科A型超声测量仪校准规范 | JJF 1837
|  |  | 医用硬拷贝照相机校准规范 | JJF 1889
|  |  | 肌电及诱发反应设备校准规范 | JJF 1896
110703 |  | 医学治疗与康复 | 心脏除颤器校准规范 | JJF 1149
|  |  | 高频电刀校准规范 | JJF 1217
|  |  | 呼吸机校准规范 | JJF 1234
|  |  | 医用注射泵和输液泵校准规范 | JJF 1259
|  |  | 婴儿培养箱校准规范 | JJF 1260
|  |  | 血液透析装置校准规范 | JJF 1353
|  |  | 血液灌流装置校准规范 | JJF 1633
|  |  | 心肺复苏机校准规范 | JJF 1748
|  |  | Ⅱ级生物安全柜校准规范 | JJF 1815
|  |  | 连续性血液净化装置校准规范 | JJF 1844
|  |  | 医用分子筛制氧机校准规范 | JJF 1891
|  |  | 气腹机校准规范 | JJF 1892
110800 | 制药仪器 | —— | 崩解时限测试仪校准规范 | JJF 1449
|  |  | 全自动灯检机校准规范 | JJF 1824
119000 | 其它 | ——